## List1
89301063
| kap. 2.1.3. | Intenzivní péče o dospělé 3. stupně - resuscitační péče
počet lůžek: | 9 | OD 00051, 00052, 00053
| počet | název
vybavení: | 9 | resuscitační lůžko
| 1 | defibrilátor
| 1 | EKG přístroj
| 1 | ventilátor transportní
| 1 | mobilní RTG přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdrav. zařízení
| 1 | monitorovací centrála
| 1 | přístroj pro extrakorporální eliminaci (CVVH)
| 1 | přístroj nebo modul pro měření hemodynamiky
vybavení | 36 | dávkovač stříkačkový 4 ks
u lůžka: | 18 | infuzní pumpa 2 ks
| 9 | monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP, Temp)
| 9 | zařízení pro zvlhčování dýchacích cest
| 9 | ventilátor pro umělou plicní ventilaci