## List1
89301173
| kap. 2.1.2. | Intenzivní péče o dospělé 2. stupně - vyšší IP
počet lůžek: | 5 | OD 00055
| počet | název
vybavení: | 5 | resuscitační lůžko
| 1 | defibrilátor
| 1 | EKG přístroj
| 1 | ventilátor transportní
| 1 | mobilní RTG přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdrav. zařízení
| 1 | monitorovací centrála nebo síťové propojení lůžkových monitorů s přenosem alarmů
vybavení | 10 | dávkovač stříkačkový 2 ks
u lůžka: | 5 | infuzní pumpa
| 5 | monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2)
| 5 | zařízení pro zvlhčování dýchacích cest