## List1
89301323
| kap. 2.1.1. | Intenzivní péče o dospělé 1. stupně - nižší IP
počet lůžek: | 10 | OD 00057,00058
| počet | název
vybavení: | 10 | mobilní polohovací lůžko
| 1 | defibrilátor
| 1 | EKG přístroj
vybavení | 10 | dávkovač stříkačkový
u lůžka: | 10 | infuzní pumpa
| 10 | monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2)