ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ

Aktualizace Číselníku zdravotnických prostředků předepisovaných na Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (dále jen ”Poukaz”) byla provedena v souladu s § 15 odst.(6), přílohou č. 3 oddíly A, B, C Zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen "Zákon") a Výměrem MF, kterým se vydává Seznam zboží s regulovanými cenami.

Součástí Číselníku zdravotnických prostředků (dále jen ZP) jsou závazné metodiky k poskytování ZP, odpovídající specifikaci dané podskupiny, seznam výrobců ZP, seznam profesních omezení a seznam použitých zkratek.

U jednotlivých ZP se uvádí :

KOD	kód ZP

NAZ	název

DOP	doplněk názvu

TYP	typ ZP

MJD	měrná jednotka

VYR	výrobce

ZEM	země výroby

ZVL	zvláštní položka

PRO	preskripční omezení

OME	bližší specifikace preskripčního omezení

UDO	užitná doba

MAX	maximální úhrada VZP

UPO	způsob úhrady

UHP	úhrada v procentech

MFC	limitní cena

REU	úhrada za repasovaný ZP

Bližší vysvětlení:

TYP	kódové označení pro název a typ ZP (podskupina)

ZVL	pokud obsahuje "Z", je nutné schválení revizním lékařem

PRO	označení "P" - ZP se předepisuje na poukaz

UPO	označení "I" - plně hrazený ZP

označení "R" - zapůjčovaný ZP

bez označení - je hrazena částka uvedená v poli MAX

označení "J" (nově v NAZ) - ZP, který je poskytován na základě smlouvy o nájmu (smlouvy tohoto typu jsou uzavírány na ÚP VZP)

Výrobky, u kterých byla ukončena výroba nebo dovoz, jsou vytištěny kurzívou.

SYSTEMATIKA  ČÍSELNÍKU  ZP  předepisovaných  na  Poukaz

TYP   NÁZEV  PODSKUPINY

01	Obvazový materiál

02	Pomůcky pro inkontinenci, kondomy urinál., sběrné sáčky urinál.

03	Pomůcky stomické

04	Pomůcky ortopedickoprotetické

05	Pomůcky ortopedickoprotetické individuálně zhotovované

06	Kompresivní punčochy a návleky

07	Vozíky invalidní včetně příslušenství

08	Sluchadla včetně příslušenství

09	Brýle a optické pomůcky

10	Pomůcky respirační a inhalační

11	Pomůcky pro diabetiky

12	Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené

13	Pomůcky dále nespecifikované a paruky

14	Pomůcky kompenzační pro zrakově postižené

15	Pomůcky kompenzační pro sluchově postižené

16	Obuv ortopedická

17	Pomůcky pro laryngectomované

METODIKA  PŘEDEPISOVÁNÍ  ZP  NA  POUKAZ

V Číselníku zdravotnických prostředků jsou  uvedeny ZP, které Pojišťovna hradí za účelem:

- pokračování v léčebném procesu,

- podpoření stabilizace zdravotního stavu pojištěnce, jeho výrazného zlepšení či vyloučení jeho zhoršení,

- kompenzace nebo zmírnění následků zdravotní vady včetně náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu.

Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.

Úhrada typu pomůcek, neuvedených v Číselníku, důležitých při stabilizaci handicapu (zdravotní postižení je již trvalého charakteru, pomůcka umožňuje integritu do vnějšího prostředí, usnadňuje zdravotně postiženým běžný život v domácnosti nebo v povolání), spadá do sociální sféry.

Způsob předepisování na Poukaz :

Na Poukaz lze předepsat pouze jednu položku uvedenou v Číselníku. V případě položky označené "Z" v poli ZVL, musí být každý Poukaz potvrzen revizním lékařem VZP.

Předepsat na Poukaz lze pouze ZP, který je obsažen v Číselníku.

Poukaz vyplněný lékařem musí splňovat tyto náležitosti:

- jméno a příjmení, rodné číslo, adresu pojištěnce,

- kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován,

- kód ZP, pod kterým je  předepisovaný ZP uveden v Číselníku.

Výjimka:	Poukaz na brýle a optické pomůcky - požadované kódy vyplňuje optik.	Poukaz na mammární epitézu - druh epitézy vyplní dodavatel dle typu 	vhodného pro pacientku.

- údaj zda jde o úhradu VZP plnou, částečnou nebo hradí pacient,

- diagnózu,

- podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení poukazu,

- čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře,

- vyplněné čestné prohlášení pojištěnce stvrzující nárok úhrady ZP z prostředků veřejného zdravotního pojištění,

- pokud je uvedeno v Číselníku u předepisované položky "Z" je nutné vyjádření revizního lékaře Pojišťovny.

Jestliže lékař předepíše ZP, na jehož úhradě se podílí též pacient, je povinen na tuto skutečnost pacienta upozornit.

Veškeré ZP, které si pojištěnec sám vyžádá u lékaře a nejsou indikovány zdravotní potřebou pacienta, se předepisují k úhradě pojištěnci s vyznačením "hradí nemocný" na Poukaze.

ZP označené v Číselníku "Z":

K položkám, které jsou v Číselníku označeny písmenem "Z", se vyjadřuje revizní lékař Pojišťovny. Schválení revizním lékařem znamená, že ZP bude hrazen do výše částky uvedené v poli MAX, pokud není revizním  lékařem výslovně uvedeno, že je schválena plná úhrada.

Užitná doba:

Po uplynutí směrné doby užití nevzniká pojištěnci automaticky nárok na předpis nového ZP na účet Pojišťovny. Rozhodnutí o jeho předepsání závisí na lékaři, u technických pomůcek na příslušné servisní organizaci, která posoudí technický stav a funkčnost dříve přiděleného prostředku uživateli.

Spoluúčast:

Maximální úhrada Pojišťovny vychází ze základního provedení ZP.

Dovoz ZP na adresu pojištěnce a zaškolení nejsou hrazeny zvlášť ze zdravotního pojištění. Úhrada v poli MAX je konečná.

Základ ZP:

Základní provedení zdravotnického prostředku je takové provedení, které po medicínské stránce pojištěnci plně funkčně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

Nadstandard:

Zdravotnické prostředky přesahující rámec základního provedení hradí Pojišťovna pouze do výše základního ZP.

Dítě:

Pojištěnec do 18 let věku.

PODSKUPINA 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL

Obvazový materiál předepisuje smluvní lékař Pojišťovny na Poukaz.

ZP podskupiny 01 jsou rozděleny na část všeobecnou a část gelového krytí.

Tyto ZP jsou rozděleny do jednotlivých kapitol:

- Hydrogely

- Obvazy s aktivním uhlím

- Antiseptika

- Algináty

- Hydrokoloidy

- Hydrofibery

- Hydropolymery, polyuretany, pěny

- Filmové obvazy

- Neadherentní

- Silikony

- Netkané textilie

- Bioaktivní

- Aktivní čistící

- Kolageny

- Maltodextriny

Součástí názvu každé kapitoly je indikační kritérium, které doporučuje, na jaký typ rány je ZP určen. Každá tato kapitola se dále dělí na: plošné, amorfní, provazce, problematické lokality, atd.

Pojišťovna hradí:

- gázu hydrofilní skládanou (sterilní i nesterilní, kompresy sterilní i nesterilní) nejvýše do rozměru 10x10 cm a velikosti balení 2 ks, dle zvážení ošetřujícího lékaře,

- krytí gelové - nejvýše do rozměru 10x10 cm na základě schválení RL,

- náplasti hypoalergické - nárok vzniká pouze u pojištěnců do 18 let věku, u pacientů se stomií a diabetiků, dle zvážení ošetřujícího lékaře,

- obinadlo elastické  - nejvýše do rozměru 14 x 5 m, dle zvážení ošetřujícího lékaře,

- obinadlo hydrofilní sterilní - nejvýše do rozměru 12 cm x 5 m, dle zvážení ošetřujícího lékaře,

- obinadlo pružné hadicové, dle zvážení ošetřujícího lékaře,

- tampony vinuté - pouze preskripce DIA, 1 bal. po 1 000 ks ročně,

- vatu buničitou - 100 g, dle zvážení ošetřujícího lékaře,

- vatu obvazovou skládanou - 100 g, dle zvážení ošetřujícího lékaře,

- vatu obvazovou sterilní - 25 g, dle zvážení ošetřujícího lékaře.

## PODSKUPINA 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENCI

Pomůcky pro inkontinentní pojištěnce předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti PRL, URN, GYN, NEU, GER na Poukaz. Nárok na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let věku pojištěnce a to pouze při prokázané patologické inkontinenci. Odborný lékař, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, je povinen písemně informovat praktického lékaře pojištěnce o vyšetření a předepsání pomůcky (viz Metodika týkající se předepisování na Poukaz).

Pojištěncům v ústavní péči (hospitalizace) a v odborných léčebnách Pojišťovna tyto pomůcky nehradí.

Uvedené pomůcky mohou být předepsány na Poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců. Tato maximální preskripce se využívá především u pacientů ve stabilizovaném stavu, u kterých je předpoklad účelného využití celého množství.

Pomůcky pro inkontinentní dělíme na savé, sběrné a obstrukční.

Indikací pro předpis na pomůcky pro inkontinentní pacienty je inkontinence dělená do tří stupňů na lehkou, střední a těžkou. Nejedná se o diagnózu, ale o stupeň finanční náročnosti na ošetřování a zajištění inkontinentního pacienta.

I. stupeň: lehká inkontinence - především stresová inkontinence všech stupňů, kde se zpravidla volí vložky pro lehkou inkontinenci. Používání pomůcek je nepravidelné.

- ztráty moče jsou 50-100 ml v průběhu 4 hodin,

- únik moče nastává při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání předmětů.

V případech ostatních typů inkontinence (reflexní, urgentní, extrauretrální), kde není prioritní stresový manévr, musí odborník klasifikaci provést s přihlédnutím k údajům v mikční kartě pacienta (anamnéza) případně k výsledkům vyšetření dolních močových cest (fyzikální vyšetření, cystoskopie, uroflowmetrie, cystografie, ultrasonografie apod.).

II. stupeň: střední inkontinence - ostatní typy inkontinence zejména u mobilních pacientů. Využívány jsou především pleny absorpční. Používání pomůcek je nutné denně.

- ztráty moče při tomto stupni se pohybují do 200 ml za 4 hodiny,

- únik moče nastává při změně polohy, při běhu, chůzi, chůzi po schodech, při fyzické námaze.

III. stupeň: těžká inkontinence - ostatní typy inkontinence v pokročilém stádiu především u ležících pacientů, spojené také s inkontinencí stolice. Využívány jsou hlavně kalhotky absorpční. Používání pomůcek je trvalou nutností.

- ztráty moče jsou větší než 200 ml za 4 hodiny, případně kombinované s retencí stolice.

- moč, příp. stolice uniká trvale, bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav.

Pomůcky pro inkontinentní jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění dle následujících limitů:

## I.stupeň

- vložky pro lehkou inkontinenci – maximálně 150 ks měsíčně – nejvýše do 550,- Kč,

- fixační kalhotky – maximálně 24 ks ročně – nejvýše do 190,- Kč,

- kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně – nejvýše do 900,- Kč,

- sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně – nejvýše do 600,- Kč,

- svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.

## II. stupeň

- pleny vložné, vložky – maximálně 150 ks měsíčně – nejvýše do 900,- Kč,

- fixační kalhotky – maximálně 24 ks ročně – nejvýše do 190,- Kč,

- kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně – nejvýše do 900,- Kč,

- sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně – nejvýše do 600,- Kč,

- svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.

## III. stupeň

- kalhotky plenkové – maximálně 150 ks měsíčně – nejvýše do 1400,- Kč,

- kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně – nejvýše do 900,- Kč,

- sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně – nejvýše do 600,- Kč,

- svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.

Fixační kalhotky (tj. fixace absorpčních prostředků pro inkontinenci) je možné předepsat, pokud pacient používá vložky nebo absorpční pleny, maximálně 24 kusů ročně nejvýše do 190,- Kč.

Absorpční pomůcky pro I. a II. stupeň rozlišujeme podle gramáže:

Vložka absorpční – pomůcka o hmotnosti    do 60 g.

Plena absorpční – pomůcka o hmotnosti    nad 60 g.

Podložky absorpční - lze předepsat pouze inkontinentním pojištěncům, u kterých je rozumné, pro regeneraci pokožky, kombinovat vložky nebo vložné pleny s podložkami, kde jejich úhrada musí být součástí finančního limitu pro I. nebo II. stupeň.

U III.stupně, tedy u těžkých případů inkontinence, případně inkontinence spojené s retencí  stolice, slouží jako duplicitní ochrana pacienta a je možné je předepsat nad finanční limit kalhotek s úhradou 75% a omezením do 60 kusů na měsíc.

Absorpční pomůcky jsou nově rozděleny dle stupňů inkontinence I. – III. s přiřazením konkrétních výrobků seřazených podle savosti. Fixační kalhotky, podložky a absorpční kalhotky pro děti jsou zatříděny v samostatných oddílech.

Pro předpis Poukazu pro inkontinentního pojištěnce platí:

- na Poukaze může být předepsána pouze jeden druh absorpční pomůcky pro inkontinentní s využitím možnosti předepsání více poukazů,

- pro předpis je směrodatný údaj o stupni inkontinence  v návaznosti na finanční limit,

- u I. a II. stupně je možno využít kombinaci vložek a vložných plen a stejně tak u II. a III.  stupně lze kombinovat vložné pleny a kalhotky pro denní a noční období v možném dvou nebo tříměsíčním preskripčním období. To znamená, že pacient může být přes den zařazen do II. stupně a využívat vložné pleny a v noci využít plenkové kalhotky, které jsou zařazeny ve III. stupni,

- savé pomůcky, tedy vložky, vložné pleny a kalhotky absorpční by neměly být zavedeny na těle pacienta z hygienických důvodů déle než 8 hodin !

- v žádném případě nesmí dojít k překročení limitu stanoveném pro dané stupně,

- o vystavení Poukazu musí být proveden záznam v dokumentaci pojištěnce s uvedením stupně patologické inkontinence a údaj o množství předepsaných pomůcek.

- PODSKUPINA 03 - POMŮCKY STOMICKÉ

- Pomůcky stomické předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti URN, PRL, CHI, INT na Poukaz.

- Tyto pomůcky mohou být předepsány na Poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců.

- Systémy jednodílné kolostomické uzavřené - sáčky - maximálně 60 ks měsíčně, 100%

- Systémy dvoudílné kolostomické uzavřené - sáčky - maximálně 60 ks měsíčně, 100%

- Systémy jednodílné ileostomické výpustné - sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100%

- Systémy dvoudílné ileostomické výpustné - sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100%

- Systémy jednodílné urostomické sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100%

- Systémy dvoudílné urostomické sáčky - maximálně 30 ks měsíčně, 100%

- Podložky kolostomické a ileostomické - maximálně 10 ks měsíčně, 100%

- Podložky urostomické - maximálně 15 ks měsíčně, 100%

- Krytky stomické - maximálně 60 ks měsíčně, 100%, nejvýše do 3100,-Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

- Zátky stomické - maximálně 60 ks měsíčně, 100%, nejvýše do 1200,-Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

- Pásy a přídržné prostředky pro stomiky - maximálně 2 bal ročně, 100%.

- Prostředky čistící stomické - 100%, nejvýše do 1500,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

- Prostředky ochranné stomické - maximálně 360 g ročně, 100%, nejvýše do 2760,-Kč.

- Obecné informace:

- Prostředky čistící stomické zahrnují:

- odstraňovač náplastí, roztok čistící, roušky čistící, pohlcovač zápachu - 1500,-Kč na 3 měsíce.

- Prostředky ochranné stomické zahrnují:

- pastu, pudr, roušky, film ochranný, krém, kroužky a destičky.

- Zákon limituje množství ochranných stomických prostředků na gramy (360g ročně). V případech, kdy měrnou jednotkou je mililitr nebo kus, je vždy rozhodující roční finanční limit.

- Při diagnoze stomie lze předepisovat:

- Vata buničitá : 100g/měs. - 1200g/ročně,

- Vata obvazová: 100g/měs. - 1200g/ročně,

- Gáza hydrofilní skládaná sterilní - dle potřeby,

- Gáza nesterilní - čtverce 10x10 cm po 100 ks (tj. 4x po 100 ks ročně).

- PODSKUPINA 04 - POMŮCKY ORTOPEDICKOPROTETICKÉ

- Pomůcky ortopedickoprotetické předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti ORT, OP, REH, CHI, NEU, v některých případech ONK, PRL na Poukaz .

- Zdravotní pojišťovna hradí ZP skupiny 04 pouze po úrazu, operaci, a pod., do doby obnovení plné mobility, resp. do doby ukončení kauzální léčby a pod.

- Pojišťovna hradí:

- Ortézy sériově vyráběné - maximálně 1 ks ročně.

- Tyto ortézy jsou dle funkčnosti rozděleny do kategorií. Charakteristika a indikace výrobků jsou uvedeny přímo v textové části Číselníku.

- Epitézu mammární  - maximálně 1 ks za 2 roky.

- Návlek pahýlový - maximálně 8 ks ročně.

- U nově zařazených kódů 11694 – 97 se jedná o pahýlový návlek s léčebným účinkem – kompresí k tvarování pahýlu.  Aplikace se provádí co nejdříve po amputaci. Pojišťovna hradí 2 kusy návleků ve výši 75% ceny.

- Suspenzor - maximálně 2 ks ročně.

- PODSKUPINA 05 - 	ORTOPEDICKOPROTETICKÉ   POMŮCKY 	INDIVIDUÁLNĚ   ZHOTOVOVANÉ

- Pomůcky ortopedickoprotetické individuálně zhotovované předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti OP, ORT, CHI, REH, NEU na Poukaz .

- Výrobce individuálně zhotovované ortopedickoprotetické pomůcky musí mít na tuto činnost uzavřenou smlouvu s příslušnou OP VZP.

- U kódů 01680, 11535, 11539, 00296, 00297, 23343 předloží výrobce příslušné zdravotní pojišťovně cenovou předkalkulaci, která bude obsahovat název firmy, rozpis jednotlivých dílců včetně nákupních cen, předpokládaný počet výrobních  hodin a hodinovou sazbu.

- Pojišťovna hradí:

- Epitézu mamární individuálně zhotovovanou - maximálně  1 ks za 2 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

- Ortézu individuálně zhotovovanou – kód 00957 a 78164 – lze předepsat v době hospitalizace.

- Ortéza pro stabilizaci sedu je vyráběna přísně individuálně k zajištění stability sedu se současnou korekcí páteře. Je indikována pro těžkou nedostatečnost postury při postižení stability pacienta  vsedě a poruchy statiky nebo rovnováhy a to zejména: DMO, quadruplegie s výrazným postižením postury, myopatie, porucha osteogeneze, klinické syndromy spojené s hypotonií svalovou, vysoké amputace DK se ztrátou stability, pooperační stavy umožňující vertikalizaci nebo sed. Předpis podléhá schválení revizním lékařem.

- Protézy standardní horních i dolních končetin v základním provedení - maximálně 1 ks za 2 roky.

- Protézy speciální horních a dolních končetin, které jsou vyrobeny ze speciálních dílců, včetně tahových protéz horních končetin - maximálně 1 ks za 2 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

- Protézy myoelektrické při ztrátě obou horních končetin nebo jednostranné amputaci s funkčním postižením druhé horní končetiny - maximálně 1 ks za 5 let, v případě postižení obou končetin 1 pár za 5 let. Předpis podléhá schválení revizním lékařem a komisí na ÚP VZP, ÚZP.

- Korzet typu Jewetta – stavebnicový, kód 78575, hrazeno do výše 3 500,- Kč, lze předepsat v době hospitalizace.

- Opravy - jsou předepisovány v případě poškození funkčních částí pomůcky opotřebením nebo neúmyslným poškozením vyplývajícím z používání pomůcky. Dle Občanského zákoníku je záruční doba na díly u individuálně zhotovované pomůcky 24 měsíců od jejího vydání.

- Úpravy – jsou předepisovány v případě změn na těle pacienta, při kterých je nutné přizpůsobit pomůcku.

- Protézy HK :

- dětské -  pojištěnec do 18 let - základní typy  protéz HK, prvovybavení protézou, základní typy provizorních nebo časných protéz, které jsou stavěny při změnách zdravotního stavu a nemusí odpovídat typu pomůcky pro trvalé vybavení,

- prvovybavení  - základní typy provizorních nebo časných protéz, které jsou stavěny při změnách zdravotního stavu a nemusí odpovídat typu pomůcky pro trvalé vybavení,

- standardní  -  s kosmetickým nebo mechanickým jádrem,

- speciální  - protézy vyrobené a sestavené z dílců odlehčených,

- myoelektrické

Protézy DK :

Funkční indikace protézy - představuje návrh uspořádání protézy DK podle očekávaného stupně aktivity uživatele v  závislosti na jeho celkovém zdravotním stavu  (přepracováno dle zahraničních podkladů).

Metodický pokyn č.36/2002 uvolňuje předepisování protéz DK – prvovybavení v době hospitalizace.

Stupeň aktivity uživatele - určuje fyzické a psychické předpoklady uživatele, profesi, uživatelský prostor apod. Je mírou schopnosti a možnosti uživatele naplnit provádění běžných denních aktivit. Stupeň aktivity uživatele určuje požadované technické provedení protézy (kolenní kloub a protetické chodidlo, nikoliv pahýlové lůžko)

Určení nezbytného technického provedení protézy (volba základních komponentů pro stavbu protézy) ze zdravotního hlediska je založeno na potenciálních funkčních schopnostech uživatele. Tyto funkční schopnosti vycházejí z očekávaných předpokladů protetika a indikujícího lékaře a jsou založeny zejména na posouzení :

- minulost uživatele (včetně posouzení stavu před amputací)

- současný stav uživatele (stav pahýlu a jiné zdravotní aspekty)

- pacientova pozitivní motivace využít protetickou náhradu

Stupeň aktivity 0 – nechodící pacient. Uživatel nemá vzhledem ke svému špatnému fyzickému a psychickému stavu schopnost využít protézu samostatně nebo s cizí pomocí pro bezpečný pohyb nebo přesun.

Terapeutický cíl : dosažení kosmetického vzhledu uživatele, pohyb na vozíku.

Provedení protézy : bez protézy, příp. nejjednodušší kosmetické protézy

Stupeň aktivity 1 – interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně limitovány.

Terapeutický cíl : zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v interiéru.

Komponenty protézy : chodidlo typu SACH, chodidlo s jednoosým kloubem. Kolenní kloub jednoosý s konstantním třením, kolenní kloub s uzávěrem, kolenní kloub s brzdou. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).

Stupeň aktivity 2 – limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností a bariér (nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány.

Terapeutický cíl :  využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně v exteriéru.

Komponenty protézy : chodidlo typ SAFE (pružný skelet), chodidlo s víceosým kloubem. Kolenní kloub jednoosý s konstantním třením, Kolenní kloub s brzdou, polycentrický kolenní kloub  s mechanickým třením. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).

Stupeň aktivity 3 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. Typické je  překonávání většiny  přírodních nerovností a bariér a provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit, při čemž technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility pacienta a v případě také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez postižení pouze nepatrně limitovány.

Terapeutický cíl :  využití protéza pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř bez omezení.

Komponenty protézy : chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitových materiálů). Kolenní kloub (jednoosý nebo polycentrický)  s hydraulickou nebo pneumatickou jednotkou. Doplňkové moduly : rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).

Stupeň aktivity 4 – nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. Uživatel má schopnosti nebo předpoklady jako uživatel stupně 3. Navíc se zde vzhledem k vysoké aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem bez postižení limitovány. Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel nebo sportovec.

Terapeutický cíl : využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a exteriéru zcela bez omezení.

Komponenty : chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitových materiálů) s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Kolenní kloub jednoosý nebo polycentrický s  pneumatickou jednotkou s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Doplňkové moduly : rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).

Určení stupně aktivity má být zaznamenáno do dokumentace uživatele a má popisovat stávající úroveň aktivit uživatele a zejména očekávané předpoklady a přínosy s navrženým technickým vybavením protézy.

Nejedná se o speciální sportovní protézy.

Užitná doba protéz u prvovybavení není omezená, u ostatních je 24 měsíců. Dětské protézy mají individuální dobu užití u všech druhů protéz.

Pacient, který používá individuálně zhotovené protézy, má nárok na dvoje funkční vybavení ve standardním provedení.

PODSKUPINA 06 - KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY A NÁVLEKY 	(DÁLE JEN KEP)

Kompresivní elastické punčochy a návleky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny na Poukaz.

II. kompresivní třídu předepisuje lékař odbornosti PRL, CHI, INT, DER, J16.

III. kompresivní třídu předepisuje lékař odbornosti CHI, INT, DER, J16.

Pojišťovna hradí:

- KEP jen II. až IV. kompresivní třídy.

- Pažní návleky - rukávce na lymfadém paží pacientkám po operaci nádorových onemocnění prsu a následným vznikem lymfatického otoku po exenteraci axily a aktinoterapii. Rukávec lze předepsat až po léčení na specializovaném pracovišti.

- Individuálně zhotovované KEP nebo rukávce pojištěncům, pro které nelze nalézt v rozměrových tabulkách sériově vyráběných pomůcek odpovídající velikost. Individuálně zhotovované KEP a rukávce hradí Pojišťovna maximálně do výše uvedené v Číselníku pod kódy 45400, 45401, 45402 a 45403.

Kalhoty punčochové kompresivní:	A	dámské

B	těhotenské

C	pánské

Ceny uvedené v Číselníku jsou ceny pro konečného spotřebitele. Jsou to smluvní ceny uzavřené mezi výhradním zástupcem (a zároveň distributorem) firmy v ČR a ÚP VZP.

Antiembolické punčochy nejsou hrazeny na Poukaz. Nemocnice je mají započítány do OD (ošetřovací den). Pojištěncům by měly být poskytnuty před operací bandáže buď kompresivními obinadly nebo antiembolickými punčochami. Tyto zdravotnické prostředky jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rámci hospitalizace.

PODSKUPINA 07 - VOZÍKY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vozíky, kočárky a tříkolky včetně příslušenství předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, INT (dle pole SPE) na Poukaz.

Pojišťovna hradí:

Kočárek zdravotní včetně příslušenství - maximálně 1 ks za 3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Tříkolka pro dospělé včetně příslušenství - maximálně 1  ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Vozík mechanický včetně příslušenství - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Vozík s elektrickým pohonem pro provoz obvykle v exteriéru, s příslušenstvím 
- maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim ústředí symbol S5 v poli SPE.

Vozík s elektrickým pohonem pro lehký provoz obvykle v interiéru, s příslušenstvím 
- maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim ústředí symbol S5 v poli SPE.

Vozík speciální - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Opravy vozíku mechanického, elektrického a kočárku zdravotního vydaných Pojišťovnou jsou hrazeny ze zdravotního pojištění ve výši 90 %.

Rukavice kožené pro vozíčkáře - maximálně 2 páry ročně, nejvýše do 300 ,-Kč.

Příslušenství k ZP plně nehrazenému ze zdravotního pojištění není cirkulovatelné.

Úhrada příslušenství vozíků Pojišťovnou ve výši 100% se vztahuje na :

- další potřebné příslušenství nad základní provedení,

- cenový rozdíl mezi stávajícím příslušenstvím a příslušenstvím nově indikovaným, které je třeba vyměnit u základního provedení, je ”cena doplňková”.

Mechanické vozíky pro trvalé použití jsou indikovány u postižení obou DK, které neumožňuje pojištěnci samostatnou lokomoci při zachované funkční schopnosti HK. Při postižení jedné DK mohou být mechanické vozíky indikovány jako pomůcka dočasná s vyznačením počtu měsíců potřebných k dalšímu medicínskému řešení.

Mechanický vozík – kód 62108 je indikován pouze pro pojištěnce se svalovou atrofií – dystrofií a s těžkou formou DMO.

Elektrické vozíky jsou poskytovány imobilním pojištěncům při splnění následujících kritérií:

- Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci, v kombinaci s postižením horních končetin, které neumožňuje ovládání mechanického vozíku, a to ani mechanizmem pro jednu ruku.

- Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci při kombinaci se závažným chronickým onemocněním, které nedovoluje pojištěnci zvýšit fyzickou zátěž. (Nutno doložit např.: verifikace zátěžovým testem z odborného pracoviště nebo stanovisko příslušného odborného lékaře pro dané chronické onemocnění.)

- Somatická a mentální schopnost pojištěnce musí odpovídat ustanovením Zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která se vztahují i na osobu, pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, jako na chodce.

Metodická informace k posuzování psychické způsobilosti k bezpečnému ovládání elektrických vozíků pro tělesně postižené je k dispozici na ÚP VZP.

Postup při podání žádosti o schválení elektrického vozíku:

- Předepisující lékař a příslušná odborná pracoviště provedou vyšetření a vyplní ”Formulář k přidělení elektrického vozíku", který je k dispozici na OP VZP. V závěru psych. vyšetření musí být uvedeno, zda pacient je, či není schopen bezpečně ovládat elektrický vozík v silničním provozu. V žádosti musí být uvedena specifikace vozíku včetně kódů dle Číselníku ZP.

- Vyplněný formulář  je předán  reviznímu lékaři OP VZP, který zkontroluje veškeré náležitosti a připojí své vyjádření. Takto zpracovaná žádost je zaslána na ÚP VZP, ÚZP.

- Žádost je posouzena odbornou komisí a písemný závěr komise je zaslán OP VZP, která následně informuje pojištěnce. V případě kladného posouzení je ošetřujícím lékařem předepsán poukaz, na jehož základě je pojištěnec vybaven příslušným dodavatelem ZP.

- U nezletilých pojištěnců je nutné doložit k žádosti závazné prohlášení zákonných zástupců dítěte, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho, i účastníků silničního provozu v souladu se Zákonem o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb..

- V případě indikace elektrického vozíku z důvodu kombinace se závažným chronickým onemocněním je nutné doložit stanovisko příslušného odborného lékaře.

- Součástí žádosti musí být oční vyšetření zaměřené na schopnost řídit el.vozík.

- Pojištěnec, který používá elektrický vozík zapůjčený VZP ČR, při opakované žádosti podstoupí vyšetření pouze u odborného specialisty na diagnózu, která byla důvodem přidělení elektrického vozíku. Lékař posoudí současný zdravotní stav. Vyšetření odbornými specialisty, psychiatrem, resp.psychologem a očním lékařem, není nutné podstupovat, pokud předepisující lékař písemně potvrdí, že u těchto diagnóz nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu.

Pokud nebude žádost splňovat podmínky výše uvedené, nebude se jí komise zabývat. Dokumentace bude vrácena zpět na příslušnou OP VZP k doplnění.

Po uplynutí směrné doby užití nevzniká automaticky nárok pojištěnce na nový vozík. K přidělení nového vozíku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění je nutné předložit reviznímu lékaři od servisní organizace technické posouzení stávajícího vozíku, včetně vyřazovacího protokolu, na jehož základě revizní lékař posoudí, zda bude přidělen vozík nový. Přidělování elektrických vozíků řeší komise ÚP VZP.

Okresní pojišťovny neprodleně ohlásí údaje o vráceném elektrickém vozíku komisi ústřední pojišťovny, aby mohla projednat  přidělení dalšímu pojištěnci.

Při posuzování technického stavu vozíku (oprav, vyřazení) musí být postupováno v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku.

Opravy:

Pojišťovna hradí 90%.

V případě, že u kódů 00275, 00269, 05245 cena opravy přesáhne:

- u mechanických vozíků a kočárků částku 3.000,- Kč,

- u elektrických vozíků částku 10.000,- Kč,

- u mechanických částí elektrických vozíků částku 3.000,- Kč,

je nutné, aby servisní firma před schválením Poukazu revizním lékařem předložila věcnou a cenovou specifikaci závady. Náklady spojené s případnou věcnou a cenovou specifikací zahrne dodavatel do ceny opravy.

Kód 03592 - před schválením Poukazu revizním lékařem musí servisní firma předložit věcnou a cenovou specifikaci úpravy.

PODSKUPINA 08 - SLUCHADLA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sluchadla předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti FON, ORL, vlastnící osvědčení Společnosti ORL opravňující jej k přidělování sluchadel hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Osvědčení je vydáváno na základě kvalifikačních předpokladů, tj. zkoušky a z ní plynoucího atestu a na základě dostatečného přístrojového vybavení pracoviště, umožňujícího předepsaná vyšetření k přidělení sluchadla. V Číselníku uváděno pod označením preskripce "S3" .

Sluchadla včetně příslušenství se předepisují na Poukaz na foniatrickou pomůcku (dále jen Poukaz).

Pojištěnci do 7 let věku smí předepsat a vydat sluchadlo pouze odborný lékař foniatr, vlastnící osvědčení Společnosti ORL. V Číselníku označeno FON, S3.

Pracoviště splňující stanovené podmínky musí mít tichou místnost pro vyšetření audiometrické, klinický audiometr, možnost provádění slovní audiometrie ve volném poli. Pro vyšetření dětí, jimž má být provedena korekce sluchové vady sluchadlem, je bezpodmínečně nutný tympanometr.

Zařízení pro vyšetření slovní audiometrie ve volném poli je třeba zkalibrovat tak, aby křivka SPL zakreslená v Poukaze odpovídala hladině SRT (hladina srozumitelnosti řeči) ve vzdálenosti 1m od reproduktoru v ose O0. Hladinu SRT je možno stanovit vyšetřením 10 zdravých osob do 20 let, s negativní ORL anamnézou (záněty středouší, nedoslýchavost v rodině).

U každého sluchově postiženého je třeba zajistit subjektivní vyzkoušení sluchadla stejné kategorie nejméně od třech výrobců uvedených v Číselníku ZP.

Sluchově postiženému je nutné nabídnout z každé kategorie sluchadlo bez doplatku, hrazené plně VZP.

Zdravotnická zařízení jsou povinna mít k dispozici sluchadlo z každé kategorie (indikační skupina postižení s příslušnou max. úhradou) tedy bez doplatku pojištěnce. Pokud bude předepsáno sluchadlo s doplatkem, musí tak být učiněno pouze po dohodě s pojištěncem.

Stejným způsobem je nutné postupovat i u individuálních ušních tvarovek, zvláště u pojištěnců do 18 let.

Pojištěncům do 10 let věku nesmí být v žádném případě na účet pojišťovny předepsáno a vydáno zvukovodové sluchadlo. Pojištěncům od 10 do 18 let lze zvukovodové sluchadlo nabídnout pouze s upozorněním, že  při časté výměně šálky ( zvukovod stále ještě roste) je riziko větší poruchovosti. Nárok na nové sluchadlo na účet pojišťovny je i v těchto případech vždy jedenkrát za 5 let.

Postup při opravách a ztrátě sluchadla:

Garanční opravy zajišťuje a hradí výrobce, další opravy sluchadel hradí uživatel.

Nárok pojištěnce od 18 let na nové sluchadlo hrazené z veřejného zdravotního pojištění při jeho ztrátě zaniká.

Pojištěncům do 18 let je při ztrátě poskytováno sluchadlo maximálně jedenkrát za 5 let. Schvaluje vždy komise ÚP VZP - ÚZP.

Komise řešící problematické případy v přidělování sluchadel

Komise řeší sporné a nadstandardní případy v přidělování sluchadel a od 1.7.2002 je rozšířena o posuzování oprávněnosti nadstandardní úhrady pro hluchoslepé klienty. Komise na ÚP VZP ČR v tomto případě působí jako odborný orgán i pro klienty ostatních oborových zdravotních pojišťoven. Komise zasedá maximálně jedenkrát za tři měsíce.

Posuzování oprávněnosti úhrady se týká celkem tří základních okruhů:

I. Sporné případy týkající se přidělení sluchadla (nárokování před uplynutím směrné doby užití, ztráty, nefunkčnost sluchadla - vydáno sluchadlo slabších parametrů neodpovídající audiogramu, zvýšení max. úhrady, nárokování binaurálních závěsných sluchadel před 2 rokem věku atd.).

Žádost musí obsahovat:

- vyplněný tiskopis ”Žádanka o zvýšení úhrady - výkonu - léčiva - ZP - ostatní”,

- stanovisko revizního lékaře OP VZP,

- v případě nárokování před uplynutím směrné doby užití z jakéhokoliv důvodu:

- audiometrické vyšetření + název sluchadla - kód přiděleného sluchadla

- slovní audiometrie se sluchadlem

- datum vydání sluchadla

- audiometrické vyšetření stávající + název - kód navrhovaného sluchadla

- slovní audiometrie s navrhovaným sluchadlem

- konkrétní zdůvodnění předepisujícího lékaře předkládající žádost o udělení výjimky.

II.  Nadstandardní úhrada digitálních sluchadel pro pojištěnce do 18 let. Výjimku lze udělit pouze na základě závěru komise.

Úhradu digitálního sluchadla lze považovat  ze oprávněnou pouze u pojištěnce do 18 let, kde bylo prokázáno  signifikantní  zlepšení srozumitelnosti řeči při použití digitálního sluchadla ověřené srovnávací zkouškou se sluchadlem analogovým. U dětí, kde správně nastavené analogové sluchadlo s kvalitně zhotovenou tvarovkou plně poskytuje požadovanou funkci, není plná úhrada digitálního sluchadla opodstatněná. Výjimka bude udělena pouze v případě prokazatelného přínosu za předpokladu, že ztrátu sluchu nelze žádným jiným sluchadlem zkorigovat. Za správnost údajů uvedených v žádosti zodpovídá se všemi důsledky, předepisující lékař.

Žádost o výjimku plné úhrady digitálních sluchadel musí obsahovat:

- vyplněný tiskopis „Žádanka o zvýšení úhrady – výkonu-léčiva- ZP- ostatní,

- stanovisko revizního lékaře OP VZP,

- audiometrické vyšetření + název a kód sluchadla stávajícího ( včetně datumu vydání),

- slovní audiometrie se stávajícím sluchadlem,

- název + kód  vyzkoušených sluchadel (analogová i digitální nejméně od dvou firem),

- slovní audiometrie se všemi vyzkoušenými sluchadly,

- audiometrické vyšetření aktuální,

- název a kód  navrhovaného digitálního sluchadla včetně podrobného zdůvodnění výběru,

- řádné zdůvodnění  žádosti o výjimku doložené stručnou anamnesou dítěte.

Pokud nebude žádost splňovat podmínky výše uvedené, nebude se jí komise zabývat.

III. Od 1.7.2002 je umožněna nadstandardní úhrada binaurálních sluchadel pro hluchoslepé klienty.

Definice: Hluchoslepota je závažné zdravotní postižení, které je charakterizované současnou vadou zraku a sluchu, jejíž kombinace výrazně stěžuje orientaci v prostoru, mezilidskou komunikaci, způsobuje poruchy v psychice a sociální oblasti.

Pro předpis sluchadla pro hluchoslepého klienta je prvořadé stanovisko pověřeného oftalmologického pracoviště s označením S4 (vybraná pracoviště odbornou společností J.E.Purkyně, která mohou předepisovat drahé optické pomůcky slabozrakým klientům) a stanovisko odborného lékaře S3. Pracoviště S4 vyplní I. a III. část tiskopisu (tiskopis dodán pracovištím S4). Součástí tiskopisu je i vyjádření praktického lékaře, případně dalšího specialisty, hodnotící další zdravotní postižení. Foniatr S3 nebo lékař ORL S3 po vyšetření sluchu klienta na základě závěru pověřeného oftalmologa rozhodne, že klienta lze považovat za hluchoslepého a má nárok na sluchadla hrazená z veřejného zdravotního pojištění pro tuto skupinu postižených klientů.

Sluchadla pro hluchoslepé klienty předepisuje smluvní lékař pojiš|ťovny odbornosti ORL a FON, vlastnící Osvědčení ORL společnosti opravňující jej k předpisu a výdeji sluchadel. Hluchoslepým pojištěncům do 18 let smí předepsat a vydat sluchadlo pouze foniatr vlastnící osvědčení S3 .

Hluchoslepý pojištěnec má bez ohledu na věk nárok na oboustrannou korekci a kvalitní sofistikovaná sluchadla  s automatickým režimem přizpůsobování k okolním zvukům, je však bezpodmínečně nutný souhlas Komise řešící problematické případy v přidělování sluchadel.

Kritériem pro zařazení klienta mezi hluchoslepé je oboustranná středně těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu nad 40 dB na 500, 1000 a 2000 Hz na lepším uchu, ztráta sluchu slyšení 40-65%) podle tónového audiogramu.

Ve výjimečných případech lze žádat o přidělení sluchadel podle pravidel pro hluchoslepé klienty i u ztrát nižších (nad 30 Db HL na frekvencích 500,1000, a 2000 Hz) nebo i u jednostranných ztrát ( při průměrné ztrátě  na postiženém uchu 40 Db), jsou-li k tomu závažné důvody (např. další tělesné postižení) a má-li sluchadlo prokazatelný efekt. Žádost v tomto případě musí být velmi podrobně zdokumentována a zdůvodněna.

Povolení zvýšené úhrady u vysoce sofistikovaných digitálních sluchadel, lze umožnit pouze bylo-li prokázáno signifikantní zlepšení srozumitelnosti řeči srovnávací zkouškou s analogovým nebo digitálním sluchadlem. U hluchoslepých klientů, kde správně nastavené standardní analogové či digitální sluchadlo s kvalitně zhotovenou ušní tvarovkou plně poskytuje požadovanou korekci, není plná úhrada vysoce sofistikovaného digitálního sluchadla opodstatněná.

Žádost o povolení výjimky pro hluchoslepé klienty musí obsahovat:

- vyplněný tiskopis „Žádost specialistů k předpisu kompenzačních pomůcek pro hluchoslepé“,

- vyplněný tiskopis “Žádanka o zvýšení úhrady –výkonu- léčiva- ZP – ostatní,

- stanovisko revizního lékaře OP VZP, popřípadě revizního lékaře oborové zdravotní pojišťovny,

- předepsaná audiometrická vyšetření včetně slovní audiometrie bez a se zkoušenými sluchadly dle pokynů uvedených v I.,

- v případě navrhovaného vysoce sofistikovaného digitálního sluchadla název a kód, vše dle pokynů uvedených v II.. Podrobné zdůvodnění výběru je nutné zvláště v případech ztrát nesplňujících kritéria hluchoslepoty pro jedince starší 18 let (menší než středně těžká nedoslýchavost, jednostranná sluchová porucha). U pojištěnců od 0 do 2 let objektivní audiometrii nejlépe SSEP v kombinaci s BERA vyšetřením.

Ceny uvedené v Číselníku jsou ceny pro konečného spotřebitele. Jsou to smluvní ceny uzavřené mezi výhradním zástupcem (a zároveň distributorem) firmy v ČR a ÚP VZP.

Podle prahu srozumitelnosti řeči, stanoveného slovní audiometrií ve volném poli, dělíme pro účely korekce sluchové vady do indikačních skupin uváděných v Číselníku pod identifikačními kódy: 40800, 40801, 40802, 40803, 40804, 40805, 40806, 40807, 40808, 40809, 40810, 40811, 40812, 40813, 40814 a 40025.

Indikace sluchadla podle tíže sluchové vady a věku:

Pojištěnec od 0 do 2 let

Preskripce pouze  FON S3

Povinná vyšetření:

- Objektivní audiometrie - korové odpovědi pro frekvence 500, 1000, 2000 Hz. Možno kombinovat s vyšetřením kmenových odpovědí pro frekvence nad 1000 Hz,

- Tympanometrie,

- Vyšetření středoušních reflexů. Preskripce pouze FON S3.

| Indikace dle tíže sluchové vady | Pojišťovna hradí | Směrná doba užívání | Charakter sluchadla | Limit Kód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Středně těžká nedoslýchavost, ztráty od 30 dB do 60 dB SRT | max. 3.200,- Kč | 3 roky | 1 kapesní sluchadlo s kompresí oboustranně s použitím V nebo Y šňůry | 100% 40800 |
| Těžká nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRT | max. 5.500,- Kč | 3 roky | 1 kapesní sluchadlo PP nebo PP s kompresí oboustranně s použitím V, Y šňůry | 100% 40801 |
| Velmi těžká nedoslýchavost 80 dB SRT a více, zbytky sluchu, hluchota | max. 5.500,- Kč | 3 roky | 1 kapesní sluchadlo PP nebo PP s kompresí oboustranně s použitím V, Y šňůry | 100% 40802 |
| Oboustranná anomálie zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí | max. 5.900,- Kč | 3 roky | 1 kapesní sluchadlo na kostní vedení schvaluje revizní lékař | 100% ”Z” 40803 |

Pojištěnec od 2 do 7 let

Po druhém roce života je možno na základě indikace specializovaného pracoviště předepsat dvě sluchadla závěsná.

Preskripce pouze FON S3.

Povinná vyšetření:

- Subjektivní audiometrie od 4 let (5 frekvencí vzdušné vedení, 5 frekvencí kostní vedení).

- Tympanometrie.

- Vyšetření středoušních reflexů.

- Provést vyšetření BERA, CERA do věku 4 let a u dětí se sníženým intelektem, (debilita a horší IQ menší než 70), vyšetření korových evokovaných odpovědí jako u dětí do 2 let.

- Percepční test pro děti nebo slovní audiometrie k ověření efektu sluchadla.

| Indikace dle tíže sluchové vady | Pojišťovna hradí | Směrná doba užívání | Charakter sluchadla | Limit Kód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Středně těžká nedoslýchavost ztráty od 30 dB SRT do 60 dB SRT | max. 5.300,-Kč 2x | 5 roků | Závěsné sluchadlo PP s kompresí | 100% 40804 |
| Těžká nedoslýchavost ztráty nad 60dB SRT zbytky sluchu, hluchota | max. 5.800,-Kč 2x | 5 roků | Závěsné sluchadlo PP s kompresí | 100% 40805 |
| Chronický výtok ze středouší, po kofochirurg. operaci, alergie na ušní tvarovky, otitis, špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení u převodní nedoslýchavosti | max. 11.000,-Kč | 5 roků | Sluchadlo ve formě brýlí na kostní vedení schvaluje revizní lékař | 100% ”Z” 40806 |

Pojištěnec od 7 do 18 let

Preskripce FON  S3, ORL  S3.

Povinná vyšetření:

- Subjektivní audiometrie (8 frekvencí vzdušné vedení, 5 frekvencí kostní vedení).

- Tympanometrie

- Vyšetření středoušních reflexů

- U dětí se sníženým intelektem, debilita a  horší IQ menší než 70, vyšetření korových evokovaných odpovědí jako u dětí do 6 let.

- Percepční test pro děti nebo slovní audiometrie k ověření efektu sluchadla.

| Indikace dle tíže sluchové vady | Pojišťovna hradí | Směrná doba užívání | Charakter sluchadla | Limit Kód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Středně těžká nedoslýchavost ztráty od 30 dB SRT do 60 dB SRT | max. 5.300,- Kč 2x | 5 roků | Závěsné sluchadlo PP s kompresí | 100% 40807 |
| Těžká nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRT zbytky sluchu, hluchota | max. 5.800,- Kč 2x | 5 roků | Závěsné sluchadlo PP s kompresí | 100% 40808 |
| Chronický výtok ze středouší, po kofochirurg. operaci, alergie na ušní tvarovky, otitis, špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení u převodní nedoslýchavosti | max. 6.800,- Kč | 5 roků | Sluchadlo ve formě brýlí na kostní vedení Schvaluje revizní lékař | 100% ”Z” 40809 |

Pojištěnec od 18 let

Preskripce FON S3, ORL S3.

Povinná vyšetření:

- Tónová audiometrie (8 fr vzdušné vedení, 6 fr kostní vedení).

- Práh nepříjemného poslechu na jednom uchu (MDL) na 3 frekvencích.

- Slovní ve volném poli bez a se sluchadlem.

- Diskriminační test.

| Indikace dle tíže sluchové vady | Pojišťovna hradí | Směrná doba užívání | Charakter sluchadla | Limit Kód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Středně těžká nedoslýchavost percepční nebo převodní, práh srozumitelnosti 40 dB SRT až 59 dB SRT při slovní audiometrii. | max. 2.700,- Kč | 5 roků | Sluchadlo boltcové závěsné nebo zvukovodové | 40810 |
| Těžká nedoslýchavost percepční nebo převodní od 60 dB SRT do 79 dB SRT | max. 3.900,- Kč | 5 roků | Sluchadlo boltcové závěsné s kompresí, nebo zvukovodové. | 100% 40811 |
| Velmi těžká nedoslýchavost percepční nebo převodní, zbytky sluchu, hluchota od 80 dB SRT | max. 5.100,- Kč | 5 roků | Závěsné sluchadlo PP nebo PP - AGC s kompresí nebo bez komprese. | 100% 40812 |
| Chronický výtok ze středouší, po kofochirurg. operaci, alergie na ušní tvarovky, otitis, špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení u převodní nedoslýchavosti | max. 6.800,- Kč | 5 roků | Sluchadlo ve formě brýlí na kostní vedení schvaluje revizní lékař | 100% ”Z” 40813 |

Kapesní sluchadla jsou indikována u dospělých pojištěnců v případě  kloubního onemocnění chronického charakteru, které ztěžuje nebo zcela znemožňuje ovládání miniaturních ovládacích prvků sluchadel zvukovodových, boltcových, závěsných nebo sluchadel ve formě brýlí.

Při každém výdeji sluchadla hradí pojišťovna jednorázově příslušenství do max. uvedené výše.

Pojištěnci do 18 let v případě dalšího nárokování před uplynutím směrné doby užití pouze po schválení revizním lékařem.

Ušní tvarovka individuální je indikována vždy u dětí i dospělých u sluchadel závěsných a ve formě brýlí.

| Název příslušenství | Pojišťovna hradí | Směrná doba užití | Limit Kód |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 kusy baterií | Max. 80,-Kč | jednorázově | 100% 40814 |
| Ušní tvarovka tovární | Max. 20,-Kč | 5 roků | 100% |
| Ušní tvarovka individuální pojištěnec od 18ti let | Max. 250,-Kč | 5 roků | 100% |
| Ušní tvarovka individuální pojištěnec do 18ti let | Max.250,-Kč 2x | 1 rok | 100% |
| Brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu (sluchově postižení nosící trvale brýle a mohou mít bifokální čočky nebo používají jenom jeden druh brýlí) | Max. 90,-Kč | 5 roků | 100% 40815 |

PODSKUPINA 09 - BRÝLE A OPTICKÉ POMŮCKY

Brýle a optické pomůcky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti OPH, na Poukaz na brýle a optické pomůcky (dále jen Poukaz).

Provozovna oční optiky je určena k výdeji zdravotnických prostředků, jsou zde prováděny výkony nutné k zhotovení brýlí a optických pomůcek, jde tedy o výkony řazené mezi maloobchodní. Výkony léčebně preventivní péče, při kterých je možné též poskytnout zdravotnický prostředek lze provést pouze na zařízeních poskytujících léčebně preventivní péči, která podléhají jinému režimu schválení provozu, nežli běžné oční optiky.

Diagnostické výkony prováděné za účelem předepsání a vydání kontaktní čočky hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou prováděny v rámci léčebně preventivní péče v souladu se Zákonem. Tyto výkony smí provádět pouze lékař oftalmolog a to i v případě indikací kdy ze zákona si hradí aplikaci kontaktní čočky pojištěnec.

Oční optika, která má aplikační středisko zabývající se problematikou kontaktních čoček musí mít statut zdravotnického zařízení. Poukaz na brýle a optické pomůcky s předpisem na kontaktní čočky by neměl  být pojišťovně vykazován k validaci  běžnou oční  optikou.

Oční protézy se předepisují na ”Poukaz na brýle a optické pomůcky”, nikoliv na ”Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku”.

Předpis na oční protézu akrylátovou individuálně zhotovovanou podléhá schválení revizním lékařem.

Bifokální čočky lze předepsat u pojištěnců nad 18 let při splnění této indikace:

Poruchy pohybového aparátu dolních končetin chronického charakteru vyžadující trvalé používání francouzských holí. Předpis podléhá schválení RL.

| Název | Pojišťovna hradí | Směrná doba užití |
| --- | --- | --- |
| Brýlová obruba | Přispívá do výše 300,-Kč | Děti do 6ti let max. 3x ročně, od 6ti do 15ti let 1x ročně, na každou vzdálenost dvoje brýle při refrakční vadě + - 3 D do dálky |
| Brýlová obruba | Přispívá do výše 150,-Kč | Od 15ti let 1x za 3 roky, dvoje brýle při refrakční vadě +- 3 D do dálky |

| Název | Pojišťovna hradí | Směrná doba užití | Hrazeno u těchto indikací Omezení na Dg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Brýlové čočky | Úhrada do výše uvedené v Číselníku | 3 roky, pokud nedojde ke změně korekce. Děti do 6ti let max. 3x ročně, od 6ti do 15ti let 1x ročně | Epileptikům, jednookým pacientům, dětem do 15ti let - vždy tvrzená úprava |
| Brýlové čočky Sférické | -”- | -”- |  |
| Torické | -”- | -”- |  |
| ##### Lentikulární | -”- | -”- | Dg.:nad +-10D, děti do 3let u afakie |
| Vysokoindexy | -”- | -”- | Dg.: myopie nad -10D a více u poruch centrálního zorného pole Z.: schvaluje revizní lékař |
| Bifokální čočky franklinovy | -”- | do 6ti let 2x ročně, od 6ti let do 18ti let 1x ročně, od 18ti let nehrazeno | Dg.: strabismus, afakie a podobně u dětí do 15ti let, nad 15 let poruchy akomodace, nárok zaniká při artefakii a presbyopii |
| Bifokální čočky zatavované, vybrušované, plastické, silikátové | -”- | -”- | -”- Z: schvaluje revizní lékař |
| Plastické dioptrické čočky sférické a torické | -”- | 3roky, děti do 6ti let 2x ročně, 6-15 let 1x ročně | Dg.: refrakce nad +-10D , děti do 15ti let od +-3D. |
| Absorpční vrstvy | -”- |  | Dg.: afakie, pseudoafakie, choroby a vady provázené světloplachostí |
| Kontaktní čočky měkké hydrofilní | -”- | Do 15ti let 2x ročně, od 15ti let 1x ročně | Dg.: afakie a refrakce nad +-10D alespoň u jednoho oka, astigmatismus irregularis, anisometropie 3,0 a více. |
| Kontaktní čočky tvrdé včetně plynopropustných | -”- | 2 roky, u dětí do 15ti let, max.1x ročně | Dg.:keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15ti let anisometropie 3,0D a více. |
| Barevné a Terapeutické kontaktní čočky | -”- | 1rok, děti do 10ti let dle potřeby | Dg.: závažné choroby rohovky. Z: schvaluje revizní lékař |
| Okluzory gelové, plastové, náplasťové | -”- | dle potřeby |  |
| Prizmatické čočky | -”- |  | Dg.: strabismus, diplopie |
| Prizmatické folie měkké, tvrdé | -”- |  | Dg.: strabismus, diplopie |
| Sférické lupy se zvětšením 4x | max.100,-Kč | 5 let | Nutný údaj o zvětšení (2x,3x,4x) |
| Asférická lupa zvětšující 4x a více | max.1500,-Kč | 5 let | Z: schvaluje revizní lékař, předepisují určená pracoviště, nutný údaj o zvětšení. |
| Oční protéza indiv. Akrylátová |  | 3 roky 1kus | Z: schvaluje revizní lékař |
| Oční protéza skleněná |  | 1 rok 2 kusy |  |
| Brýle ortopedické ektopické |  |  | Dg.: ptósa horního víčka |
| Dalekohledový systém do dálky s příslušenstvím | max.8000,-Kč | 7 let | Z: schvaluje revizní lékař. Předepisují určená pracoviště |
| Dalekohledový systém na blízko s příslušenstvím | max.8000,-Kč | 7 let | Z: schvaluje revizní lékař. Předepisují určená pracoviště |
| Brýle hyperokulární |  | 3 roky, děti do 18ti let 2x ročně | Z: schvaluje revizní lékař. Předepisují určená pracoviště |

PODSKUPINA 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ

Pomůcky respirační a inhalační předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti TRN, ALG, ORL, v některých případech lékař odbornosti PED, na Poukaz .

Pojišťovna hradí:

Aplikátor aerosolových přípravků - u pojištěnců od 18 let předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Inhalátor kompresorový - maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Inhalátor ultrazvukový - maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Prostředky pro aplikaci práškových inhalačních forem léčiv - předpis pouze na základě preskipčního omezení léčiva maximálně 1 ks za 2 roky.

Spirometr osobní .

Přístroj CPAP - předpis podléhá schválení revizním lékařem, pomůcka se pojištěnci zapůjčuje.

Koncentrátor kyslíku - pouze na základě předpisu TRN, indikace stanoveny, podléhá schválení revizním lékařem, přístroj se zapůjčuje. Poskytování je vázáno na smlouvu s ÚP VZP.

PODSKUPINA 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY

Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti DIA na Poukaz .

Pojišťovna hradí pro inzulínový režim DM I. a II. stupně, diabetikům léčeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (t.j. 3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) a labilním diabetikům aplikujícím si minimálně dvě dávky inzulínu denně následující pomůcky:

- glukometr  - maximálně 1 ks za 10 let, nejvýše do 5.000,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem . Glukometr se vydává do soukromého vlastnictví pojištěnce.

- pumpa inzulínová - předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim ústředí VZP (zapůjčovaná pomůcka) - maximálně 1 ks nebo sada 2 kusů za 4 roky.

- sety infuzní k inzulínové pumpě  - nejvýše 160,- Kč za jeden set.

- náhradní sortiment k základní sadě inzulinové pumpy :

- 2 páry baterií - směrná doba užití  1-2 měsíce,

- zásobník k dávkovači inzulínu,

- TRN pohybový -  měrná doba užití 12 měs.,

- adaptér matice s uzávěrem,

- pás a pouzdro na ruku nebo břicho - směr. doba užití 6 měs..

- proužky diagnostické na stanovení glukózy - maximálně 400 ks ročně, nejvýše do 5.600,-Kč, (100 ks na 3 měsíce),

- proužky k vizuálnímu testování jsou určeny pouze pro diabetiky II. typu, kteří nevlastní glukometr, k občasné kontrole,

- proužky testovací pro stanovení  Keto látek – 75% úhrada, preskripce pouze na Dětském diabetologickém centru v Praze- Motole a dětské klinice FN v Olomouci.

- lancety pro odběr krve - maximálně 100 Ks ročně, nejvýše do 300,-Kč

- aplikátor odběru krve pomocí lancet - maximálně 1 ks za 5 let, nejvýše 
do 250,-Kč.

- Pojišťovna dále hradí:

- aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou - maximálně 1ks za 3roky, nejvýše do 1200,-Kč,

- aplikátor inzulínu - inzulínové pero - maximálně 1 ks za 3 roky, nejvýše do 2200,-Kč,

- jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínu - nejvýše do 120,-Kč za 100 ks, dle potřeby,

- jehly k inzulínovým perům - maximálně 100 ks ročně, nejvýše do 530,-Kč,

- komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou) - nejvýše do 370,-Kč za 100 ks, dle potřeby,

- stříkačka injekční k aplikaci inzulínu - nejvýše do 230,-Kč za 100 ks, dle potřeby.

Indikace k předpisu inzulínové pumpy při zvláštním režimu pojišťovny:

Inzulínové pumpy jsou indikovány v Dia centrech u diabetiků splňujících některé z následujících kritérií, po schválení RL:

- opakované a nepoznávané hypoglykémie, které nelze ovlivnit jinými terapeutickými metodami (včetně podávání analoga - Lantus),

- výrazný "dawn fenomén" (výrazné ranní hyperglykémie neovlivnitelné jinými intenzifikovanými inzulínovými režimy),

- prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompenzace diabetu jiným intenzifikovaným režimem,

- prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních komplikací diabetu při dllouhodobě špatné kompenzaci DM neovlivnitelné jinými inzulínovými režimy a průkaznosti zlepšení kompenzace při léčbě pumpou,

- ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení štěpu nebo u nichž nebyla provedena transplantace slinivky.

U vybraných teflonových setů zrušen souhlas revizního lékaře, (na základě jednání s Diabetologickou společností). Roční předpis je maximálně 5 balení po 20 setech (tzn. 100 setů ročně).

Provozování léčby inzulínovou pumpou vyžaduje splnění následujících podmínek:

- správnou volbu režimu pumpy,

- motivaci, výchovu a spolupráci pacienta,

- potřebné personální a technické vybavení pracoviště,

- pravidelné monitorování parametrů kompenzace diabetu,

- dostupný kontakt pacienta s ošetřovatelským týmem.

Kontraindikace předpisu inzulínové pumpy:

Nesplnění indikace a nesplnění výše uvedených podmínek.

PODSKUPINA 12 - POMŮCKY KOMPENZAČNÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené pojištěnce předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, OP v některých případech CHI, PRL na Poukaz .

Opravy : garanční opravy hradí výrobce, další opravy hradí uživatel.

Pomůcky označené v poli UPO "R" zůstávají v majetku Pojišťovny a zapůjčují se pojištěncům. Opravy těchto pomůcek hradí Pojišťovna .

Pojišťovna hradí následující pomůcky, které jsou roztříděny dle funkčnosti a účelnosti :

Berle podpažní – maximálně 1 pár za 2 roky

Berle předloketní – maximálně 1 pár nebo 1 ks za 2 roky

Hůl – maximálně 1 ks za 3 roky

Chodítko - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem. Lze předepsat při funkčních HK, omezený pohyb DK a při snížené stabilitě.

Chodítko pevná konstrukce

Chodítko pevné skládací konstrukce

Chodítko pevné s přídavnými kolečky a podpažními opěrami – omezená funkčnost HK

Chodítko dvoukolové pevná konstrukce

Chodítko dvoukolové skládací konstrukce

Chodítko tříkolové pevná konstrukce –  dobrá stabilita uživatele

Chodítko tříkolové skládací konstrukce – dobrá stabilita uživatele

Chodítko čtyřkolové pevná konstrukce

Chodítko čtyřkolové skládací konstrukce

Chodítko se speciálními opěrami – omezená funkčnost HK, velmi malá stabilita

Křeslo klozetové – maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Křeslo stabilní

Křeslo pojízdné

Lůžko polohovací elektrické, mechanické – maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Lůžko elektrické

Lůžko mechanické

Příslušenství

Sedačka dětská  - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Sedačka na vanu, do vany, pod sprchu - maximálně 1 ks za 5 let

Sedačka na vanu

Sedačka do vany

Sedačka pod sprchu

Mísy ložní - maximálně 1 ks za 3 roky

Nástavce na WC - maximálně 1 ks za 3 roky

Nástavec 5 cm

Nástavec 10 cm

Nástavec 15 cm

Nástavce dětské a stavitelné

Zvedák mechanický, hydraulický, elektrický - maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Zvedáky

Příslušenství

Zařízení polohovací  včetně příslušenství – maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

PODSKUPINA 13 - POMŮCKY DÁLE NESPECIFIKOVANÉ A PARUKY

Pomůcky dále nespecifikované předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU a dále dle účelu pomůcky lékař odbornosti PRL, ALG, DER, ONK, INT, URL na Poukaz. V této podskupině je zařazen sortiment, který nelze podle druhu zařadit do jiné podskupiny.

Pojišťovna hradí následující pomůcky, které jsou roztříděny dle funkčnosti a účelnosti :

Podložka antidekubitní – maximálně 1 ks za 3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Antidekubitní podložka malá

Antidekubitní podložní kolo

Antidekubitní podložka sedací

Antidekubitní systém na sezení pro paraplegiky a kvadruplegiky lze RL schválit pro pacienty s takovou poruchou trofiky tkání, kde je předpoklad tvorby dekubitů

Antidekubitní podložka velká

Antidekubitní systém na ležení pro kvadruplegiky

Antidekubitní matrace

Paruka – Pojišťovna přispívá částkou 1.000,- Kč maximálně 1 x ročně.

Pomůcka pro posílení svalstva dna pánevního – maximálně 1 balení za 2 roky, nejvýše do 600,- Kč.

Elastoviskozní přípravky  s úhradou  75% z ceny přípravků.

Jednorázové potažené hydrofilní katetry – předepisuje URL dospělým i dětským pacientům, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík (paraplegikům a kvadruplegikům) a trpí dysfunkcí dolních močových cest bez patologického nálezu nebo s patologickým neurologickým nálezem (např. při stavech spinálního dysrafizmu, RS, Parkinsonova syndromu, stavech po cévních mozkových příhodách nebo po úrazech páteře a CNS). Urologové by měli zvážit schválení jednorázových potažených katetrů v jiných indikacích, než jsou uvedené. Katetry jsou hrazeny ze 75% a podléhají schválení revizním lékařem.

Přístroj pro lymfodrenáž – instalace a podmínky použití přístrojové antiedematózní terapie v domácím prostředí za úhradu z veřejného zdravotního pojištění:

- vrozené postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematozní terapii,

- získané postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii (např. po operacích prsu, po úrazech, při zánětlivých onemocněních).

Další podmínkou úhrady je stabilizace stavu, vyčerpání všech dalších léčebných možností (autotechniky lymfodrenážní a používání elastických návleků) během minimálně čtyřtýdenní léčby vedené lékařem lymfologem. V případech, kdy zdravotní stav vyžaduje soustavnou aplikaci přístrojové antiedematózní terapie častěji  než 3x týdně po dobu delší než 1 měsíc. V lokalitách, kde pravidelná doprava k léčbě do zdravotnického zařízení je obtížně dostupná, možno povolit zapůjčení i na kratší období.

PODSKUPINA 14 -  POMŮCKY KOMPENZAČNÍ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti OPH, PRL na Poukaz .

Hůl bílou slepeckou hradí Pojišťovna maximálně 3 ks ročně.

Teploměr lékařský kód 95530 - podléhá schválení revizním lékařem. Revizní lékař může tuto pomůcku schválit pouze u pojištěnce, který vzhledem ke své diagnóze je nucen si během dne přeměřovat teplotu, žije-li sám, nebo nemá nikoho, kdo by mu teplotu změřil. Z tohoto důvodu je preskripce vázána na praktického lékaře.

PODSKUPINA 15 - POMŮCKY KOMPENZAČNÍ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené pojištěnce předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti FON, ORL na Poukaz.

Kompenzační pomůcky v Číselníku neuvedené jsou hrazeny MPSV ČR dle vyhlášky MPSV ČR č.206/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška MPSV ČR č.182/1991Sb..

V Číselníku jsou uvedeny ceny pro konečného spotřebitele. Jsou to smluvní ceny uzavřené mezi výhradním zástupcem (a zároveň distributorem) firmy v ČR a ÚP VZP.

PODSKUPINA 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ

Obuv ortopedickou předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti ORT, OP, REH, v případě obuvi diabetické lékař odbornosti DIA, na Poukaz .

Pojišťovna hradí:

Obuv ortopedickou dětskou individuálně zhotovovanou - maximálně 3 páry ročně, nejvýše do 2000,-Kč. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Nelze předepsat jednorázově 3 páry, ale pouze postupně v průběhu roku dle změny velikosti nohy případně změny stavu vady.

Obuv ortopedickou dětskou sériově vyráběnou - maximálně 3 páry ročně, nejvýše do 1000,-Kč. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Nelze předepsat jednorázově 3 páry, ale pouze postupně v průběhu roku dle změny velikosti nohy případně změny stavu vady.

Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou - jednoduchou pojištěnci od 18 let maximálně 1 pár za dva roky, úhrada Pojišťovny 50 %.

Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou - složitější a velmi složitou pojištěnci od 18 let, maximálně 1 pár za dva roky, úhrada Pojišťovny 90 %.

Obuv pro diabetiky - maximálně 1 pár za dva 2 roky, nejvýše do 1000,-Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci do 18 let věku - maximálně 2 páry ročně, nejvýše do 300,-Kč.

Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci od 18 let věku - maximálně 1 pár ročně, nejvýše do 100,-Kč.

Vložky ortopedické speciální - maximálně 2 páry ročně , úhrada Pojišťovny 80 %.

Indikace :

Obuv ortopedická jednoduchá - vyžaduje výběr vlastního tvaru, je určena pro kombinovaná postižení tří a více uvedených vad. Jedná se např. o kladívkové prsty, zkřížené prsty, vboč. palce, ztuhlý palec, podélně a příčně plochá noha při realizovaném vyrovnání DK do 2 cm.

Obuv ortopedická složitější - obuv vyžadující úpravu ortopedického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiálu. Je určena pro kombinované postižení, tzn. tří uvedených vad. Těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45°, ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha, dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy, u artritických deformací nohy, u edémů různé etiologie, při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 2,5 do 4 cm.

Obuv ortopedická velmi složitá - obuv, pro kterou je nezbytná vlastní stavba ort. kopyta podle modelu nohy. Slouží zejména pro vady s velkými deformitami, deformovanou nohu svislou, kososvislou, svislou a vbočenou, hákovitou, lukovitou, kontrahovanou, revmatické deformity velkého rozsahu, při rozštěpech a vrozených deformitách nohy těžkého charakteru.U amputací všech prstů po hlavičky metatarzů a při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 4,5 do 8 cm.

Obuv ortopedická  - přímá součást protetické pomůcky nebo obuv nahrazující přístroj - obuv při vrozené malformaci nebo amputaci nohy v metatarzech a výše, obuv přes vnitřní sandál, přes štítovou protézu, dále ortopedická obuv jako součást vybavení končetinovými ortézami, při aplikaci vnitřního sandálu nebo třmenu k ortéze. Obuv charakteru nosné ortézy a obuv při realizovaném vyrovnání zkrácení DK nad 8 cm (Metodický pokyn  č.5/2001).

Opravy obuvi ortopedické - opravy části obuvi, které slouží jako léčebné části, a to i u obuvi složité a velmi složité a obuvi jako přímé součásti protetické pomůcky.

Úpravy obuvi ortopedické - veškeré úpravy, které jsou prováděny při změně zdravotního stavu a tvaru nohy.

Úpravy obuvi standardní - ortopedické úpravy a přestavby standardní obuvi, zvýšení podešve, vystavení podešve, zabudování vnitřních korektorů, atd.

Vložky ortopedické individuální - vložky dle sejmutých měrných podkladů pro korekci příčné klenby, podélné klenby, pro odlehčení defektů, ev. jejich kombinace.

Vložky ortopedické speciální - vložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí pro složité vady, lodičkové, jazýčkové, s klínky, se zarážkami, plastické, regulační, extenční atd.

PODSKUPINA 17 - POMŮCKY PRO LARYNGECTOMOVANÉ

Pomůcky předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti ORL, FON, PRL na Poukaz .

Elektrolaryng se vydává do soukromého vlastnictví pojištěnce. Garanční opravy zajišťuje a hradí výrobce, další opravy elektolaryngu hradí uživatel.

Kanyla tracheostomická - vydává se do soukromého vlastnictví pojištěnce.

Pojišťovna hradí: 3 ks za rok pojištěnci do 18 let

2 ks  za 5 let pojištěnci od 18 let

Trvalým kanylonosičům  při  prvovybavení Pojišťovna hradí:

3 kanyly - pojištěncům do 18 let

2 kanyly - pojištěncům od 18 let

Příslušenství ke kanyle tracheostomické - balíček obsahuje  5x fixační pásek, 5x šátek Pojišťovna hradí jedenkrát za rok.

V Číselníku jsou uvedeny ceny pro konečného spotřebitele. Jsou to smluvní ceny uzavřené mezi výhradním zástupcem (a zároveň distributorem) firmy v ČR a ÚP VZP.

PROSTŘEDKY  ZDRAVOTNICKÉ  TECHNIKY

ZVLÁŠŤ  ÚČTOVANÉ  ZP

Zdravotnické prostředky - Zvlášť účtované ZP, jsou v Číselníku ZP označené symbolem"M" v poli PRO.

Ceny zvlášť účtovaných ZP uvedené v číselníku jsou v souladu s předpisy MF ČR pro věcně usměrňované ceny (VUC).

SYSTEMATIKA ČÍSELNÍKU ZP  - zvlášť  účtované  ZP

TYP   NÁZEV  PODSKUPINY

01	Obvazový materiál

13	Pomůcky dále nespecifikované

41	Biologické implantáty a materiál

42	Implantáty spinální, fixační

43	Implantabilní systémy drenážní ,neuromodulační, kochleární

53	Kardoiostimulátory, defibrilátory, elektrody, chlopně

54	Stimulátory a elektrody epileptologické

55	Cévní protézy

56	Další chirurgický materiál

59	Fixační pomůcky

60	Jehly

62	Kanyly tracheální, tracheostomické

64	Implantáty

67	Katetry, dráty, drény, sety, sondy, soupravy, systémy, vodiče, zavaděče

68	Staplery, prostředky pro laparoskopii

69	Prostředky pro infuzi, transfuzi a dialýzu

70	Prostředky pro anesteziologii a resuscitaci

71	Extraktory

77	Prostředky pro intenzivní a invazivní kardiologii

78	Stenty

80	Prostředky pro digestivní endoskopii

81	RTG filmy

82	Prostředky k laparoskopickým výkonům ZUM obligatorní (paušál)

83	Porty, katetry implantabilní, katetry centrální žilní s manžetou

84	Další osteosyntetický materiál

- Oxygenátory

- Komponenty pro náhrady kolenního kloubu

- Komponenty pro náhrady kyčelního kloubu

- Komponenty pro náhrady ostatních kloubů

- Cementy kostní

Upozornění k některým podskupinám:

PODSKUPINA 41- BIOLOGICKÉ IMPLANTÁTY a metariál

Maximální úhrady u jednotlivého biologického materiálu vychází z individuálně kalkulovaných cen Tkáňových ústředen. Sortiment je rozšířen.

PODSKUPINA 42 – IMPLANTÁTY SPINÁLNÍ, FIXAČNÍ

Nově vytvořená podskupina od 1.7.2001. Sortiment byl přeřazen z podskupiny 64 – implantáty a rozšířen o nové položky.

PODSKUPINA 43 – IMPLANTABILNÍ SYSTÉMY DRENÁŽNÍ, NEUROMODULAČNÍ, KOCHLEÁRNÍ

Nově vytvořená podskupina od 1.7.2001. Sortiment byl přeřazen z podskupiny 64 – implantáty a podskupiny 54 a rozšířen o nové položky. Položky označené v poli PRO symbolem „S5“ upozorňují na zvláštní režim ústředí týkající se schvalování a úhrady. Oprávněnost úhrady u takto označených kódů lze posoudit pouze komisionálním způsobem. Úhrada bude probíhat na příslušných OP VZP pouze na základě rozhodnutí Komise pro posuzování oprávněnosti úhrady  kochleárních implantačních systémů a Komise pro posuzování oprávněnosti úhrady implantabilních neuromodulačních systémů. Komise působí celoplošně, tedy i pro klienty jiných oborových zdravotních pojišťoven.

PODSKUPINA 64 – IMPLANTÁTY

Vyřazeny implantáty spinální, fixační, systémy hydrocephalní drenážní a kochleární implantační systémy, zařazeny v podskupině 42 a 43.

PODSKUPINA 77 – PROSTŘEDKY PRO INTENZIVNÍ A INVAZIVNÍ

KARDIOLOGII

Do této podskupiny byly zařazeny kódy potahovaných stentů. Indikační oblast těchto stentů je zúžena pouze na rizikové pacienty na vybraných pracovištích. Tato pracoviště jsou určena přílohou č.12 Vyhlášky 532/2002Sb. Pravidla pro vykazování jsou stanovena Metodickým pokynem VZP ČR.

# PODSKUPINA 82 - PROSTŘEDKY K LAPAROSKOPICKÝM A THORAKOSKOPICKÝM VÝKONŮM - ZUM  OBLIGATORNÍ (PAUŠÁL)

Od 1.1.2004 bude prováděna úprava jednotlivých kódů obligatorních ZUMů. Kódy ZP, které se již nedováží budou postupně nahrazovány jinými kódy, které jsou součástí aktuálního Číselníku VZP ZUM.

Každý jednotlivý kód této podskupiny tvoří obligatorní ZUM, nezbytný k provedení konkrétní laparoskopické či thorakoskopické operace. Paušální úhrada jednotlivých kódů podskupiny 82 je dána součtem úhrad kódů, jejich částí či násobků, které jsou u výkonů spotřebovány. Do názvu jednotlivých kódů obligatorních ZUM jsou doplněny příslušné kódy DRG markeru ke konkrétnímu laparoskopickému či thorakoskopickému výkonu. K některým kódům podskupiny 82 je možné vykazovat ještě kódy fakultativního ZUM – tzv. přídatný ZUM. Tyto kódy jsou součástí Číselníku ZP, lze je vykázat pouze ve specifikovaných indikacích. Položky přídatných ZUMů uvedené v modelových situacích určují referenční výši úhrad VZP (což nevylučuje možnost použití stejného druhu materiálu od jiných výrobců). Pravidla pro vykazování jsou stanovena Metodickým pokynem VZP ČR.

Pro zpřehlednění Číselníku ZUM jsou jednotlivé kódy, které mají stejný název a stejnou cenu, postupně slučovány v jeden kód, kde byla zachována všechna katalogová čísla sloučených kódů.

Stejný systém slučování kódů je použit i u podskupiny 68 a 77.

Další slučování bude prováděno v dalších aktualizacích Číselníku ZP položek ZUM.