SEZNAM VÝKONŮ
	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86100	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13130
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS - STATIM    	Definice:
	
	1.čím výkon začíná:
	Odběrem krve.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček.   	Navrstvení krve, centrifugace (20 min. při 2000 ot/min.), stažení prstence,promývání, 
	rozdělení suspenze do 2  zkumavek, přidání Dynabeads, inkubace při 4 st.C., vložení 
	zkumavky do magnetu, promývání 4x v PBS.
	
	3. čím výkon končí:
	Naředěním suspenze T a B lymfocytů na požadovanou koncentraci.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	120	Přímé náklady na výkon:	1594	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	24
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	24	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	132,96
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	30	0,00
	Součet:	132,96
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	3 840	164,06
	Součet:	164,06
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Ethidium bromid, 1bal/5ml	1239-	7	 	ml	182,00	0,06	10,92
	Ficoll 400	26873	7	 	g	116,20	0,18	20,92
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 1 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	2	10,00
	Heparin leciva inj 1x10ml/50ku	93746	1	 	bal	81,00	0,16	12,96
	Metrizoat (20 ml)	M3514	7	 	bal	116,80	0,15	17,52
	Pufr PBS (500 ml)	M3515	7	 	bal	10,00	0,42	4,20
	Sérum fetální telecí (500 ml)	M3519	7	 	bal	3 000,00	0,03	90,00
	Dynabeads HLA Class II	M3533	7	 	ks	26 000,00	0,02	520,00
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	3	87,00
	Kyselina chlorovodíková, 5M, bal/1L	M3536	7	 	l	12,00	0,01	0,12
	Dynabeads HLA Class I	M4100	7	 	bal	26 000,00	0,02	520,00
	Medium RPMI 1640 sterilní, bal/1L	M4101	3	 	ks	67,00	0,05	3,35
	Součet:	1 296,99
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 2 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86110	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13131
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU - STATIM    	Definice:
	
	1.čím výkon začíná:
	Odběrem krve.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty   	Navrstvení krve, centrifugace (20 min.  při 2000 ot/min.), stažení prstence lymfocytů, 
	promytí  a centrifugace (2x10  min. při 1200  ot/min.), příprava roztoků a  kolony vaty, 
	inkubace  v termostatu -  reakce antigen protilátka (60 min.  při 37 st.C.), oddělení T a B 
	lymfocytů, centrifugace (10  min. při 1200 ot/min.).
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Naředěním suspenze Ta B lymfocytů na danou koncentraci.
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	60	Přímé náklady na výkon:	491	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	60
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	60	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	332,40
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	60	0,00
	Součet:	332,40
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Stříkačka inj LUER ph 5ml	02049	3	 	ks	1,30	2	2,60
	Ficoll 400	26873	7	 	g	116,00	0,18	20,88
	Jehla INJEKČNÍ NEOLUS	27529	3	 	ks	0,71	2	1,42
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,3	1,50
	Metrizoat (20 ml)	M3514	7	 	bal	116,80	0,15	17,52
	Pufr PBS (500 ml)	M3515	7	 	bal	10,00	0,1	1,00
	Hydrouhličitan sodný, pH - 7,5	M3517	7	 	ks	42,00	0,1	4,20
	Sérum fetální telecí (500 ml)	M3519	7	 	bal	3 000,00	0,03	90,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 3 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Vata nylonová LeukoPak	M3520	3	 	ks	9,00	0,3	2,70
	Zkumavka PH 10 ml	M3531	3	 	bal	9,00	1,5	13,50
	Medium RPMI 1640 sterilní, bal/1L	M4101	3	 	ks	67,00	0,05	3,35
	Součet:	158,67
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 4 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86111	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13132
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STATIM SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30-TI DÁRCŮ    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Rozkapáním sér na Terasakiho desky.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů.  	Přidání čerstvých /mražených/ buněk.Inkubace, přidání král. komplementu. Inkubace, 
	obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Stanovením hladiny /%/ protilátek v séru příjemce před transplantací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	40	Přímé náklady na výkon:	1160	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	12
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	12	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	66,48
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	30	0,00
	Součet:	66,48
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,04	0,72
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	20	580,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	70	315,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,04	2,00
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,84	2,52
	Sérum fetální telecí 1ml	M3644	7	 	ks	6,00	30	180,00
	Medium RPMI 1640 sterilní, bal/1L	M4101	3	 	ks	67,00	0,2	13,40
	Součet:	1 093,64
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 5 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
Zvlášť účtovaný materiál - ZUM
název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek
Dusík tekutý	M0536	7	 	l	36,00	20
Kontrol. vzorky krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal	M4108	3	 	bal	100,00	1
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 6 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86112	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13133
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ  T  A  B  PROTILÁTEK PŘI  5 st.C   A   20 st.C PRODLOUŽENÝM TESTEM - STATIM   	Definice:
	
	1.čím výkon začíná:
	Odběrem krve na sérum.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určení T a B protilátek v séru.   	Centrifugace séra  a stažení, nakapání  séra do Terasakiho desky, nakapání suspenze, 
	inkubace 60 minut při 5 a 20 st.C.,  nakapání komplementu, inkubace 120 min. při 5 a 20
	 st.C., kapání eosinu a formolu.
	
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním pod mikroskopem, stanovením negativity a pozitivity.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	60	Přímé náklady na výkon:	164	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	12
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	12	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	66,48
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	55	0,00
	Součet:	66,48
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,02	0,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,5	11,45
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	4	18,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	1	0,80
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 7 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka umělohmotná 15 cm	M4107	3	 	ks	0,90	4	3,60
	Součet:	97,02
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 8 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86113	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13134
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Nakapáním lymfocyt. suspenze dárce na cross match desky se séry příjemců krev. 
	skupiny AB.
	
	Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Inkubace, přidání král. komplementu. Inkubace, obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Vyškrtáním pacientů s pozitivním výsledkem cross match testu z výběrové listiny 
	potenc. dárce.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	140	Přímé náklady na výkon:	1207	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	80
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	80	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	443,20
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	60	0,00
	Součet:	443,20
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	2 057	447,22
	Součet:	447,22
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,02	0,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,4	2,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	10	229,00
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 9 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	5	22,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,02	0,06
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,02	0,02
	Komplement králičí, bal/1ml	M3643	7	 	ml	29,00	2	58,00
	Součet:	316,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 10 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86115	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13135
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STATIM CROSS - MATCH CÍLENÝ - NIH METODIKA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příjem séra pacienta v den transplantace.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů před transplantací ledvin a u pacientů před 	Centrifugace a nakapání séra na Terasakiho desky. Přidání lymfocyt. suspenze dárce. 
	Inkubace, přidání král. komplementu.
	transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek. 	Inkubace, obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Vyloučením pozitivního výsledku  cross match testu se sérem  pacienta v den 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	transplantace.
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	140	Přímé náklady na výkon:	217	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	28
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	28	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	155,12
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	110	0,00
	Součet:	155,12
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,03	0,54
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	1	5,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,5	11,45
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	1	4,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Komplement králičí, bal/1ml	M3635	7	 	ks	29,00	1	29,00
	Krebs - Ringer hyper.	M3640	7	 	ks	0,80	4	3,20
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 11 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka umělohmotná 15 cm	M4107	3	 	ks	0,90	4	3,60
	Součet:	61,85
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 12 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86117	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13136
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ B LYMFOCYTY    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příjmem séra pacienta v den transplantace.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.  	Centrifugace a nakapání séra na Terasakiho desky. Přidání lymfocyt. suspenze /B 
	lymfocyty/ dárce.Inkubace, přidání král. komplementu.Inkubace, obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Rozhodnutím o vhodnosti transplantace z hlediska imunogenetického.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	140	Přímé náklady na výkon:	227	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	28
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	28	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	155,12
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	120	0,00
	Součet:	155,12
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,02	0,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,6	3,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	1	22,90
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	2	9,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,6	0,48
	Komplement králičí, bal/1ml	M3643	7	 	ml	29,00	1	29,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 13 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka umělohmotná	M4109	3	 	ks	0,70	4	2,80
	Součet:	72,10
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 14 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86119	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13137
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ-T LYMFOCYTY    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příjmem séra pacienta v den transplantace.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilovaných pacientů.  	Centrifugace a nakapání séra na Terasakiho desku.Přidání lymfocyt. suspenze /T 
	lymfocyty/ dárce.Inkubace, přidání král. komplementu.Inkubace, obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Rozhodnutím o vhodnosti transplantace z hlediska imunogenetického.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	140	Přímé náklady na výkon:	285	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	28
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	28	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	155,12
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	120	0,00
	Součet:	155,12
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,24	4,32
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	2	10,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,6	13,74
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Pufr barbitalový, bal/10x100ml/147,50Kč	M3513	7	 	bal	147,50	0,01	1,48
	Pufr PBS (500 ml)	M3515	7	 	bal	10,00	0,24	2,40
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	4	18,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 15 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,24	12,00
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	4	3,20
	Zkumavka umělohmotná 15 cm	M4107	3	 	ks	0,90	4	3,60
	Součet:	129,80
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 16 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86121	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13138
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O - STATIM    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příjmem séra pacienta v den transplantace.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů.   	Centrifugace a nakapání séra na Terasakiho desky. Přidání lymfocyt. suspenze /T 
	lymfocyty/ dárce. Inkubace, přidání král. komplementu. Inkubace, obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Rozhodnutím o vhodnosti transplantace z hlediska imunogenetického.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	140	Přímé náklady na výkon:	1218	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	80
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	80	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	443,20
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	120	0,00
	Součet:	443,20
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	2 057	447,22
	Součet:	447,22
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,4	2,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	1	22,90
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	21	94,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 17 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,04	0,12
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,04	0,03
	Komplement králičí, bal/1ml	M3643	7	 	ml	29,00	7	203,00
	Formaldehyde Solution, 40%, 1bal/100ml	M4110	3	 	ks	17,50	0,02	0,35
	Součet:	327,46
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 18 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86123	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13139
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STATIM - CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B - STATIM    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Nakapáním lymfocytární suspenze dárce na cross match desky se séry příjemců krev. 
	skupin B a AB.
	
	Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Inkubace, přidání král. komplementu. Inkubace, obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Vyškrtáním  pacientů s pozitivním výsledkem cross match  testu z výběrové listiny pro 
	potenc. dárce.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	140	Přímé náklady na výkon:	1086	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	80
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	80	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	443,20
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	120	0,00
	Součet:	443,20
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	2 057	447,22
	Součet:	447,22
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,02	0,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,4	2,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	1	22,90
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 19 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	4	116,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	11	49,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,04	0,12
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,04	0,03
	Součet:	195,47
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 20 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86125	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13140
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STATIM - CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Nakapáním lymfocyt. suspenze dárce na cross match desky s nakapanými séry 
	příjemců krev. skupiny.
	
	Základní imunologické vyšetření před provedením transplatace orgánů.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Inkubace, přidání král. komplementu. Inkubace, obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Vyškrtáním pacientů s pozitivním výsledkem cross match testu z výběrové listiny pro 
	potenc. dárce.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	140	Přímé náklady na výkon:	1248	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	80
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	80	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	443,20
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	120	0,00
	Součet:	443,20
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	2 057	447,22
	Součet:	447,22
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,02	0,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,4	2,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,6	13,74
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 21 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	19	85,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,8	40,00
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	3	9,00
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,8	0,64
	Komplement králičí, bal/1ml	M3643	7	 	ml	29,00	7	203,00
	Součet:	357,30
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 22 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86127	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13141
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ - STATIM    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou roztoků a pracovního protokolu. Očištění vzorku tkáně, homogenizace.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů.   	Vyplavení buněk (lymfocytů), promytí a centrifugace. Resuspendování sedimentu 
	buněk.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	1/1 rok 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	100	Přímé náklady na výkon:	218	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	35
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	35	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	193,90
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	60	0,00
	Součet:	193,90
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Jehla INJ LUER UNIVERS. 0,5X 25	00465	3	 	bal	143,00	0,01	1,43
	Stříkačka inj LUER ph 5ml	02049	3	 	ks	1,30	1	1,30
	Ficoll 400	26873	7	 	g	116,20	0,06	6,97
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	Pufr barbitalový, bal/10x100ml/147,50Kč	M3513	7	 	bal	147,50	0,05	7,38
	Metrizoat (20 ml)	M3514	7	 	bal	116,80	0,05	5,84
	Pufr PBS (500 ml)	M3515	7	 	bal	10,00	0,06	0,60
	Součet:	23,77
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 23 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Počátání buněk v mikroskopu a úprava koncetrace suspenze.
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 24 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86129	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13142
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS - STATIM    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu a roztoků
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Jde o serologickou metodu stanovení antigenů HLA II. tř. Jde o nejspolehlivější metodu, protože se 	Metoda vyžaduje přesnou přípravu a dodržování časů.
	Inkubace buněk se séry, kapání králičího komplementu, barvení akridin oranže a tuže.
	pracuje s čistou suspenzí B lymfocitů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. 	
	určitel. HLA DR antigenů u nemocných chron. dialyz. programu.	3. čím výkon končí:
	Mikroskopickým odečtením reakcí v inversním fluorescenčním mikroskopu.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	180	Přímé náklady na výkon:	2600	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	36
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ - biolog	J2	6	32	36	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	199,44
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	5	0	130	postgrad. specializ.biochemie nebo	0,00
Střední zdravotnický 	SZP	N 	0	0	0	imunologie nebo hematologie	0,00
	Součet:	199,44
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Dispenzor Terasakiho v ceně 28 000,-	28 000	8	840	≈	3,0%	4,00	2 560	13,56
	Mikroskop inverzní v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	2 560	145,31
	Součet:	158,87
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	1	29,00
	Albumin hovězí - BSA, bal/500ml	M3628	7	 	bal	2 170,00	0,01	21,70
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 25 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Sada HLA-DR typizační	M3629	3	 	ks	2 000,00	1	2 000,00
	Akridin orange	M4887	7	 	bal	182,00	0,06	10,92
	Ethidium bromid	M4888	7	 	bal	182,00	0,06	10,92
	Hemoglobin bovinní	M4889	7	 	bal	150,00	0,75	112,50
	Součet:	2 185,04
Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	WATER DESTIL., BAL/1l	M0177	3	 	 	30,80	1	30,80
	Pufr. sol. natrii	M0178	3	 	 	26,00	1	26,00
	Součet:	56,80
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 26 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86211	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13143
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Rozmražením Terasakiho desek a kapáním suspenze
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určování HLA antigenů I. třídy.   	Inkubace v termostatu, příprava a kapání králičího komplementu,
	další inkubace, příprava a kapání eosinu a formolu, odsátí supernatantu v jamkách 
	desky.
	
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním a hodnocením jednotlivých reakcí /180x/.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	130	Přímé náklady na výkon:	3328	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	55
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	55	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	304,70
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	100	0,00
	Součet:	304,70
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Přístroj pro přípravu desek - seromat v ceně 144 231,-	144 231	8	5 769	≈	4,0%	4,00	3 545	53,71
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	2 215	415,27
	Rozkapávač séra v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	2 215	415,27
	Součet:	884,25
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,01	0,18
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 27 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,6	13,74
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	3	13,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,01	0,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,12	0,36
	Set HLA typ. sér. I. tř. stand.	M3620	7	 	sada	2 050,00	1	2 050,00
	Pipeta Pasteurova, 2ml, bal/500ks/286,7Kč	M3621	3	 	ks	0,60	5	3,00
	Součet:	2 139,53
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 28 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86213	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13144
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMBINOVANÝ SET    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Rozmražením Terasakiho desek a kapáním suspenze
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určování HLA antigenů I. třídy.   	Inkubace v termostatu , příprava a kapání komplementu, další inkubace příprava a 
	kapání eosinu a formolu odsátí pernatantu v jamkách desky.
	
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním a hodnocením jednotlivých reakcí /180x/.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	130	Přímé náklady na výkon:	3491	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	55
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	55	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	304,70
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	100	0,00
	Součet:	304,70
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Přístroj pro přípravu desek - seromat v ceně 144 231,-	144 231	8	5 769	≈	4,0%	4,00	3 545	53,71
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	2 215	415,27
	Rozkapávač séra v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	2 215	415,27
	Součet:	884,25
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,01	0,18
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 29 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,6	13,74
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	3	13,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,01	0,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,12	0,36
	Set HLA typ. sér. I. tř. stand.	M3620	7	 	sada	2 200,00	1	2 200,00
	Pipeta Pasteurova, 2ml, bal/500ks/286,7Kč	M3621	3	 	ks	286,70	0,05	14,34
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	2	1,60
	Součet:	2 302,47
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 30 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86215	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13145
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMERČNÍ SET    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Rozmražením Terasakiho desek a kapáním suspenze .
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určování HLA antigenů I. třídy.   	Inkubace v termostatu, příprava a kapání komplementu, další inkubace příprava a 
	kapání eosinu a formolu odsátí supernatantu v jamkách desky.
	
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním a hodnocením jednotlivých reakcí /180x/.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	130	Přímé náklady na výkon:	3313	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	55
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	55	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	304,70
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	100	0,00
	Součet:	304,70
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Přístroj pro přípravu desek - seromat v ceně 144 231,-	144 231	8	5 769	≈	4,0%	4,00	3 545	53,71
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	2 215	415,27
	Součet:	468,98
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,01	0,18
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,6	13,74
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 31 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	5	7,65
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	2	9,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,01	0,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,12	0,36
	Set HLA typiz. sér I. tř., komerční	M3623	7	 	sada	2 450,00	1	2 450,00
	Součet:	2 539,68
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 32 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86217	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13146
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA-B 27    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Rozmražením do Terasakiho desek a kapáním suspenze.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určování antigenu B 27.   	Inkubace v termostatu, nakapání králičího komplementu, odsátí supernatantu v jamkách
	 desky, další inkubace, nakapání eosinu a formolu.
	                                              
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním a stanovením přítomnosti nebo nepřítomnosti HLA B 27.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	30	Přímé náklady na výkon:	564	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	6
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	6	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	33,24
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	40	0,00
	Součet:	33,24
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Přístroj pro přípravu desek - seromat v ceně 144 231,-	144 231	8	5 769	≈	4,0%	4,00	15 360	12,39
	Součet:	12,39
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,01	0,18
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,2	4,58
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	1	4,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 33 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,01	0,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,04	0,12
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,02	0,02
	Set typiz. sér HLA-B 27	M3624	3	 	ks	450,00	1	450,00
	Součet:	517,90
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 34 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86219	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13147
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Rozmražením  Terasakiho desek a kapáním suspenze .
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určování HLA antigenů II. třídy.   	Inkubace v termostatu, příprava a kapání králičího komplementu,
	další inkubace, příprava a kapání eosinu a formolu, odsátí supernatantu.
	
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním a hodnocením jednotlivých reakcí.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	190	Přímé náklady na výkon:	2802	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	38
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	38	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	210,52
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	150	0,00
	Součet:	210,52
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač séra v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 516	606,94
	Součet:	606,94
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,01	0,18
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,6	13,74
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	5	7,65
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 35 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	1	4,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,01	0,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,04	0,12
	Set HLA typ. sér. II. . stand.	M3626	7	 	sada	1 900,00	1	1 900,00
	Součet:	1 984,94
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 36 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86221	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13148
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - KOMBINOV.SET    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Rozmražením Terasakiho desek a kapáním suspenze .
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určování HLA antigenů II. třídy.   	Inkubace v termostatu, příprava a kapání králičího komplementu,
	další inkubace, příprava a kapání eosinu a formolu,
	odsátí supernatantu.
	
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním a hodnocením jednotlivých reakcí.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	190	Přímé náklady na výkon:	3002	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	38
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	38	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	210,52
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	150	0,00
	Součet:	210,52
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač séra v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 516	606,94
	Součet:	606,94
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,01	0,18
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,6	13,74
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	5	7,65
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 37 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	1	4,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,01	0,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,04	0,12
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,05	0,04
	Set HLA typiz. sér II. tř. kombinovaný	M3627	7	 	sada	2 100,00	1	2 100,00
	Součet:	2 184,73
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 38 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86223	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13149
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - KOMERČNÍ SET    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Rozmražením Terasakiho desek a kapáním suspenze .
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určování antigenů II. třídy.   	Inkubace v termostatu, příprava a kapání králičího komplementu,
	další inkubace, příprava a kapání eosinu a formolu, odsátí supernatantu.
	
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním a hodnocením jednotlivých reakcí .
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	190	Přímé náklady na výkon:	3503	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	38
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	38	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	210,52
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	150	0,00
	Součet:	210,52
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač séra v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 516	606,94
	Součet:	606,94
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,01	0,18
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	5	114,50
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	5	7,65
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 39 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	1	4,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,01	0,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,04	0,12
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,02	0,02
	Set HLA typiz. sér II. tř. kombinovaný	M3627	7	 	sada	2 500,00	1	2 500,00
	Součet:	2 685,47
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 40 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86225	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13150
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu a roztoků

	Serologická metoda stanovení antigenů HLA II. tř. Nejspolehlivější metoda, pracuje se s čistou 	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Metoda vyžaduje přesnou přípravu a dodržování časů.
	suspenzí B lymfocytů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. určitel. HLA DR 	Inkubace buněk se séry, kapání králičího komplementu, barvení akridin oranže a tuže.
	antigenů u nemocných chron. dialyz. programu.	
	3. čím výkon končí:
	Mikroskopickým odečtením reakcí v inversním fluorescenčním mikroskopu.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	150	Přímé náklady na výkon:	2624	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	30
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ - biolog	J2	6	32	30	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	166,20
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	0	0	0	biochemik, hematolog, imunolog	0,00
Střední zdravotnický 	SZP	N 	5	0	130	postgrad. specializ.	0,00
	Součet:	166,20
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Dispenzor Terasakiho v ceně 28 000,-	28 000	8	840	≈	3,0%	4,00	3 072	11,30
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	3 072	205,07
	Součet:	216,37
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	1	29,00
	Albumin hovězí - BSA, bal/500ml	M3628	7	 	bal	2 170,00	0,01	21,70
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 41 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Sada HLA-DR typizační	M3629	3	 	ks	2 000,00	1	2 000,00
	Akridin orange	M4887	7	 	bal	182,00	0,06	10,92
	Ethidium bromid	M4888	7	 	bal	182,00	0,06	10,92
	Hemoglobin bovinní	M4889	7	 	bal	150,00	0,75	112,50
	Součet:	2 185,04
Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	WATER DESTIL., BAL/1l	M0177	3	 	 	30,80	1	30,80
	Pufr. sol. natrii	M0178	3	 	 	26,00	1	26,00
	Součet:	56,80
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 42 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86227	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13151
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA DR, DQ AG DVOUBAREVNOU FLUORESCENCÍ    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Izolací lymfoc. suspenze.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Patří do skupiny serologických metod k určení geneticky determinovaných znaků. Nezbytné 	Inkubovace s FITC v termostatu, proprání v PBS + 1% BSA, resuspendování buňek do 
	media. Nakapání suspenze do desky a inkubace,přidání komlementu a inkubace, přidání 
	vyšetření pro stanovení histokompatibility před transplantací, citlivější a spolehlivější, než běžně 	ethidium bromidu.
	používané metody. 	
	3. čím výkon končí:
	Odečtením na fluorescenčním mikroskopu a stanovením HLA - DR antigenů.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	300	Přímé náklady na výkon:	3776	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	60
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	60	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	332,40
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	5	0	240	specialista - imunolog, biochemik	0,00
	Součet:	332,40
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Dispenzor Terasakiho v ceně 28 000,-	28 000	8	840	≈	3,0%	4,00	1 536	22,60
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	1 536	410,15
	Mikroskop inverzní v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	1 536	242,18
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	960	958,33
	Součet:	1 633,26
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Ethidium bromid, 1bal/5ml	1239-	7	 	ml	182,00	0,1	18,20
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 43 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Ficoll 400	26873	7	 	g	116,00	0,18	20,88
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,3	1,50
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	1,2	27,48
	Metrizoat (20 ml)	M3514	7	 	bal	116,80	0,15	17,52
	Pufr PBS (500 ml)	M3515	7	 	bal	10,00	0,1	1,00
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,05	0,15
	Sada HLA-DR typizační	M3629	3	 	ks	1 600,00	1	1 600,00
	Albumin hovězí lyof.	M3630	7	 	bal	103,10	0,8	82,48
	Karboxyfluorescein	M3631	7	 	g	6,00	1	6,00
	Natrium azid	M3632	7	 	ks	40,00	0,05	2,00
	Medium RPMI 1640, bal/1L	M3633	7	 	ks	670,00	0,05	33,50
	Součet:	1 810,71
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 44 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86237	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13152
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMERČNÍ TEST - STATIM    	Definice:
	
	1.čím výkon začíná:
	Kapáním suspenze do Terasakiho desek.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určování HLA antigenů I. třídy.   	Inkubace v termostatu (30  min.  37 st.C.), příprava a kapání komplementu,inkubace v 
	termostatu (60-75 min. 37 st.C.), příprava a kapání eosinu a formolu, odsátí 
	supernatantu v jamkách desky.
	
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním a hodnocením jednotlivých reakcí (120-180x).
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	150	Přímé náklady na výkon:	3599	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	75
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	75	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	415,50
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	150	0,00
	Součet:	415,50
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Přístroj pro přípravu desek - seromat v ceně 144 231,-	144 231	8	5 769	≈	4,0%	4,00	3 072	61,97
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 920	479,16
	Součet:	541,13
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,01	0,18
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,6	13,74
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 45 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	5	7,65
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	2	9,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,01	0,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,12	0,36
	Set HLA typiz. sér komerční I. tř.	M4103	7	 	sada	2 553,00	1	2 553,00
	Součet:	2 642,68
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 46 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86239	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13153
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMBINOVANÝ SET - STATIM    	Definice:
	
	1.čím výkon začíná:
	Kapáním suspenze do Terasakiho desek.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určování HLA antigenů I. třídy.   	Inkubace v  termostatu (30 min._při_37 st.C.),  příprava a kapání  
	komplementu,inkubace v termostatu  (60-75_min._při_37 st.C.),  příprava  a  kapání 
	eosinu a formalu, odsátí supernatantu v jamkách desky.
	
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním a hodnocením jednotlivých reakcí (180x).
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	150	Přímé náklady na výkon:	3848	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	75
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	75	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	415,50
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	150	0,00
	Součet:	415,50
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Přístroj pro přípravu desek - seromat v ceně 144 231,-	144 231	8	5 769	≈	4,0%	4,00	3 072	61,97
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 920	479,16
	Rozkapávač séra v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 920	479,16
	Součet:	1 020,29
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,01	0,18
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 47 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,6	13,74
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	5	7,65
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	3	13,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,01	0,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,12	0,36
	Krebs-Ringer fosf. hyper.	M4104	7	 	bal	0,80	2	1,60
	Set HLA typiz. sér I. tř. kombinovaný	M4105	7	 	sada	2 316,00	1	2 316,00
	Součet:	2 411,78
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 48 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86241	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13154
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET - STATIM    	Definice:
	
	1.čím výkon začíná:
	Kapáním suspenze do Terasakiho desek.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určování HLA antigenů I. třídy.   	Inkubace v termostatu  (30  min.  37 st.C.), příprava a kapání komplementu,inkubace v 
	termostatu (60-75 min. 37 st.C.),  příprava a kapání eosinu a formolu, odsátí 
	supernatantu v jamkách desky.
	
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním a hodnocením jednotlivých reakcí (180x).
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	150	Přímé náklady na výkon:	4386	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	75
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	75	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	415,50
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	150	0,00
	Součet:	415,50
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Přístroj pro přípravu desek - seromat v ceně 144 231,-	144 231	8	5 769	≈	4,0%	4,00	3 072	61,97
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 920	479,16
	Rozkapávač séra v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 920	479,16
	Součet:	1 020,29
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,01	0,18
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 49 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,6	13,74
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	5	7,65
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	3	13,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,12	0,36
	Set HLA typ. sér. I. tř. stand.	M3620	7	 	sada	2 856,00	1	2 856,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M4106	7	 	bal	500,00	0,001	0,50
	Součet:	2 950,18
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 50 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86243	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13155
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HLA HAPLOTYPŮ A GENOTYPU Z RODINNÉ STUDIE    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určování HLA genotypu.   	Stanovení haplotypů jednotlivých členů rodiny.
	
	3. čím výkon končí:
	Stanovením genotypu.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	60	Přímé náklady na výkon:	138	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	25
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	25	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	138,50
	specializací
	Součet:	138,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 51 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86245	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13156
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ HISTOKOMPATIBILITY MLC TESTEM    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Odběrem krve, pokračuje izolací PBMC buněk za sterilních podmínek.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	V principu jde o stanovení histokompatibility technikou směsných tkáňových kultur. Jde o nezbytné	Příprava suspenze bunek od dárců a příjemce
	Stimulující buňky se vystaví gamma záření  20 Gy. Buňky se nakapou dle protokolu, 
	 předtransplantační vyšetření, které odhalí inkompatibilitu v dalších systémech t.j. i mimo HLA A, B, 	minimálně v tripletech. Inkubace 5 dnů, 37 C, 5% C02. Buňky se označí 3H 
	C, DR. 	thimidinem,inkubace 18 hod.

	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	Matematickým   zpracováním, vyhodnocením testu.  Závěrečným rozhodnutím o 
	vhodnosti štěpu pro transplantace.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	300	Přímé náklady na výkon:	1364	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	60
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ - biolog	J2	6	32	60	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	332,40
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	5	0	180	specializ. kurz-hematolog,imunolog.	0,00
	Součet:	332,40
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Destička mikrotitrační	25071	3	 	bal	9,80	3	29,40
	Medium Iscoves Dulbecco	M4814	3	 	l	178,50	0,05	8,93
	EBSS	M4815	3	 	l	21,42	0,05	1,07
	Sérum lidské typ AB pro MLC, bal/250 ml	M4816	3	 	bal	8 637,60	0,02	172,75
	Zkumavky PE, 50 ml, bal/	M4817	3	 	ks	8,76	5	43,80
	Roztok scintilační SLT-31	M4818	3	 	l	1 650,00	0,45	742,50
	3H Thymidine TH6, bal/1ml/1MBq	M4819	3	 	bal	2 180,00	0,015	32,70
	Součet:	1 031,15
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 52 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 53 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86311	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13157
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu a roztoků.Nakapáním lymfocyt. suspenze  dárce na 
	cross match desky  s nakapanými séry
	příjemců krev. skupiny A a AB.
	Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Inkubace, přidání králičího komplementu. Inkubace, obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Výběr pacientů s negativním výsledkem cross match testu z čekací listiny.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	180	Přímé náklady na výkon:	1049	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	30
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	30	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	166,20
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	180	0,00
	Součet:	166,20
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 600	575,00
	Součet:	575,00
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,02	0,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,2	1,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,6	13,74
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 54 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	19	85,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,02	0,06
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,02	0,02
	Komplement králičí, bal/1ml	M3635	7	 	ks	29,00	7	203,00
	Součet:	308,24
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 55 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86313	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13158
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního  protokolu a roztoků.Nakapáním lymfocyt. suspenze  dárce na 
	cross match desky s nakapanými séry
	příjemců krev. skupiny B a AB.
	Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Inkubace, přidání králičího komplementu. Inkubace, obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Výběr  pacientů s  negativním výsledkem  cross match  testu z čekací listiny  .
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	145	Přímé náklady na výkon:	787	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	20
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	20	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	110,80
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	145	0,00
	Součet:	110,80
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 986	463,19
	Součet:	463,19
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,02	0,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,2	1,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	1,8	41,22
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 56 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	4	116,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	11	49,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,02	0,06
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,04	0,03
	Součet:	212,73
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 57 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86315	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13159
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu a roztoků. Nakapáním lymfocyt. suspenze dárce na 
	cross match desky  s nakapanými séry
	příjemců krev. skupiny AB.
	Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Inkubace, přidání králičího komplementu. Inkubace, obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Výběr pacientů s negativním výsledkem cross match testu z čekací listiny  .
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	120	Přímé náklady na výkon:	795	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	15
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	15	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	83,10
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	120	0,00
	Součet:	83,10
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	2 400	383,33
	Součet:	383,33
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,02	0,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,2	1,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	10	229,00
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 58 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	2	58,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	5	22,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,3	15,00
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,02	0,06
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,02	0,02
	Součet:	329,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 59 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86317	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13160
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu a roztoků. Nakapáním lymfocyt. suspenze dárce na 
	cross match desky  s nakapanými séry příjemců krev. skupiny O a B.
	
	Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Inkubace, přidání králičího komplementu. Inkubace, obarvení, odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Výběr pacientů s  negativním výsledkem  cross match testu z čekací listiny.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	160	Přímé náklady na výkon:	1026	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	30
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	30	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	166,20
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	160	0,00
	Součet:	166,20
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 800	511,11
	Součet:	511,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,02	0,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,2	1,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,02	0,46
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	7	203,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 60 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	21	94,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,02	0,06
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,02	0,02
	Pipeta Pasteurova, 2ml, bal/500ks/286,7Kč	M3637	3	 	bal	286,70	0,1667	47,79
	Součet:	348,69
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 61 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86319	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13161
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ - T  LYMFOCYTY    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příjem séra pacienta v den transplantace.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.  	Centrifugace a nakapání séra na Terasakiho desky.Přidání lymfocyt. suspenze /T 
	lymfocyty/ dárce.Inkubace, přidání králičího komplementu. Inkubace, obarvení, 
	odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Vyhodnocením a oznámením výsledku.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	150	Přímé náklady na výkon:	313	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	10
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	10	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	55,40
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	150	0,00
	Součet:	55,40
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,03	0,54
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	1	5,00
	PBS pH 7,2	M0632	7	 	l	13,00	0,12	1,56
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	1	22,90
	Pufr barbitalový, bal/10x100ml/147,50Kč	M3513	7	 	bal	147,50	0,02	2,95
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	7	203,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	2	9,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 62 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Pipeta Pasteurova, 2ml, bal/500ks/286,7Kč	M3621	3	 	ks	0,60	10	6,00
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	2	1,60
	Zkumavka 15cm PH	M3638	3	 	ks	0,90	4	3,60
	Součet:	257,65
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 63 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86321	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13162
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ -  B  LYMFOCYTY    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příjem séra pacienta v den transplantace.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.  	Centrifugace a nakapání séra na Terasakiho desky.Přidání lymfocyt. suspenze /B 
	lymfocyty/ dárce.Inkubace, přidání králičího komplementu. Inkubace, obarvení, 
	odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Vyhodnocením a oznámením výsledku.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	150	Přímé náklady na výkon:	299	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	10
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	10	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	55,40
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	150	0,00
	Součet:	55,40
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,03	0,54
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,3	1,50
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	1	22,90
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	7	203,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	2	9,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Pipeta Pasteurova, 2ml, bal/500ks/286,7Kč	M3621	3	 	ks	0,60	2	1,20
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,3	0,24
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 64 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka PH 15cm	M3639	3	 	ks	0,90	4	3,60
	Součet:	243,48
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 65 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86323	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13163
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CROSS - MATCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ A PRODLOUŽENÝ    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Základní imunogenetické vyšetření před ev. transplantací od dárce, provádí se vždy 2x, před 	Přípravou séra a jeho kapání  na Terasakiho desky.Přidání lymfocyt. suspenze /T a B 
	lymfocyty/ dárce.Inkubace, přidání králičího komplementu. Inkubace, obarvení, 
	transplantací a v den transplantace.  	odečítání.
	
	3. čím výkon končí:
	Zpracováním výsledku a jeho oznámením
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	200	Přímé náklady na výkon:	415	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	20
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	20	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	110,80
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	200	0,00
	Součet:	110,80
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,02	0,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,1	0,50
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,05	1,15
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,5	1,50
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,04	0,03
	Komplement králičí, bal/1ml	M3635	7	 	ks	29,00	10	290,00
	Pipeta Pasteurova, 2ml, bal/500ks/286,7Kč	M3637	3	 	bal	286,70	0,02	5,73
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 66 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka 15cm PH	M3638	3	 	ks	0,90	4	3,60
	Součet:	304,37
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 67 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86325	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13164
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CROSS MATCH CÍLENÝ - NIH METODIKA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příjem séra pacienta v den transplantace.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů /HIT projekt/ před transplantací ledvin a u 	Centrifugace a nakapání séra na Terasakiho desky.Přidání lymfocyt. suspenze 
	dárce.Inkubace, přidání králičího komplementu. Inkubace, obarvení, odečítání.
	pacientů před transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek. 	
	3. čím výkon končí:
	Odečtením a zhodnocením výsledku  cross match testu a jeho oznámením.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	110	Přímé náklady na výkon:	379	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	10
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	10	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	55,40
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	110	0,00
	Součet:	55,40
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,03	0,54
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	1	5,00
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,5	11,45
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	1	4,50
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Komplement králičí, bal/1ml	M3635	7	 	ks	29,00	10	290,00
	Pipeta Pasteurova, 2ml, bal/500ks/286,7Kč	M3637	3	 	bal	286,70	0,02	5,73
	Zkumavka 15cm PH	M3638	3	 	ks	0,90	4	3,60
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 68 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Krebs - Ringer hyper.	M3640	7	 	ks	0,80	2	1,60
	Součet:	323,92
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 69 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86327	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13165
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CROSS MATCH S DTT    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Nakapáním sér senzibilizovaných pacientů na Terasakiho desky.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Vyšetření senzibilizovaných pacientů t.j. v den transplantace se provádí normál. cross match a 	Přidání DTT - dithiothreitolu do desek.Kapání buněk  do desek
	Inkubace, přidání králičího komplementu. Inkubace, obarvení, odečítání.
	cross match s DTT.  	
	3. čím výkon končí:
	Rozlišením typu protilátek /IgG a IgM/, vyloučením falešně pozitivních výsledků cross 
	match.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	170	Přímé náklady na výkon:	533	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	70
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	70	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	387,80
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	170	0,00
	Součet:	387,80
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,24	4,32
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	4	116,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	2	9,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,3	15,00
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,2	0,60
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,06	0,05
	Součet:	144,97
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 70 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
Zvlášť účtovaný materiál - ZUM
název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek
Dithiotreitol 250mg	M3641	7	 	bal	360,00	0,64
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 71 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86411	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13166
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ  T  A  B  PROTILÁTEK PŘI  5 st. C  A  20 st. C  PRODLOUŽENÝM TESTEM 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Určení T a B protilátek v séru.   	Centrifugace séra  a stažení, nakapání  séra na Terasakiho  desky, nakapání suspenze, 
	 inkubace , nakapání  komplementu,
	inkubace , kapání eosinu a formolu.
	
	3. čím výkon končí:
	Odečítáním pod mikroskopem, stanovením negativity a pozitivity.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	55	Přímé náklady na výkon:	209	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	10
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	10	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	55,40
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	45	0,00
	Součet:	55,40
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	Roztok fyziol. nest. 500 ml	M3357	7	 	bal	22,90	0,5	11,45
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	4	116,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	4	18,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	1	0,80
	Pipeta Pasteurova, 2ml, bal/500ks/286,7Kč	M3637	3	 	bal	286,70	0,02	5,73
	Ferrol 100ml	M3642	7	 	bal	17,50	0,02	0,35
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 72 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Součet:	154,08
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 73 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86413	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13167
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30TI DÁRCŮ    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou  pracovního protokolu  a  roztoků.  Rozkapáním sér  na Terasakiho desky.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů.  	Přidání  periferních buněk  dárců krve  se známými  HLA fenotypy do desek, inkubace, 
	přidání králičího komplementu. Inkubace, obarvení eosinem,fixace formolem, odečítání 
	a zhodnocení pod mikroskopem.
	
	3. čím výkon končí:
	Stanovením hladiny protilátek  v séru příjemce před transplantací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	35	Přímé náklady na výkon:	726	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	20
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	20	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	110,80
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	15	0,00
	Součet:	110,80
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	8 229	111,80
	Součet:	111,80
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	21,50	0,02	0,43
	Pufr barbitalový, bal/10x100ml/147,50Kč	M3513	7	 	bal	147,50	0,1	14,75
	Medium RPMI 1640 sterilní, bal/1L	M3518	3	 	l	670,00	0,1	67,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 74 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	20	60,00
	Pipeta Pasteurova, 2ml, bal/500ks/286,7Kč	M3637	3	 	bal	286,70	0,04	11,47
	Komplement králičí, bal/1ml	M3643	7	 	ml	29,00	10	290,00
	Sérum fetální telecí 1ml	M3644	7	 	ks	6,00	4	24,00
	Roztok fyziol. nesteril. 500ml	M3645	3	 	bal	22,90	0,5	11,45
	Destička Terasaki	M4840	3	 	ks	4,50	5	22,50
	Součet:	503,10
Zvlášť účtovaný materiál - ZUM
název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek
Dusík tekutý	M0536	7	 	l	36,00	20
Kontrol. vzorek krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal	M3516	3	 	bal	100,00	1
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 75 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86415	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13168
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 100 DÁRCŮ POMOCÍ DTT    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu.Přidáním suspenze lymfocytů  v DTT od  100 dárců k 
	sérům senz. pacientů.
	
	Základní imunogenetické vyšetření charakteru protilátek před transplantací u senzibil. pacientů.  	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Inkubace, přidání králičího komplementu.Inkubace, obarvení, odečítání.Celý cyklus se 
	opakuje po dobu 25 dnů.
	
	3. čím výkon končí:
	Rozpoznáním charakteru protilátek /IgG a IgM/.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	180	Přímé náklady na výkon:	3520	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	36
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	36	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	199,44
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	180	0,00
	Součet:	199,44
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,02	0,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,14	0,70
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	50	1 450,00
	Medium RPMI 1640 sterilní, bal/1L	M3535	3	 	bal	670,00	0,1	67,00
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	400	1 800,00
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M3618	7	 	ks	50,00	0,03	1,50
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,2	0,60
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,06	0,05
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 76 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Součet:	3 320,21
Zvlášť účtovaný materiál - ZUM
název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek
Kontrol. vzorek krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal	M3516	3	 	bal	100,00	10
Dithiotreitol 250mg	M3641	7	 	bal	360,00	1
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 77 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86417	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13169
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	ZMRAŽOVÁNÍ LYMFOCYTŮ PŘÍSTROJEM PLANER    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Separace lymfocytů z periferní krve.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zmražování buněk pomocí zmražovací jednotky Planer R - 202   	Ozáření lymfocytů stimulujícího dárce, smíšení lymfocytů od odpovídajícího a 
	stimulujícího dárce, kultivace 5 dní, označení 3H/thimidinem (18 hodin),  sklizení  kultur  
	na buněčném harvestoru, změření radioaktivity vzorků.
	
	3. čím výkon končí:
	Numerické zhodnocení výsledků a jejich předání klinickému pracovníkovi.končí
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	110	Přímé náklady na výkon:	325	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	22
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	22	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	121,88
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	20	0,00
	Součet:	121,88
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Zařízení zmražovací Planer v ceně 600 000,-	600 000	8	18 000	≈	3,0%	4,00	4 189	177,60
	Součet:	177,60
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Dimethylsulfoxid, 1bal/100ml	67-68	7	 	bal	772,00	0,01	7,72
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,06	0,30
	Zkumavka PH 10 ml	M3531	3	 	bal	1,64	0,1	0,16
	Medium RPMI 1640 sterilní, bal/1L	M3535	3	 	bal	670,00	0,01	6,70
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 78 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Hydrouhličitan sodný, pH - 7,5	M3651	7	 	bal	42,00	0,1	4,20
	Sérum fetální telecí, 1bal/500ml/3000Kč	M3652	7	 	ml	6,00	1	6,00
	Součet:	25,08
Zvlášť účtovaný materiál - ZUM
název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek
Dusík tekutý	M0536	7	 	l	36,00	35
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 79 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86419	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13170
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	ZMRAŽOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ LYMFOCYTŮ STUPŇOVITĚ    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zmražování lymfocytů dvoustupňovitou metodou pomocí směsi etanolu a dusíku.   	Centrifugace,odsátí supernatantu, příprava media , rsuspendování buněk,inkubace  v 
	termostatu, inkubace  v lázni,

	3. čím výkon končí:
	Vyhodnocením a archivací výsledků.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	75	Přímé náklady na výkon:	103	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	15
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	15	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	83,10
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	15	0,00
	Součet:	83,10
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Dimethylsulfoxid, 1bal/100ml	67-68	7	 	bal	680,00	0,002	1,36
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,06	0,30
	Medium RPMI 1640 sterilní, bal/1L	M3535	3	 	bal	670,00	0,01	6,70
	Sérum fetální telecí, bal/500ml/3000Kč	M3653	7	 	ml	6,00	2	12,00
	Součet:	20,36
Zvlášť účtovaný materiál - ZUM
název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek
Dusík tekutý	M0536	7	 	l	36,00	30
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 80 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 81 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86421	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13171
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	ROZMRAZOVÁNÍ LYMFOCYTŮ    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Vyhledáním požadovaných buněk z database

	Rozmrazování lymfocytů.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Přenesení ampulí do vodní  lázně a částečné rozmražení, centrifugace odsátí 
	supernatantu,
	
	3. čím výkon končí:
	Přidání media k supernatantu.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	30	Přímé náklady na výkon:	113	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	6
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	6	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	33,24
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	25	0,00
	Součet:	33,24
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,06	0,30
	Hydrouhličitan sodný, pH - 7,5	M3517	7	 	ks	42,00	0,1	4,20
	Zkumavka PH 10 ml	M3531	3	 	bal	9,00	0,1	0,90
	Medium RPMI 1640 sterilní, bal/1L	M3535	3	 	bal	670,00	0,02	13,40
	Sérum fetální telecí, bal/500ml/3000Kč	M3653	7	 	ml	6,00	10	60,00
	Modř trypanová, bal/250 mg	M3654	7	 	g	1,40	0,5	0,70
	Součet:	79,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 82 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86423	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13172
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ IMUNOLOGICKÉ KOMPATIBILITY PŘED TRANSPLANTACÍ ORGÁNŮ A 	Definice:
	TKÁNÍ   	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu a pohovorem s pacientem, ev. s příbuznými.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Interpretace výsledků.   	Konzultace  s  ošetřujícím  lékařem,  návrh  léčebného  postupu,
	zhodnocení  vyšetření, vyhledání  vhodného dárce  v národním a mezinárodním 
	registru,  doplnění  výsledků.
	
	3. čím výkon končí:
	Vyhodnocením , archivací a odesláním výsledků .
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	1/1 rok 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	120	Přímé náklady na výkon:	665	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	120
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	120	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	664,80
	specializací
	Součet:	664,80
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 83 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86425	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13173
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČENÍ SPECIFICITY PROTILÁTKY V SÉRU    	Definice :
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu a roztoků. Odběrem séra a odběrem panelových buněk.
	
	2.přesný obsah a rozsah vykonu:
	Výsledek prováděného vyšetření je jedním z údajů v čekací listině. Je důležitý při výběru dárce pro	Rozkapání  sér  na  desky, nakapání  suspenze, inkubace, přidání králičího 
	komplementu,inkubace,obarvení eozinem a fixace formolem, odečtení.
	 transplantace.  	
	3.Vyhodnocením  výsledku a určení specificity  protilátky. .
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	240	Přímé náklady na výkon:	2679	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	100
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	100	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	554,00
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	180	0,00
	Součet:	554,00
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rozkapávač buněk v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 200	766,66
	Rozkapávač séra v ceně 800 000,-	800 000	5	24 000	≈	3,0%	4,00	1 200	766,66
	Součet:	1 533,32
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Aqua pro injectione imuna inf 1x400ml	00657	1	 	ks	40,20	0,5	20,10
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,03	0,54
	Eosin, bal/10x 100 ml/484Kč	M4096	7	 	ml	50,00	10	500,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 84 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Komplement králičí, bal/2ml	M4097	7	 	bal	36,00	1	36,00
	Olej mediciální, bal/1kg/31, Kč	M4098	7	 	kg	31,00	0,1	3,10
	Roztok fyziol. nest., bal/500 ml	M4099	7	 	bal	22,90	1	22,90
	DestičkaTeraskiho	M4738	3	 	ks	4,50	2	9,00
	Součet:	591,64
Zvlášť účtovaný materiál - ZUM
název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek
Kontrolní vzorek- leukocyty, 1bal/10ml/100Kč	M4740	3	 	bal	100,00	10
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 85 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86426	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13174
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ FREKVENCE PREKURSORŮ CYTOTOXICKÝCH T LYMFOCYTŮ    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příprava buněčných suspenzí a reagencií.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility, používán při výběru dárce pro transplantaci	Ozáření buněk příjemce, založení kultur obsahujících buňky dárce v několika zředěních a
	 ozářené buňky příjemce, výměna kultivačního média a IL-2 během 10 denní kultivace 
	 kostní dřeně a pro předpověď  aGVHD.   	2x, příprava terčových buněk pro cytolytickou reakci (kultivace s PHA a IL - 2, pak 
	značení
	51 Cr),  vlastní cytolytická reakce  v 10. dni  kultivace, změření aktivity supernatantů 
	kultur na Gamma počítači.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 den 	3. čím výkon končí:
	Počítačovým vyhodnocením (statist. metoda odhadu maxim. pravděpodobnosti).
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	300	Přímé náklady na výkon:	2675	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	60
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	60	specializační postgraduální studium	332,40
Střední zdravotnický 	ZL	N 	0	0	600	0,00
Střední zdravotnický 	PZP	N 	0	0	120	0,00
	Součet:	332,40
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Harvestor buněk v ceně 80 000,-	80 000	8	0	≈	0,0%	4,00	1 536	52,08
	Počítač Gamma	200 000	8	6 000	≈	3,0%	8,00	3 072	80,72
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	24,0	9 216	45,57
	Součet:	178,37
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k pipetě	M0159	3	 	ks	3,60	50	180,00
	Mikrodeska kultivační (50ks)	M2159	3	 	bal	3 680,00	0,04	147,20
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 86 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Ozáření buněk	M2160	3	 	ks	140,00	1	140,00
	Cr 51	M2411	7	 	bal	4 200,00	0,125	525,00
	Interleukin - 2	M2412	7	 	u	0,82	1000	820,00
	Phytohemaglutinin (10 mg)	M2413	7	 	bal	7 811,50	0,004	31,25
	RPMI + 10 % LS	M2414	7	 	l	1 283,40	0,25	320,85
	Součet:	2 164,30
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 87 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86517	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13175
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ MHC ANTIGENů II. TŘÍDY IH    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	   	Zahrnuje fixaci cytologického preparátu, cytologické  a imunoperoxidázové barvení, 
	inkubaci a odečet ve světelném mikroskopu.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	90	Přímé náklady na výkon:	560	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	18
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
807	patologická anatomie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	18	JVŠ nebo lékař, specializační kurs v 	99,72
	imunogenetice
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	66	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	99,72
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop s imersním objektivem - hematologický v ceně 220 000,-	220 000	8	6 600	≈	3,0%	4,00	5 120	53,28
	Součet:	53,28
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Aceton, p. a., 1bal/1000ml	666-5	7	 	l	87,00	0,005	0,43
	Hydrogen Peroxide, H2O2, bal/1l	7722-	7	 	bal	0,42	0,5	0,21
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,045	0,22
	3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride dihydrate	91-95	7	 	g	510,00	0,004	2,04
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	3	1,05
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 88 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	2	1,36
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	35	1,40
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	12	25,08
	Giemsa - Romanowski HK	M3392	7	 	ml	0,30	20	6,00
	Pipeta Pasteurova, umělohmotná	M3393	3	 	ks	1,53	5	7,65
	Roztok fyziologický, láhev HK	M3397	7	 	ml	0,07	2000	140,00
	Pufrovany formol-ac.	M3399	7	 	ml	0,40	1	0,40
	SwAM/Px, bal/kit/999,0Kč	M3400	7	 	kit	999,00	0,03	29,97
	Ma-MHC II. tr. G	M3401	7	 	ug	38,00	5	190,00
	Olej imersní, bal/100 ml/300 Kč	M4639	3	 	l	3 240,00	0,0004	1,30
	Součet:	407,11
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 89 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86527	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13176
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	JEDNOROZMĚRNÁ IZOELEKTRICKÁ FOKUSACE (1D-IEF) HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií odběrem  krve a izolací 
	PBMC.
	
	Kalkulováno na 1 vyšetření za použití jedné monoklonální protilátky proti HLA antigenům I. třídy.  	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje  stimulaci   periferních  mononukleárních  buněk   pomocí  PHA,  s 
	radioaktivním značením 35S methioninem. HLA molekuly I. třídy se precipitují pomocí 
	MoAb W6/32 a elektroforeticky dělí na IEF gelu. Následuje autoradiografie a 
	vyhodnocení nálezu. Kalkulováno na 1 vyšetření za použití jedné monoklonální 
	protilátky.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	420	Přímé náklady na výkon:	1005	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	84
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	84	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	465,36
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	120	0,00
	Součet:	465,36
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza IEF komplet v ceně 220 000,-	220 000	6	2 200	≈	1,0%	4,00	823	283,40
	Součet:	283,40
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Urea	 57-1	7	 	g	0,95	1	0,95
	TEMED, bal/50 ml	110-1	7	 	bal	357,00	0,0004	0,14
	Sodium Hydroxide, 20 % NaOH, 1bal/	1310-	7	 	ml	0,40	0,06	0,02
	Agarose, 1bal/100g	19001	7	 	g	3,04	1	3,04
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	5	0,80
	EDTA(Ethylenedinitrilotetraaceticacid)pure, bal/1K	60-00	7	 	bal	6,00	0,006	0,04
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 90 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	2-Mercaptoethanol, sol. F1,1bal/	60-24	7	 	ml	2,07	0	0,00
	Methionin 35-S	63-68	7	 	mci	1 050,00	0,05	52,50
	Dimethylsulfoxid, 1bal/100ml	67-68	7	 	bal	680,00	0,0168	11,42
	Ammonium persulfat, bal/	7727-	7	 	g	19,20	0,02	0,38
	Akrylamid+bisakrylamid, 1bal/40g	79-06	7	 	g	12 500,00	0,0001	1,25
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	10	3,50
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	4	4,40
	Tris - HCl	M1598	7	 	g	6,00	0,157	0,94
	Vývojka pozitivní FOMADON	M1924	7	 	l	8,80	0,5	4,40
	Sérum fetální telecí 1ml	M3644	7	 	ks	6,00	4	24,00
	Ampholit 3,5-10 LKB	M4064	7	 	ml	296,00	0,02	5,92
	Ampholit 5-7 LKB	M4065	7	 	ml	296,00	0,07	20,72
	Ampholit 7-9 LKB	M4066	7	 	ml	296,00	0,008	2,37
	Bisacrylamid	M4067	7	 	g	11,85	0,005	0,06
	Medium Iscoves Dulbecco	M4068	7	 	ml	0,17	20	3,57
	Kyselina phosphorečná	M4069	7	 	ml	0,93	10	9,40
	Medium RPMI 1640 methionine deficitní, bal/1L	M4070	7	 	ml	0,92	1	0,92
	Neuraminidaza typ VIII	M4071	7	 	iu	741,20	0,1	74,12
	NP-40	M4072	7	 	ml	12,24	1,1	13,46
	PHA	M4073	7	 	mg	763,20	0,002	1,53
	PPO	M4074	7	 	g	20,90	0,73	15,26
	Papír Whattman	M4075	3	 	ks	15,00	0,06	0,90
	Součet:	256,01
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 91 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86529	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13177
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou   roztoků  a   pracovního  protokolu.   Očištění  vzorku   tkáně,homogenizace.

	Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Vyplavení buněk  (lymfocytů), promytí a  centrifugace. Resuspendování sedimentu 
	buněk.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	1/1 rok 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	80	Přímé náklady na výkon:	107	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	16
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	16	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	88,64
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	60	0,00
	Součet:	88,64
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Stříkačka inj LUER ph 5ml	02049	3	 	ks	1,30	1	1,30
	Ficoll 400	26873	7	 	g	116,20	0,06	6,97
	Jehla INJEKČNÍ NEOLUS	27529	3	 	ks	0,71	1	0,71
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	Pufr barbitalový, bal/10x100ml/147,50Kč	M3513	7	 	bal	147,50	0,02	2,95
	Metrizoat (20 ml)	M3514	7	 	bal	116,80	0,05	5,84
	Pufr PBS (500 ml)	M3515	7	 	bal	10,00	0,06	0,60
	Součet:	18,62
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 92 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
Zvlášť účtovaný materiál - ZUM	3. čím výkon končí:
název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek
Kontrol. vzorek krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal	M3516	3	 	bal	100,00	1
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 93 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86530	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13178
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	LYMFOCYTÁRNÍ REAKCE SMÍŠENÁ (MLC)    
	Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility.   
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	2/1 měsíc 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	240	Přímé náklady na výkon:	2621	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	240
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	240	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	1 329,60
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	0	0	300	0,00
Střední zdravotnický 	PZP	N 	0	0	120	0,00
	Součet:	1 329,60
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Harvestor buněk v ceně 80 000,-	80 000	8	2 400	≈	3,0%	99,0	47 520	1,29
	Počítač beta	500 000	8	15 000	≈	3,0%	99,0	47 520	3,09
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	99,0	47 520	0,77
	Součet:	5,15
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k pipetě	M0159	3	 	ks	3,60	20	72,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 94 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Filtr (glass fibre) (100ks)	M2157	3	 	bal	9 843,25	0,01	98,43
	Lahvičky scintilační (1000ks)	M2158	3	 	ks	2 910,00	0,1	291,00
	Mikrodeska kultivační (50ks)	M2159	3	 	bal	3 680,00	0,02	73,60
	Ozáření buněk	M2160	3	 	ks	140,00	1	140,00
	RPMI 1640 +10% lidského séra	M2161	7	 	l	1 263,40	0,1	126,34
	Tekutina scint.	M2162	7	 	l	564,20	0,5	282,10
	Thymidin-3H (40 MBq)	M2163	7	 	bal	2 027,00	0,1	202,70
	Součet:	1 286,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 95 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86531	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13179
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IZOLACE  T  A  B  LYMFOCYTŮ PŘES VATU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií, materiálu a vzorků a pracovního protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty.   	Navrstvení krve na separační směs, centrifugace, stažení prstence lymfocytů, promytí
	 a centrifugace,  nastavení koncentrace buněk, naplnění dělící kolony, inkubace v 
	termostatu ,  oddělení T a B lymfocytů, promytí suspenzí T a B lymfocytů.
	
	3. čím výkon končí:
	Naředěním suspenze T a B lymfocytů na danou koncentraci.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	200	Přímé náklady na výkon:	264	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	16
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	16	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	88,64
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	180	0,00
	Součet:	88,64
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Stříkačka inj LUER ph 5ml	02049	3	 	ks	1,30	2	2,60
	Ficoll 400	26873	7	 	g	116,20	0,18	20,92
	Jehla INJEKČNÍ NEOLUS	27529	3	 	ks	0,71	2	1,42
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,3	1,50
	Metrizoat (20 ml)	M3514	7	 	bal	116,80	0,15	17,52
	Pufr PBS (500 ml)	M3515	7	 	bal	10,00	0,1	1,00
	Hydrouhličitan sodný, pH - 7,5	M3517	7	 	ks	42,00	0,1	4,20
	Medium RPMI 1640 sterilní, bal/1L	M3518	3	 	l	670,00	0,05	33,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 96 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Sérum fetální telecí (500 ml)	M3519	7	 	bal	3 000,00	0,03	90,00
	Vata nylonová LeukoPak	M3520	3	 	ks	9,00	0,3	2,70
	Součet:	175,36
Zvlášť účtovaný materiál - ZUM
název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek
Kontrol. vzorek krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal	M3516	3	 	bal	100,00	1
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 97 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86535	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13180
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií, materiálu a vzorků a   pracovního  protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček.   	Navrstvení krve na separační  směs, centrifugace, stažení prstence lymfocytů, 
	promytí a centrifugace,  odstranění monocytů, nastavení koncentrace buněk a rozdělení
	 suspenze na 2 porce, provedení rozetového testu s Dynabeads (zvlášť pro  T a B  
	lymfocyty), odstranění rozetujících  buněk (T resp.  B)
	magnetem, promytí suspenze nerozetujících buněk (B resp. T).
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	Naředěním suspenze T a B lymfocytů na požadovanou koncentraci.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	30	Přímé náklady na výkon:	1402	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	6
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	6	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	33,24
	specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	0	60	0,00
	Součet:	33,24
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Magnet Dynal MPC	10 000	8	0	≈	0,0%	4,00	15 360	0,65
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	15 360	41,01
	Součet:	41,66
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Ethidium bromid, 1bal/5ml	1239-	7	 	ml	182,00	0,06	10,92
	Ficoll 400	26873	7	 	g	116,20	0,18	20,92
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	2	10,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 98 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Heparin leciva inj 1x10ml/50ku	93746	1	 	bal	81,00	0,16	12,96
	Metrizoat (20 ml)	M3514	7	 	bal	116,80	0,15	17,52
	Pufr PBS (500 ml)	M3515	7	 	bal	10,00	0,42	4,20
	Sérum fetální telecí (500 ml)	M3519	7	 	bal	3 000,00	0,03	90,00
	Dynabeads HLA Class I	M3532	7	 	ks	26 000,00	0,02	520,00
	Dynabeads HLA Class II	M3533	7	 	ks	26 000,00	0,02	520,00
	Komplement králičí, bal/1ml	M3534	7	 	bal	29,00	3	87,00
	Medium RPMI 1640 sterilní, bal/1L	M3535	3	 	bal	670,00	0,05	33,50
	Kyselina chlorovodíková, 5M, bal/1L	M3536	7	 	l	12,00	0,01	0,12
	Součet:	1 327,14
Zvlášť účtovaný materiál - ZUM
název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek
Kontrol. vzorek krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal	M3516	3	 	bal	100,00	1
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 99 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	86537	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13181
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ LIF MIGRACE LEUKOCYTŮ POD AGARÓZOU 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou  reagencií,  vzorků  a  pracovního  protokolu. Navazuje na výkon izolace 
	buněk a přípravy buněčných suspenzí.
	
	Bez separace, promytí a standardizace počtu buněk v suspenzi. Včetně vyhodnocení testu 	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje  přípravu  medií,  agarózy  a  vzorků,  jejich temperaci. Přípravu agarózových 
	inhibice migrace buněk pod vrstvou agarózy počítačovou analýzou obrazu. Kalkulace pro jeden 	ploten pro kultivaci. Nanesení  buněk do jamek v agaróze, zalití mediem, inkubace. Bez 
	antigen. Hrazeno jen u párů léčených pro sterilitu.   	separace, promytí a standardizace počtu buněk v suspenzi. Úpravu desek s provedeným
	 testem inhibice migrace po fixaci pro odečtení po inkubaci. Vlastní test inhibice migrace 
	počítačovou analýzou obrazu - snímání obrazu kamerou, digitalizace a uložení do paměti 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	počítače, analýza dat,  výpočet migračních ploch, statistické porovnání inhibovaného a 
	Omezení frekvencí:	3/1 měsíc 	kontrolního testu.
	
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	3. čím výkon končí:
	
	Čas výkonu:	80	Přímé náklady na výkon:	371	Nositel	INDX	Čas	Vyhodnocením výsledků, vypracováním zprávy, archivací a vypravením nálezu.
	J2	2	16
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	16	JVŠ nebo lékař s odpovídající spec. 	88,64
	průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	60	0,00
	Součet:	88,64
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Analyzátor obrazu v ceně 500 000,-	500 000	8	20 000	≈	4,0%	8,00	11 520	100,69
	Termostat CO2 kultiv	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	5 760	72,91
	Součet:	173,60
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Papír registrační	M0141	3	 	ks	1,00	2	2,00
	Sérum fetální telecí	M4091	7	 	l	3 000,00	0,01	30,00
	Kultivační medium 10x	M4892	3	 	l	1 600,00	0,02	32,00
	Agarosa	M4893	3	 	g	3,00	10	30,00
	Petriho misky, plast	M4894	3	 	ks	5,00	1	5,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 100 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špičky k mikropipetě	M4895	3	 	ks	2,00	5	10,00
	Součet:	109,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 101 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91111	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13182
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG1 RID    	Definice:         
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků  ( 
	  rozmražení,  homogenisace,  kontrola   označení,  vytemperování diagnostik, reagencií 
	a pod.)
	Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje ředění  a nanesení standard,  kontrol a vzorků  na desky s  
	gelem,inkubace,opakované  promývání, sušení  a barvení,  odečtení velikostí  
	zón,výpočet koncentrace počítačem. Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	26	Přímé náklady na výkon:	734	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Immunoviewer pro imunodifusi s tiskárnou v ceně 140 000,-	140 000	8	4 200	≈	3,0%	4,00	17 723	9,79
	Součet:	9,79
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	2,00	0,05	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,4	0,49
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	10	0,90
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 102 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	IgG1-mab-RID Bs	M2944	7	 	vys	708,93	1	708,93
	Stand. Imunogl. RID-Bs	M2945	7	 	ul	8,56	0,25	2,14
	Součet:	712,86
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 103 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91113	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13183
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG2 RID    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků  
	(rozmražení,homogenisace,kontrola   označení,vytemperování diagnostik,reagencií a 
	pod.)
	Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje ředění a nanesení standard,kontrol a vzorků na desky s  
	gelem,inkubace,opakované promývání,sušení a barvení,odečtení velikostí  zón,výpočet 
	koncentrace počítačem. Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	26	Přímé náklady na výkon:	734	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Immunoviewer pro imunodifusi s tiskárnou v ceně 140 000,-	140 000	8	4 200	≈	3,0%	4,00	17 723	9,79
	Součet:	9,79
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	2,00	0,05	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,4	0,49
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	10	0,90
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 104 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Stand. Imunogl. RID-Bs	M2945	7	 	ul	8,56	0,25	2,14
	IgG2-mab-RID Bs	M2946	7	 	vys	708,93	1	708,93
	Součet:	712,86
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 105 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91115	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13184
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG3 RID    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků  ( 
	  rozmražení,  homogenisace,  kontrola   označení,  vytemperování diagnostik, reagencií 
	a pod.)
	Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje ředění  a nanesení standard,  kontrol a vzorků  na desky s  
	gelem,inkubace,opakované  promývání, sušení  a barvení,  odečtení velikostí  
	zón,výpočet koncentrace počítačem. Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	26	Přímé náklady na výkon:	734	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Immunoviewer pro imunodifusi s tiskárnou v ceně 140 000,-	140 000	8	4 200	≈	3,0%	4,00	17 723	9,79
	Součet:	9,79
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	2,00	0,05	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,4	0,49
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	10	0,90
	Stand. Imunogl. RID-Bs	M2945	7	 	ul	8,56	0,25	2,14
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 106 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	IgG3-mab-RID Bs	M2947	7	 	vys	708,93	1	708,93
	Součet:	712,70
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 107 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91116	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13185
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG4 RID    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaných vzorků  
	(rozmražení, homogenisace, kontrola označení, vytemperování diagnostik, reagencií a 
	pod.)
	Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje ředění a nanesení standard, kontrol a vzorků na desky s gelem, inkubace, 
	opakované  promývání, sušení a barvení, odečtení velikostí zón, výpočet koncentrace 
	počítačem.  Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	26	Přímé náklady na výkon:	734	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	RNDr	J2	6	32	2	metod.vedeni odecet a kontrola	11,08
Střední zdravotnický 	Labor	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
Ostatní vysokoškolák	Ing	J1	6	4	0	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Immunoviewer pro imunodifusi s tiskárnou v ceně 140 000,-	140 000	8	4 200	≈	3,0%	4,00	17 723	9,79
	Součet:	9,79
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	2,00	0,05	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,4	0,49
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	10	0,90
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 108 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Stand. Imunogl. RID-Bs	M2945	7	 	ul	8,56	0,25	2,14
	IgG4-mab-RID Bs	M2948	7	 	vys	708,93	1	708,93
	Součet:	712,86
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 109 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91117	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13186
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgA1 RID    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků  ( 
	  rozmražení,  homogenisace,  kontrola   označení,  vytemperování diagnostik, reagencií 
	a pod.)
	Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje ředění  a nanesení standard,  kontrol a vzorků  na desky s  
	gelem,inkubace,opakované  promývání, sušení  a barvení,  odečtení velikostí  
	zón,výpočet koncentrace počítačem. Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	26	Přímé náklady na výkon:	557	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Immunoviewer pro imunodifusi s tiskárnou v ceně 140 000,-	140 000	8	4 200	≈	3,0%	4,00	17 723	9,79
	Součet:	9,79
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	2,00	0,0833	0,17
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,25	0,44
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,2083	0,23
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	8,3333	0,75
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 110 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Stand. Imunogl. RID-Bs	M2945	7	 	ul	8,56	0,2083	1,78
	IgA1-mab-RID Bs	M2950	7	 	vys	532,74	1	532,74
	Součet:	536,27
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 111 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91119	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13187
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgA2 RID    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků  ( 
	  rozmražení,  homogenisace,  kontrola   označení,  vytemperování diagnostik, reagencií 
	a pod.)
	Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje ředění  a nanesení standard,  kontrol a vzorků  na desky s  
	gelem,inkubace,opakované  promývání, sušení  a barvení,  odečtení velikostí  
	zón,výpočet koncentrace počítačem. Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	26	Přímé náklady na výkon:	557	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Immunoviewer pro imunodifusi s tiskárnou v ceně 140 000,-	140 000	8	4 200	≈	3,0%	4,00	17 723	9,79
	Součet:	9,79
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	2,00	0,0833	0,17
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,25	0,44
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,2083	0,23
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	8,3333	0,75
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 112 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Stand. Imunogl. RID-Bs	M2945	7	 	ul	8,56	0,2083	1,78
	IgA2-mab-RID Bs	M2951	7	 	vys	532,74	1	532,74
	Součet:	536,27
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 113 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91121	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13188
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA RID    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení  začíná přípravou  pracovniho protokolu,reagencií a analysovaných vzorků  ( 
	rozmražení,homogenisace,  kontrola označení,  rozvaření agarosy a vytemperování 
	diagnostik, reagencií, smíchání agarosy s antiséry, nalití na desku a pod.)
	Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje ředění a nanesení standard, kontrol a vzorků,inkubace,opakované promývání,  
	sušení a  barvení,odečtení velikostí  zón, výpočet  koncentrace
	počítačem. Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	26	Přímé náklady na výkon:	82	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	17 723	20,98
	Immunoviewer pro imunodifusi s tiskárnou v ceně 140 000,-	140 000	8	4 200	≈	3,0%	4,00	17 723	9,79
	Součet:	30,77
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	2,00	0,3	0,60
	Agar Bacteriological 500 g/2700Kč	90012	7	 	bal	304,00	0,02	6,08
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5	1,75
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 114 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	3	3,30
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00899	0,14
	Barv. roz. Amidocern	M2933	7	 	ml	0,06	1	0,06
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	10	0,90
	Kontrol. sérum RID B	M2937	7	 	ul	1,73	0,3	0,52
	Odbarvovací roztok	M2938	7	 	ml	0,06	10	0,60
	Stand. hum. sérum B	M2941	7	 	ul	1,59	5	7,95
	Pufr Veronalový lakt.	M2942	7	 	ml	0,03	10	0,30
	Pa-RAHu/sIgA B	M2952	7	 	ml	1 783,50	0,01	17,84
	Součet:	40,20
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 115 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91123	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13189
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ C1Q RID 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovniho protokolu, reagencií a analysovaných vzorků 
	(rozmražení, homogenisace, kontrola označení, rozvaření agarosy a vytemperování 
	diagnostik, reagencií, smíchání agarosy s antiséry, nalití na desku a pod.)
	Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje ředění a nanesení standard, kontrol a vzorků, inkubace, opakované promývání,
	 sušení a barvení, odečtení velikostí zón, výpočet  koncentrace počítačem. 
	Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	26	Přímé náklady na výkon:	173	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	17 723	20,98
	Immunoviewer pro imunodifusi s tiskárnou v ceně 140 000,-	140 000	8	4 200	≈	3,0%	4,00	17 723	9,79
	Součet:	30,77
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	2,00	0,3	0,60
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5	1,75
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	3	3,30
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 116 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00899	0,14
	Barv. roz. Amidocern	M2933	7	 	ml	0,06	1	0,06
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	10	0,90
	Odbarvovací roztok	M2938	7	 	ml	0,06	10	0,60
	Pufr Veronalový lakt.	M2942	7	 	ml	0,03	10	0,30
	Q-SwAHu/IgG SEVAC U	M2976	3	 	ml	40,84	0,25	10,21
	Stand. komplem. RID-Bs	M2977	7	 	ul	10,26	5	51,30
	Kontrol. sérum N/T B	M2980	7	 	ul	1,73	0,3	0,52
	Pa-RAHu/C1 q B	M2982	7	 	ml	3 089,76	0,02	61,80
	Součet:	131,64
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 117 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91125	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13190
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ INHIBITORU C1 ESTERÁZY RID 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení  začíná přípravou  pracovniho protokolu,reagencií a analysovaných vzorků  ( 
	rozmražení,homogenisace,  kontrola označení,  rozvaření agarosy a vytemperování 
	diagnostik, reagencií, smíchání agarosy s antiséry, nalití na
	Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.   	desku a pod.)
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje ředění a nanesení standard,kontrol a vzorků,inkubace,opakované promývání,  
	sušení a  barvení,odečtení velikostí  zón, výpočet  koncentrace
	počítačem. Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	26	Přímé náklady na výkon:	173	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	17 723	20,98
	Immunoviewer pro imunodifusi s tiskárnou v ceně 140 000,-	140 000	8	4 200	≈	3,0%	4,00	17 723	9,79
	Součet:	30,77
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	2,00	0,3	0,60
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5	1,75
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 118 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	3	3,30
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00899	0,14
	Barv. roz. Amidocern	M2933	7	 	ml	0,06	1	0,06
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	10	0,90
	Odbarvovací roztok	M2938	7	 	ml	0,06	10	0,60
	Pufr Veronalový lakt.	M2942	7	 	ml	0,03	10	0,30
	Q-SwAHu/IgG SEVAC U	M2976	3	 	ml	40,84	0,25	10,21
	Stand. komplem. RID-Bs	M2977	7	 	ul	10,26	5	51,30
	Kontrol. sérum N/T B	M2980	7	 	ul	1,73	0,3	0,52
	Pa-RAHu/C1-inaktiv. B	M2983	7	 	ml	3 089,76	0,02	61,80
	Součet:	131,64
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 119 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91127	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13191
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ AKTIVÁTORU C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU RID    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení  začíná přípravou  pracovniho protokolu,reagencií a analysovaných vzorků  ( 
	rozmražení,homogenisace,  kontrola označení,  rozvaření agarosy a vytemperování 
	diagnostik, reagencií, smíchání agarosy s antiséry, nalití na
	Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.   	desku a pod.)
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje ředění a nanesení standard,kontrol a vzorků,inkubace,opakované promývání,  
	sušení a  barvení,odečtení velikostí  zón, výpočet  koncentrace
	počítačem. Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	26	Přímé náklady na výkon:	173	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	17 723	20,98
	Immunoviewer pro imunodifusi s tiskárnou v ceně 140 000,-	140 000	8	4 200	≈	3,0%	4,00	17 723	9,79
	Součet:	30,77
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	2,00	0,3	0,60
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5	1,75
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	3	3,30
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 120 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00899	0,14
	Barv. roz. Amidocern	M2933	7	 	ml	0,06	1	0,06
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	10	0,90
	Odbarvovací roztok	M2938	7	 	ml	0,06	10	0,60
	Pufr Veronalový lakt.	M2942	7	 	ml	0,03	10	0,30
	Q-SwAHu/IgG SEVAC U	M2976	3	 	ml	40,84	0,25	10,21
	Stand. komplem. RID-Bs	M2977	7	 	ul	10,26	5	51,30
	Kontrol. sérum N/T B	M2980	7	 	ul	1,73	0,3	0,52
	Pa-RAHu/C3 aktiv. B	M2984	7	 	ml	3 089,76	0,02	61,80
	Součet:	131,64
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 121 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91129	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13192
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	155	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	8	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,625	3,36
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 122 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum RID B	M2937	7	 	ul	1,73	9,375	16,22
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	12,5	29,75
	Pa-N/T IgG Or	M2993	7	 	ml	463,46	0,1875	86,90
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Součet:	141,19
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 123 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91131	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13193
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	152	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	5,6	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 124 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum RID B	M2937	7	 	ul	1,73	9,375	16,22
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	12,5	29,75
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Pa-N/T IgA Or	M2997	7	 	ml	463,46	0,1875	86,90
	Součet:	138,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 125 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91133	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13194
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgM    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	158	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	5,6	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 126 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum RID B	M2937	7	 	ul	1,73	9,375	16,22
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	12,5	29,75
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Pa-N/T IgM Or	M2998	7	 	ml	463,46	0,2	92,69
	Součet:	143,96
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 127 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91135	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13195
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgD    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	247	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	8,2	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,4118	1,89
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,1176	0,13
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,58819	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0588	0,32
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 128 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,3529	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	0,9412	1,36
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,1176	0,16
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum N/T B	M2980	7	 	ul	2,85	5,8824	16,76
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,1176	0,08
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,3529	0,96
	IgDst. human B	M2999	7	 	ul	1,31	8,8235	11,56
	Pa-RAHU/IgD B	M3000	7	 	ul	2,27	88,2353	200,29
	Součet:	233,60
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 129 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91137	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13196
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ TRANSFERINU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	151	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	5,6	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 130 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum RID B	M2937	7	 	ul	1,73	9,375	16,22
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	12,5	29,75
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Pa-N/T Trf Or	M3001	7	 	ml	391,88	0,2188	85,74
	Součet:	137,01
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 131 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91139	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13197
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ HEMOPEXINU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	210	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	13,3	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,1111	1,79
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,1111	0,12
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,5556	0,03
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 132 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0556	0,30
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,2222	0,04
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	0,8889	1,28
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,1111	0,16
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum N/T B	M2980	7	 	ul	2,85	8,3333	23,75
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,1111	0,08
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,2222	0,91
	Pa/N/T Hemopex. B	M3002	7	 	ml	3 022,11	0,0556	168,03
	Součet:	196,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 133 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91141	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13198
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ CERULOPLASMINU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	222	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	11,1	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,1111	1,79
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,1111	0,12
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,5556	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0556	0,30
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 134 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,2222	0,04
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	0,8889	1,28
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,1111	0,16
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum N/T B	M2980	7	 	ul	2,85	5,5556	15,83
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	8,3333	19,83
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,1111	0,08
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,2222	0,91
	Pa-N/T Cerulo. B	M3003	7	 	ml	3 020,88	0,0556	167,96
	Součet:	208,34
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 135 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91143	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13199
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ PREALBUMINU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	162	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	11,3	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 136 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	12,5	29,75
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Kontrol. plasmaN/T B	M3004	7	 	ul	1,72	9,375	16,13
	Pa-N/T Prea Or	M3005	7	 	ml	520,29	0,1875	97,55
	Součet:	148,73
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 137 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91145	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13200
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ HAPTOGLOBINU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	152	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	11,3	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 138 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	12,5	29,75
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Kontrol. plasmaN/T B	M3004	7	 	ul	1,72	9,375	16,13
	Pa-N/T Hapt Or	M3006	7	 	ml	463,46	0,1875	86,90
	Součet:	138,08
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 139 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91147	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13201
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ A2 - MAKROGLOBULINU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	211	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	13,3	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,1111	1,79
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,1111	0,12
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,5556	0,03
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 140 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0556	0,30
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,2222	0,04
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	0,8889	1,28
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,1111	0,16
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	8,3333	19,83
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,1111	0,08
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,2222	0,91
	Kontrol. plasmaN/T B	M3004	7	 	ul	1,72	5,5556	9,56
	Pa-N/T A2M B	M3007	7	 	ml	1 965,17	0,0833	163,70
	Součet:	197,81
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 141 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91149	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13202
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ A1 - ANTITRYPSINU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	174	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	14	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 142 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	12,5	29,75
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Kontrol. plasmaN/T B	M3004	7	 	ul	1,72	9,375	16,13
	Pa-N/T a1AT Or	M3008	7	 	ml	497,41	0,2188	108,83
	Součet:	160,01
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 143 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91151	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13203
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ OROSOMUKOIDU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	174	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	12,5	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 144 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	12,5	29,75
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Kontrol. plasmaN/T B	M3004	7	 	ul	1,72	9,375	16,13
	Pa-N/T Oroso Or	M3009	7	 	ml	497,41	0,2188	108,83
	Součet:	160,01
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 145 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91153	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13204
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ  C - REAKTIVNÍHO PROTEINU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání, inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	133	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	8	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1	1,10
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 146 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Pa-N/T CRP Or	M1846	7	 	ml	497,41	0,15	74,61
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	7	5,04
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	5	2,05
	CRPstand. serum 3696 B	M3010	7	 	ul	2,20	7,5	16,50
	Kontrol. s. CRP B	M3011	7	 	ul	2,14	7,5	16,05
	Součet:	119,40
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 147 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91155	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13205
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ SP1 - GLYKOPROTEINU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. 
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	269	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
815	laboratoř nukleární 
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	13,3	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,1111	1,79
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,1111	0,12
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,5556	0,03
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 148 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0556	0,30
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,2222	0,04
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	0,8889	1,28
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,1111	0,16
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum RID B	M2937	7	 	ul	1,73	5,5556	9,61
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	8,3333	19,83
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,1111	0,08
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,2222	0,91
	Pa-N/T SP1-gly. B	M3012	7	 	ml	2 655,57	0,0833	221,21
	Součet:	255,37
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 149 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91157	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13206
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ C2 SLOŽKY KOMPLEMENTU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	451	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 150 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Pa-C2 sl. komp Flow	M2975	7	 	ml	4 186,92	0,0688	288,06
	Stand. komplem. RID-Bs	M2977	7	 	ul	10,26	12,5	128,25
	Kontrol. sérum N/T B	M2980	7	 	ul	1,73	9,375	16,22
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Součet:	437,83
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 151 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91159	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13207
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	152	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	14	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 152 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum RID B	M2937	7	 	ul	1,73	9,375	16,22
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	12,5	29,75
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Pa-N/T C3 Or	M3013	7	 	ml	463,46	0,1875	86,90
	Součet:	138,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 153 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91161	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13208
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ C4 SLOŽKY KOMPLEMENTU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuty inkubace 
	delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	158	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	14	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 154 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum RID B	M2937	7	 	ul	1,73	9,375	16,22
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	12,5	29,75
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Pa-N/T C3 Or	M3013	7	 	ml	497,41	0,1875	93,26
	Součet:	144,53
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 155 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91163	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13209
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ C5 SLOŽKY KOMPLEMENTU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	366	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,75	2,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,125	0,14
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,625	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0625	0,34
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 156 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	1	1,44
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,125	0,17
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum RID B	M2937	7	 	ul	1,73	9,375	16,22
	Stand. komplem. RID-Bs	M2977	7	 	ul	10,26	12,5	128,25
	Pa-C5 sl. komp Flow	M2981	7	 	ml	2 161,73	0,09379	202,75
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,125	0,09
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,5	1,02
	Součet:	352,52
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 157 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91165	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13210
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ LYZOZYMU TURBIDIMETRICKY 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	1/1 pololetí 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	20	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6	0,56
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,1	0,55
	Kapilary k mikropip.	M3016	3	 	ks	0,73	0,1	0,07
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 158 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Lysozym vaječný	M3017	3	 	g	0,33	0,0005	0,00
	M. lysodeicticus lyof	M3018	7	 	g	0,64	0,002	0,00
	PBS pro TK	M3019	7	 	l	125,46	0,03	3,76
	Voda destilovaná	M3022	7	 	l	20,91	0,02	0,42
	Serum alb. hov. lyof. U	M3023	7	 	g	19,68	0,01	0,20
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,1	0,30
	Součet:	5,86
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 159 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91167	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13211
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCU KAPPA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	294	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,1111	1,79
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,1111	0,12
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,5556	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0556	0,30
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 160 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,2222	0,04
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	0,8889	1,28
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,1111	0,16
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum N/T B	M2980	7	 	ul	2,85	5,5556	15,83
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	8,3333	19,83
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,1111	0,08
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,2222	0,91
	Pa-N/T kappa B	M3027	7	 	ml	2 398,50	0,1	239,85
	Součet:	280,23
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 161 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91169	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13212
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCŮ LAMBDA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje ředění  standard, kontrol a  vzorků, promíchání,inkubace, odečtení zákalu  na 
	vhodném  fotometru, výpočet  koncentrací analysovaných  vzorků z naměřené 
	kalibrační křivky počítačem. Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	5	Přímé náklady na výkon:	294	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	69 120	6,58
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	69 120	1,53
	Součet:	8,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5,1111	1,79
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,1111	0,12
	5%PEG v bor. pufru	M1834	7	 	ml	0,05	0,5556	0,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0556	0,30
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 162 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	2,2222	0,04
	Špičky bílé 300ul	M1849	3	 	ks	1,44	0,8889	1,28
	Špičky dilutor	M1850	3	 	ks	1,40	0,1111	0,16
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,00059	0,01
	Kontrol. sérum N/T B	M2980	7	 	ul	2,85	5,5556	15,83
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	8,3333	19,83
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	0,1111	0,08
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,2222	0,91
	Pa/N/T lambda B	M3028	7	 	ml	2 398,50	0,1	239,85
	Součet:	280,23
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 163 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91171	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13213
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod 	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	detekčními možnostmi jiných laboratorních technik. (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového 	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	moku a nízkých hodnot v séru).   	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	315	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	2,4	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	13,29
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	33	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	19 200	14,58
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	28 800	15,79
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	28 800	3,68
	Součet:	34,05
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1,6667	0,27
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	0,08333	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6667	0,58
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 164 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,0833	0,09
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	0,4167	0,01
	Stand. hum. sérum B	M2941	7	 	ul	1,59	0,4167	0,66
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	0,4167	0,25
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,0417	0,23
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0417	0,12
	IgG ELISAlow Si	M3029	7	 	tst	65,34	4	261,36
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,4167	0,02
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	0,2083	1,36
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	83,3333	2,50
	Součet:	267,57
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 165 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91173	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13214
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgA ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod 	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	 a nízkých hodnot v séru).   	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	290	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	2,4	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	13,29
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	33	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	19 200	14,58
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	28 800	15,79
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	28 800	3,68
	Součet:	34,05
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	3,3333	0,53
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	0,16666	0,25
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	3,3333	1,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 166 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,1667	0,18
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	0,8333	0,02
	Stand. hum. sérum B	M2941	7	 	ul	1,59	0,8333	1,32
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	0,8333	0,51
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,0833	0,46
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0833	0,25
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,8333	0,04
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	0,4167	2,73
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	166,6667	5,00
	Anti-Hu/IgA Px Si	M3033	7	 	ul	2,11	0,8333	1,76
	Konjugat. roztok HK	M3034	7	 	ml	0,06	1,6667	0,10
	OPD substance Si	M3035	7	 	g	30,48	0,0004	0,01
	Pa-RAHu/IgA B	M3036	7	 	ml	2 671,56	0,0833	222,54
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	8,3333	5,67
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	1,6667	0,07
	TWEEN 20 S	M3039	7	 	g	1,08	0,0042	0,00
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	3,3333	0,20
	Součet:	242,81
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 167 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91175	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13215
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgM ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod 	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	 a nízkých hodnot v séru).   	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	315	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	2,4	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	13,29
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	33	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	19 200	14,58
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	28 800	15,79
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	28 800	3,68
	Součet:	34,05
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1,6667	0,27
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	0,08333	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6667	0,58
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 168 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,0833	0,09
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	0,4167	0,01
	Stand. hum. sérum B	M2941	7	 	ul	1,59	0,4167	0,66
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	0,4167	0,25
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,0417	0,23
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0417	0,12
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,4167	0,02
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	0,2083	1,36
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	83,3333	2,50
	IgM ELISAlow Si	M3041	7	 	tst	65,34	4	261,36
	Součet:	267,57
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 169 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91177	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13216
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG1 ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod 	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	 a nízkých hodnot v séru).   	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	443	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2,4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	13,29
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	19 200	14,58
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	28 800	15,79
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	28 800	3,68
	Součet:	34,05
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,06666	0,08
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,6667	0,93
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1	1,10
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 170 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	3,3333	2,37
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,6667	0,03
	IgG1 EIA kit Bs	M3042	7	 	tst	293,36	1,3333	391,14
	Součet:	395,65
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 171 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91179	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13217
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG2 ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod 	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	 a nízkých hodnot v séru).   	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	443	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2,4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	13,29
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	19 200	14,58
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	28 800	15,79
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	28 800	3,68
	Součet:	34,05
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,06666	0,08
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,6667	0,93
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1	1,10
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 172 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	3,3333	2,37
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,6667	0,03
	IgG2 EIA kit Bs	M3043	7	 	tst	293,36	1,3333	391,14
	Součet:	395,65
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 173 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91181	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13218
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG3 ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod 	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	 a nízkých hodnot v séru).   	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	572	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2,4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	13,29
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	19 200	14,58
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	28 800	15,79
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	28 800	3,68
	Součet:	34,05
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,06666	0,08
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,6667	0,93
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1	1,10
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 174 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	3,3333	2,37
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,6667	0,03
	IgG3 EIA kit Bs	M3044	7	 	tst	391,17	1,33	520,26
	Součet:	524,77
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 175 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91183	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13219
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG4 ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod 	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	 a nízkých hodnot v séru).   	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	443	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2,4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	13,29
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	19 200	14,58
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	28 800	15,79
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	28 800	3,68
	Součet:	34,05
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,06666	0,08
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,6667	0,93
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1	1,10
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 176 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	3,3333	2,37
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,6667	0,03
	IgG4 EIA kit Bs	M3045	7	 	tst	293,36	1,3333	391,14
	Součet:	395,65
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 177 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91185	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13220
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgA1 ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod 	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	 a nízkých hodnot v séru).   	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	376	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2,4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	13,29
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	19 200	14,58
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	28 800	15,79
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	28 800	3,68
	Součet:	34,05
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	3,3333	0,53
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	0,16666	0,25
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	3,3333	1,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 178 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,1667	0,18
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	0,8333	0,02
	Stand. hum. sérum B	M2941	7	 	ul	1,59	0,8333	1,32
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	0,8333	0,51
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,0833	0,46
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0833	0,25
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,8333	0,04
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	0,4167	2,73
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	166,6667	5,00
	Anti-Hu/IgA Px Si	M3033	7	 	ul	2,11	0,8333	1,76
	Konjugat. roztok HK	M3034	7	 	ml	0,06	1,6667	0,10
	OPD substance Si	M3035	7	 	g	30,48	0,0004	0,01
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	8,3333	5,67
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	1,6667	0,07
	TWEEN 20 S	M3039	7	 	g	1,08	0,0042	0,00
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	3,3333	0,20
	Ma-IgA1 Flow	M3046	7	 	ml	6 177,06	0,05	308,85
	Součet:	329,12
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 179 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91187	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13221
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgA2 ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod 	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	 a nízkých hodnot v séru).   	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	1/1 měsíc 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	376	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2,4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	13,29
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	19 200	14,58
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	28 800	15,79
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	28 800	3,68
	Součet:	34,05
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	3,3333	0,53
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	0,16666	0,25
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	3,3333	1,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 180 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,1667	0,18
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	0,8333	0,02
	Stand. hum. sérum B	M2941	7	 	ul	1,59	0,8333	1,32
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	0,8333	0,51
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,0833	0,46
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0833	0,25
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,8333	0,04
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	0,4167	2,73
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	166,6667	5,00
	Anti-Hu/IgA Px Si	M3033	7	 	ul	2,11	0,8333	1,76
	Konjugat. roztok HK	M3034	7	 	ml	0,06	1,6667	0,10
	OPD substance Si	M3035	7	 	g	30,48	0,0004	0,01
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	8,3333	5,67
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	1,6667	0,07
	TWEEN 20 S	M3039	7	 	g	1,08	0,0042	0,00
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	3,3333	0,20
	Ma-IgA2 Flow	M3047	7	 	ml	6 177,06	0,05	308,85
	Součet:	329,12
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 181 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91189	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13222
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgE    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezapočítány inkubace delší než 30 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	minut.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	 
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	330	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	4	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	22,16
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	18	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	38 400	7,29
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	7,89
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	57 600	1,84
	Součet:	17,02
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1,6667	0,27
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	0,08333	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6667	0,58
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,0833	0,09
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 182 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	0,4167	0,01
	Stand. hum. sérum B	M2941	7	 	ul	1,59	0,4167	0,66
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	0,4167	0,25
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,0417	0,23
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0417	0,12
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,4167	0,02
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	0,2083	1,36
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	83,3333	2,50
	IgE ELISAlow Bs	M3048	7	 	tst	71,21	4	284,84
	Součet:	291,05
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 183 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91191	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13223
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace 24 hodin.   	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	54	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	2,4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	13,29
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	19 200	14,58
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	28 800	15,79
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	28 800	3,68
	Součet:	34,05
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	3,3333	0,53
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	0,16666	0,25
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	3,3333	1,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 184 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,1667	0,18
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	0,8333	0,02
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	0,8333	0,51
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,0833	0,46
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0833	0,25
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	0,4167	2,73
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	3,3333	0,20
	Součet:	6,30
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 185 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91193	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13224
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ B2 - MIKROGLOBULINU ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	249	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1,2
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
815	laboratoř nukleární 
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1,2	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	6,64
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	6,64
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	38 400	7,29
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	7,89
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	57 600	1,84
	Součet:	17,02
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,06666	0,08
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,6667	0,93
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 186 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1	1,10
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	3,3333	2,37
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,6667	0,03
	Pharmacia beta2EIAPh	M3049	7	 	tst	69,12	3,2	221,18
	Součet:	225,69
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 187 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91195	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13225
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ C - REAKTIVNÍHO PROTEINU ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezapočítány inkubace delší než 30 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	minut.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	8	Přímé náklady na výkon:	249	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
815	laboratoř nukleární 
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	8	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	28 800	9,72
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	43 200	10,53
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	43 200	2,45
	Součet:	22,70
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,06666	0,08
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,6667	0,93
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 188 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1	1,10
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	3,3333	2,37
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,6667	0,03
	Anti- CRP ELISA Ex	M3052	7	 	vys	67,52	3,2	216,06
	Součet:	220,57
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 189 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91197	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13226
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ CYTOKINU ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná připravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu a  popis  mikrotitrační  destičky, je-li  zapotřebí také navázání 
	protilátky,  naředění vzorků, standard a  kontrol, jejich nanesení do  jamek, inkubace,  
	promývání, aplikaci  konjugátů, inkubaci,  promývání,aplikaci  substrátu  a  chromogenu,
	  inkubaci,  zastavení  enzymové reakce,
	měření intensity zbarvení fotometrem a vyhodnocení (výpočet) hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	1001	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2,4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	13,29
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	19 200	14,58
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	28 800	15,79
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	28 800	3,68
	Součet:	34,05
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,05	0,06
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2	0,70
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,75	0,83
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 190 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	2,5	1,77
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,5	0,03
	Komerční kit	M3053	7	 	tst	950,00	1	950,00
	Součet:	953,39
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 191 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91199	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13227
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgA PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.

	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky, navázání antigenu, naředění vzorků,
	 standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubaci,promývání, aplikaci konjugátů, 
	inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  inkubaci,  zastavení  enzymové
	  reakce,  měřemí intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot 
	vzorků a
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	kontrol počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Kalkulace pro každý použitý alergenů. Výkon je opakován podle počtu použitých alergenů.
	
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	168	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1,2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1,2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	6,64
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	20	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	6,64
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	38 400	7,29
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	7,89
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	57 600	1,84
	Součet:	17,02
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	0,05	0,08
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	0,625	0,22
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 192 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	3. čím výkon končí:	0,05	0,06
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	0,25	0,01
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,025	0,14
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,025	0,07
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,25	0,01
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	50	1,50
	Anti-Hu/IgA Px Si	M3033	7	 	ul	2,11	0,25	0,53
	Konjugat. roztok HK	M3034	7	 	ml	0,06	0,5	0,03
	OPD substance Si	M3035	7	 	g	30,48	0,0001	0,00
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	2,5	1,70
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	0,5	0,02
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	1	0,06
	Specifický allerg. disc	M3099	7	 	ks	140,00	1	140,00
	GlutaraldehydRG25% S	M3100	7	 	ml	1,46	0,025	0,04
	Součet:	144,63
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 193 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91211	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13228
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.

	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky, také navázání antigenu, naředění 
	vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubaci,promývání, aplikaci 
	konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  inkubaci,  zastavení  
	enzymové  reakce,  měřemí intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)
	  hodnot vzorků a
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	kontrol počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Kalkulace pro každý použitý alergen. Výkon je opakován podle počtu použitých alergenů.
	
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	3, čím výkon končí:
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	171	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1,2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1,2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	6,64
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	20	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	6,64
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	38 400	7,29
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	7,89
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	57 600	1,84
	Součet:	17,02
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	0,05	0,08
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	0,625	0,22
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 194 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.	0,05	0,06
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	0,25	0,01
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,025	0,14
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,025	0,07
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,25	0,01
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	50	1,50
	Konjugat. roztok HK	M3034	7	 	ml	0,06	0,5	0,03
	OPD substance Si	M3035	7	 	g	30,48	0,0001	0,00
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	2,5	1,70
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	0,5	0,02
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	1	0,06
	GlutaraldehydRG25% S	M3100	7	 	ml	1,46	0,025	0,04
	Anti-Hu/IgG Px Si	M3101	7	 	ul	13,53	0,25	3,38
	Specifický allergen disc	M3102	7	 	ks	140,00	1	140,00
	Součet:	147,48
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 195 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91213	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13229
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou  pracovního protokolu, reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen. 	Zahrnuje  přípravu, umístění antigenů do příslušného systému, je-li zapotřebí, jeho 
	navázání, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubaci, 
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	promývání, aplikaci konjugátu, inkubaci, promývání, aplikaci substrátu a chromogenu, 
	inkubaci, zastavení enzymové  reakce,  měřemí intenzity reakce na příslušném měřícím
	 zařízení a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a
	kontrol počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Kalkulace pro každý použitý alergen. Výkon je opakován podle počtu použitých alergenů.
	Omezení frekvencí:	4/1 rok na jeden stejný alergen	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	325	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	5,54
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	20	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	76 800	4,84
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	38 400	7,29
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	7,89
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	57 600	1,84
	Součet:	21,86
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,075	0,13
	Ethyl Alcohol, denatured, bal/1L	64-17	7	 	l	0,05	12,5	0,64
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 196 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,875	1,01
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,25	0,28
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0013	0,02
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	2,5	1,52
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,025	0,14
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,025	0,07
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	12,5	8,50
	Specifický allergen disc	M3102	7	 	ks	120,00	1	120,00
	Set cal. sp IgE EIA	M3103	3	 	sou	1 230,00	0,01	12,30
	Set reag. spIgE EIA	M3104	3	 	ks	5 420,61	0,015	81,31
	Set ref. sp IgE EIA	M3105	3	 	ks	7 134,00	0,01	71,34
	Součet:	297,26
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 197 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91215	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13230
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ IgG4 PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.

	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, 
	inkubaci,promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  
	chromogenu,  inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měřemí intensity  zbarvení  
	fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	kontrol počítačem. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Kalkulace pro každý použitý alergen. Výkon je opakován podle počtu použitých alergenů..
	
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	3. čím výkon končí:
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	174	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1,2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1,2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	6,64
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	6,64
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	38 400	7,29
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	7,89
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	57 600	1,84
	Součet:	17,02
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	0,05	0,08
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	0,625	0,22
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 198 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.	0,05	0,06
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	0,25	0,01
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,025	0,14
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,025	0,07
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,25	0,01
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	50	1,50
	Konjugat. roztok HK	M3034	7	 	ml	0,06	0,5	0,03
	OPD substance Si	M3035	7	 	g	30,48	0,0001	0,00
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	2,5	1,70
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	0,5	0,02
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	1	0,06
	GlutaraldehydRG25% S	M3100	7	 	ml	1,46	0,025	0,04
	Specifický allergen disc	M3102	7	 	ks	140,00	1	140,00
	Anti-Hu/IgG4 Px Bs	M3106	7	 	ug	23,50	0,25	5,88
	Součet:	149,98
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 199 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91219	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13231
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE  PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analyzovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen. 	Zahrnuje  přípravu a  rozmístění nosičů s navázaným alergenem, naředění vzorků, 
	standard a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubaci, promývání, aplikaci konjugátů, 
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. 	inkubaci, promývání, aplikaci substrátu a chromogenu,  inkubaci,  zastavení  enzymové 
	 reakce, měření intenzity reakce na měřícím zařízení a vyhodnocení  (výpočet)  hodnot 
	vzorků a kontrol počítačem.
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Kalkulace pro každý použitý alergen. Výkon je opakován podle počtu použitých alergenů.
	Omezení frekvencí:	4/1 rok na jeden stejný alergen	
	
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	320	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	5,54
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	20	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	38 400	7,29
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	7,89
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	57 600	1,84
	Součet:	17,02
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,25	0,44
	Voda destilovaná	M3022	7	 	l	20,91	0,025	0,52
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,025	0,07
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 200 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Disky sp. IgE ELISA	M3113	3	 	ks	135,30	1,05	142,07
	Reagen. sp. IgE ELISA	M3114	7	 	tst	92,56	1,25	115,70
	Stand. sp. IgE ELISA	M3115	7	 	ks	155,20	0,25	38,80
	Součet:	297,60
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 201 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91221	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13232
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG  PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM  ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.

	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky, rozmístění nosičů s navázaným 
	alergenem, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, 
	inkubaci,promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  
	chromogenu,  inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měřemí intensity  zbarvení  
	fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol počítačem. 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Kalkulace pro každý použitý alergen. Výkon je opakován podle počtu použitých alergenů.
	
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	3. čím výkon končí:
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	189	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1,2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1,2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	6,64
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	20	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	6,64
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	76 800	4,84
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	38 400	7,29
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	7,89
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	57 600	1,84
	Součet:	21,86
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,075	0,13
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,875	1,01
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 202 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.	0,25	0,28
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0013	0,02
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	2,5	1,52
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,025	0,14
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,025	0,07
	IgG ELISAlow Si	M3029	7	 	tst	65,34	0,0125	0,82
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	12,5	8,50
	Disk s antigenem V	M3116	3	 	ks	147,60	1	147,60
	Součet:	160,09
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 203 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91223	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13233
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4  PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM  ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení  přípravou pracovního protokolu ,reagencií a analyzovaných vzorků..
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813. Kalkulace pro jeden alergen. 	Zahrnuje přípravu a popis destičky, rozmístění nosičů s navázaným alergenem, naředění
	 vzorku, standard a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubaci, promývání, aplikaci 
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	konjugátů, inkubaci, promývání, aplikaci substrátu, a chromogenu, inkubaci, zastavení 
	enzymové reakce,  měření intenzity zabarvení fotometrem, výpočet hodnot vzorků a 
	kontrol počítačem. 
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Kalkulace pro každý použitý alergen. Výkon je opakován podle počtu použitých alergenů.
	Omezení frekvencí:	4/1 rok pro jeden stejný alergen	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	190	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	5,54
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	76 800	4,84
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	38 400	7,29
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	7,89
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	57 600	1,84
	Součet:	21,86
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,075	0,13
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,875	1,01
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 204 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,25	0,28
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0013	0,02
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	2,5	1,52
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,025	0,14
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,025	0,07
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	12,5	8,50
	IgG4 EIA kit Bs	M3045	7	 	tst	293,36	0,0125	3,67
	Disk s antigenem V	M3116	3	 	ks	147,60	1	147,60
	Součet:	162,94
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 205 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91233	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13234
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ CELKOVÉHO IgE - VYSOKOAFINITNÍ FEIA 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut.Výkon povolen pouze pro stanovení velmi nízkých 	Zahrnuje rozmístění vysokoafinitních nosičů s navázaným alergenem do destičky enbo 
	příslušného pracovního prostoru, ředění  vzorků, standard a kontrol, jejich automatické 
	koncentrací celkového IgE (menší než 3 kU/1l), převším u novorozenců.   	nebo ruční nanesení do jamek, inkubaci, promývání, aplikaci konjugátu, inkubaci, 
	promývání, aplikaci substrátu a fluorochromu, inkubaci, zastavení reakce, měření 
	fluorometrem a výpočet hodnot vzorků a kontrol na počítači. Nezahrnuje inkubace delší 
	30-ti minut. 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	4/1 rok 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	
	Tento výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená 
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	576	Nositel	INDX	Čas	systémem vysokoafinitní FEIA nebo systémy se srovnatelnou detkční schopností (mez
	J2	2	1,2	 detekce, bez klinické senzitivity). Výkon povolen pouze pro stanovení velmi nízkých 
	koncentrací celkového IgE (menší než 3 kU/1l), převším u novorozenců.
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1,2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	6,64
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	20	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	6,64
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	CAP systém v ceně 1 000 000,-	1 000 000	8	50 000	≈	5,0%	6,00	115 200	12,15
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	76 800	4,84
	Shaker jednozkumavkový v ceně 20 000,-	20 000	8	0	≈	0,0%	4,00	76 800	0,26
	Součet:	17,25
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,04	1,24
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2	0,70
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	3	3,30
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 206 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	FEIA IgE set Ph (cn)	M3928	7	 	set	12 878,10	0,0161	207,34
	Washing sol. CAP Ph (cn)	M3933	7	 	ks	2 287,80	0,0063	14,41
	CAP-alergen-IgEsp. Ph (cn)	M4388	7	 	bal	264,65	1,08	285,82
	Destička feia assay	M4389	3	 	bal	114,02	0,0323	3,68
	Destička feia read.	M4390	3	 	bal	722,13	0,0161	11,63
	FEIA standard IgE Ph (sn)	M4391	7	 	test	1 379,14	0,0161	22,20
	Spec. IgE contr. Ph	M4392	7	 	ml	1 837,21	0,0008	1,47
	Součet:	551,79
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 207 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91235	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13235
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM - VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO	Definice:
	 LEIA (ZÁKLADNÍ INHALAČNÍ A POTRAVINOVÉ ALERGENY)   	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy 	Zahrnuje rozmístění vysokoafinitního nosiče do destičky, promytí alergenů,nanesení 
	vzorků, standard a kontrol do jamek, inkubaci, promývání, aplikaci konjugátu, inkubaci, 
	vysokoafinitní FEIA nebo LEIA. Kalkulace pro jeden alergen. 	promývání, aplikaci substrátu, inkubaci, zastavení reakce, měření fluorometrem a 
	výpočet hodnot vzorků a kontrol na počítači. Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut.
	Kalkulace pro každý použitý alergen.Výkon je opakován podle počtu použitých alergenů.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	4/1 rok na jeden stejný alergen	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviětě odbornosti 813 vybavená systémy 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	vysokoafinitní FEIA nebo systémy se srovnatelnou detekční schopností (mez detekce, 
	meze klinické senzitivity).
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	557	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	5,54
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	15	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	CAP systém v ceně 1 000 000,-	1 000 000	8	50 000	≈	5,0%	6,00	115 200	12,15
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	76 800	4,84
	Shaker jednozkumavkový v ceně 20 000,-	20 000	8	0	≈	0,0%	4,00	76 800	0,26
	Součet:	17,25
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,00	0,00806	0,01
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,04	1,24
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,4516	0,51
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 208 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1,5	1,65
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0161	0,05
	CAP-alergen-IgEsp. Ph (cn)	M3925	7	 	ks	264,65	1,0161	268,91
	Destička feia assay	M3926	3	 	ks	114,02	0,0323	3,68
	Destička feia read.	M3927	3	 	ks	914,63	0,0161	14,73
	FEIA IgE set Ph (cn)	M3928	7	 	set	12 878,10	0,0161	207,34
	FEIA standard IgE Ph (sn)	M3929	7	 	tst	1 379,14	0,0161	22,20
	Spec. IgE contr. Ph (cn)	M3932	7	 	ml	1 837,21	0,0008	1,47
	Washing sol. CAP Ph (cn)	M3933	7	 	ks	2 287,80	0,0053	12,13
	Součet:	533,92
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 209 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91237	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13236
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI SMĚSÍM ALERGENŮ - VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Zadání požadavku na vyšetření do LIS, příprava pracovního listu, přenos požadavků do 
	měřícího systému, příprava reagencií a analysovaných vzorků.
	
	Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy 	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje přípravu a rozmístění nosičů s navázaným alergenem, naředění vzorků, 
	vysokoafinitní FEIA nebo LEIA. Kalkulace pro jednu směs alergenů.	standard a kontrol, jejich nanesení do příslušného systému, inkubaci, promývání, 
	aplikaci konjugátu, inkubaci, promývání, aplikaci substrátu a chromogenu, inkubaci a 
	měření intenzity reakce na odpovídajícím měřícím zařízení. Nezahrnuje inkubace delší 
	30-ti minut. Kalkulace pro každou použitou směs alergenů. Výkon je opakován podle 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	počtu použitých směsí alergenů.
	Omezení frekvencí:	4/1 rok na jednu směs alergenů	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením, přenosem výsledků do LIS a vypravením výsledku a jeho 
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	804	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1,2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1,2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	6,64
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	4,5	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	6,64
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	CAP systém v ceně 1 000 000,-	1 000 000	8	50 000	≈	5,0%	6,00	115 200	12,15
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	76 800	4,84
	Shaker jednozkumavkový v ceně 20 000,-	20 000	8	0	≈	0,0%	4,00	76 800	0,26
	Součet:	17,25
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,00	0,00806	0,01
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,4516	0,51
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0161	0,05
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 210 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Destička feia assay	M3926	3	 	ks	114,02	archivací.	0,0147	1,68
	Destička feia read.	M3927	3	 	ks	914,63	0,0147	13,45
	FEIA IgE set Ph (cn)	M3928	7	 	set	12 878,10	0,0161	207,34
	FEIA standard IgE Ph (sn)	M3929	7	 	tst	1 379,14	0,0161	22,20
	Spec. IgE contr. Ph (cn)	M3932	7	 	ml	1 837,21	0,0008	1,47
	Washing sol. CAP Ph (cn)	M3933	7	 	ks	2 287,80	0,0053	12,13
	CAP-alergen-mix (cn)	M3935	7	 	ks	498,15	1,0161	506,17
	FEIA destička read.	M3936	7	 	ks	914,63	0,0161	14,73
	Víčko FEIA	M3937	3	 	ks	9,59	0,0161	0,15
	Součet:	779,89
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 211 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91239	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13237
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ EOSINOFILNÍHO KATIONICKÉHO PROTEINU (ECP)   	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviětě odbornosti 813 vybavená imunologickými 	Zahrnuje rozmístění vysokoafinitního nosiče do destičky, promytí, ředění a nanesení 
	vzorků, standard a kontrol do jamek, inkubaci, promývání, aplikaci konjugátu, inkubaci, 
	analyzátory pro vysokoafinitní FEIA nebo LEIA.  	promývání, aplikaci substrátu, inkubaci, zastavení reakce, měření fluorometrem a 
	výpočet hodnot vzorků a kontrol na počítači. Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut.
	                      
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	6/1 rok 	Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviětě odbornosti 813 vybavená systémy 
	vysokoafinitní FEIA nebo systémy se srovnatelnou detekční schopností (mez detekce, 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	meze klinické senzitivity).
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	835	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	5,54
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	20	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Analyzátor imunologický	1 000 000	8	50 000	≈	5,0%	6,00	115 200	12,15
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	76 800	4,84
	Shaker jednozkumavkový v ceně 20 000,-	20 000	8	0	≈	0,0%	4,00	76 800	0,26
	Součet:	17,25
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,00	0,01428	0,01
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,08	2,49
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,5714	0,90
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 212 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	3	3,30
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0286	0,08
	Destička feia assay	M3926	3	 	ks	114,02	0,0571	6,51
	Destička feia read.	M3927	3	 	ks	914,63	0,0286	26,16
	Spec. IgE contr. Ph (cn)	M3932	7	 	ml	1 837,21	0,0014	2,57
	Washing sol. CAP Ph (cn)	M3933	7	 	ks	2 287,80	0,0094	21,51
	Víčko FEIA	M3937	3	 	ks	9,59	0,0286	0,27
	Eos. cat. prot. FEIA Ph (cn)	M3938	7	 	tst	609,28	1,2286	748,56
	Součet:	812,36
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 213 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91241	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13238
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM - VYSOKOAFINITNÍ FEIA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviště odbornosti 813 vybavená systémy 	Zahrnuje rozmístění vysokoafinitního nosiče do destičky, promytí alergenů,nanesení 
	vzorků standard a kontrol do jamek, inkubaci, promývání, aplikaci konjugátu, inkubaci, 
	vysokoafinitní FEIA. Kalkulace pro jeden alergen.	promývání, aplikaci substrátu , inkubaci, zastavení reakce, měření fluorometrem a 
	výpočet hodnot vzorků a kontrol na počítači. Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut.
	Kalkulace pro každý požitý alergen. Výkon je opakován podle počtu použitých alergenů.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	4/1 rok na jeden stejný alergen	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Výkon vázat pouze na specializovaná pracoviětě odbornosti 813 vybavená systémy 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	vysokoafinitní FEIA nebo systémy se srovnatelnou detekční schopností (mez detekce, 
	meze klinické senzitivity).
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	1368	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	1	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	5,54
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	20	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	CAP systém v ceně 1 000 000,-	1 000 000	8	50 000	≈	5,0%	6,00	115 200	12,15
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	76 800	4,84
	Shaker jednozkumavkový v ceně 20 000,-	20 000	8	0	≈	0,0%	4,00	76 800	0,26
	Součet:	17,25
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,00	0,16666	0,17
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,08	2,49
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6	0,56
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 214 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	3	3,30
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0333	0,10
	Destička feia assay	M3926	3	 	ks	114,02	0,0667	7,61
	Destička feia read.	M3927	3	 	ks	914,63	0,0333	30,46
	Washing sol. CAP Ph (cn)	M3933	7	 	ks	2 287,80	0,0188	43,01
	CAP-specif. Ab IgG4 Ph (cn)	M3939	7	 	ks	264,45	2,6667	705,21
	FEIA IgG4 set Ph (cn)	M3940	7	 	set	16 343,01	0,0333	544,22
	FEIA standard IgG4 Ph (sn)	M3941	7	 	tst	253,38	0,0333	8,44
	Součet:	1 345,57
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 215 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91243	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13239
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KRÁLIČÍM IMUNOGLOBULINŮM (ATG) ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace 24 hod.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky, navázání antigenu, inkubace, 
	promytí, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měřemí
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezahrnuje inkubace 24 hod.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	10	Přímé náklady na výkon:	186	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	60	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	23 040	12,15
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	34 560	13,16
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	34 560	3,07
	Součet:	28,38
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,1	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	40	14,00
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	1	2,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 216 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	10	0,50
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	300	9,00
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	100	68,00
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	10	0,40
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	10	0,60
	Zkumavka 3 ccm um.	M3069	3	 	ks	0,45	5	2,25
	Mikr. dest. rovne dno	M3124	3	 	ks	14,29	1	14,29
	OPD tablety Si	M3125	7	 	ks	32,10	1	32,10
	SwAHu/IgG Px U	M3126	7	 	ml	217,71	0,01	2,18
	Součet:	146,39
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 217 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91245	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13240
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOŇSKÝM IMUNOGLOBULINŮM (ALG) ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace 24 hod.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky, navázání antigenu, inkubace, 
	promytí, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měřemí
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezahrnuje inkubace 24 hod.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	10	Přímé náklady na výkon:	186	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	60	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	23 040	12,15
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	34 560	13,16
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	34 560	3,07
	Součet:	28,38
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,1	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	40	14,00
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	1	2,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 218 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	10	0,50
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	300	9,00
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	100	68,00
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	10	0,40
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	10	0,60
	Zkumavka 3 ccm um.	M3069	3	 	ks	0,45	5	2,25
	Mikr. dest. rovne dno	M3124	3	 	ks	14,29	1	14,29
	OPD tablety Si	M3125	7	 	ks	32,10	1	32,10
	SwAHu/IgG Px U	M3126	7	 	ml	217,71	0,01	2,18
	Sérum koňské	M3127	7	 	l	615,00	0,001	0,61
	Součet:	147,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 219 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91247	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13241
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE OKT3 ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace 24 hod.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky, navázání antigenu, inkubace, 
	promytí, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měřemí
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezahrnuje inkubace 24 hod.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	10	Přímé náklady na výkon:	714	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	60	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	6,00	34 560	8,10
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	34 560	13,16
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	34 560	3,07
	Součet:	24,33
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,1	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	40	14,00
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	1	2,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 220 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	10	0,50
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	300	9,00
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	100	68,00
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	10	0,40
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	10	0,60
	Zkumavka 3 ccm um.	M3069	3	 	ks	0,45	5	2,25
	Mikr. dest. rovne dno	M3124	3	 	ks	14,29	1	14,29
	OPD tablety Si	M3125	7	 	ks	32,10	1	32,10
	SwAHu/IgG Px U	M3126	7	 	ml	217,71	0,01	2,18
	Ma-CD3 Leu 4 P BD	M3128	7	 	tst	106,52	5	532,60
	Součet:	678,99
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 221 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91249	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13242
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE MEM ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace 24 hod.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky, navázání antigenu, inkubace, 
	promytí, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měřemí
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezahrnuje inkubace 24 hod.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	10	Přímé náklady na výkon:	189	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	60	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	23 040	12,15
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	34 560	13,16
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	34 560	3,07
	Součet:	28,38
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,1	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	40	14,00
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	1	2,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 222 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	10	0,50
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	300	9,00
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	100	68,00
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	10	0,40
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	10	0,60
	Zkumavka 3 ccm um.	M3069	3	 	ks	0,45	5	2,25
	Mikr. dest. rovne dno	M3124	3	 	ks	14,29	1	14,29
	OPD tablety Si	M3125	7	 	ks	32,10	1	32,10
	SwAHu/IgG Px U	M3126	7	 	ml	217,71	0,01	2,18
	Ma-CD8 IgG2a G	M3129	7	 	ug	0,62	5	3,10
	Součet:	149,49
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 223 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91251	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13243
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍM  IMUNOGLOBULINŮM ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace 24 hod.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky, navázání antigenu, inkubace, 
	promytí,naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měřemí
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezahrnuje inkubace 24 hod.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	10	Přímé náklady na výkon:	193	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	60	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	23 040	12,15
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	34 560	13,16
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	34 560	3,07
	Součet:	28,38
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,1	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	40	14,00
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	1	2,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 224 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	10	0,50
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	300	9,00
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	100	68,00
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	10	0,40
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	10	0,60
	Zkumavka 3 ccm um.	M3069	3	 	ks	0,45	5	2,25
	Mikr. dest. rovne dno	M3124	3	 	ks	14,29	1	14,29
	OPD tablety Si	M3125	7	 	ks	32,10	1	32,10
	SwAHu/IgG Px U	M3126	7	 	ml	217,71	0,01	2,18
	Norm. myší sérum	M3130	3	 	ml	7,38	1	7,38
	Součet:	153,77
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 225 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91253	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13244
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI ds-DNA Ab ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	430	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,08333	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6667	0,58
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1,6667	1,83
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 226 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Ds DNA Ab ELISA SH	M3131	7	 	tst	138,03	2,6667	368,08
	Součet:	370,59
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 227 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91255	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13245
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI ss-DNA Ab ELISA    
	   
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	647	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,5556	0,54
	SsDNA EIA	M3138	7	 	tst	10 578,00	0,05556	587,71
	Součet:	588,25
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 228 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 229 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91257	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13246
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI DNP Ab ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem.  Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	61	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	23	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,8	0,98
	Anti-DNPII ELISA Bg	M3139	7	 	vys	6,30	0,2	1,26
	Součet:	2,24
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 230 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 231 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91259	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13247
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI NUKLEOHISTON Ab ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	643	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,08333	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6667	0,58
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1,6667	1,83
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 232 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Histone ELISA SH	M3141	7	 	tst	218,12	2,6667	581,66
	Součet:	584,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 233 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91261	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13248
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI ENA Ab ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	502	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,08333	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6667	0,58
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1,6667	1,83
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 234 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	ENA Profile ELISA SH	M3142	7	 	tst	165,29	2,6667	440,78
	Součet:	443,29
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 235 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91263	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13249
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI SS-A/Ro Ab ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	607	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,08333	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6667	0,58
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1,6667	1,83
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 236 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Ro(SS-A) Ab ELISA SH	M3143	3	 	tst	204,49	2,6667	545,31
	Součet:	547,82
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 237 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91265	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13250
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI SS-B/La Ab ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	607	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,08333	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6667	0,58
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1,6667	1,83
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 238 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	La(SS-B) Ab ELISA SH	M3144	3	 	tst	204,49	2,6667	545,31
	Součet:	547,82
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 239 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91267	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13251
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI Sm Ab ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	607	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,08333	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6667	0,58
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1,6667	1,83
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 240 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Sm Ab ELISA SH	M3145	7	 	tst	204,49	2,6667	545,31
	Součet:	547,82
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 241 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91269	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13252
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI U1-RNP Ab ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	1352	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,8	0,98
	RNP ELISA SM	M3146	3	 	tst	12 915,00	0,1	1 291,50
	Součet:	1 292,48
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 242 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 243 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91271	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13253
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI Scl-70 Ab ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	607	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,08333	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,6667	0,58
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1,6667	1,83
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 244 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Scl 70 Ab ELISA SH	M3147	7	 	test	204,49	2,6667	545,31
	Součet:	547,82
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 245 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91273	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13254
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI GBM Ab ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	213	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	120	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,1	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	40	14,00
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	1	2,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 246 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	10	0,50
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	300	9,00
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	100	68,00
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	10	0,40
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	10	0,60
	Zkumavka 3 ccm um.	M3069	3	 	ks	0,45	5	2,25
	Mikr. dest. rovne dno	M3124	3	 	ks	14,29	1	14,29
	OPD tablety Si	M3125	7	 	ks	32,10	1	32,10
	SwAHu/IgG Px U	M3126	7	 	ml	217,71	0,01	2,18
	Norm. králičí sérum	M3148	3	 	ml	7,38	1	7,38
	Součet:	153,77
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 247 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91275	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13255
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI KARDIOLIPIN Ab IgG a IgM ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Jedno vyšetření zahrnuje současně stanovení protilátek třídy IgG i IgM. Nezahrnuje inkubace delší 	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	než 30 minut.  	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Jedno vyšetření zahrnuje současně 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	stanovení protilátek třídy IgG i IgM, nevykazuje se násobně.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	                      
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	1187	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Součet:	37,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,03125	0,04
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	3,75	1,31
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	6,25	6,88
	Cardiolipin ELISA SH	M3149	7	 	tst	374,89	3	1 124,67
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 248 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Součet:	1 132,90
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 249 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91277	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13256
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ p-ANCA ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	631	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,035	0,04
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2	0,70
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,5	0,55
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 250 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Anti-MPO kit Bc	M3151	7	 	tst	237,54	2,4	570,10
	Součet:	571,39
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 251 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91279	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13257
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ c-ANCA ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	631	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,035	0,04
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2	0,70
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,5	0,55
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 252 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Anti-ANCA kit Bc	M3152	7	 	tst	237,54	2,4	570,10
	Součet:	571,39
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 253 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91281	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13258
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTI IgA PROTILÁTEK ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut  (24 hod).   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	626	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	33	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	3,3333	0,53
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	166,6667	250,00
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	3,3333	1,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 254 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1,667	1,83
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	0,8333	0,02
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	0,8333	0,51
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,0833	0,46
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0833	0,25
	Kyselina sírová HK	M3030	7	 	ml	0,05	0,8333	0,04
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	0,4167	2,73
	Roztok promývací HK	M3032	7	 	ml	0,03	166,6667	5,00
	Konjugat. roztok HK	M3034	7	 	ml	0,06	1,6667	0,10
	OPD substance Si	M3035	7	 	g	30,48	0,0004	0,01
	Pufr ředící ELISA Alb	M3037	7	 	ml	0,68	8,3333	5,67
	Roztok substratový HK	M3038	7	 	ml	0,04	1,6667	0,07
	TWEEN 20 S	M3039	7	 	g	1,08	0,0042	0,00
	Roztok vazebný HK	M3040	7	 	ml	0,06	3,3333	0,20
	Anti-Hu/IgG Px Si	M3153	7	 	ug	13,53	0,8333	11,27
	Lidský IgA Flow	M3154	7	 	mg	3 447,69	0,0833	287,19
	Součet:	567,05
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 255 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91283	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13259
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTISPERMATOZOIDÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA TESTEM    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Testem jsou stanovovány protilátky proti spermiím v séru infertilních žen.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem.Nezapočítány inkubace delší 30-ti minut.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Kalkulace pro jeden typ protilátky.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	249	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	8	0	36	tech. asistent	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	1	1,20
	Zkumavka	M0237	3	 	ks	3,00	5	15,00
	Souprava ELISA	M3155	7	 	ks	5 000,00	0,03	150,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 256 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Stříkačka + jehla	M3156	3	 	sada	15,00	1	15,00
	Špička mikropipety	M3157	3	 	ks	3,00	3	9,00
	Součet:	190,20
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 257 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91285	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13260
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgM ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	inkubací delších než 30 min.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	466	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	11	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,035	0,04
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,3333	0,47
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,3333	0,37
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 258 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Anti-RF IgM ELISA Ex	M3158	7	 	vys	126,84	3,2	405,90
	Součet:	406,78
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 259 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91287	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13261
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgG ELISA 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	inkubací delších než 30 min.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	376	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	11	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	36,44
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	60,78
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1,3333	0,21
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,3333	0,47
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,667	0,73
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 260 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	0,6667	0,41
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,0333	0,18
	Pipeta umělohmotná Pasteur	M3112	3	 	ks	3,00	0,1667	0,50
	Rabbit IgG-Sigma	M3159	3	 	mg	142,31	0,0001	0,01
	RASw/Px SEVAC U	M3160	3	 	ml	271,58	0,0007	0,19
	Anti-RF IgG ELISA Bv	M3161	7	 	vys	126,84	2,33333	295,96
	Součet:	298,66
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 261 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91289	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13262
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgA ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Podléhá systému externí kontroly. Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	inkubací delších než 30 min.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	244	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	11	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,035	0,04
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,3333	0,47
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,3333	0,37
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 262 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Anti-RF IgA ELISA Ex	M3942	7	 	vys	38,31	4,8	183,89
	Součet:	184,77
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 263 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91291	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13263
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Kalkulace pro jeden druh a izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	357	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	15	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,0125	0,01
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,67	0,58
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1,67	1,84
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 264 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Mitochondr. ELISA SH	M3943	3	 	tst	110,66	2,67	295,46
	Součet:	297,89
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 265 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91293	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13264
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU I / ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace delší než 30 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	min.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	287	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	6	0	60	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,1	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	40	14,00
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	1	2,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 266 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka 3 ccm um.	M3069	3	 	ks	0,45	5	2,25
	Kolagen typu I	M3944	7	 	mg	30,00	0,03	0,90
	Kyselina sírová	M3945	7	 	ml	0,05	10	0,50
	Mikr. dest. plochá	M3946	3	 	ks	14,29	1	14,29
	OPD tablety	M3948	7	 	ks	32,10	1	32,10
	Pufr promývací	M3949	7	 	ml	0,30	300	90,00
	Pufr ředící, album.	M3950	7	 	ml	0,68	100	68,00
	Roztok substrát	M3951	7	 	ml	0,04	10	0,40
	Roztok vazebný	M3952	7	 	ml	0,06	10	0,60
	SvAHu/IgG Px	M3953	7	 	ml	217,70	0,01	2,18
	Součet:	228,29
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 267 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91295	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13265
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU II / ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace  delší než 30
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	 min.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	602	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JSŠ	J2	10	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	6	0	60	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,1	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	40	14,00
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	1	2,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 268 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka 3 ccm um.	M3069	3	 	ks	0,45	5	2,25
	Kyselina sírová	M3945	7	 	ml	0,05	10	0,50
	Mikr. dest. plochá	M3946	3	 	ks	14,29	1	14,29
	OPD tablety	M3948	7	 	ks	32,10	1	32,10
	Pufr promývací	M3949	7	 	ml	0,30	300	90,00
	Pufr ředící, album.	M3950	7	 	ml	0,68	100	68,00
	Roztok substrát	M3951	7	 	ml	0,04	10	0,40
	Roztok vazebný	M3952	7	 	ml	0,06	10	0,60
	Kolagen typu II	M3954	7	 	mg	10 500,00	0,03	315,00
	SwAHu/IgG Px	M3955	7	 	ml	217,70	0,01	2,18
	Součet:	542,39
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 269 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91297	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13266
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU III / ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace delší než 30 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	min.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	330	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	6	0	60	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky90000	3	0	0	≈	0,0%	4,00	0	0,00
	Součet:	37,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,1	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	40	14,00
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	1	2,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 270 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka 3 ccm um.	M3069	3	 	ks	0,45	5	2,25
	Kyselina sírová	M3945	7	 	ml	0,05	10	0,50
	Mikr. dest. plochá	M3946	3	 	ks	14,29	1	14,29
	OPD tablety	M3948	7	 	ks	32,10	1	32,10
	Pufr promývací	M3949	7	 	ml	0,30	300	90,00
	Pufr ředící, album.	M3950	7	 	ml	0,68	100	68,00
	Roztok substrát	M3951	7	 	ml	0,04	10	0,40
	Roztok vazebný	M3952	7	 	ml	0,06	10	0,60
	SvAHu/IgG Px	M3953	7	 	ml	217,70	0,01	2,18
	Kolagen typu III	M3956	7	 	mg	1 600,00	0,03	48,00
	Součet:	275,39
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 271 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91299	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13267
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU IX / ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace delší než 30 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	min.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	2087	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	6	0	60	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,1	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	40	14,00
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	1	2,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 272 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka 3 ccm um.	M3069	3	 	ks	0,45	5	2,25
	Kyselina sírová	M3945	7	 	ml	0,05	10	0,50
	Mikr. dest. plochá	M3946	3	 	ks	14,29	1	14,29
	OPD tablety	M3948	7	 	ks	32,10	1	32,10
	Pufr promývací	M3949	7	 	ml	0,30	300	90,00
	Pufr ředící, album.	M3950	7	 	ml	0,68	100	68,00
	Roztok substrát	M3951	7	 	ml	0,04	10	0,40
	Roztok vazebný	M3952	7	 	ml	0,06	10	0,60
	SvAHu/IgG Px	M3953	7	 	ml	217,70	0,01	2,18
	Kolagen typu IX	M3957	7	 	mg	30 000,00	0,06	1 800,00
	Součet:	2 027,39
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 273 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91311	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13268
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU XI / ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.   	Zahrnuje  přípravu  a  popis  mikrotitrační  destičky,je-li zapotřebí, také navázání 
	antigenu, naředění vzorků, standard  a kontrol, jejich nanesení do jamek, inkubace 
	promývání, aplikaci konjugátů, inkubaci, promývání,aplikaci substrátu  a  chromogenu,  
	inkubaci,  zastavení  enzymové  reakce,  měření
	intensity  zbarvení  fotometrem  a  vyhodnocení  (výpočet)  hodnot vzorků a kontrol 
	počítačem. Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace delší než 30 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	min.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	
	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	2087	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	3	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	16,62
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	6	0	60	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	15 360	18,22
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	23 040	19,74
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	23 040	4,60
	Součet:	42,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,1	0,12
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	40	14,00
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	1	2,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 274 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka 3 ccm um.	M3069	3	 	ks	0,45	5	2,25
	Kyselina sírová	M3945	7	 	ml	0,05	10	0,50
	Mikr. dest. plochá	M3946	3	 	ks	14,29	1	14,29
	OPD tablety	M3948	7	 	ks	32,10	1	32,10
	Pufr promývací	M3949	7	 	ml	0,30	300	90,00
	Pufr ředící, album.	M3950	7	 	ml	0,68	100	68,00
	Roztok substrát	M3951	7	 	ml	0,04	10	0,40
	Roztok vazebný	M3952	7	 	ml	0,06	10	0,60
	SvAHu/IgG Px	M3953	7	 	ml	217,70	0,01	2,18
	Kolagen typu XI	M3958	7	 	mg	30 000,00	0,06	1 800,00
	Součet:	2 027,39
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 275 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91313	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13269
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI ds-DNA Ab IF    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.  	Zahrnuje přípravu a popis podložních skel se substrátem, naředění vzorků, standard  a 
	kontrol,  aplikaci vzorků,  standard a  kontrol,inkubaci, promytí, aplikaci konjugátu,  
	inkubaci, promytí, fixaci preparátu a odečtení   výsledku  na   fluorescenčním  
	mikroskopu pro jedno ředění testovaného vzorku séra.  Podléhá systému externí 
	kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	Výkon je kalkulován na jedno ředění séra a opakován podle počtu ředění.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Končí vyhodnocením výsledků, jejich vypravením  a archivací .
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	445	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	23 040	27,34
	Součet:	27,34
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,3043	0,46
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,2174	0,24
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	1,087	0,49
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	26,087	0,52
	Kyveta barvící um.	M3162	3	 	ks	0,58	0,0435	0,03
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 276 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fluoresc. mikr. vyb.	M3163	7	 	mnt	2,50	2,6087	6,52
	Glycerin	M3164	7	 	kg	62,73	0,00004	0,00
	Ndna ifa kit vi	M3165	7	 	tst	178,10	2,1739	387,17
	Součet:	395,43
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 277 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91315	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13270
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK NA OTISCÍCH    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.  	Zahrnuje přípravu a popis podložních skel se substrátem, naředění vzorků, standard  a 
	kontrol,  aplikaci vzorků,  standard a  kontrol, inkubaci, promytí, aplikaci konjugátu,  
	inkubaci, promytí, fixaci preparátu a odečtení   výsledku  na   fluorescenčním  
	mikroskopu pro jedno ředění testovaného vzorku séra. Nezahrnuje inkubace delší než 30 
	min.
	Výkon je kalkulován na jedno ředění séra a  opakován podle počtu ředění.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Končí vyhodnocením výsledků, jejich vypravením  a archivací .
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	114	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	23 040	27,34
	Součet:	27,34
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,5	0,88
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,4167	0,46
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	2,0833	0,94
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	50	1,00
	Kyveta barvící um.	M3162	3	 	ks	0,58	0,0833	0,05
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 278 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fluoresc. mikr. vyb.	M3163	7	 	mnt	2,50	5	12,50
	Glycerin	M3164	7	 	kg	62,73	0,0001	0,01
	ANF-FITC set	M3167	7	 	vys	20,73	2,3333	48,37
	Jaterní prášek	M3168	7	 	g	71,00	0,0001	0,01
	Součet:	64,22
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 279 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91317	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13271
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK - JINÉ SUBSTRÁTY    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.  	Zahrnuje přípravu a popis podložních skel se substrátem, naředění vzorků, standard  a 
	kontrol,  aplikaci vzorků,  standard a  kontrol,inkubaci, promytí, aplikaci konjugátu,  
	inkubaci, promytí, fixaci preparátu a odečtení   výsledku  na   fluorescenčním  
	mikroskopu pro jedno ředění testovaného vzorku séra. Podléhá systému externí 
	kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	Výkon jekalkulován na jedno ředění séra a opakován podle počtu ředění.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Končí vyhodnocením výsledků, jejich vypravením  a archivací .
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	287	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	23 040	27,34
	Součet:	27,34
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,25	0,44
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,2083	0,23
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	1,0417	0,47
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	25	0,50
	Kyveta barvící um.	M3162	3	 	ks	0,58	0,0417	0,02
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 280 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fluoresc. mikr. vyb.	M3163	7	 	mnt	2,50	2,5	6,25
	Glycerin	M3164	7	 	kg	62,73	0,00004	0,00
	ANA IFA Kit Vi	M3169	7	 	tst	220,34	1,0417	229,53
	Součet:	237,44
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 281 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91319	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13272
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTINUKLEOLÁRNÍCH Ab IF    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.  	Zahrnuje přípravu a popis podložních skel se substrátem, naředění vzorků,  standard  a 
	kontrol,  aplikaci vzorků,  standard a  kontrol, inkubaci, promytí, aplikaci konjugátu,  
	inkubaci, promytí, fixaci preparátu a odečtení   výsledku  na   fluorescenčním  
	mikroskopu pro jedno ředění testovaného vzorku séra. Podléhá systému externí 
	kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	Výkon je kalkulován na jedno ředění séra a opakován podle počtu ředění.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením výsledků, jejich vypravením  a archivací .
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	287	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	23 040	27,34
	Součet:	27,34
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,25	0,44
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,2083	0,23
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	1,0417	0,47
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	25	0,50
	Kyveta barvící um.	M3162	3	 	ks	0,58	0,0417	0,02
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 282 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fluoresc. mikr. vyb.	M3163	7	 	mnt	2,50	2,5	6,25
	Glycerin	M3164	7	 	kg	62,73	0,00004	0,00
	ANA IFA Kit Vi	M3169	7	 	tst	220,34	1,0417	229,53
	Součet:	237,44
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 283 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91321	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13273
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI CENTROMEROVÝCH Ab IF    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.  	Zahrnuje přípravu a popis podložních skel se substrátem, naředění vzorků, standard  a 
	kontrol,  aplikaci vzorků,  standard a  kontrol, inkubaci, promytí, aplikaci konjugátu,  
	inkubaci, promytí, fixaci preparátu a odečtení   výsledku  na   fluorescenčním  
	mikroskopu pro jedno ředění testovaného vzorku séra. . Podléhá systému externí 
	kontroly. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	Výkon je kalkulován na jedno ředění séra a opakován podle počtu ředění.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Končí vyhodnocením výsledků, jejich vypravením  a archivací .
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	287	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	23 040	27,34
	Součet:	27,34
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,25	0,44
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,2083	0,23
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	1,0417	0,47
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	25	0,50
	Kyveta barvící um.	M3162	3	 	ks	0,58	0,417	0,24
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 284 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fluoresc. mikr. vyb.	M3163	7	 	mnt	2,50	2,5	6,25
	Glycerin	M3164	7	 	kg	62,73	0,00004	0,00
	ANA IFA Kit Vi	M3169	7	 	tst	220,34	1,0417	229,53
	Součet:	237,66
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 285 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91323	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13274
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANCA IF    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace pro jeden titr jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.  	Zahrnuje přípravu a popis podložních skel se substrátem, naředění vzorků,standard a 
	kontrol, aplikaci vzorků, standard a kontrol, inkubaci, promytí,aplikaci konjugátu, 
	inkubaci, promytí, fixaci preparátu a odečtení výsledku na fluorescenčním mikroskopu 
	pro jedno ředění testovaného vzorku séra. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuje
	 inkubace delší než 30 min.
	Výkon je kalkulován na jedno ředění séra a opakován podle počtu ředění.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Končí vyhodnocením výsledků, jejich vypravením  a archivací .
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	147	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	23 040	27,34
	Součet:	27,34
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Ethyl Alcohol, denatured, bal/1L	64-17	7	 	l	0,54	0,04	0,02
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1	0,35
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	3,2	1,44
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,002	0,03
	Kyveta barvící um.	M3162	3	 	ks	0,58	0,6	0,35
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 286 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fluoresc. mikr. vyb.	M3163	7	 	mnt	2,50	6	15,00
	Pufr PBS	M3171	7	 	ml	0,03	100	3,00
	SwAHu/Ig FITC U	M3172	7	 	ml	44,03	0,02	0,88
	Izolované granulocyty, bal/	M3173	7	 	ks	47,55	1,6	76,08
	Součet:	97,15
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 287 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91325	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13275
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI PERINUKLEÁRNÍCH Ab IF    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.	Zahrnuje přípravu a popis podložních skel se substrátem, naředění vzorků,standard a 
	kontrol, aplikaci vzorků, standard a kontrol, inkubaci, promytí,aplikaci konjugátu, 
	  	inkubaci, promytí, fixaci preparátu a odečtení výsledku na fluorescenčním mikroskopu 
	pro jedno ředění testovaného vzorku séra. . Podléhá systému externí kontroly. 
	Nezahrnuje inkubace delsi nez 30 minut.
	Výkon je kalkulován pro jedno ředění séra a opakován podle počtu ředění. 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Končí vyhodnocením výsledků, jejich vypravením  a archivací .
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	102	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	23 040	27,34
	Součet:	27,34
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	2,4	0,38
	Evansova modř 20 g	314-1	7	 	bal	148,00	0,1	14,80
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,02	0,02
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,4	0,84
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,5	0,55
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 288 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	1,2	0,54
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	30	0,60
	Kyveta barvící um.	M3162	3	 	ks	0,58	0,1	0,06
	Fluoresc. mikr. vyb.	M3163	7	 	mnt	2,50	3	7,50
	Jaterní prášek	M3168	7	 	g	71,00	0,2	14,20
	SwAHu/Ig FITC U	M3172	7	 	ml	44,03	0,2	8,81
	Olej imerzní O	M3174	7	 	ml	10,43	0,1	1,04
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	1,2	2,51
	Solakryl. lak La	M3176	7	 	ml	6,27	0,1	0,63
	Součet:	52,48
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 289 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91327	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13276
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI BAZÁLNÍ MEMBRÁNĚ GLOMERULŮ  IF 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.	Zahrnuje přípravu a popis podložních skel se substrátem, naředění vzorků,standard a 
	kontrol, aplikaci vzorků, standard a kontrol, inkubaci, promytí,aplikaci konjugátu, 
	  	inkubaci, promytí, fixaci preparátu a odečtení výsledku na fluorescenčním mikroskopu 
	pro jedno ředění testovaného vzorku séra.  Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Výkon je kalkulován pro jedno ředění séra a opakován podle počtu ředění.
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením výsledků, jejich vypravením  a archivací .
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	133	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	150	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	23 040	27,34
	Mikrotom zmrazovací v ceně 250 000,-	250 000	8	7 500	≈	3,0%	4,00	23 040	13,45
	Součet:	40,79
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Evansova modř 20 g	314-1	7	 	bal	148,00	0,005	0,74
	Rukavice chirurgické sterilní	33977	3	 	pár	7,90	1	7,90
	Ethyl Alcohol, denatured, bal/1L	64-17	7	 	l	0,05	2,5	0,13
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,3	0,36
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 290 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	3	1,05
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,5	0,55
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	16	7,20
	Glycerol	M0746	7	 	ml	0,07	16	1,12
	Dusík tekutý á 1l	M0750	7	 	l	5,17	0,25	1,29
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,05	0,80
	Síran amonný	M2148	7	 	g	0,05	0,55	0,03
	Kyveta barvící um.	M3162	3	 	ks	0,58	2	1,16
	Pufr PBS	M3171	7	 	ml	0,03	300	9,00
	SwAHu/Ig FITC U	M3172	7	 	ml	44,03	0,05	2,20
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	8	16,72
	Chloroform	M3177	7	 	ml	0,11	100	11,00
	Citran draselný	M3178	7	 	g	0,32	0,81	0,26
	Desigalin	M3179	7	 	ml	0,39	2,5	0,98
	Hydroxid draselný	M3181	7	 	g	0,15	0,005	0,00
	N maleinimide	M3184	7	 	g	120,45	0,063	7,59
	Součet:	70,08
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 291 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91329	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13277
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ORGÁNOVĚ SPECIFICKÝCH AUTOPROTILÁTEK A ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH 	Definice:
	PROTILÁTEK V JEDNÉ TŘÍDĚ IF (IMUNOFLUORESCENCÍ)   	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.	Zahrnuje popis podložních skel se substrátem, naředění vzorků,standard a kontrol, 
	aplikaci vzorků, standard a kontrol, inkubaci, promytí,aplikaci konjugátu, inkubaci, 
	  	promytí, fixaci preparátu a odečtení výsledku na fluorescenčním mikroskopu pro jedno 
	ředění testovaného vzorku séra. Provádí se pro každý orgánově specifický antigen 
	zvlášť.Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	Výkon je kalkulován pro jedno ředění séra a opakován podle počtu  ředění
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	a podle počtu použitých substrátů.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením výsledků, jejich vypravením  a archivací .
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	139	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	60	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	23 040	27,34
	Součet:	27,34
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Rukavice chirurgické sterilní	33977	3	 	pár	7,90	1	7,90
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,12	0,14
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,2	0,42
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,2	0,22
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,02	0,32
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 292 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Kyveta barvící um.	M3162	3	 	ks	0,58	0,8	0,46
	Komerční set na 200 stanovení	M3189	7	 	set	80,00	1	80,00
	Součet:	89,46
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 293 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91331	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13278
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ CRP LATEXOVOU AGLUTINACÍ (RAPID TEST) 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz  začíná přípravou  pracovního protokolu,  reagencií a  analysovaných vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje ředění vzorků, kontrol,  pokračuje přidáním protilátek navázaných na nosiči, 
	promíchání, inkubaci a vizuální odečtení výsledku. Nezahrnuje inkubace delší než 30 
	minut.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	8	Přímé náklady na výkon:	35	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1,6
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1,6	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	8,86
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	5	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	8,86
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,6667	0,93
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,0267	0,14
	CRP Latex Kit	M3961	7	 	tst	18,76	1,3333	25,01
	Součet:	26,08
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 294 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91333	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13279
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	ROSE - WAALERŮV TEST    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	   	Zahrnuje  naředění vzorků  a kontrol,  aplikaci senzibilizovaných  krvinek (hemolytický 
	systém), promíchání, inkubaci a vizuální odečet výsledku.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	8	Přímé náklady na výkon:	16	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1,6
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1,6	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	8,86
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	6	0,00
	Součet:	8,86
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Amboceptor	M3242	7	 	ml	87,30	0,012	1,05
	Špička UH	M3251	3	 	ks	0,70	2	1,40
	Beranní krev 1000 ml	M3263	7	 	bal	752,90	0,001	0,75
	Destička - U	M3264	3	 	ks	4,40	1	4,40
	Součet:	7,60
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 295 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91335	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13280
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ REVMATOIDNÍHO FAKTORU  A    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje smíchání latexových partikulí sensibilisovaných gama-globulinem s testovaným
	 vzorkem a kontrolou, inkubaci a vizuální odečtení aglutinace. Nezahrnuje inkubace delší 
	než 30 minut.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením, vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	73	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	2	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	11,08
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	19	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,50	0,02	0,03
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,4	0,49
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,4	0,44
	Glycin Si	M3265	7	 	g	0,71	0,15	0,11
	NaOH subst. p. a.	M3266	7	 	g	0,06	0,004	0,00
	Rapi Tex RF-Behring	M3267	3	 	tst	47,15	1,2	56,58
	Zkumavka 4 ccm um.	M3268	3	 	ks	0,66	7,2	4,75
	Součet:	62,40
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 296 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91337	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13281
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI IgA A    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje přípravu roztoků, suspense beraních krvinek, navázáním purifikovaného IgA na
	 krvinky, smíchání analysovaného  vzorku a kontrol (nesenzibilizované krvinky, krvinky 
	s navázaným lidským gamaglobulinem ) s krvinkami, inkubaci a vizuální odečtení 
	aglutinace. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	39	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	22	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1,6667	0,27
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,0667	0,12
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	4,2667	4,69
	Chloramin	M0670	7	 	kg	62,00	0,001	0,06
	Sáček Lukasterikův	M1076	3	 	ks	0,57	0,1333	0,08
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,3333	1,79
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	33,3333	3,00
	Q-SwAHu/IgG SEVAC U	M2976	3	 	ml	40,84	0,05	2,04
	Serum alb. hov. lyof. U	M3023	7	 	g	19,68	0,001	0,02
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 297 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,0667	0,20
	Beranní krev 1000 ml	M3263	7	 	bal	753,00	0,002667	2,01
	CrCL 3 - 1% roztok	M3269	7	 	g	50,28	0,001	0,05
	Gama globulin	M3270	3	 	xx	1,23	0,0667	0,08
	IgA myelom	M3271	7	 	g	1,23	0,0133	0,02
	Pufr na EBV	M3272	7	 	ml	0,01	6,6667	0,07
	Q-SwAHu/IgA SEVAC U	M3273	3	 	ml	41,82	0,05	2,09
	Součet:	16,59
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 298 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91339	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13282
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab TRAY A    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje dobu inkubace a přípravu supernatantu sekretu.   	Zahrnuje přípravu suspenze spermií, ředění  sér a kontrol, inkubaci, odečet v 
	mikroskopu. Nezahrnuje dobu inkubace a přípravu supernatantu sekretu.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	24	Přímé náklady na výkon:	76	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4,8
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
603	gynekologie a porodnictví 
604	dětská gynekologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4,8	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	26,59
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	10	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	26,59
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop inverzní v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	19 200	19,37
	Součet:	19,37
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2	0,70
	Bucker. rozt pH8,1	M3274	7	 	ml	0,37	40	14,80
	Ejakulat lid. stand	M3275	7	 	ml	246,00	0,06	14,76
	Parafinový olej HK	M3277	7	 	ml	0,05	2	0,10
	Součet:	30,36
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 299 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 300 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91341	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13283
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab Gelatin A    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje ředění sér, naplnění kapilár agarem se standardní suspenzí spermií, inkubaci se
	 sérem a makroskopický odečet flokulace. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením, vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	98	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
603	gynekologie a porodnictví 
604	dětská gynekologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	22,16
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	20	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Agar Bacteriological, bal/500 g	9002-	7	 	bal	6 270,00	0,001	6,27
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	8	8,80
	Bucker. rozt pH8,1	M3274	7	 	ml	0,37	20	7,40
	Ejakulat lid. stand	M3275	7	 	ml	246,00	0,2	49,20
	Kapilary HCT ??	M3278	3	 	ks	0,62	7	4,34
	Součet:	76,01
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 301 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91343	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13284
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI THYREOIDÁLNÍCH Ab A    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a nalysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje smíchání testovaného vzorku a kontrol s reagenciemi soupravy,inkubaci a 
	vizuální odečet hemaglutinace. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	77	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	2,4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	13,29
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	10	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,1	0,54
	Voda destilovaná	M3022	7	 	l	20,91	0,03	0,63
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,1	0,30
	Klícka ředící 25 ul	M3280	3	 	ks	5,01	1,2	6,01
	Thymune T	M3283	3	 	tst	56,58	1	56,58
	Součet:	64,06
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 302 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91345	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13285
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MIKROSOMÁLNÍ FRAKCI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje smíchání analysovaného vzorku a kontrol s reagenciemi soupravy,inkubaci a 
	vizuální odečet hemaglutinace. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	                         
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	12	Přímé náklady na výkon:	77	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	2,4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	13,29
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	10	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	13,29
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,1	0,54
	Voda destilovaná	M3022	7	 	l	20,91	0,03	0,63
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,1	0,30
	Klícka ředící 25 ul	M3280	3	 	ks	5,01	1,2	6,01
	Thymune M	M3284	3	 	tst	56,58	1	56,58
	Součet:	64,06
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 303 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91349	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13286
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ZONA PELLUCIDA OOCYTU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  ředění ser,  standard  a  kontrol, inkubaci  se senzibilizovanými ovčími 
	erytrocyty, odečet aglutinace mikroskopem, výpočet. Nezahrnuje inkubace delší než 30 
	minut.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením, vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	10	Přímé náklady na výkon:	144	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	2
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
603	gynekologie a porodnictví 
604	dětská gynekologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L2	6	12	2	lékař nebo JVŠ s odpovídající 	7,97
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	5	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	7,97
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop inverzní v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	46 080	8,07
	Součet:	8,07
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	2	2,20
	Bucker. rozt pH8,1	M3274	7	 	ml	0,37	0,5	0,18
	Anti-zona. pell	M4028	7	 	vys	126,08	1	126,08
	Součet:	128,46
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 304 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91351	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13287
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	MAR-TEST ANTISPERMATOZOIDÁLNÍ Ab    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	   	Zahrnuje   přípravu   standardizované   suspenze   spermií,   senzibilizaci erytrocytů, 
	inkubaci vzorku se spermiemi  a s antisery, odečet hemaglutinace. Nezahrnuje titrace a 
	přípravu sekretu.
	
	3. čím výkon končí:
	Vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	30	Přímé náklady na výkon:	451	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	6
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
603	gynekologie a porodnictví 
604	dětská gynekologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	6	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	33,24
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	40	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	33,24
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop inverzní v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	15 360	24,22
	Součet:	24,22
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	16,6667	5,83
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	1,6667	0,75
	Pa-RAHu/sIgA B	M2952	7	 	ml	1 783,50	0,0083	14,80
	Pa-RAHu/IgA B	M3036	7	 	ml	2 671,56	0,0083	22,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 305 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	1,6667	3,48
	Beranní krev 1000 ml	M3263	7	 	bal	753,00	0,02	15,06
	Bucker. rozt pH8,1	M3274	7	 	ml	0,37	0,03	0,01
	Ejakulat lid. stand	M3275	7	 	ml	246,00	0,02	4,92
	Lidský IgA B	M3358	7	 	ml	1 633,44	0,03	49,00
	Lidský IgE B	M3359	7	 	ml	2 091,00	0,09	188,19
	Lidský sIgA B	M3360	7	 	ml	1 722,00	0,03	51,66
	Pa-RAHu/IgG B	M3362	7	 	ml	1 838,85	0,0083	15,26
	Pa-RAHu/IgM B	M3363	7	 	ml	2 671,56	0,0083	22,17
	Součet:	393,30
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 306 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91353	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13288
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČENÍ TŘÍD PROTISPERMIOVÝCH PROTILÁTEK IMUNOGLOBULEMI S ANTI - IG PROTILÁTKAMI   	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Navázané protispermiové protilátky se prokazují v přímém testu mikroskopickým pozorováním 	Zahrnuje  izolaci   spermií  z  testovaného   ejakulátu,  přidání  suspenze 
	antiimunoglobulinu imobilizovaného na mikročásticích, inkubaci a vyhodnocení v 
	adherence latexových mikrokuliček, povlečených anti - IgM, anti - IgG nebo anti - IgA. 	optickém mikroskopu.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	30	Přímé náklady na výkon:	582	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	6
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L2	6	12	6	lékař nebo JVŠ s odpovídající 	23,93
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	6	0	300	0,00
	Součet:	23,93
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Počítač buněk	25 000	8	750	≈	3,0%	4,00	15 360	2,01
	Součet:	2,01
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k pipetě	M0159	3	 	ks	1,30	10	13,00
	Biorad-Microbeads	M3364	3	 	sada	6 000,00	0,05	300,00
	Králíčí anti-IgA	M3365	7	 	ml	120,00	0,5	60,00
	Králíčí anti-IgG	M3366	7	 	ml	120,00	0,5	60,00
	Králíčí anti-IgM	M3367	7	 	ml	127,00	0,5	63,50
	Králíčí kontr. serum	M3368	7	 	ml	100,00	0,5	50,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 307 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Materiál plastik.	M3369	3	 	ks	0,00	0	0,00
	Roztok promývací	M3370	7	 	l	100,00	0,1	10,00
	Sklo mikroskopické	M3371	3	 	ks	0,00	0	0,00
	Spermie (ejakulát)	M3372	3	 	ml	0,00	1	0,00
	Součet:	556,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 308 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91355	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13289
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ CIK METODOU PEG-IKEM    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravur  potřebných roztoků, naředění  vzorků, reakce  s PEGem, měření na 
	fotometru a výpočet na počítači. Podléhá systému externí kontroly. Nezahrnuje 
	inkubace delší než 30 minut.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	21	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	5,54
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	10	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Spektrofotometr UV-VIS v ceně 620 000,-	620 000	6	18 600	≈	3,0%	4,00	57 600	12,70
	Součet:	12,70
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,03333	0,04
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,6667	0,93
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,2667	0,29
	Zkumavka 5 ccm um.	M2996	3	 	ks	0,41	2,2667	0,93
	Kys. borita	M3374	7	 	g	0,22	0,1333	0,03
	PEG 6000 Serva	M3375	7	 	g	0,60	0,3333	0,20
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 309 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Pufr na PEG-IKEM	M3377	7	 	ml	0,02	6,6667	0,13
	Tetraboritan Na	M3379	7	 	g	0,55	0,0667	0,04
	Součet:	2,59
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 310 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91357	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13290
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ CIK VAZBOU C1q ELISA    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje ředění a nanesení standard, sér a kontrol do jamek, inkubaci,promytí, aplikaci 
	konjugátu, inkubaci, promytí, aplikaci substrátu s chromogenem, zastavení reakce, 
	měření intensity zbarvení a výpočet na počítači. Nezahrnuje inkubace delší než 30 
	minut.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	10	Přímé náklady na výkon:	528	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	2	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	11,08
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	23 040	12,15
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	34 560	13,16
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	34 560	3,07
	Součet:	28,38
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,05	0,06
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,25	0,79
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1	1,10
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 311 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	2,5	1,77
	CIC [Ciq-test] E	M3383	7	 	tst	201,87	2,4	484,49
	Součet:	488,21
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 312 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91359	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13291
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU KLASICKOU CESTOU - CH50    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje  přípravu standardizované suspenze beraních erytrocytů pro vysycení 
	sér,vysycení sér, přípravu otestované suspenze senzibilizovaných erytrocytů pro 
	vlastní analýzu, naředění sér, inkubaci sér se senzibilizovanými erytrocyty, měření  
	stupně hemolýzy na fotometru a výpočet ředění séra potřebného k 50% hemolýze z 
	naměřených dat na počítači. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	33	Přímé náklady na výkon:	75	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	6,6
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	6,6	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	36,56
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	25	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	36,56
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader UV-VIS v ceně 400 000,-	400 000	6	20 000	≈	5,0%	6,00	15 709	33,10
	Součet:	33,10
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	20,91	0,025	0,52
	Kapilary k mikropip.	M3016	3	 	ks	0,73	0,0833	0,06
	Amboceptor 8000	M3297	7	 	ml	70,11	0,0017	0,12
	Barbital pufr CH50	M3384	7	 	ml	0,02	83,3333	1,67
	Beranní krev v Alsev.	M3385	7	 	l	664,20	0,0042	2,79
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 313 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Součet:	5,16
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 314 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91361	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13292
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU ALTERNATIVNÍ CESTOU - AH50    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje přípravu standardizované suspenze erytrocytů,naředění sér, inkubaci 
	naředěných sér se standardizovanými erytrocyty,
	měření stupně hemolýzy na fotometru a výpočet ředění séra potřebného k 50% 
	hemolyýze z naměřených dat na počítači.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	70	Přímé náklady na výkon:	168	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	14
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	14	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	77,56
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	52	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	77,56
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader UV-VIS v ceně 400 000,-	400 000	6	20 000	≈	5,0%	6,00	7 406	70,21
	Součet:	70,21
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	20,91	0,06	1,25
	Kapilary k mikropip.	M3016	3	 	ks	0,73	0,2	0,15
	Barbital pufr 100ml	M3386	7	 	ml	0,04	200	9,40
	Králíčí krev v Alsev	M3387	7	 	l	4 612,50	0,002	9,22
	Součet:	20,02
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 315 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91363	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13293
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ AKTIVITY INHIBITORU C1 ESTERÁZY    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje přípravu agarové vrstvy s antisérem, inkubaci testovaného vzorku s 
	agregovaným IgG, nanesení nativního a vysyceného vzorku do jamek, inkubaci, 
	odečtení velikosti zón, výpočet koncentrace na počítači. Nezahrnuje inkubace delší než 
	30 minut.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	8	Přímé náklady na výkon:	399	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1,6
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	1,6	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	8,86
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	6	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	8,86
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Immunoviewer pro imunodifusi s tiskárnou v ceně 140 000,-	140 000	8	4 200	≈	3,0%	4,00	57 600	3,01
	Součet:	3,01
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,0357	0,18
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,25	0,44
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	7,1429	0,64
	C1 Inact. Funct. BS	M3388	7	 	tst	385,47	1	385,47
	Součet:	386,73
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 316 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91365	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13294
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOCYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ SPERMATU    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Test začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analyslovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Test slouží ke kvantitativnímu stanovení prekurzorů spermii a zastoupení jednotlivých populací 	Zahrnuje úpravu ejakulátu, zhotovení nátěru, vysycení protilátek,inkubaci s protilátkami, 
	nanesení značených protilátek, aplikaci substrátu s chromogenem, dobarvení a odečet 
	(subpopulací) leukocytů ve spermatu. K vyšetření (se používá panel specifických monoklonálních 	ve světelném mikroskopu.
	protilátek). 	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	240	Přímé náklady na výkon:	401	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	48
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L2	6	12	48	lékař nebo JVŠ s odpovídající 	191,47
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	0	0	30	0,00
Střední zdravotnický 	SZP	N 	6	0	240	cytochem. znalosti	0,00
	Součet:	191,47
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Imunoperox. kit	M3406	7	 	sada	3 000,00	0,02	60,00
	Sada MAb Biogen	M3407	7	 	sada	15 000,00	0,01	150,00
	Součet:	210,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 317 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91367	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13295
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOCYTOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLA    
	V prvé fázi vyšetření se analyzuje cervikální hlen průtokovým cytometrem. V případě zvýšeného 
	počtu leukocytů (svědčícím pro cervikovaginální asymptomatickou granulocytózu) se ve druhé fázi
	 identifikují jednotlivé typy leukocytů specifickými monoklonálními protilátkami.  
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	360	Přímé náklady na výkon:	2711	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	72
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L2	6	12	72	lékař nebo JVŠ s odpovídající 	287,20
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	6	0	360	Spec. výcvik	0,00
	Součet:	287,20
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Cytometr průtokový v ceně 3 000 000,-	3 000 000	8	150 000	≈	5,0%	6,00	1 920	2 187,50
	Součet:	2 187,50
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	8	16,72
	Sada MAb Biogen	M3407	7	 	sada	15 000,00	0,01	150,00
	Imunoperoxid. kit	M3408	7	 	sada	3 000,00	0,02	60,00
	Mater. plastik	M3409	3	 	bal	0,00	0	0,00
	Roztok ředící Bioton	M3410	7	 	l	100,00	0,1	10,00
	Součet:	236,72
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 318 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 319 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91369	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13296
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ AKROSOMŮ SPERMIÍ LEKTINEM Z PISUM SATIVUM OZNAČENÝM FITC    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Test určuje přítomnost a vlastnosti akrosomu ve spermiích na základě vazby lektinu z Pisum 	Zahrnuje promytí spermií, zhotovení nátěru, fixaci, expozici s lektinem značeným FITC, 
	dobarvení preparátu a odečet ve fluorescenčním mikroskopu.
	sativum.  	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením, vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	50	Přímé náklady na výkon:	136	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	10
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L2	6	12	10	lékař nebo JVŠ s odpovídající 	39,89
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	5	0	180	cytochem. techniky	0,00
	Součet:	39,89
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Materiál plastik.	M3369	3	 	ks	0,00	0	0,00
	Barvení Hx-Eo	M3411	7	 	ks	0,00	0	0,00
	FITC	M3412	7	 	mg	160,00	0,5	80,00
	Lektin P. sativum	M3413	7	 	mg	200,00	0,03	6,00
	Mikroskop. skla	M3414	3	 	ks	2,00	5	10,00
	Součet:	96,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 320 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91371	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13297
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI ENA PROTILÁTEK pIE    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Průkaz protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.   	Zahrnuje přípravu agarosového gelu, naředění a aplikaci vzorku, kontrol a antigenu do 
	jamek vyhloubených v gelu, provedení elektroforésy, promývání,sušení gelové vrstvy, 
	obarvení precipitačních linií a jejich hodnocení. Podléhá systému externí kontroly.
	Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut.
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	168	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	45	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	12,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,25	0,45
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,875	0,66
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0013	0,02
	ENA screen kit Bs	M3415	7	 	tst	102,95	1,25	128,69
	PBS pufr DNA	M3416	7	 	ml	0,02	31,25	0,63
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 321 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Pufr Veronalový ENA	M3417	7	 	ml	0,07	37,5	2,63
	Součet:	133,08
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 322 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91373	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13298
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI nRNP PROTILÁTEK pIE    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.  	Zahrnuje přípravu agarosového gelu, naředění a aplikaci vzorku, kontrol a antigenu do 
	jamek vyhloubených v gelu, provedení elektroforésy, promývání, sušení gelové vrstvy,
	 obarvení precipitačních linií a jejich hodnocení. Podléhá systému externí kontroly.
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	370	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	45	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	12,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,25	0,45
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,875	0,66
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0013	0,02
	PBS pufr DNA	M3416	7	 	ml	0,02	31,25	0,63
	Pufr Veronalový ENA	M3417	7	 	ml	0,07	37,5	2,63
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 323 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	AntiRNP poz. sérum Bm	M3418	7	 	ul	3,64	2,5	9,10
	Indiv. ENA k. Sm/RNPBs	M3419	7	 	tst	257,38	1,25	321,73
	Součet:	335,22
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 324 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91375	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13299
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI Sm PROTILÁTEK pIE    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.  	Zahrnuje přípravu agarosového gelu, naředění a aplikaci vzorku, kontrol a antigenu do 
	jamek vyhloubených v gelu, provedení elektroforésy, promývání, sušení gelové vrstvy,
	 obarvení precipitačních linií a jejich hodnocení. Podléhá systému externí kontroly.
	Nezahrnuje inkubace delší naž 30 min.
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	370	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	45	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	12,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,25	0,45
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,875	0,66
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0013	0,02
	PBS pufr DNA	M3416	7	 	ml	0,02	31,25	0,63
	Pufr Veronalový ENA	M3417	7	 	ml	0,07	37,5	2,63
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 325 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Indiv. ENA k. Sm/RNPBs	M3419	7	 	tst	257,38	1,25	321,73
	Anti Sm poz. serum Bm	M3420	7	 	ul	3,64	2,5	9,10
	Součet:	335,22
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 326 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91377	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13300
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI SS-A/Ro PROTILÁTEK pIE    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.  	Zahrnuje přípravu agarosového gelu, naředění a aplikaci vzorku, kontrol a antigenu do 
	jamek vyhloubených v gelu, provedení elektroforésy, promývání,sušení gelové vrstvy, 
	obarvení precipitačních linií a jejich hodnocení. Podléhá systému externí kontroly.
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	372	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	45	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	12,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,25	0,45
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,875	0,66
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0013	0,02
	PBS pufr DNA	M3416	7	 	ml	0,02	31,25	0,63
	Pufr Veronalový ENA	M3417	7	 	ml	0,07	37,5	2,63
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 327 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	AntiSSA poz. sérum Bm	M3421	7	 	ul	4,42	2,5	11,05
	Indiv. ENA k. SSA/B Bs	M3422	7	 	tst	257,38	1,25	321,73
	Součet:	337,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 328 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91379	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13301
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI SS-B/La PROTILÁTEK pIE    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.  	Zahrnuje přípravu agarosového gelu, naředění a aplikaci vzorku, kontrol a antigenu do 
	jamek vyhloubených v gelu, provedení elektroforésy, promývání,sušení gelové vrstvy, 
	obarvení precipitačních linií a jejich hodnocení. Podléhá systému externí kontroly.
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	372	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	45	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	12,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,25	0,45
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,875	0,66
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0013	0,02
	PBS pufr DNA	M3416	7	 	ml	0,02	31,25	0,63
	Pufr Veronalový ENA	M3417	7	 	ml	0,07	37,5	2,63
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 329 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	AntiSSA poz. sérum Bm	M3421	7	 	ul	4,42	2,5	11,05
	Indiv. ENA k. SSA/B Bs	M3422	7	 	tst	257,38	1,25	321,73
	Součet:	337,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 330 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91381	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13302
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI Scl/70 PROTILÁTEK pIE    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.  	Zahrnuje přípravu agarosového gelu, naředění a aplikaci vzorku, kontrol a antigenu do 
	jamek vyhloubených v gelu, provedení elektroforésy, promývání,sušení gelové vrstvy, 
	obarvení precipitačních linií a jejich hodnocení. Podléhá systému externí kontroly.
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	297	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	45	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	12,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,25	0,45
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,875	0,66
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0013	0,02
	PBS pufr DNA	M3416	7	 	ml	0,02	31,25	0,63
	Pufr Veronalový ENA	M3417	7	 	ml	0,07	37,5	2,63
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 331 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Indiv. ENA k. Scl-70Bs	M3423	7	 	tst	205,90	1,25	257,38
	Součet:	261,77
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 332 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91383	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13303
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI Jo-1 PROTILÁTEK pIE    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.  	Zahrnuje přípravu agarosového gelu, naředění a aplikaci vzorku, kontrol a
	antigenu do ja mek vyhloubených v gelu, provedení elektroforésy,promývání,sušení 
	gelové vrstvy, obarvení precipitačních linií a jejich hodnocení. Podléhá systému externí 
	kontroly.
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	297	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	45	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	12,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,25	0,45
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,875	0,66
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0013	0,02
	PBS pufr DNA	M3416	7	 	ml	0,02	31,25	0,63
	Pufr Veronalový ENA	M3417	7	 	ml	0,07	37,5	2,63
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 333 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Indiv. ENA k. Jo-1 Bs	M3424	7	 	tst	205,90	1,25	257,38
	Součet:	261,77
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 334 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91385	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13304
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ ANTI PCNA PROTILÁTEK pIE    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.  	Zahrnuje přípravu agarosového gelu, naředění a aplikaci vzorku, kontrol a antigenu do 
	jamek vyhloubených v gelu, provedení elektroforésy, promývání,sušení gelové vrstvy, 
	obarvení precipitačních linií a jejich hodnocení. Podléhá systému externí kontroly.
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	199	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	45	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	12,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,25	0,45
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,875	0,66
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0013	0,02
	PBS pufr DNA	M3416	7	 	ml	0,02	31,25	0,63
	Pufr Veronalový ENA	M3417	7	 	ml	0,07	37,5	2,63
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 335 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	AntiPCNApoz. sérum Bm	M3425	7	 	ul	4,67	25	116,75
	CIE film Sx	M3426	3	 	ks	282,90	0,125	35,36
	Pufr rehydrat Sx	M3427	7	 	ml	12,30	0,625	7,69
	Součet:	164,19
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 336 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91387	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13305
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČENÍ TYPU PROTILÁTEK PROTI EXTRAHOVATELNÉMU NUKLEÁRNIMU ANTIGENU 	Definice:
	PROTISMĚRNOU IMUNOELEKTROFORÉZOU 	
	1. čím výkon začíná:
	Průkaz začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Rozlišení autoprotilátek anti Sm RNP, SS-A, SS-B, Jo-1 a Scl-70 v anti-ENA pozitivním seru.  	Zahrnuje přípravu agarosového gelu, naředění a aplikaci vzorku, kontrol a antigenu do 
	jamek vyhloubených v gelu, provedení elektroforésy, promývání,sušení gelové vrstvy, 
	obarvení precipitačních linií a jejich hodnocení.
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	167	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	180	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	12,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	1	1,79
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	7,5	2,63
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,005	0,08
	PBS pufr DNA	M3416	7	 	ml	0,02	125	2,50
	Pufr Veronalový ENA	M3417	7	 	ml	0,07	150	10,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 337 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Indiv. ENA k. Combi Bs	M4061	7	 	tst	1 143,90	0,1	114,39
	Součet:	131,89
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 338 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91389	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13306
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S POLYVALENTNÍMI ANTISÉRY IE 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Test začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.   	Zahrnuje přípravu agarové vrstvy, ředění testovaného vzorku, nanesení vzorku a 
	kontrol do jamek vyhloubených v gelu, elektroforetické dělení složek vzorku, aplikaci 
	specifických protilátek, inkubaci, promývání sušení, barvení a hodnocení precipitačních 
	linií. Nezahrnuje čas inkubace a promytí delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	71	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	22,16
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	40	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	23 040	16,14
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	29,10
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,3333	0,60
	Agar Bacteriological, bal/500 g	9002-	7	 	bal	6 270,00	0,00016	1,00
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,1667	0,41
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	2,5	2,75
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 339 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,015	0,24
	Barv. roz. Amidocern	M2933	7	 	ml	0,06	1,6667	0,10
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	16,6667	1,50
	Odbarvovací roztok	M2938	7	 	ml	0,06	16,6667	1,00
	Pufr Veronalový lakt.	M2942	7	 	ml	0,03	83,3333	2,50
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	1,667	3,97
	HaHu/ielfo lyof. U	M3428	7	 	ml	17,96	0,3333	5,99
	Jehla vypich. 1,8 U	M3429	3	 	ks	0,44	0,1667	0,07
	Součet:	20,13
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 340 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91391	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13307
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISÉRY (JEDNOTLIVĚ) IE 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Test začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.   	Zahrnuje přípravu agarové vrstvy, ředění testovaného vzorku, nanesení vzorku a 
	kontrol do jamek vyhloubených v gelu, elektroforetické dělení složek vzorku, aplikaci 
	specifických protilátek, inkubaci, promývání sušení, barvení a hodnocení precipitačních 
	linií. Kalkulace pro stanovení v jednotlivých lehkých (kappa, lambda), nebo těžkých 
	řetězcích (G,A,M,D,E). Vykazuje se násobně podle počtu použitých antisér. Nezahrnuje 
	čas inkubace a promytí delší než 30 min.  
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	177	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	22,16
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	40	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	23 040	16,14
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	29,10
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,333	0,60
	Agar Bacteriological, bal/500 g	9002-	7	 	bal	6 270,00	0,00016	1,00
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,1667	0,41
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	2,5	2,75
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 341 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,015	0,24
	Barv. roz. Amidocern	M2933	7	 	ml	0,06	1,6667	0,10
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	16,6667	1,50
	Odbarvovací roztok	M2938	7	 	ml	0,06	16,6667	1,00
	Pufr Veronalový lakt.	M2942	7	 	ml	0,03	83,3333	2,50
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	1,667	3,97
	Jehla vypich. 1,8 U	M3429	3	 	ks	0,44	0,1667	0,07
	Q-RAHu/IgA SEVAC U	M3433	3	 	ml	335,30	0,3333	111,76
	Součet:	125,90
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 342 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91393	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13308
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOELEKTROFORÉZA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISÉRY - KOMPLEX (IgG, IgA, IgM, 	Definice:
	kappa, lambda) IE 	
	1. čím výkon začíná:
	Test začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.   	Zahrnuje přípravu agarové vrstvy, ředění testovaného vzorku, nanesení vzorku a 
	kontrol do jamek vyhloubených v gelu, elektroforetické dělení složek vzorku, aplikaci 
	specifických protilátek (5x),inkubaci, promývání sušení, barvení a hodnocení 
	precipitačních linií. Kalkulace pro komplex pěti stanovení v jednom vzorku. Nezahrnuje 
	čas inkubace a promytí delší než 30 min.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	629	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	22,16
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	50	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	23 040	16,15
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	29,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	1,1667	2,09
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,1667	0,41
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	3,3333	3,67
	Papír filtrační	M1942	3	 	bal	15,99	0,0167	0,27
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 343 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Barv. roz. Amidocern	M2933	7	 	ml	0,06	4,1667	0,25
	Odbarvovací roztok	M2938	7	 	ml	0,06	33,3333	2,00
	Pufr Veronalový lakt.	M2942	7	 	ml	0,03	250	7,50
	N-Prot. Std. Serum B	M2992	7	 	ul	2,38	8,3333	19,83
	Jehla vypich. 1,8 U	M3429	3	 	ks	0,44	0,1667	0,07
	Q-RAHu/IgA SEVAC U	M3433	3	 	ml	346,86	0,9999	346,83
	Q-RAHu/BJK SEVAC U	M3434	3	 	ml	292,25	0,6666	194,81
	Součet:	577,73
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 344 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91395	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13309
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTIGENŮ IMUNOELELEKTROFORÉZOU DLE LAURELLA IE 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.   	Zahrnuje přípravu agarosového gelu obsahujícího specifické protilátky,ředění a nanesení
	 vzorku do jamek vyhloubených v gelu, elektroforetické dělení složek vzorku, 
	promývání, sušení, barvení, manuální měření délky precipitačních smyček a výpočet 
	koncentrace na počítači. Nezahrnuje čas inkubace a promytí delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	111	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	22,16
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	17 280	12,96
	Součet:	12,96
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1,5	0,24
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	20,91	0,1	2,09
	Agar Bacteriological 500 g/2700Kč	90012	7	 	bal	118,08	0,025	2,95
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,2	0,42
	Pa-C2 sl. komp Flow	M2975	7	 	ml	4 186,92	0,01	41,87
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 345 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Stand. komplem. RID-Bs	M2977	7	 	ul	10,26	1	10,26
	5,5diet. barb. kys. Fu	M3435	7	 	g	9,23	1,52	14,03
	Azid sodný A	M3436	7	 	g	13,59	0,1	1,36
	Barb. pufr IELFO, RID	M3437	7	 	ml	0,03	5	0,15
	Calcium lakt. mono A	M3438	7	 	g	2,09	0,05	0,10
	Destička raketky	M3439	3	 	ks	0,20	0,1	0,02
	Elda pro PRotean	M3440	3	 	mnt	0,45	1	0,45
	Papír filtrační FN7	M3441	3	 	dm2	0,88	0,5	0,44
	NaCl p. a. A	M3442	7	 	g	1,11	0,85	0,94
	Prim. fosf. Na A	M3443	7	 	g	2,58	0,146	0,38
	Sek. fosf. Na A	M3444	7	 	g	1,85	0,0164	0,03
	Pufr Veronalový HK	M3445	7	 	l	27,18	0,015	0,41
	Součet:	76,14
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 346 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91397	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13310
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	ELEKTROFORESA S NÁSLEDNOU IMUNOFIXACÍ (KOMPLEX - IGG, IGA, IGM, KAPPA, LAMBDA)   	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního  protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje  aktivaci agarozových  desek, ředění  a nanesení  vzorků na 
	desku,elektroforetické  dělení složek  vzorku, aplikaci  specifických 
	protilátek,imunodifusi s antiséry, promývání, sušení, barvení. vizuální hodnocení 
	imunodifusních linií, interpretaci. Kalkulace pro komplex pěti vyšetření v jednom vzorku. 
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Končí vizuálním  hodnocením imunodifusních linií,  interpretací, vypravením výsledku a 
	jeho archivací.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	48	Přímé náklady na výkon:	1072	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	9,6
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	9,6	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	53,18
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	0,00
	Součet:	53,18
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	7 200	31,11
	Součet:	31,11
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,7	1,25
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,2	0,24
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	0,7	0,24
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	2	2,20
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	200	18,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 347 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Odbarvovací roztok	M2938	7	 	ml	0,06	100	6,00
	IFE-Kit Be	M4062	7	 	vys	959,40	1	959,40
	Součet:	987,33
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 348 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91399	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13311
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CHARAKTERISTIKA ANTIGENŮ A PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA AGAROZOVÉM GELU S 	Definice:
	NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM (IB) 	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno na 4 titrace a 2 kontroly.   	Zahrnuje  přípravu gelu,  elektroforesu v  agaru, pre-blot,  bloting na  NC membráně, 
	blok vazebných míst a detekci proteinu. Kalkulováno na 4 titrace a 2 kontroly.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	330	Přímé náklady na výkon:	1082	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	66
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
802	lékařská mikrobiologie
804	lékařská parazitologie
805	lékařská virologie
822	laboratoř lékařské 
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	66	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	365,64
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	300	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	365,64
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	1 047	213,88
	Elektroforéza IEF komplet v ceně 220 000,-	220 000	6	6 600	≈	3,0%	4,00	1 047	247,88
	Součet:	461,76
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	8	1,28
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 349 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Hydrogen Peroxide, H2O2, bal/1l	7722-	7	 	bal	0,42	0,025	0,01
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,5	0,60
	Agar Bacteriological 500 g/2700Kč	90012	7	 	bal	97,79	0,2	19,56
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	5	1,75
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1	1,10
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	250	5,00
	Pufr Veronalový lakt.	M2942	7	 	ml	0,05	440	22,00
	Serum alb. hov. lyof. U	M3023	7	 	g	19,68	1,5	29,52
	RASw/Px SEVAC U	M3160	3	 	ml	271,58	0,15	40,74
	Papír filtrační FN7	M3441	3	 	dm2	0,88	1,2	1,06
	NaCl p. a. A	M3442	7	 	g	1,11	0,188	0,21
	Chlornaftol Fl	M3446	7	 	g	396,06	0,015	5,94
	EPH sample apl. foil	M3447	3	 	ks	6,08	1	6,08
	Papír filtrační FN3	M3448	3	 	dm2	0,57	14,5	8,26
	Metanol Si	M3450	7	 	ml	0,62	5	3,10
	Nitroceluloza S	M3451	7	 	cm2	0,96	80	76,80
	Q-SwAHu/Trf SEVAC U	M3453	3	 	ml	40,84	0,15	6,13
	Triethanolamin Si	M3454	7	 	ml	363,47	0,07	25,44
	Součet:	254,58
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 350 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91411	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13312
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	CHARAKTERISTIKA ORGÁNOVĚ NESPECIFICKÝCH PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA 	Definice:
	POLYAKRYLAMIDOVEM GELU S NÁSLEDNÝM ELEKTROIMUNOBLOTINGEM - WESTERNBLOTT 	
	(EIB) 	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace zahrnuje přípravu antigenu.   	Zahrnuje  přípravu gelu,  elektroforesu v  agaru, pre-blot,  bloting na  NC membráně, 
	blok vazebných míst a detekci proteinu. Kalkulace zahrnuje přípravu antigenu. Kalkulace 
	zahrnuje přípravu antigenu.
	
	3. čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	164	Přímé náklady na výkon:	980	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	36
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	36	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	199,44
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	120	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	199,44
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	2 107	106,29
	Elektroforéza vertikální komplet v ceně 350 000,-	350 000	6	10 500	≈	3,0%	4,00	2 107	195,98
	Obraceč zkumavek v ceně 10 479,-	10 479	8	314	≈	3,0%	4,00	2 810	4,62
	Vana pro gradientní gel	42 200	5	1 266	≈	3,0%	4,00	1 756	27,63
	Součet:	334,52
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,4	0,48
	Akrylamid+bisakrylamid, 1bal/40g	79-06	7	 	g	12 500,00	0,0008	10,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 351 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	6	2,10
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	1	1,10
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	100	2,00
	Destička typ P	M3015	3	 	ks	5,51	0,2	1,10
	SwAHu/IgG Px U	M3126	7	 	ml	217,71	0,01	2,18
	Glycerin	M3164	7	 	kg	62,73	0,0004	0,03
	Glycin Si	M3265	7	 	g	0,71	7	4,97
	AntiRNP poz. sérum Bm	M3418	7	 	ul	3,64	4	14,56
	Anti Sm poz. serum Bm	M3420	7	 	ul	3,64	4	14,56
	AntiSSA poz. sérum Bm	M3421	7	 	ul	4,42	4	17,68
	Chlornaftol Fl	M3446	7	 	g	396,06	0,04	15,84
	Papír filtrační FN3	M3448	3	 	dm2	0,57	1	0,57
	Metanol Si	M3450	7	 	ml	0,62	40	24,80
	Amidočerň	M3455	7	 	g	7,38	0,02	0,15
	Anti Jo poz. serum Bm	M3456	7	 	ul	4,42	4	17,68
	AntiScl-70poz. sérum Bm	M3457	7	 	ul	4,42	4	17,68
	Bis-acrylamid	M3458	7	 	g	31,64	0,1	3,16
	Dodecylsulfat sodny	M3459	7	 	g	8,41	0,4	3,36
	Extrakt HeLa bb. R	M3460	3	 	ul	9,23	30	276,90
	Kyselina octová HK	M3461	7	 	ml	0,05	1,8	0,09
	Molekulove markery S	M3462	3	 	vys	21,92	0,2	4,38
	Nitroceluloza Sch	M3463	7	 	cm2	0,68	10	6,80
	Persiran ammony S	M3464	7	 	g	4,65	0,02	0,09
	Mléko kravské sušené	M3465	3	 	g	0,14	2	0,28
	Tetrametyletyldiam S	M3466	7	 	ml	4,21	0,02	0,08
	Tris Serva	M3467	7	 	g	1,52	2	3,04
	Součet:	445,66
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 352 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91413	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13313
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ OLIGOKLONÁLNÍHO IgG V MOZKOMÍŠNÍM MOKU ISOELEKTRICKOU FOKUSACÍ A 	Definice:
	NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM 	
	1. čím výkon začíná:
	Stanovení začíná přípravou pracovního protokolu, reagencií a analysovaného vzorku.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno na jednu třídu protilátek proti jednomu typu proteinu.   	Zahrnuje přípravu gelu obsahujícího ampholine, ředění a aplikaci vzorků,elektroforetické 
	dělení ve speciálním zařízení pro elektroforésu, fixaci a barvení kontrolních vzorků, 
	imunofixaci, inkubaci, barvení imunoprecipitátu a hodnocení frakcí. Kalkulace zahrnuje 
	přípravu antigenu. Kalkulováno na jednu třídu protilátek proti jednomu typu proteinu.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Končí vyhodnocením a vypravením výsledku a jeho archivací.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	80	Přímé náklady na výkon:	553	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	16
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	16	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	88,64
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	66	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	88,64
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Elektroforéza horizontální komplet v ceně 200 000,-	200 000	6	4 000	≈	2,0%	4,00	4 320	51,85
	Elektroforéza IEF komplet v ceně 220 000,-	220 000	6	6 600	≈	3,0%	4,00	4 320	120,00
	Součet:	171,85
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	2,8	0,45
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	0,2	0,36
	Hydrogen Peroxide, H2O2, bal/1l	7722-	7	 	bal	0,42	0,01	0,00
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	1,20	0,2	0,24
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 353 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Agar Bacteriological 500 g/2700Kč	90012	7	 	bal	304,00	0,036	10,94
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,8	0,98
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,2	0,22
	Fyziologický roztok pH7,4	M1840	7	 	ml	0,02	70	1,40
	Serum alb. hov. lyof. U	M3023	7	 	g	19,68	0,46	9,05
	NaOH subst. p. a.	M3266	7	 	g	0,06	0,4	0,02
	Q-RAHu/IgA SEVAC U	M3433	3	 	ml	335,30	0,03	10,06
	Papír filtrační FN7	M3441	3	 	dm2	0,88	1,32	1,16
	NaCl p. a. A	M3442	7	 	g	1,11	0,075	0,08
	Chlornaftol Fl	M3446	7	 	g	396,06	0,006	2,38
	Papír filtrační FN3	M3448	3	 	dm2	0,57	0,88	0,50
	Metanol Si	M3450	7	 	ml	0,62	2	1,24
	Nitroceluloza S	M3451	7	 	cm2	0,96	88	84,48
	Triethanolamin Si	M3454	7	 	ml	363,47	0,028	10,18
	AmpholinepH3,5-9,5Ph	M3468	7	 	ml	332,59	0,28	93,13
	Gelbond film Ph	M3469	3	 	ks	191,24	0,2	38,25
	IEF apl. pieces Ph	M3470	7	 	ks	3,52	2,8	9,86
	IEF strips Ph	M3471	7	 	ks	22,07	0,4	8,83
	Kyselina octová A	M3472	7	 	kg	394,34	0,0058	2,29
	SwAR/Ig Px U	M3473	7	 	ml	228,17	0,03	6,85
	Součet:	292,95
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 354 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91415	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13314
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Založení protokolu o pacientovi a kultivovaných kmenech
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty několikadenní kultivace.   	Kultivace  izolovaných   a  vybraných  kmenů   metodou  MAK,  příprava bakteriálních  
	suspenzí, úprava  density suspenze,  usmrcení, kontrola sterility,  rozplnění  do  
	distribučních  lahviček, závěrečná kontrola sterility. Nezahrnuty několikadenní kultivace.

	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Vyhotovení návodu  pro aplikaci vakciny,  označením lahviček a  jejich expedici a 
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	archivací dat v protokolu.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	306	Přímé náklady na výkon:	837	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	38
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L2	6	12	38	lékař s A2 z alergologie a klin. 	151,58
	imunologie nebo lékařské 
	mikrobiologie nebo JVŠ s 
	odpovídající specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	520	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	151,58
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	1 506	278,90
	Součet:	278,90
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Stříkačka inj LUER ph 5ml	02049	3	 	ks	1,30	2	2,60
	Phenol, p. a., 1bal/100 g	108-9	7	 	g	24,00	0,004	0,10
	Rukavice chirurgické sterilní	33977	3	 	pár	7,90	1	7,90
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,5	9,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 355 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zátka gumová	M0703	3	 	ks	1,00	8	8,00
	Sáček Lukasterikův	M1076	3	 	ks	0,57	3	1,71
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	75	53,25
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	3	6,27
	Parafinový olej HK	M3277	7	 	ml	0,05	1	0,05
	Anaerost. gen. CO2	M3475	7	 	ks	29,52	1	29,52
	Anaerost. indikator	M3476	7	 	ks	6,77	1	6,77
	Anaerost. katalyzator	M3477	7	 	ks	7,71	1	7,71
	Anaerostat HPO 11A	M3478	7	 	ks	92,25	1	92,25
	Ethyl alcohol, denatured	M3479	3	 	ml	0,05	500	25,50
	Celofan	M3480	3	 	cm2	0,00	300	0,00
	Kultiv. půda tekutá	M3482	7	 	ks	6,15	14	86,10
	Kultiv. půda tuhá	M3483	7	 	ks	12,30	4	49,20
	Pasteurova mikropipe	M3486	3	 	ks	1,18	15	17,70
	Pufr. r. NaCl HK	M3489	7	 	ml	0,02	120	2,40
	Součet:	406,03
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 356 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91417	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13315
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Založení protokolu o pacientovi a použitých zásobních kmenech
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty několikadenní kultivace.   	Kultivace  izolovaných   a  vybraných  kmenů   metodou  MAK,  příprava bakteriálních  
	suspenzí, úprava  density suspenze,  usmrcení, kontrola sterility,  rozplnění  do  
	distribučních  lahviček, závěrečná kontrola sterility. Nezahrnuty několikadenní kultivace.

	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Vyhotovení návodu  pro aplikaci vakciny,  označením lahviček a  jejich expedici a 
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	archivací dat v protokolu.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	216	Přímé náklady na výkon:	654	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	20
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L2	6	12	20	lékař s A2 z alergologie a klin. 	79,78
	imunologie nebo lékařské 
	mikrobiologie nebo JVŠ s 
	odpovídající specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	480	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	79,78
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	2 133	196,87
	Součet:	196,87
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Phenol, p. a., 1bal/100 g	108-9	7	 	g	24,00	0,004	0,10
	Rukavice chirurgické sterilní	33977	3	 	pár	7,90	1	7,90
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,5	9,00
	Zátka gumová	M0703	3	 	ks	1,00	8	8,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 357 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Sáček Lukasterikův	M1076	3	 	ks	0,57	3	1,71
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	75	53,25
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	3	6,27
	Anaerost. gen. CO2	M3475	7	 	ks	29,52	1	29,52
	Anaerost. indikator	M3476	7	 	ks	6,77	1	6,77
	Anaerost. katalyzator	M3477	7	 	ks	7,71	1	7,71
	Anaerostat HPO 11A	M3478	7	 	ks	92,25	1	92,25
	Ethyl alcohol, denatured	M3479	3	 	ml	0,05	500	25,50
	Celofan	M3480	3	 	cm2	0,00	300	0,00
	Kultiv. půda tekutá	M3482	7	 	ks	6,15	14	86,10
	Kultiv. půda tuhá	M3483	7	 	ks	12,30	3	36,90
	Pasteurova mikropipe	M3486	3	 	ks	1,18	3	3,54
	Pufr. r. NaCl HK	M3489	7	 	ml	0,02	120	2,40
	Součet:	376,92
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 358 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91419	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13316
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Založení protokolu o pacientovi a kultivovaných kmenech
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty několikadenní kultivace.   	Kultivace  izolovaných   a  vybraných  kmenů   metodou  MAK,  příprava bakteriálních  
	suspenzí, úprava  density suspenze,  usmrcení, kontrola sterility,  rozplnění  do  
	distribučních  lahviček, závěrečná kontrola sterility. Nezahrnuty několikadenní kultivace.

	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Vyhotovení návodu  pro aplikaci vakciny,  označením lahviček a  jejich expedici a 
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	archivací dat v protokolu.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	282	Přímé náklady na výkon:	896	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	38
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L2	6	12	38	lékař s A2 z alergologie a klin. 	151,58
	imunologie nebo lékařské 
	mikrobiologie nebo JVŠ s 
	odpovídající specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	420	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	151,58
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	1 634	257,03
	Součet:	257,03
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Phenol, p. a., 1bal/100 g	108-9	7	 	g	24,00	0,0005	0,01
	Rukavice chirurgické sterilní	33977	3	 	pár	7,90	1	7,90
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	1	18,00
	Ethyl Alcohol, denatured, bal/1L	64-17	7	 	l	0,05	500	25,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 359 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Sáček Lukasterikův	M1076	3	 	ks	0,57	1	0,57
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	5	10,45
	Anaerost. gen. CO2	M3475	7	 	ks	29,52	1	29,52
	Anaerost. indikator	M3476	7	 	ks	6,77	1	6,77
	Anaerost. katalyzator	M3477	7	 	ks	7,71	1	7,71
	Anaerostat HPO 11A	M3478	7	 	ks	92,25	1	92,25
	Celofan	M3480	3	 	cm2	0,00	1000	0,00
	Kultiv. půda tekutá	M3482	7	 	ks	6,15	23	141,45
	Kultiv. půda tuhá	M3483	7	 	ks	12,30	10	123,00
	Pasteurova mikropipe	M3486	3	 	ks	1,18	16	18,88
	Pufr. r. NaCl HK	M3489	7	 	ml	0,02	30	0,60
	Fyziol. roz. sterilní	M3493	7	 	ml	0,07	40	2,80
	Láhvicka plastová	M3494	3	 	ks	1,23	2	2,46
	Součet:	487,87
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 360 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91421	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13317
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Založení protokolu o pacientovi a použitých zásobních kmenech
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty několikadenní kultivace.   	Kultivace  izolovaných   a  vybraných  kmenů   metodou  MAK,  příprava bakteriálních  
	suspenzí, úprava  density suspenze,  usmrcení, kontrola sterility,  rozplnění  do  
	distribučních  lahviček, závěrečná kontrola sterility. Nezahrnuty několikadenní kultivace.

	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Vyhotovení návodu  pro aplikaci vakciny,  označením lahviček a  jejich expedici a 
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	archivací dat v protokolu.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	176	Přímé náklady na výkon:	718	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	20
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L2	6	12	20	lékař s A2 z alergologie a klin. 	79,78
	imunologie nebo lékařské 
	mikrobiologie nebo JVŠ s 
	odpovídající specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	390	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	79,78
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	2 618	160,41
	Součet:	160,41
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Rukavice chirurgické sterilní	33977	3	 	pár	7,90	1	7,90
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	1	18,00
	Sáček Lukasterikův	M1076	3	 	ks	0,57	1	0,57
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	5	10,45
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 361 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Anaerost. gen. CO2	M3475	7	 	ks	29,52	1	29,52
	Anaerost. indikator	M3476	7	 	ks	6,77	1	6,77
	Anaerost. katalyzator	M3477	7	 	ks	7,71	1	7,71
	Anaerostat HPO 11A	M3478	7	 	ks	92,25	1	92,25
	Ethyl alcohol, denatured	M3479	3	 	ml	0,05	500	25,50
	Celofan	M3480	3	 	cm2	0,00	1000	0,00
	Kultiv. půda tekutá	M3482	7	 	ks	6,15	23	141,45
	Kultiv. půda tuhá	M3483	7	 	ks	12,30	10	123,00
	Pasteurova mikropipe	M3486	3	 	ks	1,18	8	9,44
	Pufr. r. NaCl HK	M3489	7	 	ml	0,02	20	0,40
	Fyziol. roz. sterilní	M3493	7	 	ml	0,07	40	2,80
	Láhvicka plastová	M3494	3	 	ks	1,23	2	2,46
	Součet:	478,22
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 362 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91423	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13318
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PŘÍPRAVA AUTOSÉRA (4-6 LAHVIČEK) 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Odběrem krve pacienta, oddělením séra.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje přípravu řady (4-6ti) ředění  pacientova séra, adjustaci do lahviček pro  inj. 
	aplikaci. Prověření  na sterilitu za  aerobních i anaerobních podmínek. Nezahrnuty 
	inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Vyhotovení návodu pro aplikaci, označením  lahviček a jejich expedici a archivací dat v 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	protokolu.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	120	Přímé náklady na výkon:	161	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	20
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L2	6	12	20	lékař s A2 z alergologie a klin. 	79,78
	imunologie nebo lékařské 
	mikrobiologie nebo JVŠ s 
	odpovídající specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	100	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	79,78
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Phenol, p. a., 1bal/100 g	108-9	7	 	g	24,00	0,001	0,02
	Rukavice chirurgické sterilní	33977	3	 	pár	7,90	1	7,90
	Ethyl Alcohol, denatured, bal/1L	64-17	7	 	l	0,05	500	25,50
	Zátka gumová	M0703	3	 	ks	1,00	6	6,00
	Sáček Lukasterikův	M1076	3	 	ks	0,57	3	1,71
	Kultiv. půda tekutá	M3482	7	 	ks	6,15	6	36,90
	Pasteurova mikropipe	M3486	3	 	ks	1,18	2	2,36
	Pufr. r. NaCl HK	M3489	7	 	ml	0,02	20	0,40
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 363 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Thiomersal Si	M3497	7	 	g	84,87	0,0001	0,01
	Součet:	80,80
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 364 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91425	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13319
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PŘÍPRAVA DIAGNOSTICKÝCH BAKTERIÁLNÍCH ANTIGENŮ PRO KOŽNÍ TESTY    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Založením protokolu pro pacienta a izolované bakteriální kmeny
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Zahrnuje  kultivaci  a  identifikaci  bakteriálního  kmene,  pomnožení celofánovou 
	metodou (metoda MAK), centrifugaci, úprava density bakt. kmene, inaktivaci, zkoušku  
	sterility, naředění a  rozplnění do lahviček  pro inj.aplikaci. Prověření na sterilitu za 
	aerobních i anaerobních podmínek. Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Označením lahviček, jejich distribucí a archivací záznamů.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	50	Přímé náklady na výkon:	150	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	10
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L2	6	12	10	lékař s A2 z alergologie a klin. 	39,89
	imunologie nebo lékařské 
	mikrobiologie nebo JVŠ s 
	odpovídající specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	39,89
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	9 216	45,57
	Součet:	45,57
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Phenol, p. a., 1bal/100 g	108-9	7	 	g	24,00	0,0005	0,01
	Rukavice chirurgické sterilní	33977	3	 	pár	7,90	1	7,90
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,2	3,60
	Zátka gumová	M0703	3	 	ks	1,00	1	1,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 365 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Sáček Lukasterikův	M1076	3	 	ks	0,57	1	0,57
	Celofan	M3480	3	 	cm2	0,00	200	0,00
	Kultiv. půda tekutá	M3482	7	 	ks	6,15	4	24,60
	Kultiv. půda tuhá	M3483	7	 	ks	12,30	2	24,60
	Pasteurova mikropipe	M3486	3	 	ks	1,18	2	2,36
	Pufr. r. NaCl HK	M3489	7	 	ml	0,02	20	0,40
	Součet:	65,04
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 366 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91427	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13320
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO TYPIZACI    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou separačního a promývacího roztoku a vzorků
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu.   	Zahrnuje  naředění a  navrstvení biologického  materiálu na separační směs, 
	centrifugaci, stažení prstence, 3x promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 
	ml výchozího materiálu.
	
	3. čím výkon končí:
	Počítáním buněk v mikroskopu a úpravou jejich koncentrace.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	174	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	3	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	16,62
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	30 720	12,10
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	30 720	13,67
	Součet:	25,77
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	STŘÍKAČKA INJ PH 2ML á100ks	02051	3	 	bal	66,00	0,01	0,66
	STŘÍKAČKA INJ PH 10ML	02052	3	 	ks	1,90	2	3,80
	STŘÍKAČKA INJ PH 20ML	02054	3	 	ks	2,90	0,2	0,58
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 367 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	SYSTÉMU UZAVŘENÝ ODBĚROVÝ VENOJECT II	27555	3	 	ks	2,70	1	2,70
	Zkumavka odběrová preparovaná vacuette	27601	3	 	ks	7,50	1	7,50
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,1	3,11
	Pasteur. pipeta um.	M3233	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Zkumavka 10 + zátka um.	M3382	3	 	ks	1,24	1	1,24
	Ficoll-Paque Ph 3000	M3499	3	 	ml	4,50	20	90,00
	Gentamycin	M3500	3	 	ml	98,40	0,05	4,92
	Jehla LUER oranž.	M3501	3	 	ks	0,98	2,5	2,45
	Ethylalcohol, denatured(Lihobenzin)	M3502	3	 	ml	0,05	5	0,25
	Med. RPMI5xkonc. SEVAC	M3503	7	 	ml	1,04	10	10,40
	NaHCO3 %	M3504	7	 	ml	0,47	2,5	1,17
	Roztok Turkův HK	M3505	7	 	ml	0,02	1	0,02
	Součet:	131,86
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 368 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91429	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13321
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO KULTIVACE 	Definice:
	  	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou separačního a promývacího roztoku a vzorků
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci.	Zahrnuje  naředění a  navrstvení biologického  materiálu na separační směs,  
	centrifugaci,  stažení  prstence,  3x  promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5
	  	 ml výchozího materiálu. Vše  za přísně sterilních podmínek.
	
	3. čím výkon končí:
	Počítáním  buněk   v  mikroskopu  a  úpravou   jejich  koncentrace  za sterilních 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	podmínek.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	232	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	3	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	16,62
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	30 720	12,11
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	30 720	13,67
	Součet:	25,78
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	STŘÍKAČKA INJ PH 2ML á100ks	02051	3	 	bal	66,00	0,01	0,66
	STŘÍKAČKA INJ PH 10ML	02052	3	 	ks	1,90	2	3,80
	STŘÍKAČKA INJ PH 20ML	02054	3	 	ks	2,90	0,2	0,58
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 369 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	SYSTÉMU UZAVŘENÝ ODBĚROVÝ VENOJECT II	27555	3	 	ks	2,70	1	2,70
	Zkumavka odběrová preparovaná vacuette	27601	3	 	ks	7,50	1	7,50
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,1	3,11
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	1	0,72
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	1	6,54
	Zkumavka 10 + zátka um.	M3382	3	 	ks	1,11	2	2,22
	Ficoll-Paque Ph 3000	M3499	3	 	ml	4,50	20	90,00
	Gentamycin	M3500	3	 	ml	98,40	0,05	4,92
	Jehla LUER oranž.	M3501	3	 	ks	0,98	2,5	2,45
	Ethylalcohol, denatured(Lihobenzin)	M3502	3	 	ml	0,05	5	0,25
	Med. RPMI5xkonc. SEVAC	M3503	7	 	ml	1,04	10	10,40
	NaHCO3 %	M3504	7	 	ml	0,47	2,5	1,17
	Roztok Turkův HK	M3505	7	 	ml	0,02	1	0,02
	Filtr0,22 na 5ml lF	M3506	3	 	ks	121,08	0,2	24,22
	Tiss. cult. fl. 250 ccm	M3507	7	 	ks	100,96	0,28	28,27
	Součet:	189,53
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 370 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91431	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13322
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	ZVLÁŠTĚ NÁROČNÉ IZOLACE BUNĚK GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ (Z PERIFERNÍ KRVE,  	Definice:
	JINÝCH TĚLNÍCH TEKUTIN A LAVÁŽÍ)   	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou separačních a promývacího roztoku a vzorků
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počitáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci 	Zahrnuje  naředění a  navrstvení biologického  materiálu na separační směs(i),  
	centrifugaci, stažení  prstenců, 3x  promytí a standardizace počtu buněk. Počitáno na 5 
	s úpravou na malé koncentrace buněk.  	ml výchozího materiálu a sterilní práci s úpravou na malé koncentrace buněk.
	                            
	3. čím výkon končí:
	Počítáním  buněk   v  mikroskopu  a  úpravou   jejich  koncentrace.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	50	Přímé náklady na výkon:	353	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	7
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	7	JVŠ - specializační průprava z 	38,78
	vyšetř. metod v klin. imunologii nebo
	 klin. hematologii nebo lékař s 
	odpovídající specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	36	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	38,78
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	9 216	40,36
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	9 216	45,57
	Součet:	85,93
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	STŘÍKAČKA INJ PH 2ML á100ks	02051	3	 	bal	66,00	0,01	0,66
	STŘÍKAČKA INJ PH 10ML	02052	3	 	ks	1,90	2	3,80
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 371 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	STŘÍKAČKA INJ PH 20ML	02054	3	 	ks	2,90	0,2	0,58
	Zkumavka odběrová preparovaná vacuette	27601	3	 	ks	7,50	1	7,50
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,14	4,35
	Zkumavka 15 ccm um.	M2995	3	 	ks	0,72	1	0,72
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	1	6,54
	Zkumavka 10 + zátka um.	M3382	3	 	ks	1,11	2	2,22
	Gentamycin	M3500	3	 	ml	98,40	0,05	4,92
	Jehla LUER oranž.	M3501	3	 	ks	0,98	3,5	3,43
	Ethylalcohol, denatured(Lihobenzin)	M3502	3	 	ml	0,05	5	0,25
	Med. RPMI5xkonc. SEVAC	M3503	7	 	ml	1,04	10	10,40
	NaHCO3 %	M3504	7	 	ml	0,47	2,5	1,17
	Roztok Turkův HK	M3505	7	 	ml	0,02	1	0,02
	Filtr0,22 na 5ml lF	M3506	3	 	ks	121,08	0,4	48,43
	Tiss. cult. fl. 250 ccm	M3507	7	 	ks	100,96	0,3	30,29
	Ficoll 400 S	M3508	3	 	g	68,63	1,4	96,08
	Metrizoat 75% N	M3509	7	 	ml	23,62	0,3	7,09
	Součet:	228,45
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 372 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91433	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13323
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IZOLACE LEUKOCYTŮ SEDIMETACÍ (BUFFY COAT)    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou promývacího roztoku, separačního media a vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu. Výkon je 	Zahrnuje   smíchání  krve   s  roztokem media,  sedimentaci  krve v mediu, stažení 
	buffy-coatu, 3x promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího 
	možno užít pro odbornost 802 pouze s výkonem nebo výkony k průkazu intracelulárně uložených 	materiálu.
	patogenů.   	                                                                          
	3. čím výkon končí:
	Počítáním buněk v mikroskopu a úpravou jejich koncentrace.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	10	Přímé náklady na výkon:	137	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
802	lékařská mikrobiologie
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	2	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	11,08
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	46 080	8,07
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	46 080	9,11
	Součet:	17,18
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	STŘÍKAČKA INJ PH 2ML á100ks	02051	3	 	bal	66,00	1	66,00
	STŘÍKAČKA INJ PH 10ML	02052	3	 	ks	1,90	2	3,80
	STŘÍKAČKA INJ PH 20ML	02054	3	 	ks	2,90	0,2	0,58
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 373 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	SYSTÉMU UZAVŘENÝ ODBĚROVÝ VENOJECT II	27555	3	 	ks	2,70	1	2,70
	Zkumavka odběrová preparovaná vacuette	27601	3	 	ks	7,50	1	7,50
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,1	3,11
	Pasteur. pipeta um.	M3233	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Zkumavka 10 + zátka um.	M3382	3	 	ks	1,24	1	1,24
	Gentamycin	M3500	3	 	ml	98,40	0,05	4,92
	Jehla LUER oranž.	M3501	3	 	ks	0,98	2,5	2,45
	Ethylalcohol, denatured(Lihobenzin)	M3502	3	 	ml	0,05	5	0,25
	Med. RPMI5xkonc. SEVAC	M3503	7	 	ml	1,04	10	10,40
	NaHCO3 %	M3504	7	 	ml	0,47	2,5	1,17
	Roztok Turkův HK	M3505	7	 	ml	0,02	1	0,02
	Dextran 500 Ph	M3510	3	 	g	24,56	0,06	1,47
	Fyziol. roz. pH 7,0	M3511	7	 	ml	0,02	2,5	0,05
	Součet:	108,72
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 374 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91435	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13324
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	DVOUSTUPŇOVÁ IZOLACE GRANULOCYTŮ    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou separačních a promývacího roztoku a vzorků
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu. Výkon je 	Zahrnuje  naředění a  navrstvení biologického  materiálu na separační směs   pro   
	lymfocyty,   centrifugaci,   stažení  prstenců,  naředění a navrstvení   sedimentu  na   
	možno užít pro odbornost 802 pouze s výkonem nebo výkony k průkazu intracelulárně uložených 	separační   medium   pro   granulocyty,centrifugaci, stažení prstenců, 3x promytí a 
	patogenů.   	standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Počítáním  buněk v  mikroskopu a  úpravou jejich  koncentrace
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	253	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
802	lékařská mikrobiologie
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	3	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	16,62
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	40	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	30 720	12,10
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	30 720	13,67
	Součet:	25,77
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	STŘÍKAČKA INJ PH 2ML á100ks	02051	3	 	bal	66,00	0,01	0,66
	STŘÍKAČKA INJ PH 10ML	02052	3	 	ks	1,90	2	3,80
	STŘÍKAČKA INJ PH 20ML	02054	3	 	ks	2,90	0,2	0,58
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 375 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zkumavka odběrová preparovaná vacuette	27601	3	 	ks	7,50	2	15,00
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,1	3,11
	Pasteur. pipeta um.	M3233	3	 	ks	1,53	2	3,06
	Jehla LUER oranž.	M3501	3	 	ks	0,98	2,5	2,45
	Ethylalcohol, denatured(Lihobenzin)	M3502	3	 	ml	0,05	5	0,25
	Med. RPMI5xkonc. SEVAC	M3503	7	 	ml	1,04	10	10,40
	NaHCO3 %	M3504	7	 	ml	0,47	2,5	1,17
	Roztok Turkův HK	M3505	7	 	ml	0,02	1	0,02
	Mono-Poly resolv. med	M3512	7	 	ml	17,00	10	170,00
	Součet:	210,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 376 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91437	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13325
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ -  	Definice:
	FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE   	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií, promývacích roztoků a vzorků,navazuje na výkon izolace 
	mononukleárů. 
	
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje  inkubace  izolovaných  a  standardizovaných  buněk s monoklonální protilátkou
	  a konjugátem,  opakované promývání  mezi inkubacemi, zhotovení preparátů, odečet 
	ve fluorescenčním mikroskopu. Podléhá systému externí kontroly. Nezapočítány 
	inkubace delší než 30 minut.
	Výkon  je opakován pro každý znak jednotlivě.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Vyhodnocením, výpočtem, vypravením a archivací výsledku.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	321	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	7
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	7	JVŠ - specializační průprava z 	38,78
	vyšetř. metod v klin. imunologii nebo
	 klin. hematologii nebo lékař s 
	odpovídající specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	27	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	38,78
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	23 040	16,14
	Mikroskop fluorescenční v ceně 450 000,-	450 000	8	22 500	≈	5,0%	4,00	23 040	27,34
	Součet:	43,48
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	0,3333	0,05
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,00333	0,10
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,75	0,96
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 377 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	2,75	1,24
	Fyziologický roztok, 1láhev/500 ml	M2936	7	 	ml	0,09	41,6667	3,75
	Fluoresc. mikr. vyb.	M3163	7	 	mnt	2,50	10	25,00
	Olej imerzní O	M3174	7	 	ml	10,43	0,1667	1,74
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	1,25	2,61
	Pasteur. pipeta um.	M3233	3	 	ks	1,53	0,3333	0,51
	Zkumavka Falcon + zátka	M3541	3	 	ks	6,52	1,25	8,15
	Kontrolní monoklonální protilátka	M3553	7	 	tst	72,74	0,25	18,18
	Specifická monoklonál. protilát. znač. fluorochrom	M3554	7	 	tst	175,97	1	175,97
	Součet:	238,26
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 378 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91439	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13326
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ - PRŮTOKOVÁ 	Definice:
	CYTOMETRIE   	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií a vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.   	Zahrnuje   inkubace  buněk   s  monoklonální protilátkou   (konjugátem),dle potřeby  
	opakované promytí, lýzu erytrocytů, dle potřeby  promytí,  odečet   na  průtokovém  
	cytometru,výpočet, vyhodnocení a archivaci. Podléhá systému externí kontroly. 
	Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Započítány kontroly (izotypová, Leucogate). 
	Výkon je opakován pro každý znak jednotlivě.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Vypravením výsledku.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	10	Přímé náklady na výkon:	319	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	2	JVŠ - specializační průprava z 	11,08
	vyšetř. metod v klin. imunologii nebo
	 klin. hematologii nebo lékař s 
	odpovídající specializací
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	15	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Cytometr průtokový v ceně 3 000 000,-	3 000 000	8	150 000	≈	5,0%	10,4	119 808	34,98
	Součet:	34,98
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1	0,35
	Zkumavka Falcon + zátka	M3541	3	 	ks	6,52	2	13,04
	FACS Cellwash BD	M3542	7	 	ml	0,18	9	1,62
	FACS Flow BD	M3543	3	 	ml	0,06	20	1,20
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 379 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	FACS-Lysing sol. BD	M3544	3	 	ml	9,39	4	37,56
	Kontrol. monoklonál. protilátka znač. fluorochrome	M3555	7	 	tst	140,00	0,1	14,00
	Specific. monoklonál. protilát. znač. fluorochrome	M3556	7	 	tst	180,00	1	180,00
	Monoklonál. protilátka pro GATEznač. fluorochromem	M4875	7	 	tst	250,00	0,1	25,00
	Součet:	272,77
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 380 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91441	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13327
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ZASTOUPENÍ T A B LYMFOCYTŮ ROZETOVÝMI TESTY 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou medií,izolací lymfocytů.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezapočítány inkubace 16 - 24 hodin.   	Zahrnuje  úpravu koncentrace  izolovaných lymfocytů,  promytí a úpravu koncentrace 
	beraních ev.myších  erytrocytů,  inkubaci s lymfocyty,hodnocení rozet v mikroskopu, 
	výpočty a archivace. Nezapočítány inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Vypravením výsledku.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	40	Přímé náklady na výkon:	83	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	5
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	5	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	27,70
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	20	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	27,70
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Rotátor na destičky v ceně 50 000,-	50 000	6	1 500	≈	3,0%	4,00	8 640	6,82
	Součet:	6,82
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	STŘÍKAČKA INJ PH 2ML á100ks	02051	3	 	bal	66,00	0,02	1,32
	STŘÍKAČKA INJ PH 20ML	02054	3	 	ks	2,90	0,2	0,58
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,08	2,49
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 381 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	1,1	0,39
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,2	0,22
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	0,2	0,09
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	2,2	1,34
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,1	0,30
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	0,2	1,31
	Pasteurova mikropipe	M3486	3	 	ks	1,18	1	1,18
	Gentamycin	M3500	3	 	ml	98,40	0,2	19,68
	Jehla LUER oranž.	M3501	3	 	ks	0,98	1,5	1,47
	NaHCO3 %	M3504	7	 	ml	0,47	0,5	0,23
	Sérum fetání telecí	M3561	3	 	ml	8,61	0,3	2,58
	Glutamin	M3562	7	 	ml	3,17	0,5	1,58
	Medium E MEM 1OkoncU	M3563	3	 	ml	1,97	2	3,94
	Mikr. dest. kul. dno	M3564	3	 	ks	13,73	0,1	1,37
	Mys C57 Black Fys AV	M3565	7	 	ks	86,10	0,1	8,61
	Součet:	48,84
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 382 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91443	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13328
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ CHEMILUMINISCENČNÍM TESTEM 	Definice:
	(NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS) 	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravu reagencií, vzorků a prac. protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno na jednu kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace 	Zahrnuje přípravu   inkubačních roztoků  bez a se stimulans,start   reakce   přidáním   
	vzorků,   inkubace   s  průběžným  měřením chemiluminiscence. Kalkulováno na jednu 
	delší než 30 minut.  	kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 
	minut. Výkon je opakován podle počtu použitých stimulans.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Vyhodnocením a vypravením výsledku.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	30	Přímé náklady na výkon:	120	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	6
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	6	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	33,24
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	35	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	33,24
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader luminiscenční	900 000	6	45 000	≈	5,0%	6,00	17 280	67,70
	Součet:	67,70
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2	0,70
	PBS pro TK	M3019	7	 	l	125,46	0,002	0,25
	HBSS pufr s Ca, Mg	M3566	7	 	ml	0,02	10	0,20
	Luminol, kryst.	M3567	7	 	g	270,60	0,0002	0,05
	Triethanolamin f. bas	M3569	7	 	ml	4,47	0,0002	0,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 383 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Uzávěr na láhev pro LSC	M3570	3	 	ks	0,68	7,4	5,03
	Zymosan A	M3571	7	 	g	1 280,43	0,01	12,80
	Součet:	19,03
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 384 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91445	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13329
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ NBT TESTEM Z PLNÉ KRVE 	Definice:
	(NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)   	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagenicí, vzorků a prac. protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány 	Zahrnuje   inkubaci  vzorků   krve  s   a  bez   stimulans,  přidání detekčního činidla, 
	zhotovení preparátů,   odečet pod mikroskopem a vyhodnocení. Nezapočítány inkubace 
	inkubace delší než 30 minut.  	delší než 30 minut. Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci 
	jednoho stimulans. Výkon je opakovanán podle počtu  použitých stimulans.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Archivací a vypravením výsledku.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	25	Přímé náklady na výkon:	107	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	5
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	5	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	27,70
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	40	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	27,70
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Kyselina chlorovodíková, HCl, p. a., bal/1L	7647-	7	 	bal	0,02	1	0,02
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2	0,70
	Olej imerzní O	M3174	7	 	ml	10,43	0,2	2,09
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	2	4,18
	Jehla LUER oranž.	M3501	3	 	ks	0,98	2	1,96
	Fyziol. roz. pH 7,0	M3511	7	 	ml	0,02	10	0,20
	Metanol, p. a.	M3572	7	 	ml	0,03	6	0,18
	Nitrotetraz. modr Si	M3573	7	 	mg	5,03	0,28	1,41
	Nuklear fast red Si	M3574	7	 	g	84,03	0,4	33,61
	Siran hlinity A	M3575	7	 	g	50,08	0,5	25,04
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 385 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zymosan Si	M3576	7	 	mg	1,98	5	9,90
	Součet:	79,29
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 386 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91447	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13330
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INT TESTEM ZE SEPAROVANÝCH PMN 	Definice:
	(NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)   	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií, pracovního protokolu a vzorků
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány 	Zahrnuje  rozpipetování   medií  a  vzorků,   inkubaci,  centrifugaci,
	dekantaci media, rozpuštění formazánu a odečet na fotometru, výpočet. Kalkulováno na 
	inkubace delší než 30 min.  	nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány 
	inkubace delší než 30 min. Výkon je opakován podle počtu použitých stimulans.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Vyhodnocením a vypravením výsledku.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	30	Přímé náklady na výkon:	111	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	6
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	6	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	33,24
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	35	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	33,24
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	11 520	39,49
	Rotátor na destičky v ceně 50 000,-	50 000	6	1 500	≈	3,0%	4,00	11 520	5,12
	Součet:	44,61
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,2	6,22
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	3	1,05
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	1	0,61
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,1	0,30
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	0,5	3,27
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 387 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Mikr. dest. rovne dno	M3124	3	 	ks	14,29	0,1	1,43
	Pasteurova mikropipe	M3486	3	 	ks	1,18	0,5	0,59
	FACS-Lysing sol. BD	M3544	3	 	ml	9,39	0,5	4,70
	Zymosan A	M3571	7	 	g	1 280,43	0,005	6,40
	Dimethylsulfoxid La	M3577	7	 	ml	1,11	1	1,11
	Nitrotetrazol modrLa	M3578	7	 	g	319,80	0,0005	0,16
	Pufr PBS zymozan	M3579	7	 	ml	0,02	10	0,20
	Sérum AB 0	M3580	7	 	ml	20,91	0,25	5,23
	Trypan. blue S	M3581	7	 	g	40,96	0,05	2,05
	Součet:	33,32
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 388 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91449	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13331
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INGESCÍ PARTIKULÍ (JEDEN SUBSTRÁT)    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií, vzorků a prac. protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno na jeden substrát bez stimulace. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.  	Zahrnuje  přípravu  substrátu,  inkubaci  s  krví,  zhotovení preparátu,  hodnocení v 
	mikroskopu, výpočet. Kalkulováno na každý jeden substrát jednotlivě.  Nezahrnuty 
	inkubace delší než 30 minut. Výkon je opakován podle počtu použitých substrátů.
	
	3. čím výkon končí:
	Kontrolou, vypravením výsledku a archivací.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	48	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	3	32	4	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	22,16
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	30	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Ethyl Alcohol, denatured, bal/1L	64-17	7	 	l	0,05	166,6667	8,50
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	4	1,40
	Chloramin	M0670	7	 	kg	61,50	0,0167	1,03
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	2,6667	5,57
	Zkumavka 10 + zátka um.	M3382	3	 	ks	1,11	2,6667	2,96
	Giemsa - Romanowski HK	M3392	7	 	ml	0,21	1,6667	0,35
	Heparin substance Le	M3583	3	 	g	98,40	0,008	0,79
	Kultura kvasinek sus	M3584	7	 	g	6,15	0,3333	2,05
	May Grunwald HK	M3585	7	 	ml	0,14	13,3333	1,87
	Olej imerzni Serva	M3586	7	 	g	3,08	0,3333	1,03
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 389 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Součet:	25,55
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 390 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91451	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13332
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ OPSONOFAGOCYTÁRNÍHO INDEXU INGESCÍ MIKROORGANISMŮ (JEDEN MIKROB)    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Úpravou  koncentrace  separovaných  PMN,  přípravou  autologního  séra a jeho 
	inaktivací. Výkon navazuje na výkon inzolace leukocytů sedimentací (91433) nebo na 
	výkon dvojstuňová izolace granulocytů (91435).
	Kalkulováno na jedno stimulans. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje  inkubaci   PMN  se  séry  a substrátem,  zhotovení  nátěrů, barvení, odečet 
	mikroskopem, výpočet indexu na počítači. Kalkulováno na jeden subsrát.. Nezahrnuty 
	inkubace delší než 30 minu
	Výkon je opakován podle počtu použitých substrátů.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	3. čím výkon končí:
	Archivací a vypravením výsledku.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	88	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	25	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Evansova modř 20 g	314-1	7	 	bal	148,00	0,1	14,80
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	8	2,80
	Kyveta barvící um.	M3162	3	 	ks	0,58	1	0,58
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	2	4,18
	Giemsa - Romanowski HK	M3392	7	 	ml	0,21	10	2,10
	Fyziol. roz. pH 7,0	M3511	7	 	ml	0,02	100	2,00
	Zymosan Si	M3576	7	 	mg	1,98	20	39,60
	Součet:	66,06
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 391 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91453	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13333
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	BAKTERICIDNÍ TEST (JEDEN MIKROB)    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu, reagencií a vzorků.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace 18-24 hodin. Kalkulováno na jeden mikrob.   	Zahrnuje  přípravu  suspenze  mikrobiálního  kmene,  inkubaci  s krví,výsev  a kultivaci 
	 na  vhodné  půdě, hodnocení  počtu přežívajících bakterií, výpočet. Nezahrnuty 
	inkubace 18-24 hodin. Kalkulováno na jeden mikrob. Výkon je opakovan podle počtu 
	použitých mikrobů.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Vyhodnocením, archivací a vypravením výsledku.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	140	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	67	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Ethyl Alcohol, denatured, bal/1L	64-17	7	 	l	0,05	166,6667	8,50
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	6,6667	2,33
	Chloramin	M0670	7	 	kg	61,50	0,0167	1,03
	Destička typ U	M1836	3	 	ks	5,37	0,3333	1,79
	Kultiv. půda tuhá	M3483	7	 	ks	12,30	8,3333	102,50
	Heparin substance Le	M3583	3	 	g	98,40	0,00067	0,07
	PBS na tkan. kultury	M3588	7	 	ml	0,02	66,6667	1,33
	Součet:	117,55
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 392 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91455	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13334
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ CHEMOTAKTICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou  reagencií,  vzorků  a  pracovního  protokolu.  Navazuje na výkon izolace 
	buněk.
	
	Kalkulováno na kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje   přípravu   desky   pro   analýzu,   inkubaci   PMN,   media
	a chemotaktického faktoru v příslušných jamkách, fixaci, hematologické barvení. 
	Kalkulováno na kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans.
	Výkon je opakován podle počtu použitých kontrol a stimulans.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Příprava desky pro odečtení a hodnocení.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	30	Přímé náklady na výkon:	153	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	6
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	6	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	33,24
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	120	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	33,24
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	0,6667	0,11
	Formaldehyde Solution, 1bal/100ml	50-00	7	 	bal	18,00	0,0067	0,12
	Ethyl Alcohol, denatured, bal/1L	64-17	7	 	l	0,05	166,6667	8,50
	Agar Bacteriological 500 g/2700Kč	90012	7	 	bal	73,80	0,3333	24,60
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,6667	0,93
	Chloramin	M0670	7	 	kg	61,50	0,0167	1,03
	Giemsa - Romanowski HK	M3392	7	 	ml	0,21	1,6667	0,35
	Sérum fetání telecí	M3561	3	 	ml	8,61	2,5	21,52
	Metanol, p. a.	M3572	7	 	ml	0,03	13,3333	0,40
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 393 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Zymosan Si	M3576	7	 	mg	1,98	1,3333	2,64
	May Grunwald HK	M3585	7	 	ml	0,14	13,3333	1,87
	PBS na tkan. kultury	M3588	7	 	ml	0,02	66,6667	1,33
	Miska Petriho TK 60	M3590	3	 	ks	10,58	5,3333	56,43
	TK medium-Parker U	M3591	7	 	ml	0,15	2,5	0,38
	Součet:	120,21
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 394 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91457	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13335
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	TEST INHIBICE ADHERENCE LEUKOCYTŮ (JEDEN ANTIGEN)    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií, vzorků a pracovního protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulováno na jeden antigen, nezahrnuty inkubace delší než 30 min.   	Smíchání buněk analyzovaných vzorků s antigenem a kontrolou, inkubace,spočítání  
	koncentrace neadherovaných  buněk pod  mikroskopem, výpočet indexu adherence. 
	Kalkulováno na jeden antigen, nezahrnuta inkubace delší než 30 min.
	
	3. čím výkon končí:
	Vyhodnocením, kontrolou, archivací a vypravením výsledku.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	45	Přímé náklady na výkon:	276	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	9
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	9	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	49,86
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	6	0	220	0,00
	Součet:	49,86
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Stříkačka inj leur ph 10ml	02043	3	 	ks	1,90	3	5,70
	STŘÍKAČKA INJ PH 2ML á100ks	02051	3	 	bal	66,00	2	132,00
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	4	0,64
	MISKA PETRIHO	25059	3	 	bal	1,79	2	3,58
	Rukavice chirurgické sterilní	33977	3	 	pár	7,90	2	15,80
	2-Mercaptoethanol, sol. F1,1bal/	60-24	7	 	ml	4,31	0,1	0,43
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,2	6,22
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	20	7,00
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	6	2,70
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 395 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	4	26,16
	Gentamycin	M3500	3	 	ml	98,40	0,1	9,84
	Jehla LUER oranž.	M3501	3	 	ks	0,98	5	4,90
	NaHCO3 %	M3504	7	 	ml	0,47	5	2,35
	Glutamin	M3562	7	 	ml	3,17	1	3,17
	Hepes pufr	M3592	7	 	ml	6,09	0,1	0,61
	Medium RPMI UMG	M3593	3	 	ml	0,54	10	5,40
	Součet:	226,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 396 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91459	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13336
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	TEST BLASTICKÉ TRANSFORMACE LYMFOCYTŮ (NESTIMULOVANÝ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 	Definice:
	ANTIGEN V 1 KONCENTRACI)   	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií, vzorků a pracovního protokolu,
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuty inkubace 80 hodin. Kalkulace na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu 	Zahrnuje přípravu  medií s a  bez mitogenů, jejich  rozplnění , přidání vzorků buněk 
	(krve), několikadenní inkubaci ( nezahrnuta do kalkulace ) , přidání detekčního činidla s 
	kontrolu.  	následnou inkubací ,  přípravu pro měření.
	Měření jednotlivých vzorků na detekčním měřícím zařízení,  výpočet.  Kalkullováno  na 
	jednu koncentraci jednoho mitogenu nebo jednu kontrolu. Výkon je opakován podle počtu 
	použitých mitogenů , jejich koncentrací a kontrol. Při práci s izolovanými buňkami výkon 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	navazuje na výkon izolace mononukleárů z periferní krve gradientovou centrifugací ( 
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	91429).
	Výkon je prováděn za přísně sterilních podmínek.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	
	3. čím výkon končí:
	Čas výkonu:	45	Přímé náklady na výkon:	113	Nositel	INDX	Čas	Vyhodnocením, archivací a vypravením výsledku.
	J2	2	9
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	9	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	49,86
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	60	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	49,86
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	99,0	253 440	0,11
	Sklízeč buněk	250 000	8	7 500	≈	3,0%	99,0	253 440	0,96
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	99,0	253 440	0,13
	Zařízení k měření radioaktivity beta v ceně 1 320 000,-	1 320 000	8	39 600	≈	3,0%	99,0	253 440	2,55
	Součet:	3,75
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	STŘÍKAČKA INJ PH 2ML á100ks	02051	3	 	bal	66,00	0,01	0,66
	STŘÍKAČKA INJ PH 10ML	02052	3	 	ks	1,90	0,3	0,57
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 397 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	1	0,16
	Rukavice chirurgické sterilní	33977	3	 	pár	7,90	1	7,90
	2-Mercaptoethanol, sol. F1,1bal/	60-24	7	 	ml	4,31	0,01	0,04
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,02	0,62
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2	0,70
	Sklo krycí	M0088	3	 	ks	0,45	0,2	0,09
	Peroxid vodíku	M0637	7	 	ml	0,10	1	0,10
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	2,5	1,77
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,1	0,30
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	1	6,54
	Mikr. dest. rovne dno	M3124	3	 	ks	14,29	0,1	1,43
	Zkumavka 10 + zátka um.	M3382	3	 	ks	1,11	7,2	7,99
	Gentamycin	M3500	3	 	ml	98,40	0,01	0,98
	Jehla LUER oranž.	M3501	3	 	ks	0,98	1	0,98
	Ethylalcohol, denatured(Lihobenzin)	M3502	3	 	ml	0,05	10	0,50
	NaHCO3 %	M3504	7	 	ml	0,47	0,5	0,23
	Glutamin	M3562	7	 	ml	3,17	0,1	0,32
	Hepes pufr	M3592	7	 	ml	6,09	0,01	0,06
	Medium RPMI UMG	M3593	3	 	ml	0,54	10	5,40
	Concanavalin A Fl	M3595	7	 	mg	7,78	0,02	0,16
	Sérum fetální telecí, bal/1L/	M3596	3	 	ml	8,61	1	8,61
	Scintilacni roztokSp	M3598	7	 	ml	0,80	10	8,00
	Thymidin [6-H3] V	M3599	3	 	mb	27,77	0,2	5,55
	Součet:	59,66
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 398 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91461	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13337
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	KULTIVACE PRO PRŮKAZ PRODUKCE IMUNOGLOBULINŮ A CYTOKINŮ (NESTIMULOVANÁ NEBO 	Definice:
	1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN)   	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií, vzorků a pracovního protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje separaci, promytí buněk a standardizaci buněčné suspenze. Nezapočítána doba 	Zahrnuje  několikadenní  kultivací   standardizované   suspenze   buněk v příslušných 
	mediích bez a se stimulans. Nezahrnuje separaci,promytí buněk a standardizaci buněčné 
	několikadenní kultivace. Kalkulováno na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu. 	suspenze. Nezapočítána doba několikadenní kultivace. Kalkulováno na jednu koncentraci
	 jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu.. Výkon je opakován podle počtu mitogenů , jejich
	 koncentrací a kontrol. Výkon je prováděn za přísně sterilních podmínek.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	bez omezení 	Separací  a uložením  kultivačních medií  k další  analýze. Navazují  další jinde 
	definované výkony.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	30	Přímé náklady na výkon:	105	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	6
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	6	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	33,24
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	60	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	33,24
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	99,0	380 160	0,07
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	99,0	380 160	0,08
	Součet:	0,15
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	STŘÍKAČKA INJ PH 5ML	02050	3	 	ks	1,30	0,5	0,65
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	3	0,48
	2-Mercaptoethanol, sol. F1,1bal/	60-24	7	 	ml	4,31	0,01	0,04
	Ethyl Alcohol, denatured, bal/1L	64-17	7	 	l	0,05	10	0,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 399 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,02	0,62
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	0,1	0,03
	Parafilm	M1497	3	 	cm2	0,71	2,5	1,77
	Pipeta umělohmotná 1	M3031	3	 	ks	6,54	1	6,54
	Zkumavka 10 + zátka um.	M3382	3	 	ks	1,11	4,5	5,00
	Gentamycin	M3500	3	 	ml	98,40	0,01	0,98
	Jehla LUER oranž.	M3501	3	 	ks	0,98	0,5	0,49
	NaHCO3 %	M3504	7	 	ml	0,47	0,5	0,23
	Glutamin	M3562	7	 	ml	3,17	0,1	0,32
	Hepes pufr	M3592	7	 	ml	6,09	0,01	0,06
	Medium RPMI UMG	M3593	3	 	ml	0,54	10	5,40
	Sérum fetální telecí	M3600	3	 	ml	8,61	5	43,05
	Pokeweed mit. Fl	M3601	7	 	mg	267,89	0,02	5,36
	Součet:	71,52
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 400 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91463	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13338
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PRŮKAZ CYTOTOXICKÝCH BUNĚK LYTICKÝM TESTEM S BUŇKAMI ZNAČENÝMI 51Cr    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií, vzorků a pracovního protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Značení  terčových buněk , úpravou  koncentrace separovaných mononukleárů,inkubaci 
	 mononukleárů periferní  krve  se  značenými buňkami ,stažení supernatantu, měření na 
	detekčním měřícím zařízení. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulováno pro 
	každý poměř lymfocytů a terčových buněk a podle toho je výkon opakován .
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Interpretací, archivací  a vypravením výsledku.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	45	Přímé náklady na výkon:	1218	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	45
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	45	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	249,30
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	240	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	249,30
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	10 240	36,32
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	10 240	41,01
	Zařízení k měření radioaktivity beta v ceně 1 320 000,-	1 320 000	8	39 600	≈	3,0%	6,00	15 360	106,56
	Součet:	183,89
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Ethyl Alcohol, denatured, bal/1L	64-17	7	 	l	0,05	250	12,75
	WATER FOR INJECTION inf 1x500ml(sklo)	97727	1	 	bal	31,10	0,16	4,98
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	12,5	4,38
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 401 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Chloramin	M0670	7	 	kg	61,50	0,025	1,54
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,61	25	15,25
	Zkumavka 10 + zátka um.	M3382	3	 	ks	1,11	5,5	6,11
	Med. RPMI5xkonc. SEVAC	M3503	7	 	ml	1,04	25	26,00
	Roztok Turkův HK	M3505	7	 	ml	0,02	1	0,02
	Sérum fetání telecí	M3561	3	 	ml	8,61	7,5	64,57
	PBS na tkan. kultury	M3588	7	 	ml	0,02	100	2,00
	Chromium 51 Fl	M3606	3	 	mci	6 396,00	0,1	639,60
	Destička V Fl	M3607	3	 	ks	14,76	0,5	7,38
	Součet:	784,58
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 402 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91465	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13339
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IN VITRO TEST NA UVOLNĚNÍ HISTAMINU PO STIMULACI (JEDNO STIMULANS, JEDNA 	Definice:
	KONCENTRACE) 	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií, vzorků a pracovního protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro jednu koncentraci stimulans.  	Zahrnuje  inkubaci alergenu  s naředěnou  krví, extrakci  histaminu ze supernatantu  
	těchto  kultur,  jeho  stanovení enzymatickou izotopovou reakcí. Měření je provedeno na 
	gama counteru. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro jednu koncentraci 
	stimulans.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Výpočtem, vyhodnocením a vypravením výsledku.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	45	Přímé náklady na výkon:	1235	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	9
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	9	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	49,86
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	50	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	49,86
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Zařízení k měření radioaktivity beta v ceně 1 320 000,-	1 320 000	8	39 600	≈	3,0%	6,00	15 360	106,56
	Součet:	106,56
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikrozkumavka eppendorf	25051	3	 	ks	0,16	6,6667	1,07
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	6,6667	2,33
	Voda destilovaná	M3022	7	 	l	20,91	0,1667	3,49
	Víčko na mikr. dest.	M3025	3	 	ks	2,95	0,3333	0,98
	Mikr. dest. rovne dno	M3124	3	 	ks	14,29	0,3333	4,76
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 403 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Histamne RIA kit	M3609	7	 	tst	79,95	13,3333	1 066,00
	Součet:	1 078,63
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 404 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91467	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13340
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	NUKLEOLÁRNÍ TEST (SMETANA)    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou reagencií, vzorků a pracovního protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	Barvení  krevních nátěrů,  hodnocení v  mikroskopu. Výpočet  procentuálního a 
	absolutního počtu typu lymfocytů dle dominantní formy jadérka. Nezahrnuje inkubace 
	delší než 30 minut.
	
	3. čím výkon končí:
	Archivací a vypravením výsledku.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	50	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	4
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	6	32	4	JVŠ s A z vyš. metod v klin. 	22,16
	imunologii nebo lékař s A2 z 
	alergologie a klin. imunologie
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	60	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	22,16
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Ethyl Alcohol, denatured, bal/1L	64-17	7	 	l	0,50	20	10,00
	Kyveta barvící um.	M3162	3	 	ks	0,58	2	1,16
	Olej imerzní O	M3174	7	 	ml	10,43	0,005	0,05
	Sklo podložní zabroušené	M3175	3	 	ks	2,09	2	4,18
	Fosfatovy pufr RRR	M3230	7	 	ml	0,03	20	0,60
	Giemsa - Romanowski HK	M3392	7	 	ml	0,21	5	1,05
	Jehla LUER oranž.	M3501	3	 	ks	0,98	2	1,96
	Roztok Turkův HK	M3505	7	 	ml	0,02	0,5	0,01
	May Grunwald HK	M3585	7	 	ml	0,14	50	7,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 405 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Brilliant Blue R250	M3610	7	 	g	22,94	0,001	0,02
	McIllvain pufr	M3613	7	 	ml	0,03	1	0,03
	TWEEN 20+80 Si	M3615	7	 	ml	2,77	0,5	1,39
	Součet:	27,45
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 406 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91469	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13341
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	PENETRACE SPERMIÍ OVULAČNÍM HLENEM (KREMERŮV TEST)    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou  pracovního protokolu,  chemikálií, ejakulátu  partnera a  dárce,ovulačního  
	hlenu bez  odběru.
	
	Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje  stanovení  dráhy  penetrace  spermií  sloupcem  ovulačního  hlenu v kapiláře 
	za jednotku času. Odečet mikroskopem opakovaně po inkubaci. Nezahrnuje inkubace 
	delší než 30 minut.
	Kalkulace pro jedno hodnocení. 
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Výpočtem, vypravením výsledku a archivací na PC.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	14	Přímé náklady na výkon:	65	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2,8
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
603	gynekologie a porodnictví 
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	2,8	JVŠ nebo lékař s odpovídající 	15,51
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	3	0	14	vlastni provedeni metody	0,00
	Součet:	15,51
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop inverzní v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	32 914	11,30
	Součet:	11,30
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	2	2,20
	Bucker. rozt pH8,1	M3274	7	 	ml	0,37	2,8571	1,06
	Ejakulat lid. stand	M3275	7	 	ml	246,00	0,1429	35,15
	Součet:	38,41
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 407 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91471	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13342
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ PROTITROFOBLASTOVÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu, chemikálií, odběrem venosní krve vyšetřované ženy a 
	převzetím vzorku partnerových spermií.
	
	Test měří u infertilních žen protifotoblastovou aktivitu produktu periferních mononukleárních 	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Z periferní krve ženy se izolují na hustotním gradientu mononukleáry,properou a  
	leukocitů po kultivaci se spermiemi partnera a s buňkami trofoblastové linie. Hodnotí se mírou 	kultivují v mediu  pro tkáňové kultury  po dobu 4  dnů a to buď samy, nebo ve směsi se
	potlačení proliferace buněk trofoblastové linie in vitro.  Test je možno provést maximálně 3x za 	 spermiemi partnera, případně pro kontrolu se spermiemi jiného muže. Supernatanty z 
	těhotenství.  	kultur se izolují a vyšetřují na přítomnost protitrofoblastové aktivity. Vyšetření se 
	provádí in vitro měřením proliferace buněk standardní trofoblastové  linie. Proliferace se 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	hodnotí stanovením inkorporace H3 Thymidinu nebo testem s MTT modří.
	
	Omezení frekvencí:	2/1 rok 	3. čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Výpočtem, zpracováním a vypravením zprávy o výsledku a archivací na PC.
	Čas výkonu:	400	Přímé náklady na výkon:	1930	Nositel	INDX	Čas
	L3	3	80
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L3	10	13	80	lékař nebo JVŠ s odpovídající 	620,48
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	6	0	240	spec.výcvik pro práci s tkáň.kult.	0,00
	Součet:	620,48
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop inverzní v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	1 152	322,91
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	1 152	364,58
	Součet:	687,49
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Thymidin cryst., 1bal/1mg	50-89	7	 	mg	1,00	0,5	0,50
	Ficol-Hypague	M4087	3	 	ml	1 000,00	0,05	50,00
	Medium kultivov. 10x	M4088	3	 	l	1 600,00	0,1	160,00
	Plast. kultiv. mater.	M4089	3	 	ks	100,00	1	100,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 408 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Rozt. scintilační	M4090	7	 	l	200,00	0,06	12,00
	Sérum fetální telecí	M4091	7	 	l	3 000,00	0,1	300,00
	Součet:	622,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 409 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91473	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13343
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČOVÁNÍ EMBRYOTOXICKÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN    	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu, chemikálií, odběrem venosní krve vyšetřované ženy a 
	převzetím vzorku partnerových spermií..
	
	Test měří u infertilních žen embryotoxickou aktivitu produktu periferních mononukleárních leukocytů	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Z periferní krve ženy se izolují  na hustotním gradientu mononukleáry, properou a 
	 po kultivaci se spermiemi partnera. Embryotoxická aktivita se hodnotí testem in vivo  in vitro. Test 	kultivují v několikadenní kultuře v mediu pro tkáňové kultury a to buď samy, nebo  ve 
	je možno provést maximálně 3x za těhotenství. 	směsi  se spermiemi.  Supernatanty z  kultur se izolují a vyšetřují  na přítomnost  
	embryocytotoxické aktivity  in vivo vstřiknutím supernatantu do děložního hrdla gravidní
	 myši a stanoví se počet odumřekých plodů.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	2/1 rok 	3. čím výkon končí:
	Zpracováním a vypravením zprávy o výsledku a archivací na PC.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	800	Přímé náklady na výkon:	3771	Nositel	INDX	Čas
	L3	3	160
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L3	10	13	160	lékař nebo JVŠ s odpovídající 	1 240,96
	specializační průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	6	0	420	práce s tkáň. kult.	0,00
	Součet:	1 240,96
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop inverzní v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	576	645,83
	Termostat CO2 kultivační v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	576	729,16
	Součet:	1 374,99
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Ficol-Hypague	M4087	3	 	ml	4,00	20	80,00
	Sérum fetální telecí	M4091	7	 	l	3 000,00	0,1	300,00
	Hovězí serumalbumin	M4092	7	 	g	35,00	1	35,00
	Kultiv. medium 10x	M4093	7	 	l	1 600,00	0,05	80,00
	Mat. plastik. kultiv.	M4094	3	 	bal	100,00	1	100,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 410 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Myš březí	M4095	3	 	ks	70,00	8	560,00
	Součet:	1 155,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 411 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91475	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13344
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	INTERPRETACE SOUBORU IMUNOLOGICKÝCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM 	Definice:
	PRACOVNÍKEM - LÉKAŘEM SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE, PÍSEMNÁ   	
	1. čím výkon začíná:
	Vyhledáním žádanky s údaji o pacientovi na žádost ošetřujícího lékaře.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Na žádost ošetřujícího lékaře.   	Prostudování  laboratorních   nálezů  včetně  případné   revize  pracovního protokolu  a  
	eventuelního  doplnění  informace  od  ošetřujícího  lékaře s ordinací doplňujícího 
	vyšetření dle  nálezu, diagnózy a dalších dodatečných údajů. Interpretace písemná do 
	nálezu laboratorního vyšetření.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Archivací a vypravením výsledku na odesílající pracoviště.
	Omezení frekvencí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	116	Nositel	INDX	Čas
	L3	3	15
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Lékař	lékař	L3	6	13	15	lékař A2 z alergologie a klinické 	116,34
	imunologie s úvazkem v laboratoři
	Součet:	116,34
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 412 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91479	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13345
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	TELEFONICKÁ KONZULTACE K IMUNOLOGICKÉMU LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ 	Definice:
	LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM - SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE   	
	1. čím výkon začíná:
	Vyhledáním žádanky s údaji o pacientovi na žádost ošetřujícího lékaře.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	S dodatečným záznamem v dokumentaci.   	Prostudování  laboratorních   nálezů  včetně  případné   revize  pracovního protokolu  a  
	eventuelního  doplnění  informace  od  ošetřujícího  lékaře s ordinací doplňujícího 
	vyšetření dle  nálezu, diagnózy a dalších dodatečných údajů. Interpretace nálezu 
	laboratorního vyšetření telefonická, s dodatečným náznamem do dokumentace.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Archivací a vypravením výsledku na odesílající pracoviště.
	Omezení frekvencí:	bez omezení 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	83	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	15
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	10	32	15	JVŠ nebo lékař s A2 z alergologie a 	83,10
	klinické imunologie s úvazkem v 
	laboratoři
	Součet:	83,10
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 413 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91481	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13346
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ KONCENTRACE PROCALCITONINU 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Odběr krve, zápis pacienta do laboratorní databáze, příprava séra nebo plasmy.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Procalcitonin (PCT) je diagnostický parametr, který slouží k včasné diagnostice, prognostice, 	Pipetace vzorků, standardů a kontrolních sér, inkubace 2 hod. za třepání. Promytí 
	zkumavek, umístění zkumavek do luminometru. Měření vzorků v luminometru s 
	monitorování průběhu a léčby systémových septických stavů způsobených bakteriální infekcí a 	automatickou injektáží reagencií. Vyhodnocení výsledků luminiscenčního měření 
	odlišení těchto stavů od jiných febrilních onemocnění a komplikací.   	počítačem. Zapsání výsledků do laboratorní databáze
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Odesláním výsledků.
	Omezení frekvencí:	3/1 den 
	Omezení místem:	SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
	Čas výkonu:	25	Přímé náklady na výkon:	711	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
815	laboratoř nukleární 
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	JVŠ	J2	5	32	1	JVŠ nebo lékař s odpovídající spec. 	5,54
	Průpravou
Střední zdravotnický 	SZP	N 	1	99	25	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Luminometr zkumavkový	800 000	5	40 000	≈	5,0%	4,00	11 520	86,80
	Součet:	86,80
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špičky modré	M4509	3	 	ks	2,00	2	4,00
	Špičky žluté	M4510	3	 	ks	3,50	1	3,50
	Zkumavka na odběr krve	M4984	3	 	ks	5,00	1	5,00
	Zkumavka Eppendorf na sérum	M4985	3	 	ks	2,00	1	2,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 414 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Voda destilovaná á 1 l	M4986	3	 	l	10,00	0,1	1,00
	Souprava LUMItest PCT	M4987	3	 	ks	19 320,00	0,03	579,60
	Basis Kit	M4988	3	 	ks	2 100,00	0,003	6,30
	Washing solution	M4989	3	 	ks	2 100,00	0,008	16,80
	Součet:	618,20
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 415 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91483	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13347
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ ANTIGENU HELICOBACTER PYLORI VE STOLICI 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou laboratorního protokolu, vzorků a diagnostik k analýze.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Test slouží k diagnostice a monitirování terapie infekce GIT H. pylori.   	- naředění a homogenizace vzorků
	- nakapání vzorků a konjugátů do jamek mikrotitrační destičky
	- inkubace 60 min. po promytí
	- přidání substrátu, inkubace 10 min. a zastavení reakce
	- odečtení reakce na fotometru
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	3. čím výkon končí:
	Omezení frekvencí:	3/1 čtvrtletí 6/1 rok	Vyhodnocením výsledků, jejich uložením do laboratorní databáze a odesláním.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	744	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	J2	5	32	1	5,54
Neurčeno	N 	1	99	5	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA v ceně 250 000,-	250 000	4	7 500	≈	3,0%	4,00	38 400	7,29
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	6	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	7,89
	Součet:	15,18
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Souprava HpSA Meridian Dg. Inc.	M5187	3	 	kus	28 875,00	0,025	721,88
	Zkumavka z PH 10 ccm	M5188	3	 	ks	0,60	1	0,60
	Votrex	M5189	3	 	ks	8 000,00	0,0001	0,80
	Součet:	723,28
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 416 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91485	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13348
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ MANAN VÁZAJÍCÍHO PROTEINU (MBP) NEFELOMETRICKY V SÉRU 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Nefelometrické stanovení MbP se provádí na automatickém přístroji - nefelometru-
	včetně kalibrací a kontrol. Příprava pracovního protokolu, reagencií a analyzovaných 
	vzorků.
	   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	naředění standard a kontrol, promíchání a inkubace společně se vzorky na pokojovou 
	teplotu. Podle protokolu napipetovat vzorky do reagenčních nádobek, včetně kalibrace a 
	kontrol, do nosiče umístit reagenční činidlo, provést měření (automaticky), zkontrolovat 
	odchylku v povolených mezích a vytisknout pracovní protokol. Nazahrnuty inkubace 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	delší než 30 minut. 
	Omezení frekvencí:	1/1 den 3/1 rok	3. čím výkon končí:
	Vyhodnocení, vypravení výsledků a jejich archivace.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	4	Přímé náklady na výkon:	253	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	0,5
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	J2	5	32	0,5	2,77
Neurčeno	N 	1	99	3	0,00
	Součet:	2,77
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Nefelometr Behring	2 000 000	8	100 000	≈	5,0%	6,00	172 800	16,20
	Součet:	16,20
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička žlutá	M4512	3	 	ks	0,39	1	0,39
	Špička modrá	M5062	3	 	ks	1,10	1	1,10
	Zkumavka Eppendorf	M5163	3	 	ks	1,50	1	1,50
	Antisérum stand. + koncentr.	M5164	3	 	set	23 285,00	0,009	209,56
	Roztok čistící kyvet	M5165	3	 	l	400,00	0,01	4,00
	Nádobky-spec.	M5166	3	 	ks	4,40	3	13,20
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 417 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Pufr	M5167	3	 	l	1 000,00	0,001	1,00
	Diluent	M5168	3	 	ks	1 600,00	0,001	1,60
	Kyvety	M5169	3	 	set	2,00	1	2,00
	Součet:	234,35
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 418 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91487	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13349
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	DETEKCE AUTOPROTILÁTEK METODOU NEPŘÍMÉ IMUNOFLUORESCENCE 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příprava pracovního protokolu a diagnostik.
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	naředění sér, vykapání sér na skla se substráty, inkubace, promytí, inkubace s 
	Výkon je vyčleněn pro detekci a stanovení těch autoprotilátek metodou nepřímé 	konjugáty, promytí, namontování výsledného preparátu, odečtení a vyhodnocení 
	preparátu pod fluorescenčním mikroskopem.
	imunofluorescence, jejichž stanovení není v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 	
	specifikováno samostatně.   	3. čím výkon končí:
	Vyhotovení výsledků a jejich expedice.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	4/1 rok 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	220	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	J2	5	32	2	11,08
Neurčeno	N 	1	99	4	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop fluorescenční v ceně 300 000,-	300 000	8	15 000	≈	5,0%	4,00	76 800	5,46
	Součet:	5,46
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička žlutá	M4512	3	 	ks	1,00	1,5	1,50
	Vortex	M5156	3	 	ks	8 000,00	0,0001	0,80
	Souprava pro stanovení	M5159	3	 	soupr	6 000,00	0,033	198,00
	Pipeta s vým. Hroty	M5160	3	 	ks	7 000,00	0,0002	1,40
	Kyveta promývací	M5161	3	 	ks	250,00	0,001	0,25
	Výbojka Hg	M5162	3	 	ks	12 000,00	0,0001	1,20
	Součet:	203,15
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 419 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 420 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91489	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13350
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI LKM-1 AUTOANTIGENU 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příprava pracovního protokolu a reagencií, příprava vzorků pro imunoanalýzu (ředění 
	vzorků, pipetování).
	
	Kalkulováno pro jeden izotyp protilátky.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	- provedení imunoanalýzy (inkubace, promývání a přidávání imunoreagencií)
	- měření
	- vyhodnocení, výpočet hodnot protilátek ve vzorcích.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Úklid pracovní plochy, uložení materiálu, expedice výsledků vyšetření.
	Omezení frekvencí:	4/1 rok 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	8	Přímé náklady na výkon:	549	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	J2	5	32	1	5,54
Neurčeno	N 	1	99	7	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	7	12 500	≈	5,0%	4,00	50 400	6,69
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	14	17 500	≈	5,0%	4,00	100 800	5,90
	Součet:	12,59
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,5	0,88
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,25	0,28
	Mikropipeta nastavitelná	M1844	3	 	ks	3 500,00	0,0001	0,35
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,60	2,5	1,50
	Kit pro stanovení autoprotilátek proti LKM-1	M5154	3	 	kit	21 000,00	0,025	525,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 421 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Mikropipeta osmikanálová	M5155	3	 	ks	18 000,00	0,0001	1,80
	Vortex	M5156	3	 	ks	8 000,00	0,0001	0,80
	Součet:	530,61
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 422 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91491	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13351
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI BETA-2-GLYKOPROTEINU 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příprava pracovního protokolu a reagencií, příprava vzorků pro imunoanalýzu (ředění 
	vzorků, pipetování).
	
	Kalkulováno pro jeden izotyp protilátky.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	- provedení imunoanalýzy (inkubace, promývání a přidávání imunoreagencií)
	- měření
	- vyhodnocení, výpočet hodnot protilátek ve vzorcích.
	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Úklid pracovní plochy, uložení materiálu, expedice výsledků vyšetření.
	Omezení frekvencí:	4/1 rok 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	8	Přímé náklady na výkon:	236	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	J2	5	32	1	A1	5,54
Neurčeno	N 	1	99	7	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA v ceně 250 000,-	250 000	7	12 500	≈	5,0%	4,00	50 400	6,69
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	14	17 500	≈	5,0%	4,00	100 800	5,90
	Součet:	12,59
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,5	0,88
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,25	0,28
	Mikropipeta nastavitelná	M1844	3	 	ks	3 500,00	0,0001	0,35
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,60	2,5	1,50
	Mikropipeta osmikanálová	M5155	3	 	ks	18 000,00	0,0001	1,80
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 423 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Vortex	M5156	3	 	ks	8 000,00	0,0001	0,80
	Kit pro stanovení autoprotilátek proti beta-2-glyk	M5157	3	 	kit	8 500,00	0,025	212,50
	Součet:	218,11
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 424 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91493	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13352
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI SPECIFICKÝM ANTIGENŮM JATERNÍ 	Definice:
	TKÁNĚ 	
	1. čím výkon začíná:
	Příprava pracovního protokolu a reagencií, příprava vzorků pro imunoanalýzu (ředění 
	vzorků, pipetování).
	
	Určeno pro dif. dg autoimunitních jaterních chorob (stanovení jaterních antigenů typu  SLA/LP, LC-	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	- provedení imunoanalýzy (inkubace, promývání a přidávání imunoreagencií)
	1, ASGPR, atd.) Kalkulováno pro jeden izotyp a jednu antigenní specifitu autoprotilátky. Výkon 	- měření
	vázat pouze na  specializovaná pracoviště provádějící mikroskopické imunofluorescenční 	- vyhodnocení, výpočet hodnot protilátek ve vzorcích.
	vyšetření autoprotilátek   	
	3. čím výkon končí:
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Úklid pracovní plochy, uložení materiálu, expedice výsledků vyšetření.
	Omezení frekvencí:	4/1 rok pro každý izotyp a antigennní specifitu
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	8	Přímé náklady na výkon:	376	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	J2	6	32	1	JVŠ s A z vyš. met. v KI nebo A2 s 	5,54
	AKI
Neurčeno	N 	1	99	7	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	8	12 500	≈	5,0%	4,00	57 600	6,08
	Reader ELISA v ceně 350 000,-	350 000	8	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	8,51
	Součet:	14,59
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička k mikropipetě žlutá	M0017	3	 	ks	0,35	2,5	0,88
	Špička k mikropipetě modrá	M0018	3	 	ks	1,10	0,25	0,28
	Mikropipeta nastavitelná	M1844	3	 	ks	3 500,00	0,0001	0,35
	Zkumavka 10 ccm um.	M2972	3	 	ks	0,60	2,5	1,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 425 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Mikropipeta osmikanálová	M5155	3	 	ks	18 000,00	0,0001	1,80
	Vortex	M5156	3	 	ks	8 000,00	0,0001	0,80
	Kit stanov.autoprotilátek proti spec. jat. antigen	M5158	3	 	kit	14 000,00	0,025	350,00
	Součet:	355,61
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 426 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91495	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13353
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	AUTOPROTILÁTKY PROTI GAD 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Přípravou pacientských vzorků, rozmrazením, promícháním, vypracováním pracovního 
	protokolu, označením reagenčních zkumavek, rekonstitucí reagencií v soupravě, 
	přípravou promývacího roztoku.
	Vyšetření autoprotilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové imunoanalytickou metodou.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	-pipetování standarů, kontrol, pacientských vzorků (100 ul)
	-pipetování značeného komplexu anti GAD-GAD (200ml)
	-roztřepání zkumavek
	-inkubace 24-48 hod. při pokojové teplotě (18-30°C)
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	-pipetování promývacího roztoku (2 ml)
	Omezení frekvencí:	1/čtvrtletí 	-dekantování
	-opakování promytí, ponechat zkumavky 15 min dnem vzhůru na sací podložce
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	-měření radioaktivity-signálu, min. 1 min.
	
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	554	Nositel	INDX	Čas	3. čím výkon končí:
	J2	2	1,5	Výpočtem výsledků a jejich vydáním.
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
801	klinická biochemie
815	laboratoř nukleární 
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	JVŠ	J2	5	32	1,5	JVŠ nebo lékař	8,31
Neurčeno	N 	3	99	10	0,00
Neurčeno	N 	3	99	3	0,00
	Součet:	8,31
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mnohokanálový gama-spektrometr v ceně 650 000,-	650 000	10	32 500	≈	5,0%	4,00	38 400	25,39
	Součet:	25,39
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Zkumavka polystyrenová	25065	3	 	ks	0,55	1	0,55
	Špička žlutá	M4512	3	 	ks	0,40	1	0,40
	Diagnost. Souprava	M5058	3	 	ks	8 300,00	0,0625	518,75
	Kontrolní vzorek	M5072	3	 	ks	300,00	0,003333	1,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 427 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Součet:	520,70
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 428 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91497	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13354
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	AUTOPROTILÁTKY PROTI ICA 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Odběrem krve, přípravou séra, přípravou pacientských vzorků, rozmrazením, 
	promícháním, ředěním vzorků ředícím roztokem101x2,5 ml+25 ul vzorku séra, 
	promícháním, vypracováním pracovního protokolu, rekonstitucí reagencií v soupravě, 
	Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti ostrůvkům pankratu (ICA - Islet Cell Antibodies) ve 	přípravou ředícího a promývacího roztoku.
	
	vzorcích biologického materiálu.   	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	-pipetování standardů, kontrol a zředěných vzorků (100 ul)
	-promíchání reakční směsi
	-inkubace 1 h při laboratorní teplotě (24-26°C)
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	-odsátí a 3x promytí 3 ml promývacího roztoku
	Omezení frekvencí:	1/čtvrtletí 	-pipetace konjugátu (100 ul)
	-inkubace 1 h při laboratorní teplotě (24-26°C)
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	-odsátí a 3x promytí 3 ml promývacího roztoku
	-pipetace substrátu (100 ul)
	Čas výkonu:	20	Přímé náklady na výkon:	449	Nositel	INDX	Čas	-inkubace 30 min při laboratorní teplotě (24-26 °C)
	J2	2	1,5	-pipetace 50 ul stop roztoku
	-měření a vyhodnocení výsledků.
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky	
801	klinická biochemie	3. čím výkon končí:
815	laboratoř nukleární 	Odesláním výsledků.
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	JVŠ	J2	5	32	1,5	JVŠ nebo lékař	8,31
Neurčeno	N 	3	99	17	0,00
Neurčeno	N 	3	99	3	0,00
	Součet:	8,31
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Fotometr v ceně 300 000,-	300 000	10	15 000	≈	5,0%	4,00	28 800	15,62
	Součet:	15,62
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Zkumavka polystyrenová	25065	3	 	ks	0,55	1	0,55
	Špička žlutá	M4512	3	 	ks	0,40	1	0,40
	Diagnost. Souprava	M5058	3	 	ks	16 905,00	0,025	422,63
	Kontrolní vzorek	M5072	3	 	ks	300,00	0,003333	1,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 429 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Součet:	424,58
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 430 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91499	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13355
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	AUTOPROTILÁTKY IA2 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Odběrem krve, přípravou séra, přípravou pacientských vzorků, rozmrazením, 
	promícháním, vypracováním pracovního protokolu, označením reakčních zkumavek, 
	přípravou reagencií v soupravě k analýze.
	Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti tyrozinové fosfatáze (IA2) ve vzorcích biologického 	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	materiálu.   	-pipetování standardů, kontrol a zředěných vzorků (20 ul)
	-pipetování značeného h-IA2 (200 ul)
	-promíchání reakční směsi ve zkumavkách
	-inkubace 20 h při laboratorní teplotě (18-30°C)
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	-pipetace suspenze Proteinu-A (100 ul)
	Omezení frekvencí:	1/čtvrtletí 	-promíchání reakční směsi 
	-inkubace 30 min při laboratorní teplotě (18-30°C)
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	-pipetace promývacího pufru 3 ml
	-centrifugace minimálně 10 min 2000 xg
	Čas výkonu:	15	Přímé náklady na výkon:	909	Nositel	INDX	Čas	-odsátí roztoku, dekantace, ponechat zkumavky 5 min dnem vzhůru
	J2	2	1,5	-měření radioaktivity szaženiny min. 1 min.
	
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky	3. čím výkon končí:
801	klinická biochemie	Výpočtem a odečtem výsledků, odesláním výsledků.
815	laboratoř nukleární 
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	JVŠ	J2	5	32	1,5	JVŠ nebo lékař	8,31
Neurčeno	N 	3	99	3	0,00
Neurčeno	N 	3	99	10	0,00
	Součet:	8,31
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mnohokanálový gama-spektrometr v ceně 650 000,-	650 000	10	32 500	≈	5,0%	4,00	38 400	25,39
	Součet:	25,39
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Zkumavka polystyrenová	25065	3	 	ks	0,55	1	0,55
	Špička žlutá	M4512	3	 	ks	0,40	1	0,40
	Diagnost. Souprava	M5058	3	 	ks	13 976,00	0,0625	873,50
	Kontrolní vzorek MKK	M5073	3	 	ks	300,00	0,003333	1,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 431 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Součet:	875,45
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 432 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91501	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13356
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ HLADIN REVMATOIDNÍHO FAKTORU (RF) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příjem materiálu (srážlivá krev, sérum, punktát), zápis materiálu do laboratorní datbáze, 
	příprava pracovního protokolu, inicializace analyzátoru, příprava reagencií - rekonstituce 
	lyofilizovaných reagencií, temperování na laboratorní teplotu.
	Imunochemické stanovení antiimunoglobulinových protilátek (zpravidla třídy IgM).   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	1) umístění reagencií (latexová suspenze, dolňková reagencie, kalibrační sérum, 
	kontrolní sérum) do příslušných nosičů a jejich identifikace analyzátorem
	2) kalibrace přístroje pro použité šarže reagencií (cca 20 min)
	3) měření kontrolního séra (6 min)
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	4) jestliže hodnota zjištěná pro kontrolní sérum překročí povolenou odchylku, opakování 
	Omezení frekvencí:	1/1 den 3/1 čtvrtletí	bodů 2) a 3)
	5) umístění zkumavek se vzorky do příslušných nosičů a jejich identifikace 
	Omezení místem:	bez omezení	analyzátorem
	6) vlastní zpracování vzorků analyzátorem a měření výsledné reakce
	Čas výkonu:	4	Přímé náklady na výkon:	99	Nositel	INDX	Čas	7) zápis výsledků do laboratorní databáze.
	J2	2	0,5	
	3. čím výkon končí:
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky	Odeslání výsledků.
801	klinická biochemie
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	J2	5	32	0,5	2,77
Neurčeno	N 	1	99	3	0,00
	Součet:	2,77
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Nefelometrický nebo turbidimetrický analyzátor	2 000 000	9	100 000	≈	5,0%	6,00	194 400	14,91
	Součet:	14,91
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Sérum kontrolní	M4456	3	 	ml	5 805,00	0,0001	0,58
	Pufr reakční	M5181	3	 	l	2 750,00	0,00025	0,69
	Sérum kalibrační	M5182	3	 	ml	3 750,00	0,003	11,25
	Pipeta nastavitelná	M5183	3	 	ks	6 000,00	0,001	6,00
	Komerční souprava pro stanovení RF	M5184	3	 	ks	15 500,00	0,004	62,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 433 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špičk modrá	M5185	3	 	ks	1,00	1	1,00
	Součet:	81,52
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 434 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91503	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13357
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ HLADIN ANTISTREPTOLYZINU O (ASLO) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příjem materiálu (srážlivá krev, sérum), zápis materiálu do laboratorní datbáze, příprava 
	pracovního protokolu, inicializace analyzátoru, příprava reagencií - rekonstituce 
	lyofilizovaných reagencií, temperování na pokojovou teplotu.
	Imunochemické stanovení protilátek proti streptolyzinu O.   	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	1) umístění reagencií (latexová suspenze, dolňková reagencie, kalibrační sérum, 
	kontrolní sérum) do příslušných nosičů a jejich identifikace analyzátorem
	2) kalibrace přístroje pro použité šarže reagencií (cca 20 min)
	3) měření kontrolního séra (6 min)
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	4) jestliže hodnota zjištěná pro kontrolní sérum překročí povolenou odchylku, opakování 
	Omezení frekvencí:	1/1 den 	bodů 2) a 3)
	5) umístění zkumavek se vzorky do příslušných nosičů a jejich identifikace 
	Omezení místem:	bez omezení	analyzátorem
	6) vlastní zpracování vzorků analyzátorem a měření výsledné reakce
	Čas výkonu:	4	Přímé náklady na výkon:	99	Nositel	INDX	Čas	7) zápis výsledků do laboratorní databáze,
	J2	2	0,5	
	3. čím výkon končí:
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky	Odeslání výsledků.
801	klinická biochemie
802	lékařská mikrobiologie
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	J2	5	32	0,5	2,77
Neurčeno	N 	1	99	3	0,00
	Součet:	2,77
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Nefelometr BN II	2 000 000	9	100 000	≈	5,0%	6,00	194 400	14,91
	Součet:	14,91
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Sérum kontrolní	M4456	3	 	ml	5 805,00	0,0001	0,58
	Špička modrá	M5062	3	 	ks	1,00	1	1,00
	Souprava komerční	M5180	3	 	ks	15 500,00	0,004	62,00
	Pufr reakční	M5181	3	 	l	2 750,00	0,00025	0,69
	Sérum kalibrační	M5182	3	 	ml	3 750,00	0,003	11,25
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 435 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Pipeta nastavitelná	M5183	3	 	ks	6 000,00	0,001	6,00
	Součet:	81,52
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 436 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91551	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13358
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY METODOU PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příprava reagencíí, vzorků a pracovního protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuta nestimulovaná kontrola. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.   	inkubace plné krve nebo izolovaných buněk nejčastěji polymorfonukleárních granulocytů 
	se stimulačními činidly a substráty, lýza, dle potřeby následné promytí a dobarvení 
	DNA. Měření na průtokovém cytometru, vyhodnocení pomocí počítače. Nezahrnuty 
	inkubace delší než 30 minut.
	3. čím výkon končí:
	Interpretace nálezu a vypravení výsledku.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	1/1 den 4/1 rok
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	35	Přímé náklady na výkon:	831	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	15
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	vyšetřující	L2	6	12	15	Lékař nebo JVŠ s odpovídající 	59,83
	přípravou
Neurčeno	N 	3	99	20	0,00
	Součet:	59,83
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Cytometr průtokový v ceně 4 000 000,-	4 000 000	6	200 000	≈	5,0%	6,00	14 811	351,08
	Součet:	351,08
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikropipeta nastavitelná	M1844	3	 	ks	3 500,00	0,0001	0,35
	Špička žlutá	M4512	3	 	ks	0,40	2	0,80
	Zkumavka Falcon	M4917	3	 	ks	2,50	2	5,00
	Phagotest	M5176	3	 	test	392,00	1	392,00
	Činidlo lyzační	M5177	3	 	ml	9,40	2	18,80
	Facs Flow	M5178	3	 	ml	0,06	20	1,20
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 437 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Facs Cellwash	M5179	3	 	ml	0,18	9	1,62
	Součet:	419,77
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 438 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91553	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13359
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ OXYDATIVNÍHO VZPLANUTÍ GRANULOCYTŮ METODOU PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE 	Definice:
	
	1. čím výkon začíná:
	Příprava reagencií, vzorků a pracovního protokolu.
	
	2. přesný obsah a rozsah výkonu:
	Kalkulace na jedno stanovení bez stimulace nebo jedno stanovení po stimulaci, vykazováno 	inkubace plné krve se stimulačními činidly a substráty, lyza, dle potřeby následné 
	promytí a dobarvení DNA. Měření na průtokovém cytometru, vyhodnocení a výpočet 
	násobně, podle uspořádání testu.   	stimulačního indexu granulocytů.
	3. čím výkon končí:
	Interpretace nálezu a vypravením výsledku.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	6/1 rok 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	30	Přímé náklady na výkon:	444	Nositel	INDX	Čas
	L2	2	10
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Neurčeno	vyšetřeující	L2	6	12	10	lékař nebo JVŠ s odpovídající spec. 	39,89
	Přípravou
Neurčeno	N 	3	99	20	A1	0,00
	Součet:	39,89
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Cytometr	4 000 000	6	200 000	≈	5,0%	6,00	17 280	300,92
	Součet:	300,92
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špička žlutá	M4512	3	 	ks	0,40	4	1,60
	Pipeta Pasteurova	M4913	3	 	ks	2,00	1	2,00
	Špička modrá	M5062	3	 	ks	0,60	2	1,20
	Zkumavka Eppendorf	M5163	3	 	ks	0,50	2	1,00
	Zkumavka jedorázová pro průtokovou cystometrii	M5170	3	 	ks	5,00	1,2	6,00
	Lyzační činidlo	M5171	3	 	ml	9,40	2	18,80
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 439 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Pufr PBS 7,4	M5172	3	 	l	100,00	0,01	1,00
	Partikule kalibrační	M5173	3	 	lag	3 000,00	0,003	9,00
	Dihydrorhodamin	M5174	3	 	mg	1 300,00	0,005	6,50
	Phorbol-myristátacetát	M5175	3	 	mg	2 800,00	0,02	56,00
	Součet:	103,10
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 440 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91555	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13360
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30 DÁRCŮ POMOCÍ DTT	Definice:
	
	1. Čím výkon začíná:
	Přípravou pracovního protokolu, nakapáním sér pacientů na Terasakiho desky.
	
	2. Přesný obsah a rozsah výkonu:
	Základní imunologické vyšetření charakteru IgG, IgM anti-HLA protilátek před transplantací. Výkon 	Přidání ditiothreitolu (DTT) do sér v deskách, inkubace, přidání suspenze v médiu, 
	inkubace, přidání L-cystinu, inkubace, přidání komplementu, inkubace, obarvení 
	vázat pouze na transplantační centra.	eozinem, odečtení.
	
	3. Čím výkon končí:
	Rozpoznáním charakteru protilátek - IgG nebo IgM.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně
	Omezení frekvencí:	1/1 den, 4/čtvrtletí
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	32	Přímé náklady na výkon:	1147	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	2
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	J2	6	32	2	JVŠ s A z vyš.met.v KI, nebo A2 z 	11,08
Střední zdravotnický 	laborant	S2	1	0	30	0,00
	Součet:	11,08
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Mikroskop laboratorní	200 000	8	6 000	≈	3,0%	4,00	14 400	0,00
	Pipeta Hamilton jednokanálová	5 000	5	0	≈	0,0%	4,00	9 000	0,00
	Součet:	0,00
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Water, (Hydrogen Oxid), H2O, 1bal/1L, demineraliz.	7732-	7	 	bal	5,00	0,05	0,25
	L-cystin	M3527	7	 	g	628,00	0,3	188,40
	Destička mikrotitrační TERASAKI, BAL/10Ks/45Kč	M3617	3	 	ks	4,50	50	225,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 441 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Olej mediciální (100ml)	M3619	7	 	bal	3,00	0,1	0,30
	Krebs - Ringer hyper.	M3622	7	 	bal	0,80	0,02	0,02
	Formaldehyde Solution, 40%, 1bal/100ml	M4110	3	 	ks	18,00	0,01	0,18
	Eozin	M5330	 	ks	50,00	0,01	0,50
	Králičí komplement	M5331	 	bal	29,00	20	580,00
	Médium RPMI	M5332	 	l	670,00	0,05	33,50
	DDT 250 mg	M5333	 	bal	360,00	0,3	108,00
	Součet:	1 136,15
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 442 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91557	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13361
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČENÍ SPECIFICITY ANTI-HLA PROTILÁTEK V SÉRU METODOU EIA - ZÁKLADNÍ SET	Definice:
	
	1. Čím výkon začíná:
	Určení specificity protilátek pomocí EIA se provádí u potenciálních příjemců ledvin jako 
	předběžné vyšetření před klasickým vyšetřením PRA, u pacientů, kde předchozí 
	transplantace ledviny selhaly a u pacientů s akcelerovanou rejekcí po transplantaci. 
	Senzitivní metodika pro přesné určení specificity anti-HLA protilátek u pacientů před a po orgánové	
	2. Přesný obsah a rozsah výkonu:
	 transplantaci. Provádí se jen u vybraných pacientů patřících do rizikových skupin (opakované 	Ředění sér od pacientů (v ředicím roztoku) a pipetováním do Terasakiho destiček. Séra 
	transplantace, příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantační centra.	od pacientů a kontrloní séra (negativní a pozitivní kontroly) se inkubují 60 min. při 22°C 
	ve tmě. Destičky se potom promývají 3x promývacím roztokem a inkubují 40 min. s 
	protilátkou proti lidským IgG, značenou alkalickou fosfatázou. Následuje promývání (3x) 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	a vyvolání barevné reakce.
	
	Omezení frekvencí:	1/1 den, 4/čtvrtletí	3. Čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Měření optické denzity na ELISA readeru a analýzou specificity protilátek (proti HLA I. 
	nebo II. třídy) pomocí software.
	Čas výkonu:	10	Přímé náklady na výkon:	299	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš. met. v KI nebo A2 z 	16,62
	AKI
Střední zdravotnický 	S2	0	7	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	ELISA reader	350 000	8	17 500	≈	5,0%	4,00	46 080	10,63
	Součet:	10,63
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špičky žluté	M4510	3	 	ks	0,39	3	1,17
	Kit LAT Classs IaII mixed trays-20 test per tray	M5320	 	ks	5 414,60	0,05	270,73
	Součet:	271,90
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 443 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91559	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13362
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	URČENÍ SPECIFICITY ANTI-HLA PROTILÁTEK V SÉRU METODOU EIA - STANDARDNÍ SET	Definice:
	
	1. Čím výkon začíná:
	Určení specificity protilátek pomocí LAT1240 se provádí u potenciálních příjemců ledvin 
	jako vyšetření doplňující klasické vyšetření PRA, u pacientů, kde předchozí 
	transplantace ledviny selhaly a u pacientů s akcelerovanou rejekcí po transplantaci.
	Senzitivní metodika pro přesné určení specificity anti-HLA protilátek u pacientů před a po orgánové	
	2. Přesný obsah a rozsah výkonu:
	 transplantaci. Provádí se jen u vybraných pacientů patřících do rizikových skupin (opakované 	Ředění sér od pacientů (v ředicím roztoku) a pipetováním do Terasakiho destiček. Séra 
	transplantace, příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantační centra.	od pacientů a kontrloní séra (negativní a pozitivní kontroly) se inkubují 60 min při 22°C 
	ve tmě. Destičky se potom promývají 3x promývacím roztokem a inkubují 40 min s 
	protilátkou proti lidským IgG, značenou alkalickou fosfatázou. Následuje promývání (3x) 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	a vyvolání barevné reakce.
	
	Omezení frekvencí:	1/1 den, 4/čtvrtletí	3. Čím výkon končí:
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Měření optické denzity na ELISA readeru a analýzou specificity protilátek (proti HLA I. 
	nebo II. třídy) pomocí LAT software.
	Čas výkonu:	10	Přímé náklady na výkon:	2395	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	3
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky
222	transfúzní lékařství
816	laboratoř lékařské genetiky
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	J2	6	32	3	JVŠ s A z vyš.met. v KI nebo A2 z 	16,62
Střední zdravotnický 	laborant	S2	1	0	7	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	ELISA reader	350 000	8	17 500	≈	5,0%	4,00	46 080	10,63
	Součet:	10,63
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špičky žluté	M4510	3	 	ks	0,39	3	1,17
	Kit LAT Class IaII (40 Ag panel - 2 tests/tray -	M5321	 	ks	4 734,00	0,5	2 367,00
	Součet:	2 368,17
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 444 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91561	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13363
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	FACS CROSS MATCH (FCXM) PRO TRANSPLANTACE LEDVINY	Definice:
	
	1. Čím výkon začíná:
	Detekce protilátek pomocí FACS se provádí u potenciálních příjemců ledvin od živých 
	příbuzných dárců, u pacientů, kde předchozí transplantace ledviny selhaly a u pacientů s
	 akcelerovanou rejekcí po transplantaci. Ředěním buněčné suspenze od dárce ledviny (T
	FACS cross match (FCXM) je senzitivní metodika pro detekci protilátek proti antigenům dárce 	 lymfocyty kadaverózního dárce nebo periferní T lymfocyty živého dárce) v PBS, 
	pipetováním do zkumavek a centrifugací.
	ledviny. Provádí se pouze u pacientů patřících do rizikových skupin (opakované transplantace, 	
	příbuzenské transplantace). Výkon vázat pouze na transplantační centra. 	2. Přesný obsah a rozsah výkonu:
	Sérum pacienta a kontrloní séra (negativní a pozitivní kontroly) se pipetují do zkumavek 
	s buněčnou suspenzí a inkubují 30 min při 22°C ve tmě. Buňky se promývají v Cell 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	Wash nebo v PBS (pH 7,0) 3x a inkubují s protilátkami anti CD3-PE a GaHU (Goat anti 
	Omezení frekvencí:	1/1 den, 4/čtvrtletí	human)-FITC F(ab´)2 ve tmě 30 min, 22°C. Pro detekci protilátek proti B lymfocytům je 
	nutno použit nedělenou suspenzi mononukleárních buněk (T a B lymfocyty dárce) a 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	přidat další fluorescenčně značenou protilátku proti antigenu CD19. Po promytí v Cell 
	Wash nebo PBS pH 7,0 (3x) se buňky fixují v CellFix. Buňky se uchovávají při 4°C ve 
	Čas výkonu:	13	Přímé náklady na výkon:	870	Nositel	INDX	Čas	tmě nejdéle do 24 hod před analýzou.
	J2	2	3	
	3. Čím výkon končí:
Další povolené odbornosti	Omezující podmínky	Analýzou dvoubarevné (nebo tříbarevné) fluorescence na průtokovém cytometru 
222	transfúzní lékařství	(FACScan nebo FACScalibur) a vyhodnocením výsledku - přítomnost nebo nepřítomnost
816	laboratoř lékařské genetiky	 protilátek proti dárcovským buňkám.
818	laboratoř hematologická
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	J2	6	32	3	JVŠ a A z vyš.met. v KI nebo A2 z 	16,62
Střední zdravotnický 	laborant	S2	1	0	10	0,00
	Součet:	16,62
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Cytometr průtokový	3 500 000	8	175 000	≈	5,0%	6,00	53 169	92,16
	Součet:	92,16
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Špičky žluté	M4510	3	 	ks	0,39	3	1,17
	CellWash	M5322	 	l	210,00	0,2	42,00
	Anti-CD3-PE	M5323	 	ml	7 875,00	0,06	472,50
	Goat-anti-Human FITCF(ab´)	M5324	 	mg	6 942,00	0,004	27,77
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 445 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Fetální telecí sérum	M5325	 	bal	9 080,00	0,01	90,80
	CellFix	M5326	 	ml	170,00	0,1	17,00
	Falcon	M5327	 	ks	6,20	4	24,80
	Combitips Plus, 0,5 ml	M5328	 	ks	28,50	2	57,00
	Combitips Plux, 2,5 ml	M5329	 	ks	28,50	1	28,50
	Součet:	761,54
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 446 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91563	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13364
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOCYTOCHEMICKÝ NEBO IMUNOFLUORESCENČNÍ PRŮKAZ INFEKČNÍHO AGENS V 	Definice:
	BIOLOGICKÉM MATERIÁLU	
	1. Čím výkon začíná:
	Jedná se o imunocytochemickou nebo imunofluorescenční metodu s použitím 
	monoklonální protilátky.
	Příprava pracovního protokolu, příprava biologického materiálu: v případě, že materiálem
	Výkon se používá k průkazu antigenu infekčního agens (např. průkaz časného antigenu CMV ) 	 je krev, přidání dextranu, inkubace, centrifugace, přidání lyzačního média, inkubace, 
	centrifugace, promytí a následná centrifugace (2x), resuspendace, spočítání buněk v 
	především u pacientů po orgánových transplantacích. Výkon omezit pouze na odb. 813 - 	Bürkerově komůrce, upravení koncentrace buněk, nanesení na sklo; v případě jiného 
	transplantační centra  a centra pečující o pacienty s imunodeficity.	materiálu - sterilní homogenizace materiálu, event. jeho zkoncentrování v cytospinové 
	centrifuze, nanesení na sklo.
	
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	2. Přesný obsah a rozsah výkonu:
	Omezení frekvencí:	30/čtvrtletí	Inkubace, fixace (acetonem nebo plamenem a potom formaldehydem), inkubace, 
	promytí, navázání primární protilátky, inkubace, promytí, navázání sekundární 
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	protilátky, inkubace, promytí, navázání substrátu, promytí, obarvení pozadí, přidání 
	montovacího média, přikrytí krycím sklem.
	Čas výkonu:	50	Přímé náklady na výkon:	1287	Nositel	INDX	Čas	Nezapočítány inkubace delší než 30 min.
	J2	2	20	
	3. Čím výkon končí:
	Končí odečítáním pod mikroskopem, vypravením výsledku a jeho archivací.
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	J2	6	32	20	JVŠ s A z vyš.met. v KI, nebo A2 z 	110,80
	AKI
Střední zdravotnický 	laborant	S2	0	30	0,00
	Součet:	110,80
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga v ceně 150 000,-	150 000	8	0	≈	0,0%	6,00	13 824	0,00
	Mikroskop fluorescenční	550 000	8	16 500	≈	3,0%	4,00	9 216	74,00
	Termostat v ceně 56 000,-	56 000	10	2 800	≈	5,0%	4,00	11 520	0,00
	Součet:	74,00
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Aceton, p. a., 1bal/1000ml	666-5	7	 	l	73,20	0,08	5,86
	Špička	M0165	3	 	ks	1,00	5	5,00
	Formaldehyde, p. a., Solution, 1bal/100ml	M1306	7	 	bal	87,84	0,01	0,88
	Pipeta Pasteur.	M2126	3	 	ks	0,50	4	2,00
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 447 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Voda destilovaná	M4381	7	 	ml	17,33	1	17,33
	Kit detekční	M5335	 	ks	21 416,00	0,05	1 070,80
	Součet:	1 101,87
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 448 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91565	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13365
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI TKÁŇOVÉ TRANSGLUTAMINÁZE	Definice:
	
	1. Čím výkon začíná:
	Příprava pracovního protokolu a reagencií, příprava vzorků pro imunoanalýzu (ředění 
	vzorků, pipetování)
	
	Kalkulováno pro jeden izotyp (imunoglobulinovou třídu) protilátky. Výkon vázat pouze na 	2. Přesný obsah a rozsah výkonu:
	Provedení imunoanalýzy (inkubace, promývání a přidávání imunoreagencií), měření, 
	pracoviště odb. 813 provádějící mikroskopickou imunofluorescenční diagnostiku  coeliakie. I	vyhodnocení, výpočet hodnot protilátek ve vzorcích
	
	3. Čím výkon končí:
	Úklid pracovní plochy, uložení materiálu, expedice výsledků vyšetření.
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	3/čtvrtletí v izotypu IgA a IgG
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	8	Přímé náklady na výkon:	270	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	J2	6	32	1	JVŠ s A z vyš.met.v KI nebo A2 u 	5,54
Střední zdravotnický 	laborant	S2	0	7	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga nízkoobrátková v ceně 150 000,-	150 000	6	4 500	≈	3,0%	4,00	43 200	0,00
	ELISA reader	350 000	8	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	8,51
	Promývačka mikrodestiček ELISA ELISA v ceně 250 000,-	250 000	8	7 500	≈	3,0%	4,00	57 600	5,38
	Termostat laboratorní v ceně 50 000,-	50 000	8	1 500	≈	3,0%	4,00	57 600	0,00
	Třepačka na mikrodestičky v ceně 90 000,-	90 000	6	2 700	≈	3,0%	4,00	43 200	0,00
	Součet:	13,89
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikropipeta nastavitelná	M3559	3	 	ls	3 500,00	0,0001	0,35
	Zkumavka umělohmotná	M4109	3	 	ks	0,60	2,5	1,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 449 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička žlutá (1000ks)	M4241	3	 	bal	0,35	2,5	0,88
	Špička modrá, 1bal/1000 Ks	M4774	3	 	bal	1,10	0,25	0,28
	Mikropipeta osmikanálová	M5155	3	 	ks	18 000,00	0,0001	1,80
	Vortex	M5156	3	 	ks	0,80	1	0,80
	Kit pro stan. autoprotil. proti tkáň. transglutami	M5334	 	kit	9 800,00	0,025	245,00
	Součet:	250,61
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 450 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91567	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13366
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK	Definice:
	
	1. Čím výkon začíná:
	Příprava pracovního protokolu a reagencií, příprava vzorků pro imunoanalýzu (ředění 
	vzorků, pipetování)
	
	Výkon je určen pro stanovení autoprotilátek, které nemají v Seznamu zdravotních výkonů 	2. Přesný obsah a rozsah výkonu:
	Provedení imunoanalýzy (inkubace, promývání a přidávání imunoreagencií), měření, 
	samostatný kód. Výkon vázat pouze na pracoviště odb. 813 provádějící mikroskopické 	vyhodnocení, výpočet hodnot protilátek ve vzorcích
	imunofluorescenční vyšetření autoprotilátek. Kalkulováno pro jeden izotyp (imunoglobulinovou 	
	třídu) a jednu antigenní specifitu autoprotilátky. 	3. Čím výkon končí:
	Úklid pracovní plochy, uložení materiálu, expedice výsledků vyšetření
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	
	Omezení frekvencí:	4/1 rok v 1 izotypu a pro 1 specif. autoprotilátky
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti
	Čas výkonu:	8	Přímé náklady na výkon:	287	Nositel	INDX	Čas
	J2	2	1
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	J2	6	32	1	JVŠ s A z vyš.met. v KI, nebo A2 z 	5,54
	AKI
Střední zdravotnický 	laborant	S2	0	7	0,00
	Součet:	5,54
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Centrifuga nízkoobrátková v ceně 150 000,-	150 000	6	4 500	≈	3,0%	4,00	43 200	0,00
	ELISA reader	350 000	8	17 500	≈	5,0%	4,00	57 600	8,51
	Promývačka mikrodestiček ELISA v ceně 250 000,-	250 000	8	12 500	≈	5,0%	4,00	57 600	6,08
	Třepačka na mikrotitrační destičky	90 000	8	4 500	≈	5,0%	8,00	115 200	0,00
	Součet:	14,59
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Mikropipeta nastavitelná	M1844	3	 	ks	3 500,00	0,0001	0,35
	Zkumavka umělohmotná	M4109	3	 	ks	0,60	2,5	1,50
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 451 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Špička žlutá, bal/1000ks	M4771	3	 	bal	0,35	2,5	0,88
	Špička modrá, 1bal/1000 Ks	M4774	3	 	bal	1,10	0,25	0,28
	Mikropipeta osmikanálová	M5155	3	 	ks	180 000,00	0,0001	18,00
	Vortex	M5156	3	 	ks	0,80	1	0,80
	Kit pro stanovení autoprotilátek	M5336	 	kit	9 800,00	0,025	245,00
	Součet:	266,81
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 452 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Číslo 	Hlavní odbornost	Operační skupina	Údaje MZČR
	91569	813 - laboratoř alergologická a imunologická	Stav výkonu:	Vyhláška 439/2008 Sb.	ID:	13367
	V seznamu:	Novelizovaný	VID:	21 - 439/2008 
	STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI SMĚSI INHALAČNÍCH A/NEBO POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ	Definice:
	
	1. Čím výkon začíná:
	Zadání požadavku na vyšetření do LIS, příprava pracovního listu, přenos požadavků do 
	měřícího systému
	Stanovení specifického IgE proti směsi inhalačních a potravinových alergenů metodami 
	Stanovení specifického IgE proti směsi alergenů metodou EIA, FEIA, LEIA. Vázat pouze na 	EIA, FEIA, LEIA.
	Stanovení začíná přípravou pracovního protokolu,reagencií a analyzovaných vzorků.
	specializované pracoviště odb. 813. Kalkulováno na 1 směs alergenů.	
	2. Přesný obsah a rozsah výkonu:
	Zahrnuje přípravu a rozmístění nosičů s navázaným alergenem, naředění vzorků, 
	standard a kontrol, jejich nanesení do příslušného systému, inkubaci, promývání, 
	Kategorie výkonu:	P - hrazen plně	aplikaci konjugátu, inkubaci, promývání, aplikaci substrátu a chromogenu,i nkubaci a 
	Omezení frekvencí:	4/rok na jednu směs alergenů	měření intenzity reakce na odpovídajícím měřícím zařízení. Nezapočítány inkubace delší
	 než 30 min.
	Omezení místem:	S - pouze na specializovaném pracovišti	Kalkulace pro každou použitou směs alergenů. Výkon je opakován podle počtu použitých 
	směsných alergenů.
	Čas výkonu:	6	Přímé náklady na výkon:	456	Nositel	INDX	Čas	
	J2	2	1,5	3. Čím výkon končí:
	Končí vyhodnocením přenosem výsledků do LIS, vypravením výsledku a jeho 
Nositelé výkonu
	nositel výkonu	funkce	atestace	praxe v letech	index	čas v minutách 	poznámka	osobní náklady 
Ostatní vysokoškolák	J2	6	32	1,5	JVŠ a A z vyš.met. v KI nebo A2 z 	8,31
Střední zdravotnický 	laborant	S2	3	0	4,5	0,00
	Součet:	8,31
Přístroje:
	název	pořizov. hodnota	životnost 	údržba	H	počet použití	 náklady na 
	Analyzátor imunologický	1 500 000	8	75 000	≈	5,0%	6,00	115 200	18,23
	Centrifuga vysokoobrátková chlazená v ceně 300 000,-	300 000	8	9 000	≈	3,0%	4,00	76 800	0,00
	Shaker jednozkumavkový v ceně 20 000,-	20 000	8	0	≈	0,0%	4,00	76 800	0,00
	Součet:	18,23
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT
	název	kód	skupina PZT	jednotka	cena jednotky v Kč	počet jednotek	náklady na výkon
	Cleaning sol. -čistící roztok	M1701	7	 	ml	5,50	1	5,50
	Roztok substrátový litr	M3764	7	 	l	9,26	1,5	13,89
	Špička modrá	M5062	3	 	ks	1,10	3	3,30
	Špička žlutá	M5066	3	 	2	0,35	2	0,70
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 453 z celkem 454 stran

	Tento registrační list seznamu výkonů je určen pro potřeby účastníků dohodovacího řízení a nemá žádnou právní platnost ani závaznost. Jediné závazné údaje jsou ty, které jsou vydány 
	ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví.
	Roztok promývací	M5337	 	MI	0,90	archivací.	4	3,60
	Alergen směsný	M5338	 	ks	352,40	1	352,40
	Standarda	M5339	 	MI	2 500,00	0,01	25,00
	Kontroly	M5340	 	MI	500,00	0,04	20,00
	Destičky, zkumavky reakční	M5341	 	bal	1 758,00	0,001	1,76
	Zkumavky ředící	M5342	 	bal	2 832,00	0,001	2,83
	Součet:	428,98
	Vytisknuto:	8.1.2009	Odbornost:	813	Seznam výkonů - strana 454 z celkem 454 stran