## List1
DOPORUČENÍ - JAK VÉST AUDIT
D | Audit - stavebně- hygienický, PO,evakuace, technika, metrologie, bezpečnost ( elekto, plyny)
Oblast | Standard |  | Popis standardu
VI | Standardy podmínek poskytované péče | 47 | Stavební a hygienické předpisy
Indikátory standardu:
1. Nemocnice předloží zřizovací listinu/ statut a dle místních podmínek doklady nutné k registraci.
2. Nemocnice předloží výsledky proběhlých kontrol a záznamy o jejich řešení
3. Pokud některé z pracovíšť nevyhovuje stavebním či hygienickým předpisům, předloží nemocnice při zahájení akreditačního šetření seznam těchto nedostatků i s plánem nápravných opatření.
Je v nemocnici k dispozici zřizovací listina/statut a doklady nutné k registraci ?
Má nemocnice výsledky proběhlých kontrol orgánů veřejného zdraví ?
Má nemocnice seznam pracovišť, která nevyhověla stavebním či hygienickým předpisům ?
Má vypracován k těmto nedostatkům plán nápravných opatření ?
Je seznam stavebně- hygienických nedostatků aktuální?
VI | Standardy podmínek poskytované péče | 48 | Kontoly dodržování protipožární ochrany
Indikátory standardu:
1. Nemocnice má aktualizovaný požární a evakuační řád a řídí se jím.
2. V případě nálezu nedostatků při kontrolách státního požárního dozoru zajistila nemocnice jejich odstranění
3. Nemocnice má zavedeny zásady (s určenými výjimkami) k vyloučení kouření a řídí se jimi.
Je v nemocnici zpracován požární a evakuační řád ?
Je určen zaměstnanec zodpovědný za aktualizaci požárního a evakuačního řádu ?
Byly při kontrole státního požárního dozoru nalezeny nedostatky ? Jsou stanovena nápravná opatření ?
Jsou dodržovány venkovně vyhrazeny prostory ke kouření? Je dodržován zákaz kouření ve vnitřních prostorách budov?
VI | Standardy podmínek poskytované péče | 49 | Znalost požárních/havar/evakuač řádů
Indikátory standardu:
1. Nemocnice má vypracovány vnitřní předpisy upravující řešení požárních a dalších havarijních situací. ( např.požární, havarijní, evakuační řád, školení zaměstnanců atd.)
2.Personál zná své povinnosti v případě požáru, zakouření či nutné evakuaci nemocnice.
3. Nemocnice má záznamy o proškolení personálu v souladu s vnitřním předpisem, včetně testů.
4. Evakuační plán je prakticky prověřován nejméně jednou ročně a je o tom veden záznam.
5. Pokud jsou některé činnosti v nemocnici prováděny dodavatelsky, jsou příslušné osoby proškoleny dodavatelem na základě smluvní podmínky ze strany nemocnice.
6. Nemocnice má záznamy o pravidelných revizích nebo kontrolách protipožárních zařízení.
Jakou formou jsou zaměstnanci seznámeni s požárním, havarijním a evakuačním řádem ? Je o tom záznam ?
Probíhá nácvik evakuace nemocnice/oddělení ?
Jak budete postupovat při aktivaci traumaplánu? Kde naleznete kontakty a obálku mimořádných událostí?
Byl pořízen záznam z průběhu nácviku evakuace ?
Je dodržováno o uzamykání budov? Jsou únikové cesty volně přístupné?
Jsou v nemocnici prováděny některé činnosti dodavatelsky ?
Jsou osoby dodavatele těchto činností proškoleny dodavatelem na základě smluvní podmínka ze strany nemocnice ?
VI | Standardy podmínek poskytované péče | 50 | Náhradní zdroje
Indikátory standardu:
1. Nemocnice má funkční náhradní zdroj elektrické energie minimálně zásobující operační sály a oddělení, kde jsou hospitalizováni pacienti na přístrojové podpoře.
2. Tento zdroj je pravidelně kontrolován.
3. O provedených kontrolách existují záznamy.
Má nemocnice funkční náhradní zdroj elektrické energie ?
Je tento zdroj schopen zásobovat operační sály a oddělení s pacienty na přístrojové podpoře ?
Kde na odd. se nacházejí centrální uzávěry?
Je tento zdroj pravidelně kontrolován ? Je stanoven plán údrždy zdroje ?
Existují o provedených kontrolách záznamy ?
VI | Standardy podmínek poskytované péče | 51 | Preventivní prohlídky přístrojů
Indikátory standardu:
1. Nemocnice má plán preventivních prohlídek, kontrol a kalibrací zdravotnické techniky a měřidel.
2. Tento plán se v praxi dodržuje.
3. Nemocnice vede záznamy o zaškolení osob pracujících se zdravotnickou technikou.
4. Zdravotnická dokumentace obsahuje záznamy o použité zdravotnické technice dle legislativních požadavků.
5. U stanovených přístrojů se vede provozní deník, u přístroje je k dispozici aktualizovaný seznam zaškolených pracovníků.
6. Nemocnice dodržuje postup při nežádoucích příhodách.
Má nemocnice zpracován plán preventivních prohlídek přístrojů, které jsou zdroji ionizačního záření a přístrojů užívaných k monitoraci a/nebo podpoře zákl. životních funkcí (respirátory, defibrilátory, monitory atd.) ?
Je plán preventivních prohlídek dodržován ?
Jsou vedeny záznamy o preventivních prohlídkách ?
Je obsluha proškolena?Ukažte mi záznamy o proškolení. ( např. pracovník ve službě provést kontrolu o zaškolení)
Provází se uživatelské prohlídky v souladu s manuálem? (Kde je manuál k tomuto přístroji?)
Kontrola přístrojů na odd. jestli mají inventární čísla?Odpovídají inventární čísla na jednotlivých přístrojích číslům v plánu preventivních oprav ?
Co je to orientační měřidlo? Kontrola označení na pracovišti.
Dle návodu požádat nastavení alarmů na přístroji ( monitory).
Byl proveden záznam o použití přístrojů třídy II.B ve zdravotnické dokumentaci.
Co představuje kalibrační známka? Kontrola platnosti kalibrace.