## Akreditace
Požadavky na IS zdravotnické laboratoře při akreditaci
Klíčová norma pro akreditaci laboratoří: ČSN EN ISO 15189:2013 (odpovídá evropské normě EN ISO 15189:2012)
Norma specifikuje požadavky na jakost a způsobilost pro zdravotnické laboratoře. Vychází z norem ISO 17025 a ISO 9001
Akreditace zdravotnických laboratoří je prováděna především podle mezinárodně platné normy ČSN EN ISO 15189 "Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost". Požadavky normy jsou upřesněny v dokumentu MPA 10-02-13 "k aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky" a v dokumentech organizací ILAC, EA a ČIA a dále též v Minimálních kritériích odborných lékařských společností.
http://www.cai.cz/
http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS3/hypertext/MZANH.htm
Základním dokumentem v laboratoři je "Příručka kvality"
Požadavek normy | Kapitola | FONS Openlims (FO)
Technické požadavky
Validace použitého IS v laboratoři | 5.10.3 | Ano
Validace a dokumentace změn SW (evidence a validace instalovaných verzí) | 5.10.3 | Ano (na portále firmy Stapro)
Verifikace SW + ověření reprodukovatelnosti výstupů při napojení na NIS dlaší výstupy | 5.10.3 | Zajišťuje laboratoř
Dokumentace k použitému IS | 5.10.3 | Ano (včetně video kurzu)
IS s dálkovou správou | 5.10.3 | Ano (viz servisní smlouva)
IS s platnou servisní smlouvou | 5.10.3 | Ano (viz servisní smlouva)
Laboratoř má jmenovat odpovědnou osobu, které se mají ihned hlásit všechny významné počítačové poruchy. | 5.10.3 | Ano (viz servisní smlouva - klíčový uživatel)
Záznamy dokumentující pravidelnou údržbu a umožňující obsluze zjistit všechny práce vykonané na počítačovém systému mají být archivovány. | 5.10.3 | Ano (viz servisní smlouva - profylaktické kontroly)
Specifikace prostředí pro provoz LIS | 5.10.3 | Ano (HW požadavky pro provoz FO)
Ochrana a archivace dat
Přístupová práva pro vstup do IS | 5.10.2 | Ano (včetně vynucené změny hesla po zadané době expirace hesla, včetně automatického odhlášení po zadané době nečinnosti)
Škálovatelná přístupová práva (osoby s oprávněním přístupu k údajům o pacientovi a osoby s oprávněním vkládat pacientovy výsledky, měnit je, měnit vyúčtování nebo upravovat počítačové programy) | 5.10.2 | Ano (včetně přiřazování pracovních rolí - skupin přístupových práv)
Zabezpečený přístup k referenčním hodnotám (číselníkům) | 5.10.3 | Ano
Evidence změn identifikačních údajů | 5.10.3 | Ano (strukturovaně v DB)
Evidence všech změn výsledků vyšetření (historie, autor, …) | 5.10.3 5.9.3 | Ano (strukturovaně v DB)
Zabezpečený přístup k citlivým údajům/výsledkům | 5.10.3 | Ano (přístupová práva, uživatelské role)
Ochrana integrity údajů | 5.10.3 | Ano (vyšší zabezpečení díky MS SQL)
Zálohování dat (on-line zálohování) | 5.10.3 | Ano
Obnovení dat ze záložních souborů | 5.10.3 | Ano
Archivace žádanek | 4.13.3 | Ano
Archivace výsledků vyšetření a zprávy (hlavní kniha, výsledkové listy) | 4.13.3 | Ano (archiv tiskových sestav)
Logování odeslaných výsledků elektronicky | 4.13.3 | Ano (komunikační deník)
Archivace záznamů z přístrojů (komunikační log) | 4.13.3 | Ano
Evidence postupu vyšetření | 4.13.3 | Ano
Archivace pracovních sešitů nebo archů (pracovní protokoly) | 4.13.3 | Ano (archiv tiskových sestav)
Evidence přístupu (evidence osob, které pracovali s IS a s jakými daty) | 4.13.3 | Ano (strukturovaně v DB)
Synchronizace registru a vybraných číselníků LIS s NIS (Vždy, když je v systému uloženo více kopií téže tabulky (např. tabulka biologického referenčního rozmezí v LIS i v nemocničním informačním systému), mají být periodicky porovnávány, aby byla zaručena shoda všech používaných kopií.) | 5.10.3 | Ano (s NIS akord včetně číselníků)
Snadno a rychle přístupné uložené údaje o výsledcích pacienta a archivní informace přístupné | 5.10.1 | Ano (registr pacientů a kumulativní nález)
Evidence údajů za žádanky (papírové nebo elektronické)
Jednoznačná identifikace pacienta (příjmení, jméno, tituly, číslo pojištěnce, kód pojišťovny, nově adresa resp. umístění pacienta …) | 5.4.3 a) | Ano (adresa od FO v5.31)
Identifikace objednatele včetně adresy (jméno, adresa, telefon, IČP, IČZ, odbornost) | 5.4.3 b) | Ano
Druh primárního vzorku (tkáňový původ), typ zpracování a urgentnost (Statim, Rutina) | 5.4.3 c) | Ano (indikace statim na konkrétní vyšetření)
Požadovaná vyšetření | 5.4.3 d) | Ano
Klinické informace o pacientovi pro účely interpretace výsledků (diagnózy, věk, pohlaví, …) | 5.4.3 e) | Ano
Datum a čas odběru primárního vzorku | 5.4.3 f) | Ano
Datum a čas přijetí vzorku do laboratoře | 5.4.3 g) | Ano
Evidence všech přijatých vzorků včetně jména přijímajícího pracovníka | 5.4.6 d) | Ano
Možnost odmítnutí zpracování primárního vzorku, upozornění na opatrnost při interpertaci výsledků, … | 5.4.6 b) | Ano
Označení, zpracování a sdělování urgentních vzorků (Statim) | 5.4.6 f) | Ano
Části vzorku (alikvoty) musí být sledovatelné k původnímu primárnímu vzorku (centrální příjem) | 5.4.6 | Ano
Dovyšetření - nová žádanka - zajistit propojení na stávající | 5.4.3
Vnitřní kontrola kvality (IQC)
Funkční systém interní kontroly kvality | 5.6.2 | Ano (propracovanější grafické výstupy)
Možnost stanovení nejistoty výsledku | 5.5.1.4 | Ano
Evidence kalibračních materiálů | 5.6.2.2 | Ano
Reakce na chybné výsledky (možnost vyloučení kontroly, autor) | 5.6.2.3 | Ano
Vazba IQC na validační podmínky (automatický validační proces) |  | Ano
Evidence použitých kontrolních setů pro každý výsledek | 5.3.2 | Ano
Evidence použitých chemikálií/reagencií/setů pro každý výsledek | 5.3.2 | Integrovaný sklad chemikálií
Validace dat
Přezkoumání výsledků vyšetření, shoda s dostupnými klinickými informacemi o pacientovi | 5.7.1, 5.10.2 | Ano
Validace výsledků |  | Ano (až 4 stupňová kontrola výsledků)
Možnost uvolnění výsledků laborantkou během služby (technická validace) a dodatečná validace pověřenou osobou - požadavky odborných společností |  | Ano
Automatická validace výsledků (Všechny vkládané výsledky mají být před konečným převzetím a odesláním počítačem překontrolovány srovnáním s předem určeným rozmezím hodnot pro příslušné vyšetření, aby se zjistily nesmyslné nebo nemožné hodnoty.) | 5.9.2 | Ano
Stanovení kritérií pro automatizovaný výběr a sdělování výsledků - určení, schválení a zajištění dostupnosti pro pracovníky | 5.9.2 a) | Ano
Validace kritérií z hlediska správné funkčnosti a zajištění verifikace po změnách systému | 5.9.2 b) | Zajišťuje laboratoř
Postup indikující výskyt interferencí vzorku, které mohou pozměnit výsledky laboratorních vyšetření | 5.9.2 c) | Ano
Postup, jak začlenit v případě potřeby varovné zprávy z přístrojů do kritérií automatizovaného výběru a sdělování výsledků | 5.9.2 d) | Ano
Výsledky vybrané pro automatizované sdělování musí být identifikovatelné při přezkoumávání a před uvolněním a musí obsahovat datum a čas provedení výběru | 5.9.2 e) | Ano
Postup pro rychlé přerušení automatizovaného výběru a sdělování výsledků | 5.9.2 f) | Ano
Tiskové výstupy
Výsledkový list obsahuje požadované informace o akreditaci v hlavičce výsledkového listu - pouze pokud je na výsledku min. jedna akreditovaná metoda | požadavek ČIA - není nutné | Ano (včetně možnosti vložení grafických prvků)
Výsledkový list obsahuje jednoznačné označení vyšetření (včetně postupu, pokud je to vhodné) | 5.8.3 a) | Ano
Výsledkový list obsahuje označení u akreditovaných metod | požadavek ČIA | Ano (včetně vazby akreditované metody na pracoviště/analyzátor)
Historie informací o akreditaci metody (kumulativní výsledky) | požadavek ČIA | Ano
Výsledkový list obsahuje identifikaci laboratoře | 5.8.3 b) | Ano (včetně grafického loga laboratoře)
Výsledkový list obsahuje identifikaci všech vyšetření, která byla provedena smluvní laboratoří | 5.8.3 c) | Ano
Výsledkový list obsahuje jednoznačnou identifikaci pacienta a jeho umístění, uvedené na každé straně | 5.8.3 d) | Ano
Výsledkový list obsahuje jednoznačnou identifikaci žadatele včetně adresy | 5.8.3 e) | Ano
Výsledkový list obsahuje datum a čas odběru primárního vzorku čas přijetí vzorku do laboratoře - není již nezbytně nutné, ale laboratoře budou pravděpodobně chtít zachovat | 5.8.3 f) | Ano
Výsledkový list obsahuje datum a čas uvolnění zprávy (nebo musí být údaj snadno dostupný) | 5.8.3 o) | Ano
Výsledkový list obsahuje zdroj a tkáňový systém (nebo typ primárního vzorku) | 5.8.3 g) | Ano
Výsledkový list obsahuje výsledky vyšetření uvedené v jednotkách SI, nebo v jednotkách sledovatelných k SI jednotkám | 5.8.3 i) | Ano
Výsledkový list obsahuje biologická referenční rozmezí, kde to připadá v úvahu | 5.8.3 j) | Ano
Výsledkový list obsahuje interpretaci výsledků, pokud to je vhodné | 5.8.3 j) | Ano
Výsledkový list obsahuje další poznámky (např. jakost nebo přiměřenost primárního vzorku, které mohou znehodnotit výsledek, …) | 5.8.3 l) | Ano
Výsledkový list obsahuje identifikaci osoby oprávněné uvolnit zprávu | 5.8.3 n) | Ano
Výsledkový list obsahuje původní a opravené výsledky, pokud je to podstatné | 5.9.3 | Ano
Výsledkový list obsahuje podpis nebo souhlas osoby kontrolující nebo uvolňující zprávu, je-li to možné | 5.8.3 n) | Ano
Výsledkový list musí obsahovat informaci, pokud jakost přijatého primárního vzorku byla nevyhovující pro vyšetření nebo by mohla znehodnotit výsledek (komentáře - nedodržení požadavků na preanalytickou fázi) | 5.8.2 | Ano
Výsledkový list by měl poskytovat komentáře o jakosti vzorku, která by mohla ohrozit přesnost výsledků vyšetření (např. lipemické nebo hemolytické vzorky) a komentáře k interpretaci výsledků vyšetření | 5.8.2 | Ano
Automatické skrývání akreditační hlavičky a patičky |  | Ano
K výsledkům, které jsou předávány formou předběžné zprávy, musí být žadateli vždy zaslána závěrečná zpráva | 5.9.1 d) | Ano
Výsledkový list obsahuje odkaz na SOP (v případě potřeby) | 5.8.3 h) | Ano
Pracovní protokoly obsahují informaci o datumu, místu a autorovi vytvoření | 4.13.3 e) | Ano
Reprodukovatelnost výstupů včetně původních referenčních mezí v době provedení vyšetření (historie mezí) | 5.10.3 | Ano
Archivace tiskových výstupů | 4.13.3 | Ano (včetně nastavení doby expirace jednotlivých typů sestav)
Kniha použitých výpočtů (dokumentace potvrzující, že výpočty prováděné počítačem s pacientovými údaji jsou periodicky přezkoumávány) | 5.10.3 | Ano
Elektronický podpis | 4.13.3 | Ano
O všech výsledcích sdělených ústně musí být veden záznam. | 5.9.1 e) | Ano (evidence telefonických hlášení)
Stránkování výsledkových listů | 5.8.3 p) | Ano
Dodržování dodací doby výsledků
Laboratoř a žadatel odpovídají za dodržení dohodnutých časů pro dodání zpráv/výsledků (TAT analýza) - požadovano pro všechna vyšetření | 4.14.7 | Ano
Oznamování kritických hodnot výsledků vyšetření
Kopie nebo soubory předaných zpráv o výsledcích musí být v laboratoři uloženy tak, aby bylo možné rychlé vyhledání informace | 5.8.6 | Ano
Tiskové sestavy s přehledy extrémních výsledků - není definováno |  | Ano
Indikace extrémních výsledků v obrazovce žádanky |  | Ano
Indikace telefonických hlášení v denním seznamu vzorků |  | Ano
Indikace vybraných textů v denním seznamu vzorků |  | Ano
Deník telefonických hlášení konzultací a extrémních výsledků (kdo, kdy, komu, co) |  | Ano
Deník doordinací (dodatečně přijatých požadavků na vyšetření) (kdo, kdy, komu, co) |  | Ano
Deník přeposlaných vyšetření do jiné laboratoře (kdo, kdy, komu, co) - nový termín smluvní laboratoř |  | Ano
Deník kolizí, které nastaly při zpracování výsledků (kdo, kdy, co, typ kolize) |  | Ano
Note on C93: Informace uloženy v DB. Použití při tisku VL zatím nebylo požadováno

## Norma-kapitoly
Obsah normy ČSN EN ISO 15189:2013
1 | Předmět normy
2 | Citované dokumenty
3 | Termíny a definice
4 | Požadavky na management
4.1 | Odpovědnost organizace a managementu
4.2 | Systém managementu jakosti kvality
4.3 | Řízení dokumentů
4.4 | Smlouvy o službách
4.5 | Laboratorní vyšetření ve smluvních laboratořích
4.6 | Externí služby a dodávky.
4.7 | Poradenské služby.
4.8 | Řešení stížností.
4.9 | Zjišťování a řízení neshod
4.10 | Nápravné opatření
4.11 | Preventivní opatření
4.12 | Neustálé zlepšování
4.13 | Řízení záznamů
4.14 | Hodnocení a audity
4.15 | Přezkoumání systému managementu
5 | Technické požadavky
5.1 | Pracovníci
5.2 | Prostory a podmínky prostředí
5.3 | Laboratorní zařízení, reagencie a spotřební materiály
5.4 | Procesy před laboratorním vyšetřením
5.5 | Procesy laboratorních vyšetření
5.6 | Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření
5.7 | Procesy po laboratorním vyšetření
5.8 | Sdělování výsledků
5.9 | Uvolňování výsledků
5.10 | Řízení informací v laboratoři
Příloha A (informativní) Srovnání s ISO 9001:2008 a s ISO/IEC 17025:2005
Příloha B (normativní) Srovnání ISO 15189:2007 a ISO 15189:2012
Bibliografie