## Current
Datum začátku auditu /Audit Start Date | Typ auditu /Audit Type | č. No. | Stav /Status | Popis a následky | Description and Consequence | Kategorie nálezu /Category of Finding | Oblast zaměření auditu /Focus Area | Proces /Oblast /Oddělení Process/ Area/ Department | Norma /Standard | Článek /Clause | Iniciály auditora /DNV-auditor's Initials | Analýzy základních příčin neshody, stanovení odpovědností v organizaci /Analysis of Basic Cause of Nonconformity, Distribution of Responsibility Within Organisation | Nápravné opatření pro odstranění základních příčin neshody /Corrective Action to Eliminate Basic Cause of Nonconformity | Konečný termín pro zavedení nápravného opatření /Deadline for Implementation of Corrective Action | Ověření nápravného opatření a hodnocení účinnosti /Verification of Corrective Action and Evaluation of Effectiveness | Datum souhlasu s nápravným opatřením /Date CA Accepted | Auditor ověřující neshodu /DNV Auditor Verifying NC | 0věření nápravného opatření a účinnosti DNV auditorem /DNV-auditor's Verification of Corrective Action and Effectiveness | DNV Auditor uzavírající neshodu /DNV Auditor Closing NC | Datum uzavření neshody /Date for Closure of Non-conformity
2010-01-11 | RA | 1 | O | V nápravných opatřeních na některé neshody způsobené nepozorností není prováděno opakované proškolení personálu |  | Pozorování | FA1 | Zlepšování | ISO 9001:2008 | 8.5.2. . | PK
2010-01-11 | RA | 2 | O | V Příručcce jakosti je omylem uvedená výjimka článku normy 7.5.1.f |  | Pozorování |  | Řízení dokumentace | ISO 9001:2008 | 4.2.2. | PK
2010-01-11 | RA | 3 | O | V SOP Cytogenetické vyšetření 1.3. nejsou u oprav na straně 2 podpisy korektora a datum opravy |  | Pozorování |  | Řízení dokumentace | ISO 9001:2008 | 4.2.3. | PK
2010-01-11 | RA | 4 | C | Vzorný pořádek na všech pracovištích, pečlivost při práci i vedení záznamů u všech auditovaných pracovníků |  | Pozoruhodné úsilí | FA1 | Řízení provozu | ISO 9001:2008 | 7.5.1. 4.2.4. | PK
2010-01-11 | RA | 5 | C | Zevrubně a účelně prováděné interní audity |  | Pozoruhodné úsilí | FA1 | Monitorování a měření | ISO 9001:2008 | 8.2.2. | PK
2010-01-11 | RA | 6 | C | Investice do infrastruktury a pracovního prostředí, účelná organizace nových prostor, systém hlídání teplot v lednicích a mrazničkách |  | Pozoruhodné úsilí | FA1 | Řízení infrastruktury a pracovního prostředí | ISO 9001:2008 | 6.3. 6.4. | PK
2010-01-11 | RA | 7 | C | Vzorně provedená analýza potřeb zdrojů v přezkoumání vedením |  | Pozoruhodné úsilí |  | Přezkoumání vedením | ISO 9001:2008 | 5.6.3. | PK
2010-01-11 | RA | 8 | C | Žádná reklamace nebo stížnost za uplynulé 4 roky |  | Pozoruhodné úsilí | FA1 | Monitorování a měření | ISO 9001:2008 | 8.2.1. | PK
2010-01-11 | RA | 9 | C | Nízká efektivita stávajícího způsobu zjišťování spokojenosti zákazníků; zvážit možnosti proaktivního zjišťování |  | Příležitost ke zlepšení | FA1 | Monitorování a měření | ISO 9001:2008 | 8.2.1. | PK
2010-01-11 | RA | 10 | C | V části D Přezkoumání vedením jsou v jedné rubrice dvě otázky, na něž může být odlišná odpověď |  | Příležitost ke zlepšení |  | Přezkoumání vedením | ISO 9001:2008 | 5.6.2. | PK
2010-01-11 | RA | 11 | C | Nadměrné pracovní zatížení obou vysokoškolaček v oboru cytogenetika ve srovnání s obdobnými pracovišti v ČR |  | Příležitost ke zlepšení | FA1 | Řízení zdrojů | ISO 9001:2008 | 5.5. | PK
2010-01-11 | RA | 12 | C | U některých SOP je osoba zpracovatel totožná s osobou SOP schvalující |  | Příležitost ke zlepšení |  | Řízení dokumentace | ISO 9001:2008 | 4.2.3. | PK
Note on A1: yyyy-mm-dd
Note on C1: 1,2,3,4 etc
Note on E1: Press F2 to edit the cell and to move to next line within the same cell use "ALT+ Enter"
Note on M1: Press F2 to edit the cell and to move to next line within the same cell use "ALT+ Enter"
Note on N1: Press F2 to edit the cell and to move to next line within the same cell use "ALT+ Enter"
Click to Update

## PA2-2009
Datum začátku auditu /Audit Start Date | Typ auditu /Audit Type | č. No. | Stav /Status | Popis a následky | Description and Consequence | Kategorie nálezu /Category of Finding | Oblast zaměření auditu /Focus Area | Proces /Oblast /Oddělení Process/ Area/ Department | Norma /Standard | Článek /Clause | Iniciály auditora /DNV-auditor's Initials | Analýzy základních příčin neshody, stanovení odpovědností v organizaci /Analysis of Basic Cause of Nonconformity, Distribution of Responsibility Within Organisation | Nápravné opatření pro odstranění základních příčin neshody /Corrective Action to Eliminate Basic Cause of Nonconformity | Konečný termín pro zavedení nápravného opatření /Deadline for Implementation of Corrective Action | Ověření nápravného opatření a hodnocení účinnosti /Verification of Corrective Action and Evaluation of Effectiveness | Datum souhlasu s nápravným opatřením /Date CA Accepted | Auditor ověřující neshodu /DNV Auditor Verifying NC | 0věření nápravného opatření a účinnosti DNV auditorem /DNV-auditor's Verification of Corrective Action and Effectiveness | DNV Auditor uzavírající neshodu /DNV Auditor Closing NC | Datum uzavření neshody /Date for Closure of Non-conformity
2009-11-25 | PA2 | 1 | C | Rozmezí předepsaných teplot v některých lednicích/mrazničkách je opravováno bez podpisu |  | Pozorování | FA1 | Řízení provozu | ISO 9001:2008 | 7.5.1. | PK
2009-11-25 | PA2 | 2 | C | Nejsou samostatně zaznamenána preventivní opatření, ačkoliv v zápisech z porad je jim věnována pozornost |  | Pozorování |  | Zlepšování | ISO 9001:2008 | 6.5.3. | PK
2009-11-25 | PA2 | 3 | C | Nádoba na tekutý toxický odpad nalezena ve výlevce |  | Pozorování | FA1 | Řízení provozu | ISO 9001:2008 | 7.5.1. | PK
2009-11-25 | PA2 | 4 | C | Na vstupu do laboratoře DNA nejsou symboly nebezpečnosti skladovaných látek |  | Pozorování | FA1 | Řízení provozu | ISO 9001:2008 | 7.5.1. | PK
2009-11-25 | PA2 | 5 | C | U některých neshod nejsou stanovovány jejich kořenové příčiny |  | Pozorování | FA1 | Zlepšování | ISO 9001:2008 | 8.5.2. 8.5.3. | PK
2009-11-25 | PA2 | 6 | C | Vícenásobné jištění identifikace vzorků, kaligrafický popis průvodní dokumentace |  | Pozoruhodné úsilí | FA1 | Řízení provozu Řízení záznamů | ISO 9001:2008 | 7.5.1. 4.2.4. | PK
2009-11-25 | PA2 | 7 | C | Vzorný pořádek na všech pracovištích |  | Pozoruhodné úsilí |  | Řízení provozu | ISO 9001:2008 | 7.5.1. | PK
2009-11-25 | PA2 | 8 | C | Hodnocení meziročních/historických trendů hodnocených veličin v Přezkoumání vedením |  | Pozoruhodné úsilí |  | Řízení systému | ISO 9001:2008 | 5.6.2. | PK
2009-11-25 | PA2 | 9 | C | Mezi cíli je pouze jeden provozní |  | Příležitost ke zlepšení |  | Řízení systému | ISO 9001:2008 | 5.4.1. | PK
2009-11-25 | PA2 | 10 | C | Existence tří informačních systémů bez vzájemného propojení |  | Příležitost ke zlepšení | FA1 | Řízení systému | ISO 9001:2008 |  | PK
Note on A1: yyyy-mm-dd
Note on C1: 1,2,3,4 etc
Note on E1: Press F2 to edit the cell and to move to next line within the same cell use "ALT+ Enter"
Note on M1: Press F2 to edit the cell and to move to next line within the same cell use "ALT+ Enter"
Note on N1: Press F2 to edit the cell and to move to next line within the same cell use "ALT+ Enter"
Click to Update

## (Do not delete) (hidden)
Významné | (EG) 761/2001 | O | Focus Area 1 | IV
Méně významné | 9001/14001/4801 | A | Focus Area 2 | IA
Pozorování | 9001:2000 /ISO 14001:2004 | C | Focus Area 3 | PA1
Pozoruhodné úsilí | AFS 2001:1 |  | Focus Area 4 | PA2
Příležitost ke zlepšení | AQAP |  | Focus Area 5 | PA3
| AS/EN 9100 |  |  | PA4
| AS/EN 9110 |  |  | PA5
| AS/EN 9120 |  |  | RA
| BRC - Food |  |  | FA
| BRC/IOP - Packaging |  |  | CA | (Conversion Audit)
| BS 7799-2:2002 |  |  | ETS | (Extension to Scope)
BS15000
DS 2403
DS 3027 E:2002
Dutch HACCP
EBtrust
EfBV
EMAS
EN 729
EN 729-2
EPD
ESD S20.20
EUREPGAP
GMP
IFS
ISO 13485
ISO 13485:2003
ISO 14000:2004
ISO 14001 / OHSAS 18001
ISO 14001:1996
ISO 14001:2004
ISO 22000
ISO 29001
ISO 9001 / ISO 14001
ISO 9001 / ISO 29001
ISO 9001 / OHSAS 18001
ISO 9001:2000
ISO/TS 16949:2002
ISO9001-TickIT
JAS-ANZ 4801
OHSAS 18001 / AFS 2001:1
OHSAS 18001:1999
QS 9000
RC 14001
SA 8000
SCC / VDA
SCC**:1998
SCC**:2002
SCC*:1998
SCC*:2002
SCP
SS 624070
SS 627799
TE 9000
TL 9000
VCA* 2000
VCA* 2004
VCA** 2000
VCA** 2004
VDA 6.1
VDA 6.2
VDA 6.4
WLA