## Historical
Datum začátku auditu /Audit Start Date | Typ auditu /Audit Type | č. No. | Stav /Status | Popis a návaznost | Kategorie nálezu /Category of Finding | Oblast zaměření auditu /Focus Area | Proces /Oblast /Oddělení Process/ Area/ Department | Norma /Standard | Článek /Clause | Iniciály auditora /DNV-auditor's Initials
2010-03-10 | PA1 | 1 | C | Ve SOP není určena doba, po kterou může být teplota v lednicích krátkobobě překročena nebo nedosažena a postup v případě těchto událostí | Pozorování | FA1-Rizika plnění požadavků normy v procesech vyšetřování | Řízení provozu | ISO 9001:2008 | 7.5.1. 4.2.3. | PK
2010-03-10 | PA1 | 2 | C | Záznamy o prováděných preventivních opatřeních nejsou úplné | Pozorování |  | Řízení záznamů | ISO 9001:2008 | 4.2.4. | PK
2010-03-10 | PA1 | 3 | C | Metodika hodnocení účinnosti nápravných opatření při neshodách na příjmu není dosud zpracována (proces zpracování v současnosti probíhá) | Pozorování |  | Zlepšování | ISO 9001:2008 | 8.5.2. | PK
2010-03-10 | PA1 | 4 | C | Několik velmi účelně a efektivně provedených nápravných a preventivních opatření | Pozoruhodné úsilí | FA1-Rizika plnění požadavků normy v procesech vyšetřování | Zlepšování | ISO 9001:2008 | 8.5.2. 8.5.3. | PK
2010-03-10 | PA1 | 5 | C | Sofistikované cíle oddělení | Pozoruhodné úsilí |  | Plánování | ISO 9001:2008 | 5.4.1. | PK
2010-03-10 | PA1 | 6 | C | Žádná stížnost zákazníka za uplynulé období | Pozoruhodné úsilí | FA1-Rizika plnění požadavků normy v procesech vyšetřování | Monitorování a měření | ISO 9001:2008 | 8.2.1. | PK
2010-03-10 | PA1 | 7 | C | V rámci nápravných opatření je prováděno opakované proškolování pracovníků | Pozoruhodné úsilí | FA1-Rizika plnění požadavků normy v procesech vyšetřování | Zlepšování | ISO 9001:2008 | 8.5.2. 6.2.2. | PK
2010-03-10 | PA1 | 8 | C | Termíny cílů (31.12.) mohou vést ke kampaňovitosti | Příležitost ke zlepšení |  | Plánování | ISO 9001:2008 | 5.4.1. | PK

## PA 2011
Datum začátku auditu /Audit Start Date | Typ auditu /Audit Type | č. No. | Stav /Status | Popis a návaznost | Kategorie nálezu /Category of Finding | Oblast zaměření auditu /Focus Area | Proces /Oblast /Oddělení Process/ Area/ Department | Norma /Standard | Článek /Clause | Iniciály auditora /DNV-auditor's Initials | Analýzy základních příčin neshody, stanovení odpovědností v organizaci /Analysis of Basic Cause of Nonconformity, Distribution of Responsibility Within Organisation | Nápravné opatření pro odstranění základních příčin neshody /Corrective Action to Eliminate Basic Cause of Nonconformity | Konečný termín pro zavedení nápravného opatření /Deadline for Implementation of Corrective Action | Ověření nápravného opatření a hodnocení účinnosti /Verification of Corrective Action and Evaluation of Effectiveness | Datum souhlasu s nápravným opatřením /Date CA Accepted | Auditor ověřující neshodu /DNV Auditor Verifying NC | 0věření nápravného opatření a účinnosti DNV auditorem /DNV-auditor's Verification of Corrective Action and Effectiveness | DNV Auditor uzavírající neshodu /DNV Auditor Closing NC | Datum uzavření neshody /Date for Closure of Non-conformity
2011-01-11 | PA2 | 1 | O | Větší pozornost věnovat stanovování příčin neshod a kontrole efektivnosti nápravných opatření | Pozorování | FA1 | Nápravná opatření | ISO 9001:2008 | 8.5.2. | LAN
2011-01-11 | PA2 | 2 | O | Kritéria pro měření efektivity procesů nejsou vždy vhodně stanovena, hodnocení a analýza znaků, trendů procesů nemá dostatečnou vypovídací schopnost. | Pozorování | FA1 | Představitel vedení | ISO 9001:2008 | 8.2.3. | LAN
2011-01-11 | PA2 | 3 | C | Vzorně vedená identifikace a archivace vzorků a výsledků v laboratořích a pitvách. | Pozoruhodné úsilí |  | Provoz | ISO 9001:2008 | 4.2.4. | LAN
Note on L1: Press F2 to edit the cell and to move to next line within the same cell use "ALT+ Enter"
Note on M1: Press F2 to edit the cell and to move to next line within the same cell use "ALT+ Enter"

## (Do not delete) (hidden)
Významné | (EG) 761/2001 | O | Focus Area 1 | IV
Méně významné | 9001/14001/4801 | A | Focus Area 2 | IA
Pozorování | 9001:2000 /ISO 14001:2004 | C | Focus Area 3 | PA1
Pozoruhodné úsilí | AFS 2001:1 |  | Focus Area 4 | PA2
Příležitost ke zlepšení | AQAP |  | Focus Area 5 | PA3
| AS/EN 9100 |  |  | PA4
| AS/EN 9110 |  |  | PA5
| AS/EN 9120 |  |  | RA
| BRC - Food |  |  | FA
| BRC/IOP - Packaging |  |  | CA | (Conversion Audit)
| BS 7799-2:2002 |  |  | ETS | (Extension to Scope)
BS15000
DS 2403
DS 3027 E:2002
Dutch HACCP
EBtrust
EfBV
EMAS
EN 729
EN 729-2
EPD
ESD S20.20
EUREPGAP
GMP
IFS
ISO 13485
ISO 13485:2003
ISO 14000:2004
ISO 14001 / OHSAS 18001
ISO 14001:1996
ISO 14001:2004
ISO 22000
ISO 29001
ISO 9001 / ISO 14001
ISO 9001 / ISO 29001
ISO 9001 / OHSAS 18001
ISO 9001:2000
ISO/TS 16949:2002
ISO9001-TickIT
JAS-ANZ 4801
OHSAS 18001 / AFS 2001:1
OHSAS 18001:1999
QS 9000
RC 14001
SA 8000
SCC / VDA
SCC**:1998
SCC**:2002
SCC*:1998
SCC*:2002
SCP
SS 624070
SS 627799
TE 9000
TL 9000
VCA* 2000
VCA* 2004
VCA** 2000
VCA** 2004
VDA 6.1
VDA 6.2
VDA 6.4
WLA