## SAK LP
Otázky pokládané během předakreditačního šetření SAK - LP
| Auditor: MUDr. Kolouch | 2008-10-29
číslo otázky | Popis otázky | ZdP
1 | Jaký je režim uzamykání budovy kliniky a jednotlivých odd.? | 3IK
2 | Je režim uzamykání popsaný v provozním řádu kliniky? | 3IK
3 | Jaký je režim před vlastním uzamknutím budovy? Prochází/kontroluje někdo všechny prostory, zda tam někdo nepovolaný nezůstal? | 3IK
4 | Je nastavený režim, že činnost "procházející" osoby je hlídána někým dalším? | 3IK
5 | Otázka na sestru z kartotéky: kde máte toalety pro invalidní pacienty? | 3IK
6 | Jak máte zabezpečeno na WC/sprše nouzové přivolání personálu v případě pádu pacienta | 3IK
7 | Dosáhne i ze země pacient na přivolávací provázek? | 3IK
8 | Jak funguje identifikace studentů na pracovišti? | 3IK
9 | Proč máte v prostoru před záchody uložené prázdné krabice od léčiv? | 3IK
10 | Jaké služby Vaše pracoviště pro pacienty zabezpečuje (spektrum péče)? Jsou pacienti informováni? | 3IK
11 | Vysíláte pacienty k výkonům (eré neprovádít) mimo FNOL? | 3IK
12 | Jak u Vás funguje mezioborová spolupráce? | 3IK
13 | Spolupráce revmatologie-ortopedie: kdy po ortopedické operaci vidí pacienta revmatolog? | 3IK
14 | Máte k dispozici seznam provozů/pracovišť, které nevyhovují stavebně hygienickým požadavkům? | 3IK
15 | Jaké rizikové pacienty máte na oddělení? | 3IK
16 | Proč nejsou medici identifikováni? | 3IK
17 | Má lékař 3IK kompetenci k sdělení informací/poučení/ o plánované radioterapii? | 3IK
18 | Jakým způsobem se předává informace o poskytnutí poučení a informovaném souhlasu pracovišti na které je pacient překládán? | 3IK
19 | Jsou definovány kompetence odborníka, který může poskytovat IS? | 3IK
20 | Proč je na balkóně krabička od cigaret když je na dveřích zákaz kouření? | 3IK
21 | Proč nejsou balkónová dveře zabezpečena proti případnému pádu pacienta? | 3IK
22 | Je zamezený přístup k lékům (jeden klíč)? | 3IK
23 | Jaký způsob používáte pro výdej léků? | 3IK
24 | Který služebně mladší lékař pracuje pod dohledem jiného lékaře? | 3IK
25 | Má lékař pověřený vedením jasně stanovené kompetence pro toto vedení? Kde je to popsáno? | 3IK
26 | Kdy a jakým způsobem předává sestra lékaři informace o pacientovi? | 3IK
27 | O kolip pacientů se daná sestra stará? | 3IK
28 | Kdy provádíte vizity? Kde je to popsáno. Jaké jsou odpovědnosti? | 3IK
29 | Co je to zkratka MPT-senior? Máte tuto zkratku v seznamu zkratek kliniky? Jsou tyto zkratky přístupné ostatním pracovištím? | 3IK
30 | Kde najdeme seznam zkratek? | 3IK
31 | Proč máte na stolku s omývatelným povrchem netkanou textilii? | 3IK
32 | Jaké používáte teploměry pro měření tělní teploty pacientů? Jsou kalibrovány? | 3IK
33 | Jak budete postupovat při evakuaci ležícího pacienta dojde-li k požáru. | 3IK
34 | Jak máte zabezpečený systém se zdravotnickou dokumentací proti neoprávněnému nahlížení? | 3IK
35 | Rozdělení jednotlivých pracovních míst v sesterně. Sedimentace v místě, kde se pracuje s dokumentací. | 3IK
36 | Při příjmu nebyla zaznamenána do zdrav dokumentace informace o nutnosti používání korzetu pro pacienta. Rizika-chybí popis režimu ve zdrav. Doc. | 3IK
37 | Čistící místnost - roztok ve dřezu. Není zřejmé jaký. Jaký by byl použitý postup při zasažení očí? | 3IK
38 | Proč máte na omyvatelném povrchu vozíku útěrku? | 3IK
39 | germicidní lampa - kolik tato lampa má nasvíceno. Kdy se bude měnit? Máte revizní zprávu? | 3IK
40 | Přivolávací systém ve sprše. Kolik centimetrů od země má být provázek? | 3IK
41 | Vyklápěcí okna - nehrozí nebezpečí pádu pacienta z okna? | 3IK
42 | Rozmočené spodní části skříněk - nasáté vodou. Je to v pořádku. Kdo odpovídá za úklid? | 3IK
43 | Máte zajištěný bezbariérový přístup pro pacienty? Máte zžetelné označení této cesty? | ORT
44 | Mají vaši pacienti dostupmé informace o Vámi poskytované péči? | ORT
45 | Překládáte některé diagnózy do jiné nemocnice? Jaký je postup? | ORT
46 | Kdo odpovídá za neatestovaného lékaře? Jsou definované kompetence? Kde? | ORT
47 | Kdo může u Vás na klinice provádět punkce? Jsou definovány kompetence? | ORT
48 | Kdo nese odpovědnost za výkony nového lékaře do atestace? Jsou dané kompetence? | ORT
49 | Jak máte zajištěny služby na odděleních? | ORT
50 | Jak máte zajištěny příslužby? | ORT
51 | Jaký je postup u Vás na klinice v případě hromadného neštěstí? | ORT
52 | Kolik máte k dispozici operačních sálů? | ORT
53 | Jak máte zabezpečenou práci na ambulancích? Jaké jsou čekací doby? | ORT
54 | Jak zabezpečujete provoz JIP? | ORT
55 | Má klinika svoje anesteziology a internisty? | ORT
56 | Máte k dispozici DLP pro diabetického pacienta? | ORT
57 | Jak postupujete v případě infarktu? | ORT
58 | Jaký máte postup při léčbě infekcí u Vás na klinice? | ORT
59 | Jsou učební pomůcky uložené ve studovně řádně popsány a evidovány? "Pro výuku" | ORT
60 | RTG laboratoř - proč jsou otevřené dveře? | ORT
61 | Proč chemikálie leží přímo na podlaze? | ORT
62 | Proč se na pracovišti shromažďuje velké množství chem odpadů? | ORT
63 | Je laboratoř vhodné místo na sušení svetrů? | ORT
64 | Máte k disopozici revizi na světlo pro vyvolávání? | ORT
65 | Proč se na pracovišti shromažďují přístroje pro vyřazení (ventilátor,PC,….) | ORT
66 | Kdo je odpovědný za tuto laboratoř? Tři laboranti bez vedoucího? | ORT
67 | Oper. Sál č. 4 mimo provoz - nepopsáno | ORT
68 | Kdy se budova zamyká budova? | ORT
69 | Kde máte popsané pokyny pro uzamykání budovy a jednotlivých odd? Pověření, odpovědnosti? Kontrola, že nikdo nepovolaný se v budově nezdržuje? | ORT
70 | Sháněl by se někdo po sestře, která provádí kontrolu prostor? | ORT
71 | Je na ambulantním traktu také zajištěna kontrola? | ORT
72 | Jak máte organizovanou rehabilitaci pro pacienty? | ORT
73 | Proč máte odložené zrcadlo na skříni? Je potřebné? | ORT
74 | Kdy se pacient dozví informace o možnosti využití rehab. Ústavu nebo cesta domů? | ORT
75 | U nekomplikovaného pacienta po operaci je zvýšený tlak, tlak měřený nepravidelně. Kde je předepsáno měření tlaku? | ORT
76 | Hypertenze - kdo ji léčil a jak? | ORT
77 | zkratka ve zdrav. Dokumentaci - NCP PDK - je tato zkratka schválená? | ORT
78 | Popište mi bezpečnostní proceduru před operací. Jaké jsou odpovědnosti? (Záměny) | ORT
79 | Anesteziologický protokol - kde je podpis a razítko anesteziologa | ORT
80 | Ukažte mi pacienta, který je připravený k operaci. Má správně popsanou končetinu? | ORT
81 | Připravené infuze na sesterně popsány textem ZINACEF - ale léčivo nebylo uvnitř | ORT
82 | Používáte centrální žilní katetry? Odpovědnosti, kde se zavádějí? | ORT
83 | Kolikátý den má pacient katetr? Kdo rozhoduje o délce zavedení? | ORT
84 | Kdo kontroloval katétr, Dověděl se lékař jaký je stav. Je zajištěná prevence infekce krevního řečiště? | ORT
85 | Je režim kontroly/revize katetru mimo reřim převlékání postelí/umývání? | ORT
86 | Resuscitace pacienta - jak je organizována na vašem pracovišti? Jaké jsou odpovědnosti, je jasně určeno místo, kde se resuscitace provádí? | ORT
87 | Kdo má kompetence provádět intubaci? | ORT
88 | Proč je označený nouzový východ uzamčen? Kde jsou klíče? | ORT
89 | Je DK jediné místo v nemocnici, které pečuje o dětské pacienty? | DK
90 | Mají lékaři jiných ZdP lečujících o dítě - pediatrické minimum? | DK
91 | Kde se provádějí operace dětských pacientů? | DK
92 | Jak je zajištěn převoz dětských pacientů? | DK
93 | Kdo je odpovědný za pacienta během převozu? Kde je místo předání - předání odpovědnosti? | DK
94 | Kam směřují dětská tramata pokud jsou přivážena rodinou? | DK
95 | Jak jsou řešeny metabolické/otravy dětských pacientů? Kam se převáží? | DK
96 | Mají k dispozici pacienti informace o spektru poskytované péče? Mají informace, které diagnózy jsou překládány? | DK
97 | Jaký je postup při překladu? | DK
98 | Má každé dítě zabezpečenu stejnou léčbu? Biopsie - jak se provádí - celková anest. / analgosedace. Jaká jsou pravidla? | DK
99 | Zákrokový sálek - v jakém oděvu zde pracuje? | DK
100 | Vstup na jip. Bariérový vstup - je jasně řízený? Čisté/špinavé prádlo. Kde brát, kam odkládat. | DK
101 | Je zabráněno pohybujícímu se dítěti vejít do prostor kde jsou uloženy léky / ostré předměty? | DK
102 | Jsou zabezpečena okna proti vypadnutí? | DK
103 | Úklidová místnost - nemohlo by se dítě v této místnosti zamknout? | DK
104 | Kde se provádějí zákroky v případě otravy/podezření na otravu? | DK
105 | Je vhodné když jsou léky uloženy v lince? | DK
106 | Když na kliniku dorazí rodič s dítětem v bezvědomí jaký bude postup (kam bude směřován,…) | DK
107 | Jaký bude postup/odpovědnosti sestry/LÉKAŘE? | DK
108 | Které pracoviště je vybaveno tak aby mohlo přijat takového pacienta? Jsou stanoveny jasné odpovědnosti postupu? | DK
109 | Jaký je režim vstupu do zákrokového sálku? (klíč, hlásič pohybu,…) | DK
110 | Proč je na sálku umístěný stokan pod nový bronchoskop? | DK
111 | Kdo obsluhuje v noci pojízdný RTG přístroj? | DK
112 | Je dostatečný počet zástěr pro RTG přístroj? | DK
113 | Cévky - je prováděna kontrola expirace? | DK
114 | Jsou definovány kompetence proprovádění hrudní drenáže? | DK
115 | Kompletní monitor - jsou k němu revizní zprávy a další nutné dokumenty? | DK
116 | Jaký je režim vstupu na balkon? | DK
117 | Proč je před únikovým východem umístěna postel? | DK
118 | Je stanoveno dávkování cytostatik podle povrchu těla pacienta? | HOK
119 | Je jasně dohledatelné z jaké hodnoty (povrchu těla) lékař vycházel při stanovení dávky? | HOK
120 | Jak je předepsána manipulace s kanylou? | HOK
121 | Kdo zavedl daný port pacientovi? | HOK
122 | Je definovaný postup pro zavedení portu? | HOK
123 | Kdo rozhodl zavést port? | HOK
124 | Kdo rozhoduje o vyjmutí portu a kdo ho provádí? | HOK
125 | Kdo provedl ordinaci krevní transfůze? | HOK
126 | Kdo provedl biologickou zkoušku a kde je dostupný výsledek? | HOK
127 | Kde je průvodní list transfůze? Kdo provedl poučení pacienta? | HOK
128 | Kdo kontroluje po dokapání fyz. funkce? | HOK
129 | Jak je následně nakládáno s krevním vakem? | HOK
130 | Je stanovena odpovědnost pro podávání transfůzí na klinici/odd? | HOK
131 | Má FNOL standard který určuje indikaci transfůze? (urgentní/jiné) -> podat dnes,…. | HOK
132 | Kontrola pacientské lednice, jsou stanovena a dodržována pravidla? | HOK
133 | Dekurz - jsou podepsány všechny ordinace lékařem? | HOK
134 | Dodržujete vyhlášku 195 v souvislosti s používáním šperků na pracovištích? | HOK

## SAK OP
Otázky pokládané během předakreditačního šetření SAK- OP
| Auditor: Bc.Ivana Koudelková | 2008-10-29
číslo otázky | Popis otázky | ZdP
1 | Kam jsou překládány pacienti přímo ze sálu? | KCHIR
2 | Ověření funkce označených místností - K čemu slouží daná označená místnost? | KCHIR
3 | Popište čistou a nečistou zónu v místnosti | KCHIR
4 | Jak likvidujete ostré předměty? | KCHIR
5 | Proč sušíte prádlo na oddělení?Jak dokáže identifikovat osobní prádlo jednotlivých pacientů po vyprání na jedném sušáku? | KCHIR
6 | Jak zabránite vstupu cizích osob do čistících místností? | KCHIR
7 | Popište mi a proveďte výměnu ložního prádla | KCHIR
8 | Jak často vynáší uklízečka odpad? | KCHIR
9 | Jak třídíte odpad? | KCHIR
10 | Jak ředíte dezinfekční roztoky? Kde máte ochranné prostředky? | KCHIR
11 | Kde máte bezpečnostní listy od dezinfekčních prostředků a k čemu slouží? | KCHIR
12 | Jak doplňujete dezinfekční roztoky? Co musíte udělat? | KCHIR
13 | Když doplňujete roztok na dezinfekci rukou do dávkovače a zůstane Vám prázdnej kanystr- Co uděláte s prázdnym kanystrem? | KCHIR
14 | Kontrola převazových vozíků (otevřené dózy) | KCHIR
15 | Ukažte mi provozní deníky od přístroju. | KCHIR
16 | Kdo provádí kontrolu pomůcek k resuscitaci? Kdo kontroluji defibrilátor? | KCHIR
17 | Které přístroje patří do kategorie II.B? Ukažte mi záznamy o periodických kontrolách přístrojů? | KCHIR
18 | Co uděláte když vyprší licence u prístroje- defibrilátor na odd., záznam o kalibraci batérií ? Můžete ho použít? | KCHIR
19 | Obsahuje zdrav.dokumentace záznam o použití přístroje? | KCHIR
20 | Jak je prováděná kontrola měření teplot v lednici? Co uděláte, když se pokazí lednice a máte tam skladováné léčiva? | KCHIR
21 | Jak poznáte, že byla provedena kalibrace tonometrů? | KCHIR
22 | Kontrola šperků a štábní kultury ( vizitka, oblečení) | KCHIR
23 | Jak budete postupovat při likvidaci např. zvratků z podlahy? | KCHIR
24 | Jaký hygienický režim používate na JIP? Které ochranné pomůcky při poskytování péče využívate? | KCHIR
25 | Popište mi systém návštěv rodin. příslušníků na odd.? | KCHIR
26 | Jak zneškodníte použité odsávací katetry? | KCHIR
27 | Zdravot. dokumentace: metodika psaní ordinací a jejich stvrzování sestrou. | KCHIR
28 | O kolik pacientů se daná sestra stará?Jsou ordinace stvrzené lékařem před podáním sestrou? | KCHIR
29 | Jaké rizikové pacienty máte na oddělení?Jaký máte způsob označení rizík ( pádů, dekubitů, malnutrice)u pacientů? | 1CHIR
30 | Kontrola oš. dokumentace- jak často přednocujete jednotlivé škály? | 1CHIR
31 | Kde najdeme seznam používaných zkratek v oš. dokumentaci? | 1CHIR
32 | Máte stanoven způsob - jak a kdy přehodnocujete škálu bolesti po aplikaci analgetík, po operačním zákroku? | 1CHIR
33 | Jaké používáte teploměry pro měření tělní teploty pacientů? Jsou kalibrovány? | 1CHIR
34 | Jak evidujete návykové léčiva- opiáty v dokumentaci? | 1CHIR
35 | Jak máte zabezpečený systém se zdravotnickou dokumentací proti neoprávněnému nahlížení? | 1CHIR
36 | Kdo provádí a jak často polohování a rehabilitační ošetřování? | 1CHIR
37 | Jakým způsobem probíha příjem na Vaše odd.? | GER
38 | Jak je prováděno na Vašem pracovišti sociálné šetření? | GER
39 | Jaký je postup při podávání jídla? Jak máte rozlišeno - nápoje slazené, neslazené. | GER
40 | Jak připravujete čaj?V případě solničky na odd.- kdo jí doplnil? Kdy? | GER
41 | Jak kontrolujete a kdo jídlo pro pacienty v lednici? | GER
42 | Jak máte označené individualizované pomůcky pro pacienty? | GER
43 | Jak často provádíte zhodnocení péče do oš. plánu? | GER
44 | Jak sledujete výskyt dekubitů na odd.? Jakým způsobem vedete hlášení pádů? | GER
45 | Jsou potraviny od rodiny oddělené od potravín dodaných z jídelny ( večeře)? | GER
46 | Kdo je sestra školitelka? Koho školí?Jakým způsobem je organizován adaptační program. Ukažte mi jej náplň práce…. | 1IK
47 | Kdo odpovídá za studentku VZŠ? | 1IK
48 | Jak jsou saturovány spirituální potřeby? Kde jsou umístněné kontakty? | 1IK
49 | Jak je hodnocen stav výživy? Kdy přicházi nutriční terapeut na oddělení? | 1IK
50 | Jak máte zajištěno předávání informací z porad vrchních sester? | 1IK
51 | Kde máte umístněné SOP? Vzít si a kontrola prováděných výkonů? | 1IK
52 | Jak je prováděna kontrola spokojenosti zaměstnanců? | 1IK
53 | Jak organizujete případné možné stížností pacientů na Vašem ZdP? | 1IK
54 | Popište postup likvidace rozbitých rtuťových teploměrů
55 | Do jakého času po příjmu musí být odebrána oš. anamnéza?
56 | Je soulad mezi oš. a lékařskou dokumentací?

## SAK Techn.
ZJIŠTĚNÍ Z PŘEDAKREDITAČNÍHO ŠETŘENÍ SAK ČR V FNOL
Datum | 2008-10-29
Auditor | Ing. Antoním Vejtasa
Úvodní informace
Šetření se zúčastnili: Ing. Vejtasa (SAK); Ing. Vaněk (manažer provozně-technický); RNDr. Studený (techn.odbor), Ing. Kotzot (bezpečnost práce); Ing. Pluhař (ekolog); Bc. Balušíková (odbor jakosti); Ing. Rozořil (ved.provozního provozu
Sklad kartonů
Zjištění
• hasící přístroj není upevněn; elektr.kabel prověšený, dotýká se kartonů.
• V chodbě skladu umístěny rtuťové teploměry k likvidaci a sklenice s nápisem "žíravina"
II. IK
• před budovou kontejner s nebezpečným odpaden neuzamčen
• Skříň s čistým prádle otevřená
• Na přepravní skříni s tablety není průvodka jídel s dobou spotřeby
• na oddělení zbytky jídel z předešlého dne
Doprava
• Celkově velký nepořádek
Oddělení rehabilitace
• U přístrojů na pracovišti nejsou karty přístrojů; nálepky o revizi umístěny na přístrojích
• U všech přístrojů jsou české návody
• Sestry jsou poučeny o používání přístrojů (potvrzeno záznamem)
• Žínky namočeny v roztoku, který není identifikován.
• Přístroje a zdravotní prostředky třídy IIb a III se zvýšeným rizikem se nezapisují do karty pacienta (u hlavního mechanika zjištěno, že tyto přístroje rehabilitace používá)
Informatika
• Sm-I001 - probíhá aktualizace
• každý nový zaměstnanec vyplní formuář připojení
• pro uživatele MEDEA musí být provedeno školení
• Záloha dat probíhá ve třech úrovních - IT, diskové pole, záložní disk
• Ochrana dat není podle Ing. Gartnera dostatečná
• Počet PC je k počtu uživatelů dostatečný
• Uživatelé PC mají povinnost se odhlásit, pokud opouští PC, při šetření zjištěno několik případů porušení této povinnosti
Hlavní mechanik
• MP-M011-01 Zdravotní technika
• Externí firmou probíhá inventura přístrojů + zpracování DB
• Na používání přístrojů LF OP není zpracována smlouva
Pdzemní garáže
• Úložiště nebezpečného odpadu - na zemi krev z pytlů, částečně umyto, nedezinfikováno; úložiště je přístupné; vzduchové filtry jsou volně loženy bez ochranných obalů.
• U bloku D2 není uzamčen box s nebezpečným odpadem
UROL
• Neuzavřené dveře u místnosti s čistým prádlem a od čistící místnosti; neodhlášený účastník na PC; v lednici jídlo pacientů bez označení; na sesterně ostrý odpad za 4 dny.
• U PORGYN nezabezpečená rampa - možnost úrazu; hlavní uzávěr plynu - místo zámku větvička