- Úspěšnost v testech externí kontroly kvality v laboratoři humorální a buněčné imunity  (nejméně 80% úspěšnosti).

| EKK 2009 | Počet vzorků Úspěšnost v jednotlivých cyklech |
| --- | --- |
| HUM - Sledování počtu kontrolních vyšetření a % úspěšnosti z ročního přehledu oproti předcházejícímu období (min. úspěšnost 80%) | Počet: 62 + 12 (spec. IgE) AIH 100% AIM 92% CRP 100% PIN 100% RF 100% TIE 100% PRO 83% SIE 100% |
| BUN - Sledování počtu kontrolních vyšetření a % úspěšnosti z ročního přehledu oproti předcházejícímu období (min. úspěšnost 80%) | Počet:10 IF 100% |
| Závěr: | EKK vyhověly stanoveným kritériím úspěšnosti |

- Úspěšnost v testech externí kontroly kvality v laboratoři HLA  (nejméně 90% úspěšnosti).

| EKK 2009 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HLA - Sledování splnění kritérií pro EKK uvedených v pravidlech Evropské federace pro imunogenetiku, porovnání trendu oproti předcházejícímu období (min. úspěšnost 90%, protilátky 85%) | Počet / úspěšnost Sérologie: typizace 32 / 94% protilátky 18 / 95% CM 108 / 93% DNA: typizace 32 / 100% |  |
| Závěr: | EKK vyhověly stanoveným kritériím úspěšnosti |  |

- Počet vyšetření s překročením doby odezvy u vyšetření v režimu statim

| # Počet překročení doby odezvy vyšetření rok 2009 | za období 01/09 – 12/09 |
| --- | --- |
|  | Celkový počet vyšetření STATIM |
|  | 46 |
|  | Počet překročení |
| Odchylka od dodržení požadavků stanovených v katalogu laboratorních vyšetření v režimu „STATIM“ | 0 |
| Závěr: | Doba odezvy vyšetření v režimu STATIM nebyla překročena |

- Počet stížností a reklamací žadatelů o vyšetření

| # Počet písemných stížností, písemných reklamací za rok 2009 | za období 01/09 – 12/09 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Celkový počet vyšetření |  |
|  | 21742+ 135154++ |  |
|  | počet | %* |
| Počet písemných stížností od lékařů | 0 | 0 |
| Počet písemných reklamací od lékařů | 0 | 0 |
| Počet písemných stížností od pacientů | 0 | 0 |
| Počet písemných reklamací od pacientů | 0 | 0 |
| Počet písemných stížností od ostatních zainteresovaných stran: | 0 | 0 |
| Počet písemných reklamací od ostatních zainteresovaných stran: | 0 | 0 |
| Závěr: | Za hodnocené období nebyla řešena žádná písemná reklamace ani stížnost |  |

*(počet reklamací(stížností)/ celkový počet vyšetření ) * 100

+ počet žádanek

++ počet vyšetření