- Sledování úspěšnosti v testech externí kontroly kvality v laboratoři humorální a buněčné imunity  (minimální úspěšnost: 80% výsledků ve shodě s organizátorem).

| Parametry EKK | 01/2011 – 12/2011 |  | 01/2012 – 12/2012 |  | 01/2013 – 12/2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet vzorků / úspěšnost v % | E* | Počet vzorků / úspěšnost v % | E* | Počet vzorků / úspěšnost v % | E* |
| Laboratoř humorální imunity | Počet: 58 AIH 100% AIM 100% CRP 100% PIN 100% RF 100% TIE 100% PRO 100% SIE 100% | Ano | Počet: 56 AIH 100% AIM 100% CRP 100% IGIT 92% RF 100% TIE 100% PRO 100% AL 100% Prevecal 83% | Ano | Počet: 72 AIH 100% AIM 93% CRP 100% IGIT 100% RF 100% TIE 100% PRO 100% AL 100% Prevecal 92% | Ano |
| Laboratoř buněčné imunity | Počet:4 IF 100% | Ano | Počet:4 IF 90% | Ano | Počet:4 IF 100% | Ano |
| Hodnocení trendu: | beze změn |  | zhoršení |  | zlepšení |  |
| Závěr: | EKK vyhověly stanoveným kritériím úspěšnosti |  | EKK vyhověly stanoveným kritériím úspěšnosti |  | EKK vyhověly stanoveným kritériím úspěšnosti |  |

E* efektivnost = splnění – ano (nesplnění - ne) stanovených kritérií

- Sledování úspěšnosti v testech externí kontroly kvality v laboratoři HLA    (minimální úspěšnost: 90%, anti-HLA protilátky 85% výsledků ve shodě s organizátorem – hodnoceno dle pravidel Evropské federace pro imunogenetiku).

| Parametry EKK | 01/2011 – 12/2011 |  | 01/2012 – 12/2012 |  | 01/2013 – 12/2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet vzorků / úspěšnost v % | E* | Počet vzorků / úspěšnost v % | E* | Počet vzorků / úspěšnost v % | E* |
| HLA laboratoř | Počet / úspěšnost Sérologie: typizace 27/ 100% protilátky 17/ 100% CM 126 / 94% DNA: typizace 34 / 100% | Ano | Počet / úspěšnost Sérologie: typizace 32 / 100% protilátky 17 / 100% CM 144 / 99% DNA: typizace 34/100% | Ano | Počet / úspěšnost Sérologie: typizace 42 / 100% protilátky 22 / 98% CM 132 / 98% DNA: typizace 34/100% | Ano |
| Hodnocení trendu: | beze změn |  | zlepšení |  | bez výrazných změn |  |
| Závěr: | EKK vyhověly stanoveným kritériím úspěšnosti |  | EKK vyhověly stanoveným kritériím úspěšnosti |  | EKK vyhověly stanoveným kritériím úspěšnosti |  |

E* efektivnost = splnění – ano (nesplnění - ne) stanovených kritérií

- Sledování počtu překročení doby odezvy u vyšetření v režimu STATIM

| # Počet překročení plánované lhůty vyšetření BM | 01/2011 – 12/2011 |  | 01/2012 – 12/2012 |  | 01/2013 – 12/2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkový počet vyšetření STATIM |  | Celkový počet vyšetření STATIM |  | Celkový počet vyšetření STATIM |  |
|  | 72 |  | 73 |  | 108 |  |
|  | Počet překročení | %* | Počet překročení | % | Počet překročení | % |
| Dodržení požadavků stanovených v katalogu laboratorních vyšetření v režimu „STATIM“ | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Posouzení trendu: | beze změn |  | zhoršení |  | zlepšení |  |
| Závěr: | Doba odezvy nebyla překročena. |  | První překročení doby odezvy - zpoždění byla zapříčiněná 1x vydáním nesprávného výsledku, 1x bylo na žádost klinika vyšetření opakováno |  | Pouze ojedinělé překročení doby odezvy - opakování vyšetření z důvodu špatné kvality DNA |  |

*(počet překročení / celkový počet vyšetření „STATIM“ ) * 100

- Vyhodnocení počtu stížností a reklamací žadatelů o vyšetření

| # Počet písemných stížností, písemných reklamací. | 01/2011 – 12/2011 |  | 01/2012 – 12/2012 |  | 01/2013 – 12/2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkový počet žádanek o vyšetření |  | Celkový počet žádanek o vyšetření |  | Celkový počet žádanek o vyšetření |  |
|  | 19648 |  | 19363 |  | 18200 |  |
|  | počet | %* | počet | %* | počet | %* |
| Počet písemných stížností od lékařů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet písemných reklamací od lékařů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet písemných stížností od pacientů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet písemných reklamací od pacientů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet písemných stížností od ostatních zainteresovaných stran: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet písemných reklamací od ostatních zainteresovaných stran: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navrhovaná opatření: | nejsou |  | nejsou |  | nejsou |  |
| Posouzení trendu: | beze změn |  | beze změn |  | setrvalý stav |  |
| Závěr: | Za hodnocené období nebyla řešena žádná písemná reklamace ani stížnost |  | Za hodnocené období nebyla řešena žádná písemná reklamace ani stížnost |  | Za hodnocené období nebyla řešena žádná písemná reklamace ani stížnost |  |

*(počet reklamací(stížností)/ celkový počet žádanek o vyšetření ) * 100