| Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany | # V Olomouci # 02/02/2021 |
| --- | --- |

Analýza indikátoru kvality LFRO na RTO Onkologické kliniky

Indikátor kvality: Úspěšnost záchytu radiologických a mimořádných radiačních událostí při lékařských ozářeních ve FNOL

V období 01/2020 – 12/2020  byla na RTO Onkologické kliniky ve FNOL zjištěna mimořádná událost (klasifikovaná dle přílohy č. 23 k vyhlášce č. 422/2016 Sb., v platném znění).

Pacientovi nebyla ozářena jedna frakce. Chybná komunikace mezi radiologickými asistenty a ošetřujícím lékařem vedla k ukončení radioterapie pacienta bez dozáření chybějící frakce. Výpadek ve frakcionaci byl způsoben poruchou na ozařovači.

V rámci pravidelného školení radiační ochrany a vnitřního havarijního plánu a rovněž na provozních schůzích jsou zaměstnanci RT oddělení opakovaně seznamováni s příčinami vzniku mimořádných událostí a opatřeními, které je nutno dodržovat k zamezení opakování těchto událostí.

Mgr. David Gremlica

dohlížející osoba na ONK

Fakultní nemocnice Olomouc