| Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany | # V Olomouci # 22/02/2022 |
| --- | --- |

Analýza indikátoru kvality LFRO na RTO Onkologické kliniky

Indikátor kvality: Úspěšnost záchytu radiologických a mimořádných radiačních událostí při lékařských ozářeních ve FNOL

V období 01/2021 – 12/2021 byla na RTO Onkologické kliniky ve FNOL zjištěna mimořádná událost (klasifikovaná dle přílohy č. 23 k vyhlášce č. 422/2016 Sb., v platném znění).

Dvanácti pacientům (každému z nich) nebyla ozářena jedna frakce. Neozáření bylo způsobeno havarijním stavem dosluhujících lineárních urychlovačů.

Záměna pacienta. Pacientovi bylo provedeno po dokončení ozáření předepsané frakce další zaměření pozice isocentra pomocí CBCT pro následujícího pacienta v denním harmonogramu pacientů. K chybnému ozáření došlo vlivem nepozornosti obsluhy přístroje. Pacienti byli léčeni v jiných anatomických oblastech, proto byla událost zachycena CBCT.

V rámci pravidelného školení radiační ochrany a vnitřního havarijního plánu a rovněž na provozních schůzích jsou zaměstnanci RT oddělení opakovaně seznamováni s příčinami vzniku mimořádných událostí a opatřeními, které je nutno dodržovat k zamezení opakování těchto událostí.

Mgr. David Gremlica

dohlížející osoba na ONK

Fakultní nemocnice Olomouc