**Vyhodnocení indikátorů kvality PATOL 2015**

1. **Počet neshod při zpracování a hodnocení biologických vzorků na jednotlivých úsecích PATOL**:

 Biopsie – příjem BM – 9 neshod vzniklých na zasílajích pracovištích (viz zápis „Deník řešení neshod. Příjem BM“. Uložen na HISTO-LAB)

 Mimo příjem BM – 10 neshod (4 biopsie, 5 imunohisto, 1 cytol) (viz zápisy v knize „Deník řešení neshod“ na jednotlivých úsecích).

 EM – žádná neshoda.

 PIT – žádná neshoda.

 Hodnocení biologických vzorků: 3 případy (viz zápisy v knize „Změny a chyby diagnostických nálezů a výsledků“ – uložena na sekretariátu PATOL).

 2. **Rychlost oznámení výsledků peroperačního vyšetření (TAT):** z celkového počtu 1481 kryo vyšetření bločků byl v 10 případech (tj. 0,675%) překročen časový limit (za období 1-11/2015). Oproti roku 2014 nárůst o 0,13%.

 3. **Úspěšnost při EKK**. Ve všech cyklech EKK – shoda nebo splněno. (viz Výsledky EKK a Cíle kvality). V jednom případě neshoda N1/2015 – nebyla na naší straně, viz zápis.