## List1
Záznam o opakování vyšetření:
Vyhodnocení indikátoru kvality za 2. pololetí 2011
Pracoviště | Celkem |  | důvod opakování |  |  |  |  | zamítnuté |  | vyšetření | % opakování
|  | projekce | expozice | pozice | kolimace | pohyb pac. | jiné | rad.asistentem | radiologem
CRTG vyš. 2 | 125 | - | 4 | 76 | 2 | 21 | 22 | 125 | - | 23658 | 0.52
CRTG vyš. 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0 | 6 | 5 | 19 | - | 2921 | 0.65
CT1 | 50 | - | 7 | - | - | 25 | 18 | 50 | - | 7005 | 0.71
CT2 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 1897 | 0.26
DK | 17 | 1 | 4 | 5 | - | 5 | 2 | 16 | 1 | 1390 | 1.22
KÚČOCH | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | - | 2150 | 0.23
Neurologie | 26 | 8 | 7 | 2 | - | 8 | 1 | 26 | - | 2455 | 1.05
II.int. | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1064 | 0.18
III.int. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2521 | 0.03
Onkologie | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 | - | 6013 | 0.06
Ortopedie | 25 | - | 19 | - | 4 | - | 1 | 25 | - | 7203 | 0.34
Mamografie | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7982 | 0
Celkem | 279 | 14 | 46 | 84 | 6 | 74 | 54 | 278 | 1 | 66259 | Průměr v %
% | 100 | 6 | 16 | 30 | 2 | 27 | 19 | 99.64 | 0.36 |  | 0.44