|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Záznam o opakování vyšetření:** |   |   |   |   |   |   |   |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 2. pololetí 2015** |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | **zamítnuté** | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | **kolimace** | **pohyb pac.** | **jiné** | **rad.asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 546 | 0,18 |
| CRTG vyš. 2 | 77 | 0 | 54 | 8 | 8 | 7 | 77 | 0 | 29197 | 0,26 |
| CRTG vyš. 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4884 | 0,08 |
| CT1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 | 0 | 7507 | 0,28 |
| CT2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2902 | 0,07 |
| DK | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1218 | 0,33 |
| Onkologie | 28 | 3 | 14 | 0 | 10 | 1 | 28 | 0 | 7071 | 0,40 |
| Ortopedie | 22 | 4 | 10 | 0 | 1 | 7 | 22 | 0 | 9198 | 0,24 |
| Mamografie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3644 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | **160** | **8** | **82** | **10** | **41** | **19** | **158** | **2** |  | **Průměr v %** |
| % | 100 | 5,0 | 51,25 | 6,25 | 25,63 | 11,87 | 98,75 | 1,25 |  | **0,2** |