|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Záznam o opakování vyšetření:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 2. pololetí 2016** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | | | | | **zamítnuté** | | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | **kolimace** | **pohyb pac.** | **jiné** | **rad. asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1356 | 0,22 |
| CRTG vyš. 2 | 129 | 1 | 79 | 7 | 22 | 20 | 129 | 0 | 30985 | 0,42 |
| CRTG vyš. 3 | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4683 | 0,28 |
| CT1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 15 | 1 | 7713 | 0,20 |
| CT2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3059 | 0,03 |
| DK | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1043 | 0,67 |
| Onkologie | 43 | 3 | 29 | 0 | 9 | 2 | 43 | 0 | 7523 | 0,57 |
| Ortopedie | 43 | 8 | 27 | 1 | 1 | 6 | 43 | 0 | 9834 | 0,44 |
| Mamografie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3884 | 0,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | **259** | **12** | **153** | **8** | **52** | **34** | **258** | **1** | **70080** | **Průměr v %** |
| % | 100 | 4,6 | 59,1 | 3,1 | 20,1 | 13,1 | 99,6 | 0,4 |  | **0,33** |