|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Záznam o opakování vyšetření:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 1. pololetí 2017** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | | | | | **zamítnuté** | | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | **kolimace** | **pohyb pac.** | **jiné** | **rad. asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1379 | 0,44 |
| CRTG vyš. 2 | 100 | 2 | 45 | 16 | 21 | 17 | 100 | 0 | 32568 | 0,30 |
| CRTG vyš. 3 | 28 | 0 | 22 | 1 | 4 | 1 | 28 | 0 | 5887 | 0,47 |
| CT1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 7996 | 0,16 |
| CT2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3901 | 0,08 |
| DK | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1422 | 0,70 |
| Onkologie | 39 | 0 | 20 | 0 | 14 | 5 | 39 | 0 | 9194 | 0,42 |
| Ortopedie | 52 | 2 | 34 | 0 | 3 | 13 | 52 | 0 | 11815 | 0,44 |
| Mamografie | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4508 | 0,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | **255** | **4** | **131** | **17** | **56** | **47** | **254** | **1** |  | **Průměr v %** |
| % | 100 | 1,6 | 51,4 | 6,7 | 21,9 | 18,4 | 99,6 | 0,40 |  | **0,34** |