|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Záznam o opakování vyšetření:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 1. pololetí 2018** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | | | | | **zamítnuté** | | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | **kolimace** | **pohyb pac.** | **jiné** | **rad. asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1776 | 0,28 |
| CRTG vyš. 2 | 162 | 9 | 68 | 26 | 36 | 23 | 162 | 0 | 30382 | 0,53 |
| CRTG vyš. 3 | 19 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 19 | 0 | 5167 | 0,37 |
| CT1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 24 | 0 | 8057 | 0,30 |
| CT2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3944 | 0,05 |
| DK | 17 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 17 | 0 | 1502 | 1,13 |
| Onkologie | 44 | 0 | 40 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0 | 9129 | 0,48 |
| Ortopedie | 45 | 5 | 18 | 0 | 3 | 19 | 45 | 0 | 11467 | 0,39 |
| Mamografie | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3676 | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | **324** | **14** | **144** | **34** | **73** | **59** | **320** | **4** | **75100** | **Průměr v %** |
| % | 100 | 4,3 | 44,4 | 10,5 | 22,5 | 18,2 | 98,8 | 1,2 |  | **0,43** |