|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Záznam o opakování vyšetření:**  | Radiologická klinika |   |   |   |   |   |   |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 2. pololetí 2018** |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | **zamítnuté** | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | **kolimace** | **pohyb pac.** | **jiné** | **rad. asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1675 | 0,12 |
| CRTG vyš. 2 | 93 | 2 | 32 | 26 | 18 | 15 | 92 | 1 | 29999 | 0,31 |
| CRTG vyš. 3 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 0 | 4992 | 0,28 |
| CT1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 1 | 7985 | 0,15 |
| CT2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3702 | 0,05 |
| DK | 21 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 21 | 0 | 1487 | 1,41 |
| Onkologie | 16 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 8015 | 0,20 |
| Ortopedie | 36 | 0 | 21 | 0 | 3 | 12 | 36 | 0 | 11642 | 0,31 |
| Mamografie | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3949 | 0,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | **208** | **3** | **84** | **35** | **44** | **42** | **202** | **6** | **73446** | **Průměr v %** |
| % | 100 | 1,4 | 40,4 | 16,8 | 21,2 | 20,2 | 97,1 | 2,9 |  | **0,35** |