|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Záznam o opakování vyšetření:** | | | Radiologická klinika | | |  |  |  |  |  |  |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 1. pololetí 2019** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | | | | | | | **zamítnuté** | | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | | **kolimace** | **pohyb pac.** | | **jiné** | **rad. asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1630 | 0 |
| CRTG vyš. 2 | 123 | 6 | 35 | | 31 | 22 | | 29 | 123 | 0 | 31640 | 0,39 |
| CRTG vyš. 3 | 4 | 0 | 1 | | 0 | 3 | | 0 | 4 | 0 | 5956 | 0,07 |
| CT1 | 11 | 0 | 0 | | 0 | 7 | | 4 | 9 | 2 | 8839 | 0,12 |
| CT2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 4 | | 4 | 8 | 0 | 3881 | 0,20 |
| DK | 16 | 0 | 4 | | 3 | 8 | | 1 | 16 | 0 | 1815 | 0,88 |
| Onkologie | 27 | 1 | 12 | | 0 | 6 | | 8 | 27 | 0 | 8083 | 0,33 |
| Ortopedie | 32 | 2 | 27 | | 0 | 3 | | 0 | 32 | 0 | 12343 | 0,26 |
| Mamografie | 5 | 0 | 4 | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 5 | 4018 | 0,12 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Celkem | **226** | **9** | **83** | | **34** | **54** | | **46** | **219** | **7** | **78205** | **Průměr v %** |
| % | 100 | 4 | 37 | | 15 | 24 | | 20 | 97 | 3 |  | **0,26** |