|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Záznam o opakování vyšetření:**  | Radiologická klinika |   |   |   |   |   |   |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 2. pololetí 2019** |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | **zamítnuté** | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | **kolimace** | **pohyb pac.** | **jiné** | **rad. asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1852 | 0,38 |
| CRTG vyš. 2 | 173 | 9 | 79 | 34 | 29 | 22 | 173 | 0 | 31503 | 0,55 |
| CRTG vyš. 3 | 19 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 19 | 0 | 5036 | 0,38 |
| CT1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 1 | 8488 | 0,20 |
| CT2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4193 | 0,19 |
| DK | 22 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 22 | 0 | 1302 | 1,7 |
| Onkologie | 35 | 0 | 31 | 1 | 3 | 1 | 35 | 0 | 7370 | 0,47 |
| Ortopedie | 18 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 10749 | 0,17 |
| Mamografie | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4170 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | **314** | **11** | **156** | **41** | **61** | **45** | **298** | **16** | **74663** | **Průměr v %** |
| % | 100 | 3,5 | 50 | 13 | 61 | 14 | 95 | 5 |  | **0,49** |