|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Záznam o opakování vyšetření:**  | Radiologická klinika |   |   |   |   |   |   |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 1. pololetí 2020** |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | **zamítnuté** | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | **kolimace** | **pohyb pac.** | **jiné** | **rad. asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1943 | 0,36 |
| CRTG vyš. 2 | 305 | 11 | 134 | 64 | 40 | 56 | 305 | 0 | 27041 | 1,12 |
| CRTG vyš. 3 | 20 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | 1 | 3724 | 0,54 |
| CT1 | 29 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 23 | 6 | 8934 | 0,32 |
| CT2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3328 | 0,12 |
| DK | 14 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 14 | 0 | 1320 | 1,06 |
| Onkologie | 56 | 2 | 49 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 7285 | 0,77 |
| Ortopedie | 30 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 9228 | 0,32 |
| Mamografie | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3573 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | **477** | **17** | **239** | **70** | **71** | **80** | **462** | **15** |  | **Průměr v %** |
| % | 100 | 3,6 | 50,0 | 14,7 | 14,9 | 16,8 | 97 | 3 |  | **0,55** |