|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Záznam o opakování vyšetření:** | | | Radiologická klinika | | |  |  |  |  |  |  |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 2. pololetí 2020** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | | | | | | | **zamítnuté** | | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | | **kolimace** | **pohyb pac.** | | **jiné** | **rad. asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 21 | 1 | 8 | | 6 | 3 | | 3 | 20 | 1 | 2747 | 0,76 |
| CRTG vyš. 2 | 473 | 12 | 233 | | 86 | 57 | | 85 | 473 | 0 | 27831 | 1,7 |
| CRTG vyš. 3 | 17 | 0 | 8 | | 1 | 2 | | 6 | 17 | 0 | 3875 | 0,44 |
| CT1 | 12 | 0 | 1 | | 0 | 7 | | 4 | 10 | 2 | 8967 | 0,13 |
| CT2 | 6 | 0 | 0 | | 0 | 3 | | 3 | 5 | 1 | 4149 | 0,14 |
| DK | 8 | 1 | 3 | | 0 | 1 | | 3 | 8 | 0 | 1083 | 0,74 |
| Onkologie | 30 | 0 | 29 | | 0 | 1 | | 0 | 30 | 0 | 5542 | 0,54 |
| Ortopedie | 16 | 0 | 14 | | 0 | 1 | | 1 | 16 | 0 | 9737 | 0,16 |
| Mamografie | 6 | 0 | 4 | | 0 | 2 | | 0 | 5 | 1 | 4242 | 0,14 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Celkem | **589** | **14** | **300** | | **93** | **77** | | **105** | **584** | **5** | **68173** | **Průměr v %** |
| % | 100 | 2,4 | 51,0 | | 15,8 | 13,0 | | 17,8 | 99,15 | 0,85 |  | **0,53** |