|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Záznam o opakování vyšetření:**  | Radiologická klinika |   |   |   |   |   |   |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 1. pololetí 2022** |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | **zamítnuté** | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | **kolimace** | **pohyb pac.** | **jiné** | **rad. asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 536 | 0,37 |
| CRTG vyš. 2 | 96 | 3 | 37 | 20 | 17 | 19 | 96 | 0 | 8204 | 1,17 |
| CRTG vyš. 3 | 261 | 14 | 111 | 39 | 51 | 46 | 261 | 0 | 30160 | 0,87 |
| CT1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 25 | 2 | 7812 | 0,35 |
| CT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3241 | 0 |
| CT3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3854 | 0,10 |
| DK | 24 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 24 | 0 | 1690 | 1,42 |
| Onkologie | 40 | 4 | 28 | 0 | 5 | 3 | 40 | 0 | 8177 | 0,49 |
| Ortopedie | 48 | 7 | 31 | 0 | 8 | 2 | 48 | 0 | 12560 | 0,38 |
| Mamografie | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4198 | 0,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | **515** | **35** | **226** | **63** | **106** | **85** | **503** | **12** | **80432** | **Průměr v %** |
| % | 100 | 6,8 | 43,9 | 12,2 | 20,6 | 16,5 | 97,7 | 2,3 |  | **0,55** |