|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Záznam o opakování vyšetření:** | | | Radiologická klinika | | |  |  |  |  |  |  |
| **Vyhodnocení indikátoru kvality za 2. pololetí 2023** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Pracoviště | Celkem | **důvod opakování** | | | | | | | **zamítnuté** | | vyšetření | % opakování |
|  |  | **expozice** | **projekce** | | **kolimace** | **pohyb pac.** | | **jiné** | **rad. asistentem** | **radiologem** |  |  |
| CRTG vyš. 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 761 | 0,00 |
| CRTG vyš. 2 | 67 | 6 | 32 | | 17 | 7 | | 5 | 67 | 0 | 9568 | 0,70 |
| CRTG vyš. 3 | 211 | 2 | 109 | | 31 | 44 | | 25 | 211 | 0 | 27788 | 0,76 |
| CT1 | 86 | 22 | 0 | | 0 | 27 | | 37 | 71 | 15 | 8939 | 0,96 |
| CT2 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 3 | 0 | 1727 | 0,17 |
| CT3 | 16 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 15 | 14 | 2 | 4750 | 0,34 |
| DK | 22 | 1 | 6 | | 5 | 8 | | 2 | 22 | 0 | 1422 | 1,55 |
| Onkologie | 33 | 1 | 30 | | 0 | 0 | | 2 | 33 | 0 | 7458 | 0,44 |
| Ortopedie | 63 | 1 | 29 | | 1 | 20 | | 12 | 63 | 0 | 12593 | 0,50 |
| Mamografie | 13 | 0 | 12 | | 0 | 0 | | 1 | 5 | 8 | 3826 | 0,34 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Celkem | **514** | **33** | **218** | | **54** | **107** | | **102** | **489** | **25** | **78832** | **Průměr v %** |
| % | 100 | 6 | 42 | | 11 | 21 | | 20 | 95 | 5 |  | **0,58** |