#### Nabídka vyšetřovacích metod poruch hemostázy prováděných v laboratořích

#### Hemato-onkologické kliniky FNO

Verze 1.0

Leden 2003

#### I.ZÁKLADNÍ  KOAGULAČNÍ SCREENING

Protrombinový čas (PT dle Quicka), aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT), trombinový čas (TT), fibrinogen (FBG)

# Protrombinový čas (PT dle Quicka)

Princip testu: základní koagulační test monitorující zevní koagulační systém (ff.VII, V, X, II)

Klinický význam: prodloužení času při snížení hladiny vitamin K-dependentních  faktorů  (ff.VII,X,II) v důsledku vrozeného defektu syntézy, deficitu vitamínu K, jaterních onemocnění, u DIC nebo v přítomnosti specifického nebo nespecifického inhibitoru či při podání vyšších dávek heparinu. Iatrogenně nejčastěji při léčbě kumariny (warfarin)

Normální hodnoty: 70 - 100% (INR = 0.9 - 1.3)

Terapeutický rozsah INR = 2 - 4

Klinická interpretace: naměřené koagulační časy v rozmezích hodnot 70-100% (INR = 0.9 - 1.3) jsou v mezích normy. Hodnoty INR pod 0.9 ukazují na možný hyperkoagulační stav.

U hodnot 50-70% (INR = 1.6 – 1.3) lze předpokládat normální hemostatický potenciál v případě normálních hodnot aPTT, TT, FBG a počtu trombocytů.

Hodnoty mezi 30-50% (INR = 2.6 – 1.6) znamenají relativní kontraindikaci pro větší chirurgický zákrok, zjištěný defekt je třeba léčebně korigovat.

Hodnoty 15-25% (INR = 4.0 – 2.75) jsou terapeutickým rozmezím pro pacienty preventivně léčenými kumariny.

Hodnoty pod 10% (INR  9.5) mohou být provázeny spontánními krvácivými projevy. Většinou tyto hodnoty nacházíme u pacientů předávkovaných kumariny.

### Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT)

Princip testu: základní koagulační test monitorující vnitřní koagulační systém (ff. XII, XI,X, IX, VIII)

Normální hodnoty: 22-36 sec.

Klinický význam: prodloužení času vidíme při snížení hladiny faktorů XII, XI, IX, VIII, vWF. Může být způsobeno v důsledku vrozeného deficitu (např. hemofilie A a B, von Willebrandova nemoc), při zvýšené spotřebě faktorů (u DIC) nebo v přítomnosti specifického nebo nespecifického inhibitoru (např. lupus anticoagulans).

aPTT je test používaný k monitorování léčby heparinem - hodnoty v rozmezí 1,5-2 násobku normy

U snížených hodnot f.XII a u prokázaného lupus anticoagulans není sklon ke krvácení, ale k trombózám!

### Trombinový čas (TT)

Princip testu: test monitorující štěpení fibrinogenu trombinem

Normální hodnoty: 12-18 sec.

Klinický význam: prodloužení času nacházíme nejčastěji při léčbě heparinem, dále při poruše štěpení fibrinogenu trombinem, u dysfibrinogenemie, hypofibrinogenemie, afibrinogenemie, při vysoké hladině FDP (fibrinogen degradačních poduktů) nebo v přítomnosti jiných patologických inhibitorů. TT lze sledovat účinnost fibrinolytické terapie

### Fibrinogen (FBG)

Princip testu: test stanovující koagulační metodou hladinu fibrinogenu v plazmě

Normální hodnoty:  1.8-4.5 g/l

Klinický význam: snížení koncentrace upozorňuje na vrozenou hypofibrinogenemii nebo sníženou syntézu (při poruchách jaterního parenchymu), zvýšenou spotřebu (při DIC) a ztráty při silném krvácení, hemodiluci.

Zvýšení hladiny: fibrinogen je protein akutní fáze, zvýšení bývá v těhotenství, při zánětech, nádorovém onemocnění, stavech po operaci aj.

Testem lze kontrolovat účinky systémové fibrinolýzy.

### II.Speciální koagulační vyšetření indikovaná většinou dle nálezu patologických hodnot základního screeningu

ff. II, V, VII, X (při prodloužení PT dle Quicka), ff.VIII, IX, XI, XII (při prodloužení aPTT)

# Nespecifický inhibitor - směsné korekční testy,  Lupus anticoagulans

Specifické inhibitory proti jednotlivým faktorům

Antigen von Willebrandova faktoru (vWF: Ag)

Doba krvácení

### f.II (protrombin)

Princip testu: Deficitní plazma obsahuje faktory, kromě faktoru, který má být stanoven ve vzorku. Pro stanovení jednotlivých faktorů se vzorek ředí příslušnou deficitní plazmou a aktivuje se tromboplastinem. Koagulační čas závisí na množství faktoru, který je ve vzorku stanovován.

Normální hodnoty: 70 – 130% normy

Klinický význam: Protrombin je vitamín K-dependentní faktor, který jako proenzym serinové proteázy trombinu mění fibrinogen na fibrin.

Koncentrace nad 130% mohou být spojeny s mutací genu pro protrombin (mutace 20210A), která je spojena s vyšším rizikem trombózy nebo retrombózy. Proto doporučujeme, v případě osobní nebo rodinné anamnézy trombembolické nemoci molekulárně genetické vyšetření protrombinové mutace. Může také docházet k přechodnému zvýšení hodnoty v reakci na podání vitamínu K (Kanavit) nebo v první fázi DIC a z jiných příčin.

Hodnoty mezi 70-130% leží v mezích normálu.

Snížená koncentrace ukazuje na vrozený nedostatek f.II nebo na sníženou syntézu v játrech. Hemostatický potenciál bývá v normě.

Koncentrace mezi 25-50% jsou provázeny zvýšeným rizikem krvácení a v předoperační přípravě by měla být zvážena substituční léčba.

Koncentrace mezi 15-25% ukazují terapeutickou hladinu při léčbě kumarinovými deriváty.

Koncentrace pod 10 % bývají způsobeny nejčastěji předávkováním kumarinovými preparáty a bývá provázena vysokým rizikem krvácení.

Hladiny jednotlivých faktorů mohou snižovat také specifické inhibitory, proto se při samostatném snížení hladiny faktoru standardně snažíme prokázat inhibitor, výsledek testu rozhodne o dalším průběhu léčby.

### Faktor V

Princip testu: Deficitní plazma obsahuje všechny parametry v dostatečném množství, kromě faktoru, který má být stanoven ve vzorku. Pro stanovení jednotlivých faktorů se vzorek ředí příslušnou deficitní plazmou a aktivuje se tromboplastinem. Koagulační čas závisí na množství faktoru, který je ve vzorku stanovován.

Normální hodnoty: 70 - 120 % normy

Klinický význam: f.V je kofaktor serinové proteázy f.Xa. Zvýšené hladiny bývají spojeny s nedostatkem proteinu C nebo doprovázejí 1.fázi DIC a nemají větší klinický význam.

Snížené koncentrace ukazují na poruchu syntézy při těžkých chorobách jater, vrozený nedostatek nebo zvýšenou spotřebu u DIC. Inhibitory proti f.V jsou méně časté.

Sklon ke spontánnímu krvácení se objevuje teprve u hladin pod 15%.

### Faktor VII

Princip testu: Deficitní plazma obsahuje faktory, kromě faktoru, který má být stanoven ve vzorku. Pro stanovení jednotlivých faktorů se vzorek ředí příslušnou deficitní plazmou a aktivuje se tromboplastinem. Koagulační čas závisí na množství faktoru, který je ve vzorku stanovován.

Normální hodnoty: 70 - 120 % normy

Klinický význam: f.VII je vitamín K-dependentní faktor, proenzym serinové proteázy f.VIIa, která aktivuje faktor X, ale také f.IX.

U zvýšených koncentrací udávají studie pozitivní korelaci mezi zvýšenou hladinou f.VII a kardiálními a cerbrovaskulárními příhodami. K přechodnému zvýšení hodnoty může dojít v reakci na podání vitamínu K a nebo v první fázi DIC.

Hodnoty mezi 70 - 120% leží v mezích normálu.

Snížené koncentrace ukazují na vrozený nedostatek nebo na sníženou syntézu v játrech.

Koncentrace mezi 15 - 25% ukazují terapeutickou hladinu při léčbě kumarinovými deriváty.

Koncentrace pod 10 % bývají nacházeny nejčastěji při předávkování kumarinovými preparáty a bývají provázeny vysokým rizikem krvácení.

Hladiny jednotlivých faktorů mohou snižovat také specifické inhibitory, proto se při samostatném snížení hladiny faktoru standardně snažíme prokázat inhibitor, výsledek testu rozhodne o dalším průběhu léčby.

### Faktor X

Princip testu: Deficitní plazma obsahuje faktory, kromě faktoru, který má být stanoven ve vzorku.  Pro stanovení jednotlivých faktorů se vzorek ředí příslušnou deficitní plazmou a aktivuje se tromboplastinem. Koagulační čas závisí na množství faktoru, který je ve vzorku stanovován.

Normální hodnoty: 70 - 120 % normy

Klinický význam: f.X je vitamín K-dependentní proenzym serinové proteázy f.Xa, která  aktivuje v přítomnosti f.V protrombin na trombin. K přechodnému zvýšení hodnoty může docházet v reakci na podání vitamínu K a nebo u hyperlipidemií.  Hodnoty mezi 70 - 120% leží v mezích normálu.

Výrazné snížení koncentrace ukazuje na vrozený nedostatek nebo na sníženou syntézu v játrech. Zvyšuje se  riziko krvácení a v předoperační přípravě by měla být zvážena substituční léčba.

Koncentrace mezi 15 - 25% ukazují terapeutickou hladinu při léčbě kumarinovými deriváty.

Koncentrace pod 10 %  bývají nejčastěji způsobeny předávkováním kumarinovými preparáty a bývají provázeny vysokým rizikem krvácení.

Hladiny jednotlivých faktorů mohou snižovat také specifické inhibitory, proto se při samostatném snížení hladiny faktoru standardně snažíme prokázat inhibitor, výsledek testu rozhodne o dalším průběhu léčby.

### Faktor VIII

Princip testu: Deficitní plazma obsahuje faktory, kromě faktoru, který má být stanoven ve vzorku. Pro stanovení jednotlivých faktorů se vzorek ředí příslušnou deficitní plazmou a aktivuje se aPTT reagencií a CaCl2. Koagulační čas závisí na množství faktoru, který je ve vzorku stanovován.

Normální hodnoty: 50 – 150 % normy

Klinický význam: f.VIII je je kofaktor serinové proteázy f.IXa, která aktivuje f.X, zároveň je f.VIII aktivován trombinem a inhibován proteinem C. f.VIII je protein akutní fáze, proto nacházíme přechodně zvýšené hladiny nad 150% při zánětlivých procesech, nádorech, jaterních onemocněních, po větších operacích, v 1.fázi DIC, u polytraumat a v těhotenství. Zvýšená hladina je pozorována u získané formy APC rezistence.

Hodnoty 50 - 150% leží v mezích normálu.

Aktivita mezi 25 - 50% je označován někdy jako „subhemofilie“ nebo se vyskytuje u von Willebrandovy choroby. Pro větší operační zákroky by se měla hladina pohybovat nad 50%. Přípravu určuje hematolog dle charakteru výkonu

Hladinu mezi 5 - 25% nacházíme u lehkého stupně hemofilie, kdy není velké riziko spontánního krvácení např. do kloubů. U von Wilebrandovy choroby můžeme při této hladině pozorovat epistaxi a krvácení z dutiny ústní, které se však většinou projeví  teprve při stomatologickém nebo chirurgickém zákroku.

Hladiny 1 - 5% znamenají středně těžkou formu hemofilie A. U von Willebrandovy choroby jsou při této hladině časté krvácení z nosu a krvácení do zažívacího traktu.

Hladina pod 1% odpovídá těžké formě hemofilie A. Charakteristické jsou spontánní krvácivé projevy s typickou lokalizací v kloubním a svalovém aparátu, často se setkáváme s hematurií, může dojít i ke krvácení do CNS. Von Willebrandova choroba s touto hladinou f.VIII se vyskytuje velmi zřídka a bývá provázena spontánním krvácením.

Hladiny jednotlivých faktorů mohou snižovat také specifické inhibitory, proto se při samostatném snížení hladiny faktoru standardně snažíme prokázat inhibitor, výsledek testu rozhodne o dalším průběhu léčby.

### Faktor IX

Princip testu: Deficitní plazma obsahuje všechny faktory, kromě faktoru, který má být stanoven ve vzorku. Pro stanovení jednotlivých faktorů se vzorek ředí příslušnou deficitní plazmou a aktivuje se aPTT reagencií a CaCl2. Koagulační čas závisí na množství faktoru, který je ve vzorku stanovován.

Normální hodnoty: 50 - 150 % normy

Klinický význam: faktor IX je vitamín K-dependentní proenzym serinové proteázy f.IXa která aktivuje společně  s f.VIII faktor X a faktor VII. Hodnoty 50-150% leží v mezích normálu.

Aktivita mezi 25 - 50% svědčí pro „subhemofilii“. Pro větší operační zákroky by se měla hladina pohybovat nad 50%.

Hladinu mezi 5 - 25% nacházíme u lehké formy hemofilie, kdy není vysoké riziko spontánního krvácení např. do kloubů.

Hladiny 1 - 5% odpovídají středně těžké formě hemofilie B. Spontánní krvácení nebývá časté.

Hladina pod 1% odpovídá těžké formě hemofilie B. Charakteristické jsou spontánní krvácivé projevy s typickou lokalizací v kloubním a svalovém aparátu, velmi často se setkáváme s hematurií, může dojít i ke krvácení do CNS.

Hladiny jednotlivých faktorů mohou snižovat také specifické inhibitory, proto se při samostatném snížení hladiny faktoru standardně snažíme prokázat inhibitor, výsledek testu rozhodne o dalším průběhu léčby.

### Faktor XI

Princip testu: Deficitní plazma obsahuje všechny faktory, kromě faktoru, který má být stanoven ve vzorku. Pro stanovení jednotlivých faktorů se vzorek ředí příslušnou deficitní plazmou a aktivuje se aPTT reagencií a CaCl2. Koagulační čas závisí na množství faktoru, který je ve vzorku stanovován.

Normální hodnoty: 50 – 150 % normy

Klinický význam: f.XI je kontaktní faktor, vzácný nedostatek (někdy označován jako hemofilie C) je spojen s  krvácivými projevy, které lze předpokládat u nemocných s hladinou faktoru pod 10%.

Hladiny jednotlivých faktorů mohou snižovat také specifické inhibitory, proto se při samostatném snížení hladiny faktoru standardně snažíme prokázat inhibitor, výsledek testu rozhodne o dalším průběhu léčby.

### Faktor XII

Princip testu: Deficitní plazma obsahuje faktory, kromě faktoru, který má být stanoven ve vzorku. Pro stanovení jednotlivých faktorů se vzorek ředí příslušnou deficitní plazmou a aktivuje se aPTT  reagencií a CaCl2. Koagulační čas závisí na množství faktoru, který je ve vzorku stanovován.

Normální hodnoty: 50 – 150 % normy

Klinický význam: f.XII je kontaktní faktor, aktivuje faktor IX, VII, prekalikrein a HMWK.

Snížená hodnota f.XII bývá zjištěna většinou náhodně, při předoperačním koagulačním vyšetření s výrazně prodlouženým aPTT.

Mírné snížení f.XII není spojeno s krvácením ani s rizikem trombózy. Snížení f.XII i pod hodnotu 1% normy se neprojevuje krvácivými projevy. Operační zákroky mohou být provedeny bez substituce plazmy. Naopak u výrazně snížených hodnot pod 1% pozorujeme zvýšené riziko žilních trombóz.

Hladiny jednotlivých faktorů mohou snižovat také specifické inhibitory, proto se při samostatném snížení hladiny faktoru standardně snažíme prokázat inhibitor, výsledek testu rozhodne o dalším průběhu léčby.

# Faktor XIII(faktor stabilizující fibrin)

Princip testu: trombin aktivuje faktor XIII ve vzorku a mění fibrinogen na fibrin

Normální hodnoty: 50 - 150% normy

Klinický význam: f.XIII stabilizuje fibrin a chrání tak vzniklé koagulum před předčasným rozpuštěním plazminem. Normální hodnoty leží v rozmezí mezi 50-150%. Klinické projevy, jako špatné hojení ran s abnormálními jizvami nebo pozdní krvácení u chirurgických zákroků, se objevují teprve u hodnot pod 7 %.

### Nespecifický inhibitor-směsné korekční testy

Princip testu: Měří se PT nebo aPTT ve směsi vyšetřované a normální plazmy v určeném poměru a sleduje se korekce prodloužených časů. Jestliže se prodloužení času nekoriguje, je přítomen inhibitor.

Klinický význam: Provádí se při prodloužení koagulačních časů PT, aPTT z neznámé příčiny.Tyto testy umožňují rozlišit defekt faktorů nebo průkaz inhibitoru.

### Lupus antikoagulans (LA, LAC)

Princip testu: LA patří ke skupině antifosfolipidových protilátek. Při testu se využívá jejich schopnost prodlužovat čas koagulačních testů, zejména aPTT. Jedná se o nespecifický inhibitor.

Normální hodnoty: Lac screen / Lac confirm  1.2

Klinický význam: relativní prodloužení fosfolipid dependentních koagulačních testů je paradoxně spojeno s výskytem trombotických komplikací. LA jsou dnes považovány za signifikantní rizikový faktor u pacientů s jinak neodůvodněným výskytem trombóz a u žen s opakovanými potraty. LA jsou velmi často detekovány u pacientů s systémovým lupus erythematodes (SLE)

U > 2.0 (LA přítomno ve vysoké koncentraci)

U = 1.5 - 2.0 (LA přítomno ve střední koncentraci)

U = 1.2 - 1.5 (LA přítomno přechodně)

### Specifické inhibitory proti faktorům

Princip testu: testují se směsi plazem pacienta a normálu v určeném poměru před a po dvou hodinové inkubaci. Aktivita inhibitoru se vyjadřuje v Bethesda jednotkách, 1 BU je množství inhibitoru, které během inkubace inaktivuje 50% nabídnutého faktoru.

Normální hodnoty: 	Nepřítomnost inhibitoru	 1 BU

Slabý inhibitor 		 1-5 BU (low responder)

Silný inhibitor 		 10 BU (high responder)

Klinický význam: inhibitory se mohou vyskytovat u f.VIII a f.IX většinou jako následek substituční terapie, nebo při autoimunních onemocněních a po graviditě.

Zbytková hladina faktoru se může pohybovat kolem 15% nebo může být zcela inaktivována pod 1%. Klinicky se většinou setkáme s krvácivými projevy, přestože byla aplikována adekvátní substituční léčba.

### Antigen von Willebrandova faktoru (vWF:Ag)

Princip testu: k vzorku plazmy s obsahem vWF:Ag se přidá latexová reagencie a reakční pufr, následně dochází k aglutinaci latexových částic.

Normální hodnoty: 50 – 150 % normy

Klinický význam: vWF se skládá z multimerů a je transportní protein pro faktor VIII. Na základě laboratorních nálezů rozdělujeme von Willebrandovu chorobu na 3 typy: typ I (zahrnující 70-80% případů), typ II (20 - 30%) a typ III (1-3%). Typ I má sníženou hladinu vWF, ačkoli jeho funkce a struktura zůstává normální. Typ III je charakterizován takřka úplnou absencí vWF v plazmě a těžkým snížením f VIII. U typu  II může být množství vWF v plazmě normální nebo lehce snížené, ale jeho struktura a funkčnost je poškozená. Typ II může být dále rozdělen do subtypů dle struktury multimerů.

Koncentrace nad 150% se vyskytují u stavů, jako jsou akutní zánětlivá onemocnění nebo procesy způsobující poškození endoteliální složku cévní stěny.

Koncentrace 50 - 150% leží v mezích normy, mohou ale skrývat typ II vWD.

Koncentrace 30 - 50% mohou znamenat lehkou formu postižení, mohou se také vyskytovat u 1% zdravé populace.

U koncentrací mezi 5 - 30% se setkáváme se slizničním krvácením (nejčastěji epistaxí) a krvácením z dutiny ústní. Větší krvácení se projeví teprve při stomatologickém nebo chirurgickém zákroku.

Koncentrace pod 5% se vyskytuje velmi zřídka.

Typ III je provázen spontánním krvácením ve všech případech.

### Doba krvácení

Princip testu: Orientační (poměrně málo citlivý) globální test primární hemostázy. Metoda dle Ivyho - měří se doba, za kterou dojde na kůži předloktí v místě standartního řezu či vpichu při zatažením paže tonometrem na 40 mm rtuťového Hg sloupce ke spontánní zástavě krvácení.

Klinický význam: Normální doba spontánní zástavy krvácení se pohybuje mezi 1,5-8 min.

Prodloužená doba krvácení ukazuje na trombocytopénii, funkční poruchu trombocytů, von Willebrandovu chorobu, poruchy cévní stěny. Může se také vyskytovat u těžké hypo- popř. afibrinogenémii nebo u vysokých koncentrací heparinu v plazmě. Dobu ovlivňují některé léky např. salyciláty.

##### III.Vyšetření fibrinolýzy

### Fibrinogen/Fibrin degradační produkty (FDP), D-Dimery

Fibrinogen/Fibrin degradační produkty (FDP)

Princip testu: stanovení positivity FDP vznikající štěpením fibrinogenu a fibrinu působením enzymu plazminu

Normální hodnoty: negativní, kvantitativně 0-20 g/ml

Klinický význam: positivita je nacházena při TEN, trombolytické léčbě, DIC, sepsi, odvržení transplantovaných štěpů, hepatopatii, zánětu. Fyziologicky se vyskytují v těhotenství, po porodu, při menzes.

Test k monitorování průběhu disseminované intravaskulární koagulace a účinku systémové fibrinolýzy

### D- Dimery

Princip testu: D-Dimery jsou specifické štěpné produkty fibrinu a jejich pozitivita svědčí o aktivaci krevního srážení a fibrinolýzy

Normální hodnoty: negativní, kvantitativně 0 - 400ng/ml

Klinický význam: zvýšená hladina se vyskytuje při žilní trombóze, plícní embolii, disseminované intravaskulární koagulaci, sepsi, komplikacích v těhotenství.

Test k monitorování průběhu disseminované intravaskulární koagulace a účinku systémové fibrinolýzy

##### IV.Základní trombofilní markery

# Antitrombin III, protein C, volný protein S, APC rezistence, plazminogen

### Antitrombin III (ATIII)

Princip testu: test stanovující hladinu ATIII v plazmě. Antitrombin III je jako heparin kofaktor silný a přímý inhibitor koagulace a tvoří základ pro efektivní heparinovou léčbu

Normální hodnoty: 80 - 120% normy

Klinický význam: vrozený nebo získaný deficit (např. při snížené syntéze u  poruch jaterního parenchymu, při zvýšené spotřebě u DIC a při ztrátách u nefrotického syndromu) je spojen s vysokým rizikem trombembolické nemoci.

Test používán jako trombofilní marker u pacientů s tendencí pro vznik trombembolické choroby, k vyloučení získaného deficitu u předoperačních stavů, u DIC a při léčbě hepariny nebo substituci ATIII.

### Protein C

Princip testu: stanovení funkční aktivity proteinu C, který je v plazmě přítomen v neaktivní formě a musí být aktivován. Chromogenní metoda je založena na schopnosti aktivovaného proteinu C štěpit specifický chromogenní substrát, protein C je vitamin K-dependentní protein, který v aktivní formě inhibuje aktivované faktory Va, VIIIa, čímž působí antikoagulačně

Normální hodnoty: 70 - 140% normy

Klinický význam: deficit je asociován s výskytem opakovaných žilních trombóz a plícních embolií, speciálně u mladých lidí. Získané deficity proteinu C jsou spojeny s jaterními chorobami, orální antikoagulační léčbou a disseminovanou intravaskulární koagulací. Stanovení proteinu C se využívá jako trombofilního markeru.

### Volný protein S

Princip testu: v plazmě jsou přítomny dvě formy proteinu S: volný protein S a protein S spojený s komplementem c4b-vázaného proteinu. Tyto dvě formy jsou v dynamické rovnováze a pouze volný protein S vykazuje funkci kofaktoru k aktivovanému proteinu C.

Další inhibice faktorů Va , VIIa působí antikoagulačně.

Normální hodnoty: 80 – 120% normy

Klinický význam: Deficit proteinu S může být vrozený nebo získaný a je asociován s výskytem opakovaných žilních trombóz a plícních embolií, speciálně u mladých lidí. Získané deficity můžeme sledovat u jaterních onemocnění, u nedostatku vitamínu K nebo u poruch metabolismu vitamínu K, u léčby kumariny, v průběhu DIC, ale také v průběhu rizikového těhotenství.

Stanovení volného proteinu S se využívá ke screeningu rizika trombózy.

### APC rezistence

Princip testu: Sleduje se prodloužení aPTT indukované aktivovaným proteinem C, který je přidáván s Ca ionty jako startovací reagencie. Výsledek je poměrem dvou časů (klasické aPTT a aPTT po přidání proteinu C). U vrozené formy je rezistence faktoru Va na aktivovaný protein C zapříčiněna bodovou mutací f.V (Arg506Gln), která byla nazvána FV Leiden. Záměnou aminokyseliny u aktivovaného f.V nedochází k jeho štěpení aktivovaným proteinem C, tím zůstává faktor Va déle v cirkulaci, což má za následek pokračující tvorbu trombinu, který působí protrombogenně.

Normální hodnoty:

hodnota poměru APC- V   2.1 - negativní (normální genotyp)

Patologické hodnoty:

hodnota poměru APC- V  1.5 – pozitivní - většinou geneticky podmíněné defekty

(heterozygotní nebo homozygotní genotyp pro F V:Q506)

Klinický význam: APC rezistence je nejčastější příčinou výskytu familiárních žilních trombóz u mladých jedinců.

Se získanou APC-R se setkáváme v těhotenství, při vysoké hladině f.VIII, při nízké hladině proteinu S, při podávání orálních kontraceptiv nebo v přítomnosti lupus antikoagulans. Důležité je rozlišení vrozené nebo získané formy, proto doporučujeme při pozitivním nálezu a pozitivní osobní nebo rodinné anamnéze molekulárně genetické vyšetření FV Leiden.

### Plazminogen

Princip testu: plasminogen tvoří s použitou streptokinázou aktivní komplex, který mění plazminogen na plasmin. Vzniklý plasmin štěpí substrát a uvolňuje barvivo. Nárůst extinkce je úměrný koncentraci plasminogenu.

Normální hodnoty: 80 - 140% normy

Klinický význam: snížená hladina představuje zvýšené riziko vzniku trombózy.

Získané deficity plazminogenu jsou při trombolytické léčbě (streptokináza, urokináza), sepsi, jaterních onemocněních a disseminované intravaskulární koagulaci fyziologicky u novorozenců. Plazminogen je protein akutní fáze, proto se setkáváme se zvýšením hladiny zejména při zánětlivých onemocněních.

## V.MolEkulárně genetické metody

###### PCR Genotyping kit pro trombofilie

TC Genotyping kit pro trombofilie je vytvořen pro detekci heterozygotních a homozygotních bodových mutací u tří rozdílných genů (Faktor V, Faktor II, MTHFR), které jsou spojeny se zvýšeným rizikem žilní trombózy. Homozygotní jedinci s mutací ve faktoru V a protrombinovém genu, stejně jako kombinované heterozygotní defekty představují vyšší trombotické riziko než pouze individuální heterozygotní defekty.

#### Princip stanovení: Stanovení se sestává ze tří kroků: DNA extrakce, DNA amplifikace metodou PCR a analýzy produktů PCR gelovou elektroforézou. Druhý krok je založen na "multiplex" PCR reakci, která kombinuje více primerů v jediné reakci. V tomto stanovení je využito 6 specifických kombinací primerů pro amplifikaci mutantní stejně jako zdravé alely tří rozdílných genů. Takto mohou být identifikováni homozygotní i heterozygotní nosiči mutace pomocí PCR testu.

##### VI.Lékové hladiny

### Heparin / LMWH (stanovení aktivity anti Xa)

Princip testu: Volný heparin ve vzorku katalyzuje inaktivaci faktoru Xa antitrombinem III. Zbývající faktor Xa štěpí substrát a uvolňuje barvivo, které se stanovuje fotometricky při 405 nm. Vznik barviva je nepřímo úměrný koncentraci heparinu. Výsledky se vyjadřují v IU/ml a získají se odečtením z kalibrační křivky.

Normální hodnoty: Pro získání optimálního léčebného efektu s minimálním rizikem krvácení nebo trombembolických komplikací, musí být hladina heparinu v rozmezí doporučeném výrobcem příslušného heparinu

- pacient s preventivní dávkou   0.2 - 0.4 U/ml

- pacient s léčebnou dávkou      0.6 - 0.9 U/ml

Tyto hodnoty jsou pouze hrubě orientační a slouží jen jako vodítko. Samotná léčba je vždy indikována lékařem dle stavu pacienta a předpokládaných rizik krvácení!!!

Klinický význam: Heparin je nejčastěji používaná antitrombotická léčba, jeho  biologická aktivita spočívá v zesílení (více než 2000x) inhibiční aktivity antitrombinu na koagulační proteázy. Test ke sledování hladiny heparinu v plazmě.