Přehled vybraných předpisů na úseku požární ochrany

## Právní předpisy o požární ochraně

zákon ČNR č. 133/1985 Sb.,      o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

vyhláška MV č. 246/2001 Sb.,   o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 87/2000 Sb., 	kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

vyhláška č. 23/2008Sb., 	o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška MV č. 202/1999 Sb., 	kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

nařízení vlády č. 91/2010 Sb., 	o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

zákon č. 320/2015 Sb., 	o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

nařízení vlády č. 247/2001 Sb., organizace činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

## Právní předpisy související

zákon č. 262/2006 Sb.,	      zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 309/2006 Sb.,	kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 	kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

zákon č. 183/2006 Sb.,	o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 499/2006 Sb., 	o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 268/2009 Sb., 	o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 398/2009 Sb., 	o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

zákon č. 22/1997 Sb., 	o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 102/2001 Sb., 	o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 59/2006 Sb., 	o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

zákon č. 350/2011 Sb., 	o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění Nařízení Komise EU č. 286/2011

zákon č. 455/1991 Sb., 	o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 200/1990 Sb., 	o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 255/2012 Sb., 	o kontrole (kontrolní řád)

zákon č. 174/1968 Sb., 	o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 18/1979 Sb., 	kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 19/1979 Sb.,  	kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 21/1979 Sb., 	kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 85/1978 Sb., 	o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 73/2010 Sb., 	o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Vyhláška č. 50/1978 Sb., 	o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 100/1995 Sb., 	kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) ve znění pozdějších předpisů

### Dokumenty FNOL

Řd-001 	Organizační řád Fakultní nemocnice Olomouc

Řd-002 	Pracovní řád

MP-Řd-003-05 	Zajištění vstupů do budov Fakultní nemocnice Olomouc

Sm-K002 	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sm-M006 	Stavebně technický a hygienický stav budov

Sm-M011 	Hospodaření s přístroji

MP-M011-01 	Organizace podpory provozu přístrojů

MP-M011-02	Kontroly zdravotnických přístrojů ve FNOL

Sm-M013 	Zásobování elektrickou energií a provozování náhradních zdrojů

Sm-M014 	Provozování, kontroly a revize elektrických spotřebičů a elektrických rozvodů ve FNOL

Sm-K004 	Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

Sm-G010 	Nežádoucí události

Sm-G025 	Plán krizové připravenosti Fakultní nemocnice Olomouc

Sm-G-026	Evakuační plán FNOL

Místní provozně bezpečnostní předpisy zpracované na základě požadavku právního předpisu nebo ČSN

## Vybrané české technické normy a normativní dokumenty

ČSN ISO 38 64 ed.2	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 01 3495		Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb

ČSN 01 8013		Požární tabulky

ČSN 05 0601		Zváranie.Bezpečnostné ustanovenia  pre zváranie kovov.Prevádzka

ČSN 05 0610	Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

ČSN 05 0630	Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 07 0703	Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN 07 8304	Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

ČSN EN 1089-3	Láhve na přepravu plynů - Označování lahví - Část 3:Barevné značení

ČSN 69 0012	Tlakové nádoba stabilní. Provozní požadavky

ČSN EN ISO 7396-1	Potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

# ČSN EN 15 001-1	Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

ČSN 38 6461	Kyslíkovody

ČSN 13 0108	Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 1600 ed. 2	Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

ČSN 33 2000-6	Elektrická instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 2140	Elektrotechnické předpisy. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

ČSN EN 33 2000-7-710 Elektrická instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelové a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory

ČSN 34 0350 ed. 2	Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN EN 2	Třídy požáru

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50 172	Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN ISO 23601	Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN EN 1127-1	Výbušní prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 60079-10-1	Výbušné prostředí - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2	Výbušné prostředí - Část 10-21: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 62 305-3 ed2 Ochrana před bleskem – Část 3: Elektrické a elektronické systému ve stavbách

ČSN 34 2710	Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSN EN 54-1	Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN P CEN/TS 54-14	Elektrická požární signalizace - Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu

ČSN 27 4002	Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů

ČSN 27 4007	Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

ČSN 27 4014	Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro přepravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy

ČSN EN 81-73	Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - část 73: Funkce výtahů při požáru

ČSN 65 0201	Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0818	Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0822	Požárně technické vlastnosti – Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0831	Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833	Požární bezpečnost staveb - Budova pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

ČSN 73 0835	Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotních zařízení

ČSN 73 0845	Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0863	Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0865	Hodnocení odkapávání hmot z pohledů stropů a střech

ČSN 73 0872	Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0873	Požární bezpečnost staveb - Požární vodovody

ČSN 73 0875	Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN EN 1443	Komíny – Všeobecné požadavky

ČSN 73 4201	Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv