Pracoviště:	Radiologická klinika – centrální pracoviště 	Označení budovy: „I“

Charakteristika pracoviště:	Diagnosticko-terapeutické pracoviště ambulantního typu. Pracovníci kliniky pracují se zdroji ionizujícího záření, elektromagnetického pole a zdravotnickými ultrazvukovými přístroji.

Profese, celkový počet:	a)	lékař/ka, 20/8

- radiologický laborant, 5841

- zdravotní sestra, 7/7

- sanitářka, 1/1

- administrativní pracovníci, 8/8

# Lékař/ka I.		počet osob:	7/0

Náplň práce, činnosti: Provádějí klasické i nadstavbové radiodiagnostické výkony, u kterých se pohybují v riziku ionizujícího záření. Dále provádějí vyšetřování ultrazvuková a vyšetřování magnetickou rezonancí. Kromě diagnostických výkonů provádějí i návazné výkony terapeutické.

Výskyt rizikových faktorů na pracovišti:

- Hluk

- při provádění diagnostických výkonů u pacientů na specializovaném pracovišti MR

Výsledky laboratorního měření hluku na pracovišti MR jsou uvedeny v Protokolu o zkoušce - měření hluku č. H119/1994 ze dne 24. 10. 1994, který vyhotovila Okresní hygienická stanice Olomouc.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Elektromagnetické pole

- provádění diagnostických výkonů u pacientů na specializovaném pracovišti MR

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Ionizující záření	(kategorie A)

- provádění diagnostických výkonů u pacientů za použití zdravotnických RTG zařízení na operačních sálech, JIP, RTG vyšetřovnách apod.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Fyzická zátěž

- občasná ruční manipulace s pacienty za dodržení předepsaných limitů a podmínek

- zatížení páteře při dlouhodobém nošení ochranné zástěry z olovnaté gumy (cca 15 kg) při RTG vyšetření

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Pracovní poloha

- vykonávání endoskopických a skiagrafických výkonů u pacientů  za podmínek stanovených pro kategorii druhou v části A přílohy č. 1 vyhl. č. 89/2001 Sb.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Psychická zátěž

- vnucené pracovní tempo při endoskopických a skiagrafických výkonech u pacientů

- stres při každodenní odborné práci na pracovišti CT a MR

- jednání s pacienty

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Zraková zátěž

- rozeznávání kritických detailů s nízkým kontrastem  a sledování zobrazovacích jednotek zdravotnických přístrojů používaných při diagnostických výkonech u pacientů na pracovištích RTG kliniky

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Biologičtí činitelé

- infekce bakteriální, virové a plísňové

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

Pozn.: zařazení dle seznamu příkladových prací vydaného pod zn. HEM-300-20.6.01/17173 v rozsahu bodu 13 přílohy č. 1 vyhl. č. 89/2001 Sb., v souvislosti s přílohou č. 10 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

Výsledná kategorie: třetí

# Lékař/ka II.		počet osob:	13/8

Náplň práce, činnosti: Provádějí klasické i nadstavbové radiodiagnostické výkony, u kterých se pohybují v riziku ionizujícího záření. Dále provádějí ultrazvuková vyšetřování. Kromě diagnostických výkonů provádějí i návazné výkony terapeutické.

Výskyt rizikových faktorů na pracovišti:

- Ionizující záření	(kategorie A)

- provádění diagnostických výkonů u pacientů za použití zdravotnických RTG zařízení na operačních sálech, JIP, RTG vyšetřovnách apod.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Fyzická zátěž

- občasná ruční manipulace s pacienty za dodržení předepsaných limitů a podmínek

- zatížení páteře při dlouhodobém nošení ochranné zástěry z olovnaté gumy (cca 15 kg) při RTG vyšetření

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Pracovní poloha

- vykonávání endoskopických a skiagrafických výkonů u pacientů  za podmínek stanovených pro kategorii druhou v části A přílohy č. 1 vyhl. č. 89/2001 Sb.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Psychická zátěž

- vnucené pracovní tempo při endoskopických a skiagrafických výkonech u pacientů

- jednání s pacienty

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Zraková zátěž

- rozeznávání kritických detailů s nízkým kontrastem  a sledování zobrazovacích jednotek zdravotnických přístrojů používaných při diagnostických výkonech u pacientů na pracovištích RTG kliniky

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Biologičtí činitelé

- infekce bakteriální, virové a plísňové

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

Pozn.: zařazení dle seznamu příkladových prací vydaného pod zn. HEM-300-20.6.01/17173 v rozsahu bodu 13 přílohy č. 1 vyhl. č. 89/2001 Sb., v souvislosti s přílohou č. 10 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

Výsledná kategorie: třetí

Zajištění ochrany zdraví:

- dodržování podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavků v souladu s vyhláškou MZ č. 440/2000 Sb. a Provozního řádu Radiologické kliniky

- při diagnostice, léčbě a výkonu lékařské péče dodržovat předepsané standardní postupy

- dodržování stanovených a předepsaných postupů při mytí, dezinfekci, sterilizaci a osobní hygieně

- dodržování zásad bezpečné manipulace s používanými desinfekčními prostředky, přípravky a  chemickými látkami, včetně seznámení s charakteristickými vlastnostmi těchto látek

- dodržování stanovených a předepsaných postupů pro odběr biologického materiálu a manipulaci s ním

- dodržování standardních postupů a zásad bezpečné práce při manipulaci s kontaminovaným prádlem a spotřebním materiálem

- dodržování místních provozních předpisů zpracovaných pro pracoviště RTG, endoskopie, skiagrafie, operačního  sálu a laserové

- zajištění radiační ochrany u lékaře/řky na pracovišti při provozu zdroje RTG záření v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. a  vyhl. ČÚJB č. 184/1997 Sb. v platném znění

- zajištění ochrany zdraví před neionizujícím zářením u lékaře/řky na pracovišti MR

- shromažďování, ukládání a likvidaci vzniklých odpadů na pracovišti provádět v souladu se směrnicí FNO č. Sm-K001

- označení vstupů do vyšetřoven, odběrových místností apod. výstražnou značkou „biologické nebezpečí“

- používání instalovaných prostředků kolektivní ochrany a předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků na pracovišti metodickým pokynem FNO č. MP-K002-01

- dodržování stanovených přestávek v práci na jídlo a oddech, příp. stanovených bezpečnostních přestávek (min. 5 až 10 minut po dvou hodinách nepřetržité práce s počítačem) v průběhu pracovní doby, a doby nepřetržitého odpočinku mezi jednotlivými směnami

- vyšetření pacientů provádět na pracovišti v určených prostorách za použití sterilních nástrojů, pomůcek a rukavic

- provádění předepsaných lékařských prohlídek ve stanovených intervalech včetně očkování

- seznámení lékaře s účinky rizikových faktorů na lidský organismus a ochranou před nimi

- nevykonávání prací jejichž výkon by neodpovídal jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti (např. dodržování hmotnostních limitů při manipulaci s břemeny, obsluha zařízení a přístrojů s jejichž obsluhou nebyli seznámeni apod.)

- seznamování s předpisy k zajištění BOZP a požadavky pro výkon práce, činnosti a pracoviště, se zásadami bezpečného chování na pracovišti, s návody k obsluze a používání přístrojů a zařízení apod.

-------------------------------------------------------------------

# Radiologický/á laborant/ka I.	počet osob:	6/4

Náplň práce, činnosti:	Samostatně provádí všechna nativní standardní skiagrafická vyšetření, včetně peroperačních za použití statických nebo mobilních přístrojů. Dále poskytuje ošetřovatelskou péči související s prováděným výkonem, asistuje při konvenčních, neintervenčních a intervenčních skiagrafických výkonech, provádí kostní denzitometrii, provádí záznamy a ovládá záznamová a

zobrazovací média, včetně zpracování počítačových dat, zpracovává příslušnou obrazovou dokumentaci a provádí kontrolu zpracování filmového materiálu. Provádí zkoušky provozní stálosti u RTG přístrojů, zajišťuje dodržování zásad radiační ochrany, hodnotí a koriguje projekční i expoziční odchylky rentgenogramů, včetně posouzení jejich výsledné kvality. Pod odborným vedením rovněž provádí i diagnostické zobrazení pomocí výpočetní tomografie a magnetické rezonance.

Výskyt rizikových faktorů na pracovišti:

- Hluk

- při provádění diagnostických výkonů u pacientů na specializovaném pracovišti MR

Výsledky laboratorního měření hluku na pracovišti MR jsou uvedeny v Protokolu o zkoušce - měření hluku č. H119/1994 ze dne 24. 10. 1994, který vyhotovila Okresní hygienická stanice Olomouc.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Chemické látky

- manipulace s roztokem vývojky (viz. příl. – Bezpečnostní list Roztok G138i Developer) při zpracování filmového materiálu RTG a obsluze vyvolávacího přístroje

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Elektromagnetické pole

- provádění diagnostických výkonů u pacientů na specializovaném pracovišti MR

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Ionizující záření	(kategorie A)

- provádění diagnostických výkonů u pacientů za použití zdravotnických RTG zařízení na vyšetřovnách RTG, operačních sálech, JIP, apod.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Pracovní poloha

- práce vykonávané za podmínek stanovených pro kategorii druhou v části A přílohy č. 1 vyhl. č. 89/2001 Sb.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Fyzická zátěž

- ruční manipulace s pacienty za dodržení předepsaných limitů a podmínek

- horní končetiny při práci s ovládacím příslušenstvím CT a MR

- zatížení páteře při dlouhodobém nošení ochranné zástěry z olovnaté gumy (cca 15 kg) při RTG vyšetření

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Psychická zátěž

- vnucené pracovní tempo

- stres při každodenní odborné práci, zejména na pohotovostních službách a na pracovišti CT, MR a AG

- jednání s pacienty

- snímkování mrtvých na soudním lékařství

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Zraková zátěž

- rozeznávání kritických detailů s nízkým kontrastem  a sledování zobrazovacích jednotek zdravotnických přístrojů používaných při diagnostických výkonech u pacientů na pracovišti CT, MR a AG

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Biologičtí činitelé

- infekce bakteriální, virové a plísňové

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

Výsledná kategorie: třetí

# Radiologický/á laborant/ka II.	počet osob:	52/37

Náplň práce, činnosti:	Samostatně provádí všechna nativní standardní skiagrafická vyšetření, včetně peroperačních za použití statických nebo mobilních přístrojů. Dále poskytuje ošetřovatelskou péči související s prováděným výkonem, asistuje při konvenčních, neintervenčních a intervenčních skiagrafických výkonech, provádí kostní denzitometrii, provádí záznamy a ovládá záznamová a

zobrazovací média, včetně zpracování počítačových dat, zpracovává příslušnou obrazovou dokumentaci a provádí kontrolu zpracování filmového materiálu. Provádí zkoušky provozní stálosti u RTG přístrojů, zajišťuje dodržování zásad radiační ochrany, hodnotí a koriguje projekční i expoziční odchylky rentgenogramů, včetně posouzení jejich výsledné kvality.

Výskyt rizikových faktorů na pracovišti:

- Chemické látky

- manipulace s roztokem vývojky (viz. příl. – Bezpečnostní list Roztok G138i Developer) při zpracování filmového materiálu RTG a obsluze vyvolávacího přístroje

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Ionizující záření	(kategorie A)

- provádění diagnostických výkonů u pacientů za použití zdravotnických RTG zařízení na vyšetřovnách RTG, operačních sálech, JIP, apod.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Pracovní poloha

- práce vykonávané za podmínek stanovených pro kategorii druhou v části A přílohy č. 1 vyhl. č. 89/2001 Sb.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Fyzická zátěž

- ruční manipulace s pacienty za dodržení předepsaných limitů a podmínek

- horní končetiny při práci s ovládacím příslušenstvím CT a MR

- zatížení páteře při dlouhodobém nošení ochranné zástěry z olovnaté gumy (cca 15 kg) při RTG vyšetření

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Psychická zátěž

- vnucené pracovní tempo

- stres při každodenní odborné práci, zejména na pohotovostních službách a na pracovišti CT, MR a AG

- jednání s pacienty

- snímkování mrtvých na soudním lékařství

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Zraková zátěž

- rozeznávání kritických detailů s nízkým kontrastem  a sledování zobrazovacích jednotek zdravotnických přístrojů používaných při diagnostických výkonech u pacientů na pracovišti CT, MR a AG

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Biologičtí činitelé

- infekce bakteriální, virové a plísňové

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

Výsledná kategorie: třetí

Zajištění ochrany zdraví:

- dodržování podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavků v souladu s vyhláškou MZ č. 440/2000 Sb. a Provozního řádu Radiologické kliniky

- při výkonu práce, činnosti radiologické/ho laborantky/ta dodržovat předepsané standardní postupy

- dodržování stanovených a předepsaných postupů při mytí, dezinfekci, sterilizaci a osobní hygieně

- dodržování zásad bezpečné manipulace s používanými desinfekčními prostředky, přípravky a  chemickými látkami, včetně seznámení s charakteristickými vlastnostmi těchto látek

- dodržování stanovených a předepsaných postupů pro odběr biologického materiálu a manipulaci s ním

- dodržování standardních postupů a zásad bezpečné práce při manipulaci s kontaminovaným prádlem a spotřebním materiálem

- dodržování místních provozních předpisů zpracovaných pro pracoviště RTG, endoskopie, skiagrafie, operačního  sálu a laserové

- zajištění radiační ochrany u radiologické/ho laborantky/ta na pracovišti při provozu zdroje RTG záření v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. a  vyhl. ČÚJB č. 184/1997 Sb. v platném znění

- zajištění ochrany zdraví před neionizujícím zářením u radiologické/ho laborantky/ta na pracovišti MR.

- shromažďování, ukládání a likvidaci vzniklých odpadů na pracovišti provádět v souladu se směrnicí FNO č. Sm-K001

- označení vstupů do vyšetřoven, odběrových místností apod. výstražnou značkou „biologické nebezpečí“

- používání instalovaných prostředků kolektivní ochrany a předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků na pracovišti metodickým pokynem FNO č. MP-K002-01

- dodržování stanovených přestávek v práci na jídlo a oddech, příp. stanovených bezpečnostních přestávek (min. 5 až 10 minut po dvou hodinách nepřetržité práce s počítačem) v průběhu pracovní doby, a doby nepřetržitého odpočinku mezi jednotlivými směnami

- vyšetření pacientů provádět na pracovišti v určených prostorách za použití sterilních nástrojů, pomůcek a rukavic

- provádění předepsaných lékařských prohlídek ve stanovených intervalech včetně očkování

- seznámení radiologického/kou laboranta/ku s účinky rizikových faktorů na lidský organismus a ochranou před nimi

- nevykonávání prací jejichž výkon by neodpovídal jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti (např. dodržování hmotnostních limitů při manipulaci s břemeny, obsluha zařízení a přístrojů s jejichž obsluhou nebyli seznámeni apod.)

- seznamování s předpisy k zajištění BOZP a požadavky pro výkon práce, činnosti a pracoviště, se zásadami bezpečného chování na pracovišti, s návody k obsluze a používání přístrojů a zařízení apod.

-------------------------------------------------------------------

# Zdravotní sestra		počet osob:	7/7

Náplň práce, činnosti:	Připravuje pacienty k diagnostickým, léčebným, intervenčním a ošetřovacím výkonům v rámci radiodiagnostiky a asistuje při jejich provádění, dle pokynů lékaře aplikuje injekce a infuze. Dále připravuje instrumentarium, přístroje a zdravotnické pomůcky k těmto výkonům, provádí jejich očistu, dezinfekci  sterilizaci. Provádí práce spojené s organizovaným zvaním pacientů.

Výskyt rizikových faktorů na pracovišti:

- Ionizující záření	(kategorie A)

- asistence při diagnostických výkonů u pacientů za použití zdravotnických RTG zařízení na vyšetřovnách RTG, operačních sálech, JIP, apod.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Pracovní poloha

- práce vykonávané za podmínek stanovených pro kategorii druhou v části A přílohy č. 1 vyhl. č. 89/2001 Sb.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Fyzická zátěž

- ruční manipulace s pacienty za dodržení předepsaných limitů a podmínek

- zatížení páteře při dlouhodobém nošení ochranné zástěry z olovnaté gumy (cca 15 kg) při RTG vyšetření

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Psychická zátěž

- stres při každodenní odborné práci

- jednání s pacienty

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Biologičtí činitelé

- infekce bakteriální, virové a plísňové

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

Výsledná kategorie: třetí

Zajištění ochrany zdraví:

- dodržování podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavků v souladu s vyhláškou MZ č. 440/2000 Sb. a Provozního řádu Radiologické kliniky

- při výkonu práce, činnosti zdravotní sestry dodržovat předepsané standardní postupy

- dodržování stanovených a předepsaných postupů při mytí, dezinfekci, sterilizaci a osobní hygieně

- dodržování zásad bezpečné manipulace s používanými desinfekčními prostředky, přípravky a  chemickými látkami, včetně seznámení s charakteristickými vlastnostmi těchto látek

- dodržování stanovených a předepsaných postupů pro odběr biologického materiálu a manipulaci s ním

- dodržování standardních postupů a zásad bezpečné práce při manipulaci s kontaminovaným prádlem a spotřebním materiálem

- dodržování místních provozních předpisů zpracovaných pro pracoviště RTG, endoskopie, skiagrafie, operačního  sálu a laserové

- zajištění radiační ochrany u zdravotní sestry na pracovišti při provozu zdroje RTG záření v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. a  vyhl. ČÚJB č. 184/1997 Sb. v platném znění

- zajištění ochrany zdraví před neionizujícím zářením u radiologické/ho laborantky/ta na pracovišti MR.

- shromažďování, ukládání a likvidaci vzniklých odpadů na pracovišti provádět v souladu se směrnicí FNO č. Sm-K001

- označení vstupů do vyšetřoven, odběrových místností apod. výstražnou značkou „biologické nebezpečí“

- používání instalovaných prostředků kolektivní ochrany a předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků na pracovišti metodickým pokynem FNO č. MP-K002-01

- dodržování stanovených přestávek v práci na jídlo a oddech, příp. stanovených bezpečnostních přestávek (min. 5 až 10 minut po dvou hodinách nepřetržité práce s počítačem) v průběhu pracovní doby, a doby nepřetržitého odpočinku mezi jednotlivými směnami

- vyšetření pacientů provádět na pracovišti v určených prostorách za použití sterilních nástrojů, pomůcek a rukavic

- provádění předepsaných lékařských prohlídek ve stanovených intervalech včetně očkování

- seznámení zdravotní sestry s účinky rizikových faktorů na lidský organismus a ochranou před nimi

- nevykonávání prací jejichž výkon by neodpovídal jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti (např. dodržování hmotnostních limitů při manipulaci s břemeny, obsluha zařízení a přístrojů s jejichž obsluhou nebyli seznámeni apod.)

- seznamování s předpisy k zajištění BOZP a požadavky pro výkon práce, činnosti a pracoviště, se zásadami bezpečného chování na pracovišti, s návody k obsluze a používání přístrojů a zařízení apod.

-------------------------------------------------------------------

# Sanitář/ka		počet osob:	1/1

Náplň práce, činnosti:	Provádí jednodušší pomocné rutinní práce při ošetřování pacientů, doprovod pacientů, přípravu pacienta radiodiagnostický nebo intervenční výkon, pomocné práce s obsluhou sterilizačních zařízení, včetně mytí a sterilizace instrumentaria a pomůcek k diagnostickým a intervenčním výkonům, manipulaci s prádlem, připravuje a doplňuje roztoky k desinfekci.

Výskyt rizikových faktorů na pracovišti:

- Pracovní poloha

- práce vykonávané za podmínek stanovených pro kategorii druhou v části A přílohy č. 1 vyhl. č. 89/2001 Sb.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Fyzická zátěž

- ruční manipulace s pacienty a materiálem za dodržení předepsaných limitů a podmínek

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Psychická zátěž

- stres při každodenní odborné práci

- jednání s pacienty

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Biologičtí činitelé

- myti a desinfekce použitého instrumentaria a zdravotnických pomůcek, manipulace s biologicky kontaminovaným prádlem a spotřebním materiálem, čímž je vystaven/a zvýšenému riziku bakteriální, virové a plísňové infekci

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

Výsledná kategorie: třetí

Zajištění ochrany zdraví:

- dodržování podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavků v souladu s vyhláškou MZ č. 440/2000 Sb. a Provozního řádu Radiologické kliniky

- při výkonu práce, činnosti sanitáře/řky dodržovat předepsané standardní postupy

- dodržování stanovených a předepsaných postupů při mytí, dezinfekci, sterilizaci a osobní hygieně

- dodržování zásad bezpečné manipulace s používanými desinfekčními prostředky, přípravky a  chemickými látkami, včetně seznámení s charakteristickými vlastnostmi těchto látek

- dodržování stanovených a předepsaných postupů pro odběr biologického materiálu a manipulaci s ním

- dodržování standardních postupů a zásad bezpečné práce při manipulaci s kontaminovaným prádlem a spotřebním materiálem

- dodržování místních provozních předpisů zpracovaných pro pracoviště RTG, endoskopie, skiagrafie, operačního  sálu a laserové

- zajištění radiační ochrany u sanitáře/ky na pracovišti při provozu zdroje RTG záření v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. a  vyhl. ČÚJB č. 184/1997 Sb. v platném znění

- zajištění ochrany zdraví před neionizujícím zářením u sanitáře/ky na pracovišti MR.

- shromažďování, ukládání a likvidaci vzniklých odpadů na pracovišti provádět v souladu se směrnicí FNO č. Sm-K001

- označení vstupů do vyšetřoven, odběrových místností apod. výstražnou značkou „biologické nebezpečí“

- používání instalovaných prostředků kolektivní ochrany a předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků na pracovišti metodickým pokynem FNO č. MP-K002-01

- dodržování stanovených přestávek v práci na jídlo a oddech, příp. stanovených bezpečnostních přestávek v průběhu pracovní doby, a doby nepřetržitého odpočinku mezi jednotlivými směnami

- provádění předepsaných lékařských prohlídek ve stanovených intervalech včetně očkování

- seznámení sanitáře/řky s účinky rizikových faktorů na lidský organismus a ochranou před nimi

- nevykonávání prací jejichž výkon by neodpovídal jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti (např. dodržování hmotnostních limitů při manipulaci s břemeny, obsluha zařízení a přístrojů s jejichž obsluhou nebyli seznámeni apod.)

- seznamování s předpisy k zajištění BOZP a požadavky pro výkon práce, činnosti a pracoviště, se zásadami bezpečného chování na pracovišti, s návody k obsluze a používání přístrojů a zařízení apod.

-------------------------------------------------------------------

# Administrativní pracovníci (dokumentační pracovnice, referentka pro styk se zdravotními pojišťovnami)

Náplň práce, činnosti:	Provádí komplexní činnosti spojenou se zdravotnickou administrativou lékařského personálu a pacientů, vede služební poštu kliniky, zajišťuje organizaci seminářů a jednání s klienty vede agendu dodavatelskými firmami.

Provádí komplexní dokumentaci chorobopisů a činnost s ní související včetně archivace, vyřizuje administrativu spojenou s hospitalizací pacientů a vede agendu pro styk se zdravotními pojišťovnami a samoplátci.

Výskyt rizikových faktorů na pracovišti:

- Fyzická zátěž

- horní končetiny při práci s klávesnicí počítače

-	ruční manipulace s břemeny za dodržení předepsaných limitů a podmínek, zejména u dokumentační pracovnice

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Pracovní poloha

- převážně práce v sedě

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Psychická zátěž

- trvalé vkládání dat do počítače, zejména u referentky pro styk se zdravotními pojišťovnami

- u dokumentační pracovnice při jednání s pacienty v kartotéce pracoviště CT a MR

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie	druhá

- Zraková zátěž

- práce se zobrazovací jednotkou počítače

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie	druh

Výsledná kategorie: druhá

Zajištění ochrany zdraví:

- dodržování podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavků v souladu s vyhláškou MZ č. 440/2000 Sb. a Provozního řádu Radiologické kliniky

- dodržování stanovených přestávek v práci na jídlo a oddech, příp. bezpečnostních přestávek (min. 5 až 10 minut po dvou hodinách nepřetržité práce s počítačem) v průběhu pracovní doby, a doby nepřetržitého odpočinku mezi jednotlivými směnami

- dbát na správné uspořádání pracoviště z hlediska ergonomického, zejména zásad platných pro práci s počítačem a práci v sedě

- absolvování předepsaných lékařských preventivních prohlídek v souvislosti s výkonem práce včetně očkování

- seznamování administrativních pracovnic s účinky rizikových faktorů na lidský organismus a ochranou před nimi

- nevykonávání prací jejichž výkon by neodpovídal jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti (např. dodržování hmotnostních limitů při manipulaci s břemeny apod.)

- seznamování s předpisy k zajištění BOZP a požadavky pro výkon práce, činnosti a pracoviště, se zásadami bezpečného chování na pracovišti, s návody k obsluze a používání přístrojů a zařízení apod.

-------------------------------------------------------------------

Pracoviště:	Radiologická klinika – detašovaná pracoviště

II. chirurgická klinika, operační sály	Označení budovy: „A“

Kardiologické oddělení, operační sály	Označení budovy: „A“

Urologická klinika, vyšetřovna RTG, pokoje pacientů	Označení budovy: „B“

Centrální operační sály, operační sály	Označení budovy: „B“

I. chirurgická klinika, pokoje pacientů	Označení budovy: „B“

Novorozenecké oddělení, pokoje pacientů	Označení budovy: „C“

II. chirurgická klinika, pokoje pacientů	Označení budovy: „D“

Oddělení kardiochirurgie, pokoje pacientů	Označení budovy: „D“

I. interní klinika, vyšetřovna RTG, katetrizační sály, pokoje pacientů	Označení budovy: „D“

II. interní klinika, vyšetřovna RTG	Označení budovy: „G“

Onkologická klinika, vyšetřovna RTG, mamografie, endoskopie, pokoje pacientů	Označení budovy: „H“

Klinika anesteziologie a resuscitace, pokoje pacientů	Označení budovy: „H“

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, vyšetřovna RTG, pokoje pacientů	Označení budovy: „H“

III. interní klinika, vyšetřovna RTG	Označení budovy: „J“

Hemato-onkologická klinika, pokoje pacientů	Označení budovy: „L“

Neurologická klinika, vyšetřovna RTG	Označení budovy: „M“

Neurochirurgická klinika, operační sály, pokoje pacientů	Označení budovy: „M“

Dětská klinika, vyšetřovna RTG, pokoje pacientů	Označení budovy: „Q“

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, vyšetřovna RTG	Označení budovy: „R“

Ortopedická klinika, vyšetřovna RTG, operační sály	Označení budovy: „S“

Ústav soudního lékařství a medicínského práva, vyšetřovna RTG	Označení budovy: „ZP“

-------------------------------------------------------------------