## Návrh na vymezení kontrolovaných a sledovaných pásem

na pracovištích se zdroji ionizujícího záření ve Fakultní nemocnici Olomouc

Statutární zástupce  FN Olomouc:                                 ….............................................

###### 1.   Identifikace držitele povolení

Obchodní název:	    Fakultní nemocnice Olomouc

Adresa:	                I.P.Pavlova 6

###### Olomouc

- 20

Evidenční číslo:  	    101800

2. Prostory kontrolovaných a sledovaných pásem

  - Klinika nukleární medicíny

    - Vymezení kontrolovaného pásma

V rámci Kliniky nukleární medicíny FNO jsou vymezena tři samostatná kontrolovaná pásma. Kontrolované pásmo 1. podzemního podlaží, kontrolované pásmo 1. nadzemního podlaží a kontrolované pásmo 2. nadzemního podlaží (viz. schématické plánky).

2.1.1.1  Kontrolované pásmo – 1. podzemní podlaží (suterén)

Kontrolované pásmo zahrnuje vymírací místnost a trezor.

      - Kontrolované pásmo – 1. nadzemní podlaží (přízemí)

Kontrolované pásmo zahrnuje vyšetřovny č. 5 a 6, laboratoře 1, 2, 4 a umývárnu skla.

2.1.1.3  Kontrolované pásmo – 2. nadzemní podlaží (1.patro)

Kontrolované pásmo zahrnuje 5 lůžkových pokojů, respirium pro pacienty, inspekční pokoj (vyšetřovna), vyšetřovny 2, 3 a 4, aplikační místnost, 6 WC, úklidová místnost a 2 sprchy.

2.1.2   Technické zajištění KP proti vstupu nepovolaných osob

Na všech vstupních dveřích do prostor KP je nápis „Kontrolované pásmo“ s příslušným symbolem, vstupní dveře jsou bez kliky a klíč od vstupních dveří mají jen pracovníci oprávnění ke vstupu do kontrolovaného pásma. Vstup ostatních osob je možný v doprovodu pověřených pracovníků a je evidován v knize návštěv.

2.1.3   Předpokládaný počet osob pracujících v kontrolovaném pásmu

Pracovníci kategorie A:  44

    - Popis způsobu poučování pracovníků v KP o rizicích IZ

Zásady proškolování pracovníků upravuje kapitola 3.2.3 g) směrnice Sm-L016.

2.1.5  Vymezení sledovaného pásma

Sledované pásmo zahrnuje prostory čekárny a chodby 1. nadzemního podlaží a prostory čekárny, chodby, kartotéky a příjmu pacientů 2. nadzemního podlaží (viz. schématické plánky).

  - Onkologická klinika

    - Vymezení kontrolovaného pásma

V rámci radioterapeutického pracoviště jsou vymezena dvě samostatná kontrolovaná pásma kontrolované pásmo na ozařovnách teleterapie a kontrolované pásmo na brachyterapeutickém pracovišti 42C (viz. schématické plánky).

      - Ozařovny teleterapie

Kontrolované pásmo na ozařovnách teleterapie zahrnuje:

###### Ozařovací trakt

Prostory lineárního urychlovače Elekta/Philips SLi 20+  -    ozařovna 21* (číslo dveří A_H201360),

ovladovna 22* (číslo dveří A_H201370), sklad  20* (číslo dveří A_H201340), 2 kabinky 30* (číslo dveří A_H201400 a A_H201410).

Prostory lineárního urychlovače Primus Mid Energy     -    ozařovna 23* (číslo dveří A_H201390),

ovladovna 24* (číslo dveří A_H201460), 2 kabinky 30* (číslo dveří A_H201440 a A_H201450).

Prostory radionuklidového ozařovače Cesioterax 3D/terapeutický rtg přístroj Philips Metalix – ozařovna 26* (číslo dveří A_H201510), ovladovna 25* (číslo dveří A_H201460), 2 kabinky 30*(číslo dveří A_H201470 a A_H201480).)

Prostory radionuklidového ozařovače Teragam K-02 – ozařovna 27* (číslo dveří A_H201560), ovladovna 28* (číslo dveří A_H201550), 2 kabinky 30*(číslo dveří A_H201530 a A_H201540).

Přípravný trakt

Prostory vyšetřovny 8* (číslo dveří A_H201120) simulátoru Philips SLS 23.

# 2.2.1.2  Brachyterapeutické pracoviště

Prostory brachyterapeutického pracoviště – vyšetřovna 2* a ovladovna 2* automatického afterloadingu Microselectron HDR  (číslo dveří A_H202160), společná ozařovna 3* automatického afterloadingu Microselectron HDR a vyšetřovna lokalizačního skiagrafického rtg přístroje  (číslo dveří A_H202170), ovladovna 4* lokalizačního skiagrafického rtg přístroje (číslo dveří A_H202180), sterilizace 5* (číslo dveří  A_H202180) a  aplikační sál 6* (číslo dveří A_H202220).

2.2.2   Technické zajištění KP proti vstupu nepovolných osob

Na všech vstupních dveřích do prostor KP je nápis „Kontrolované pásmo“ s příslušným symbolem, vstupní dveře jsou bez kliky a klíč od vstupních dveří mají jen pracovníci oprávnění ke vstupu do kontrolovaného pásma. Vstup ostatních osob je možný v doprovodu pověřených pracovníků a je evidován v knize návštěv.

2.2.3    Předpokládaný počet osob pracujících v kontrolovaném pásmu

Pracovníci kategorie A:  40

2.2.4    Popis způsobu poučování pracovníků v KP o rizicích IZ

Zásady proškolování pracovníků upravuje kapitola 3.2.3 g) směrnice Sm-L016.

2.2.5    Vymezení sledovaného pásma

Sledované pásmo na ozařovnách teleterapie zahrnuje čekárnu ozařoven1* (číslo dveří A_H201210), místnost plánování 11* (číslo dveří A_H201160), centrum přípravy léčby 10* (číslo dveří A_H201170), ovladovna simulátoru 9* (číslo dveří A_H201140), 2 WC 19*(číslo dveří A_H201430 a A_H201520).

Sledované pásmo brachyterapeutického pracoviště zahrnuje chodbu 9* (číslo dveří A_H202140).

(viz. schématické plánky).

  - Radiodiagnostická pracoviště

2.3.1  Dětská klinika

2.3.1.1  Vymezení kontrolované pásmo

V rámci Dětské kliniky je vymezeno jedno kontrolované pásmo, které zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_Q101810) skiaskopického rtg přístroje Chiralux 2.

2.3.2    I. chirurgická klinika

2.3.2.1    Vymezení sledované pásmo

V rámci I. chirurgické kliniky je vymezeno jedno sledované pásmo, které zahrnuje vyšetřovny (číslo dveří A_B202370) skiagraficko-skiaskopického rtg přístroje Philips BV 25 Gold a skiaskopického rtg přístroje Philips BV 300.

2.3.3    II. chirurgická klinika

2.3.3.1    Vymezení sledované pásmo

V rámci II. chirurgické kliniky je vymezeno jedno sledované pásmo, které zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_A102260) skiaskopického rtg přístroje Philips BV 300.

2.3.4    I. interní klinika

2.3.4.1  Vymezení kontrolované pásmo

V rámci I. interní kliniky jsou vymezena dvě kontrolovaná pásma. Kontrolované pásmo  angiolinky Sias Siplano  zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_D191300) a kontrolované pásmo angiolinky Philips Integris H500F zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_D191410).

2.3.4.2   Vymezení sledované pásmo

V rámci I. interní kliniky je vymezeno jedno sledované pásmo, které zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_D191460) skiaskopického rtg přístroje Philips BV 300.

2.3.5    II. interní klinika

2.3.5.1  Vymezení kontrolované pásmo

V rámci II. interní kliniky je vymezeno jedno kontrolované pásmo, které zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_H203460) skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje Chiralux 2.

2.3.6    Neurologická klinika

2.3.6.1  Vymezení kontrolované pásmo

V rámci Neurologické kliniky je vymezeno jedno kontrolované pásmo, které zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_M104280) skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje Chiralux 2.

2.3.7    Neurochirurgická klinika

2.3.7.1   Vymezení sledované pásmo

V rámci Neurochirurgické kliniky je vymezeno jedno sledované pásmo, které zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_M203100) skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje Philips BV 25 Gold.

2.3.8    Ortopedická klinika

2.3.8.1    Vymezení sledované pásmo

V rámci ortopedické kliniky jsou vymezena dvě sledovaná pásma. Sledované pásmo skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje Sias Operdigit 9  zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_S291010) a sledované pásmo skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje Sias Operdigit 9  zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_S202080).

2.3.9    Radiologická klinika

      - Vymezení kontrolované pásmo

a) Centrální rentgen

V rámci radiologické kliniky jsou vymezeno pět kontrolovaných pásem. Kontrolované pásmo skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje Chirolux 2  zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_B101600), kontrolované pásmo skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje Chirolux 2  zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_B101560),  kontrolované pásmo přístroje CT Synergy  zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_B101280),  kontrolované pásmo přístroje HISpeed CT/i  zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_B601070) a kontrolované pásmo angiolinky Multistar Plus  zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_B101120).

b)    Budova Onkologie II

V rámci Onkologie II  je vymezeno jedno kontrolované pásmo, které zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_H202120) mamografické přístroje Senographe DMR.

2.3.11    Klinika TRN

2.3.11.1   Vymezení sledované pásmo

V rámci Kliniky TRN  je vymezeno jedno sledované pásmo, které zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_H203170) skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje Apelem APX.

2.3.12    Urologická klinika

2.3.12.1   Vymezení kontrolované pásmo

V rámci Urologické kliniky  jsou vymezena dvě kontrolovaná pásma. Kontrolované pásmo skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje Uro Diagnost MRF zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_B102350) a kontrolované pásmo skiaskopiského rtg přístroje  MP 15 zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_B102390).

2.3.12.2    Vymezení sledované pásmo

V rámci Urologické kliniky   je vymezeno jedno sledované pásmo, které zahrnuje vyšetřovnu (číslo dveří A_B2033380) skiaskopicko-skiagrafického rtg přístroje Philips BV 25 Gold.

2.3.13   Technické zajištění KP proti vstupu nepovolaných osob

Na všech vstupních dveřích do prostor KP je nápis „Kontrolované pásmo“ s příslušným symbolem, vstupní dveře jsou bez kliky a klíč od vstupních dveří mají jen pracovníci oprávnění ke vstupu do kontrolovaného pásma. Vstup ostatních osob je možný v doprovodu pověřených pracovníků a je evidován v knize návštěv.

2.3.14   Předpokládaný počet osob pracujících v kontrolovaných pásmech

Pracovníci kategorie A:  326

2.3.15   Popis způsobu poučování pracovníků v KP o rizicích IZ

Zásady proškolování pracovníků upravuje kapitola 3.2.3 g) směrnice Sm-L016.

*  čísla místností  v přiloženém schématu