Termíny zkoušek dieselagregátů pod zátěží v areálu FN Olomouc

Zkoušky dieselagregátů pod zátěží jsou předepsané výrobcem a provádějí se v zájmu spolehlivosti náhradního zdroje a také provozu Fakultní nemocnice Olomouc.

V roce 2007 se budou zkoušky provádět v areálu FN  opět 1x měsíčně, a to v těchto termínech:

| Každý 2. čtvrtek v měsíci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dne |  | Od | Do |
| 11. | ledna | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 8. | února | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 8. | března | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 12. | dubna | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 10. | května | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 14. | června | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 12. | července | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 9. | srpna | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 13. | září | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 11. | října | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 8. | listopadu | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 13. | prosince | 13.30 hod | 13.45 hod |

Zkoušky budou prováděny na všech 3 dieselagregátech instalovaných  v areálu fakultní nemocnice. Jedná se o následující zálohové zdroje:

Dieselagregát o výkonu 340 kW, umístěný v budově A, který zálohuje důležité obvody této budovy a dále budov C, D1 a D2

Dieselagregát o výkonu  160 kW, umístěný v objektu Dětské kliniky a zálohující přilehlé objekty

Dieselagregát o výkonu 350 kW, umístěný v objektu trafostanice TS1, který zálohuje důležité obvody všech zbývajících objektů v areálu FN, zásobovaných z  trafostanic TS1 a TS2.

Průběh zkoušky:

Po vypnutí sítě dodavatele (uměle vyvolaném) je proveden automatický start dieselagregátů a do dvou minut je obnovena dodávka el. energie pro „ důležité obvody“ označené DO. Obvody MDO nejsou zálohovány dieselagregátem.

Rozdělení a význam barevného značení zásuvek ve zdravotnictví je  uveden v příloze č.2 příkazu ředitele č. 20/2005.

Bližší informace podá:

p. Patrik Zbořil – Technik provozu elektro FN Olomouc,  klapka: 4701

E-mail: zborip@fnol.cz

Rozdělovník: pro všechny kliniky a střediska FN Olomouc