Termíny zkoušek dieselagregátů pod zátěží v areálu FN Olomouc

Zkoušky dieselagregátů pod zátěží jsou předepsané výrobcem a provádějí se v zájmu spolehlivosti náhradního zdroje a také provozu Fakultní nemocnice Olomouc.

V roce 2011 se budou zkoušky provádět v areálu FN  opět 1x měsíčně, a to v těchto termínech:

| Vždy 2. čtvrtek v měsíci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dne |  | Od | Do |
| 13. | ledna | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 10. | února | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 10. | března | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 14. | dubna | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 12. | května | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 9. | června | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 14. | července | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 11. | srpna | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 8. | září | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 13. | října | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 10. | listopadu | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 8. | prosince | 13.30 hod | 13.45 hod |

Průběh zkoušky:

Po vypnutí sítě dodavatele (uměle vyvolaném) dojde k výpadku, je proveden automatický start dieselagregátů a do dvou minut je obnovena dodávka el. energie pro „ důležité obvody“ označené DO. Obvody MDO zůstávají bez napětí. Na konci zkoušky při přepnutí do „běžného provozu“ dojde k dalšímu krátkodobému výpadku. V průběhu zkoušky může dojít i k několika přerušením dodávky elektrické energie.

Rozdělení a význam barevného značení zásuvek ve zdravotnictví je  uveden ve směrnici č. Sm-M014. Další informace jsou ve směrnici č. Sm-M013.

Zkoušky budou prováděny na všech 3 dieselagregátech instalovaných  v areálu fakultní nemocnice. Jedná se o následující zálohové zdroje:

DA o výkonu 340 kW, umístěný v budově A, který zálohuje důležité obvody této budovy a dále budov C, D1 a D2

DA o výkonu  160 kW, umístěný v objektu Dětské kliniky a zálohující přilehlé objekty

DA o výkonu 350 kW, umístěný v objektu trafostanice TS1, který zálohuje důležité obvody všech zbývajících objektů v areálu FN, zásobovaných z  trafostanic TS1 a TS2.

Bližší informace podá:

p. Patrik Zbořil – Technik provozu elektro FN Olomouc,  klapka: 4701

e-mail: patrik.zboril@fnol.cz

Rozdělovník: pro všechna pracoviště FN Olomouc