Termíny zkoušek dieselagregátů pod zátěží v areálu FN Olomouc

Zkoušky dieselagregátů pod zátěží jsou předepsané výrobcem a provádějí se v zájmu spolehlivosti náhradního zdroje a také provozu Fakultní nemocnice Olomouc.

V roce 2015 se budou zkoušky provádět v areálu FN  opět 1x měsíčně, a to v těchto termínech:

| Vždy 2. čtvrtek v měsíci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dne |  | Od | Do |
| 8. | ledna | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 12. | února | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 12. | března | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 9. | dubna | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 14. | května | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 11. | června | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 9. | července | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 13. | srpna | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 10. | září | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 8. | října | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 12. | listopadu | 13.30 hod | 13.45 hod |
| 10. | prosince | 13.30 hod | 13.45 hod |

Průběh zkoušky:

Po vypnutí sítě dodavatele (uměle vyvolaném) dojde k výpadku, je proveden automatický start dieselagregátů a do dvou minut je obnovena dodávka el. energie pro „ důležité obvody“ označené DO. Obvody MDO zůstávají bez napětí. Na konci zkoušky při přepnutí do „běžného provozu“ dojde k dalšímu krátkodobému výpadku. V průběhu zkoušky může dojít i k několika přerušením dodávky elektrické energie.

Rozdělení a význam barevného značení zásuvek ve zdravotnictví je uveden ve směrnici č. Sm-M014. Další informace jsou ve směrnici č. Sm-M013.

Zrušení zkoušky je možné pouze v akutním případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví pacienta! Požádat o zrušení je možné nejpozději 15 minut předem – v kratším termínu nelze garantovat zajištění požadavku. Oprávnění k tomuto požadavku jsou pouze přednosta kliniky, primář, nebo vrchní sestra. Zrušit zkoušku je možné písemně, nebo telefonicky  ( na tel.: 605/373 140) s následným písemným dokladováním nejpozději následující den plánované zkoušky. V písemném dokumentu bude uveden důvod zrušení zkoušky a dokument bude podepsán oprávněnou osobou ke zrušení zkoušky.

Bližší informace podá:

p. Patrik Zbořil – Technik provozu elektro FN Olomouc,  tel.: 605/373 140

e-mail: patrik.zboril@fnol.cz

Rozdělovník: pro všechna pracoviště FN Olomouc