## Audit
| Formulář - ŘÍZENÍ AUDITU |  | Fm- G020- 001-AUDIT- 001
Dokument pro 10 záznamů
ZADÁNÍ AUDITU
| Číslo auditu | I1164
| Datum auditu | 2011-07-15
| Typ auditu | Interní audit laboratoří
| Vedoucí auditor | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA
| Auditor | Vlasta Miková
| Cíl auditu | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab
| Auditované pracoviště | OKB
| Auditovaní | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D.
| Ved. zaměstnec prac. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. -
| Zástupce pro lék. péči | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího
| Vrchní sestra | Hana Jindrová - VL
Auditovaná oblast
ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU a OPATŘENÍ
1
| Pacient / č.chorobopisu | 0 | Neshoda
| Typ dokumentu | ISO9001: 2008 | Zjištění | Záporné
| Dokument | 4.2.3 Řízení dokumentů ISO9001: 2008
| Popis zjištění | Systém řízení dokumentace je definován.Při auditu zjištěno, že některé výtisky č.1 jsou kopie.Doporučení: proškolit zaměstnance v dodržování stanovených pravidel.
| Popis příčiny neshody | neřízená kopie dokumentu
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | pracovat pouze s originálními výtisky řízených dokumentů, stáhnout neřízené kopie z provozu OKB | Lukeš Kajabová | 2011-10-10 | 2011-10-10
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | převést ŘD OKB do elektronické formy, s minimem dokumentů v papírové podobě | Lukeš Kajabová | 2012-03-01
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
2
| Pacient | ne | Neshoda
| Typ dokumentu | ISO9001: 2008 | Zjištění | Záporné
| Dokument | 6.4 Pracovní prostředí
| Popis zjištění | Pracovní prostředí analyzátorů je definováno v jejich technických standardech. Prostředí místnosti se doposud nesleduje. Doporučení: zavést sledování teplot v místnostech, dle pokynů výrobců analyzátorů. Toto monitorování pravidelně vyhodnocovat.
| Popis příčiny neshody | monitorování teplot v provozních místnostech bylo částečně prováděno, bez systematických záznamů do dokumentace
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | zavést systematické monitorování teplot za pomoci teploměrů ve vybraných, zvlášť důležitých provozech OKB | Kajabová Novotný Bekárek | 2012-10-31 | 2011-10-10
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | zavést systém monitorování teplot v provozních místnostech OKB na bázi elektronického monitorovacího systému (již probíhá VŘ na dodavatelskou firmu) | Kajabová Novotný Bekárek | 2012-12-31
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
3
| Pacient | ne | Neshoda
| Typ dokumentu | ISO9001: 2008 | Zjištění | Záporné
| Dokument | 7.2.1 Určování požadavků na produkt
| Popis zjištění | Požadavky na preanalyt. fázi jsou uvedeny v Laborator.katalogu. U některých metod je doporučena transportní teplota, která není sledována ani vyhodnocována.Doporučení:pokud jsou definovány transport. podmínky krev. vzorku je nutné tyto podmínky sledovat.
| Popis příčiny neshody | transport BM zajišťuje ve FNOL pochůzková služba, sledování podmínek transportu BM je možné na OKB až po příjmu BM
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | sledování a vyhodnocování transportních podmínek vzorků BM 1x do měsíce na nahodilých vzorcích | Kajabová Jindrová | 2011-10-31
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | vybavení pochůzkové služby transportními taškami s možností monitorování teploty | ošetřovatelský odbor FNOL
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
4
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu | standard 33 SAK | Zjištění | Kladné
| Dokument | Organizace a dostupnost laboratorních služeb
| Popis zjištění | odpovídá potřebám pacientů a požadavkům národní legislativy, podzákonných norem a národních či nemocničních odborných standardů
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
5
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
6
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
7
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
8
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
9
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
10
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
Note on C5: Formát YXXXX Y- typ auditu I-interní audit D- audit u dodavatele E-externí audit U- úkol z porady XXXX- pořadové číslo auditu (přiřazuje hlavní auditor)
Note on C7: Uvádí se: Interní audit - A - léčebně ošetřovatelský Interní audit - B - léky, neodkladná péče Interní audit - C - stravování, hygiena Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický Interní audit - E - legislativa, management, práce s daty Interní audit - F - personální Interní audit - G - stopovací Externí audit Audit dodavatele Neplánovaný audit ..... .....
Note on C8: Jeden z definovaného týmu auditorů. Určuje hlavní auditor
Note on C9: Uvádí se druhý auditor nebo další auditoři
Note on C10: Cíl auditu vychází z programu auditu nebo zadavatele neplánovaného auditu. Definuje hlavní auditor.
Note on C11: Název auditovaného pracoviště - používat definované zkratky FNOL - viz list seznam zkratek
Note on C12: Jména auditovaných zaměstnanců, kteří zastupovali dané pracoviště
Note on C13: Jméno vedoucího zaměstnance auditovaného pracoviště, např.:přednosta, vedoucí odboru,...
Note on C14: Uvádí se zástupce přednosty, zástupce primáře. Neuvádí se v případě auditu odborů.
Note on C15: Jméno a Příjmení vrchní sestry auditovaného pracoviště
Note on C16: Jaromír Zaoral: Popíše se zda bylo auditováno pracoviště jako celek, nebo zda bylo auditováno například pouze jedno oddělení.
Note on C22: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C23: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C24: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C25: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C27: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C29: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C30: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C31: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C32: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C35: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C36: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C37: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C38: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C40: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C42: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C43: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C44: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C45: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C48: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C49: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C50: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C51: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C53: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C55: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C56: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C57: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C58: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C61: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C62: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C63: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C64: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C66: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C68: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C69: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C70: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C71: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C74: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C75: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C76: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C77: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C79: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C81: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C82: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C83: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C84: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C87: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C88: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C89: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C90: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C92: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C94: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C95: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C96: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C97: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C100: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C101: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C102: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C103: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C105: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C107: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C108: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C109: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C110: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C113: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C114: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C115: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C116: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C118: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C120: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C121: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C122: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C123: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C126: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C127: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C128: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C129: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C131: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C133: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C134: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C135: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C136: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C139: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C140: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C141: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C142: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C144: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C146: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C147: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C148: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C149: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on E22: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E23: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E35: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E36: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E48: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E49: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E61: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E62: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E74: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E75: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E87: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E88: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E100: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E101: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E113: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E114: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E126: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E127: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E139: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E140: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on H21: Modrá část - vyplňuje auditor
Note on H27: fialová část vyplňuje auditované pracoviště

## OAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření | Č_úkolu | LP | OP | ZDP | Specifikace_neshody
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL |  | 0 | ISO9001: 2008 | 4.2.3 Řízení dokumentů ISO9001: 2008 | Systém řízení dokumentace je definován.Při auditu zjištěno, že některé výtisky č.1 jsou kopie.Doporučení: proškolit zaměstnance v dodržování stanovených pravidel. | pracovat pouze s originálními výtisky řízených dokumentů, stáhnout neřízené kopie z provozu OKB | Lukeš Kajabová | 2011-10-10 | 2011-10-10 | převést ŘD OKB do elektronické formy, s minimem dokumentů v papírové podobě | Lukeš Kajabová | 2012-03-01 | [6 empty] | Záporné | neřízená kopie dokumentu |  | 1 | 0 | 0 | 0
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL |  | ne | ISO9001: 2008 | 6.4 Pracovní prostředí | Pracovní prostředí analyzátorů je definováno v jejich technických standardech. Prostředí místnosti se doposud nesleduje. Doporučení: zavést sledování teplot v místnostech, dle pokynů výrobců analyzátorů. Toto monitorování pravidelně vyhodnocovat. | zavést systematické monitorování teplot za pomoci teploměrů ve vybraných, zvlášť důležitých provozech OKB | Kajabová Novotný Bekárek | 2012-10-31 | 2011-10-10 | zavést systém monitorování teplot v provozních místnostech OKB na bázi elektronického monitorovacího systému (již probíhá VŘ na dodavatelskou firmu) | Kajabová Novotný Bekárek | 2012-12-31 | [6 empty] | Záporné | monitorování teplot v provozních místnostech bylo částečně prováděno, bez systematických záznamů do dokumentace |  | 2 | 0 | 0 | 0
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL |  | ne | ISO9001: 2008 | 7.2.1 Určování požadavků na produkt | Požadavky na preanalyt. fázi jsou uvedeny v Laborator.katalogu. U některých metod je doporučena transportní teplota, která není sledována ani vyhodnocována.Doporučení:pokud jsou definovány transport. podmínky krev. vzorku je nutné tyto podmínky sledovat. | sledování a vyhodnocování transportních podmínek vzorků BM 1x do měsíce na nahodilých vzorcích | Kajabová Jindrová | 2011-10-31 |  | vybavení pochůzkové služby transportními taškami s možností monitorování teploty | ošetřovatelský odbor FNOL | [7 empty] | Záporné | transport BM zajišťuje ve FNOL pochůzková služba, sledování podmínek transportu BM je možné na OKB až po příjmu BM |  | 3 | 0 | 0 | 0
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL |  |  | standard 33 SAK | Organizace a dostupnost laboratorních služeb | odpovídá potřebám pacientů a požadavkům národní legislativy, podzákonných norem a národních či nemocničních odborných standardů | [13 empty] | Kladné |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [21 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [21 empty] | 6 | 0 | 0 | 0
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [21 empty] | 7 | 0 | 0 | 0
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [21 empty] | 8 | 0 | 0 | 0
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [21 empty] | 9 | 0 | 0 | 0
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [21 empty] | 10 | 0 | 0 | 0

## IAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Č_úkolu | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL |  | 0 | ISO9001: 2008 | 4.2.3 Řízení dokumentů ISO9001: 2008 | Systém řízení dokumentace je definován.Při auditu zjištěno, že některé výtisky č.1 jsou kopie.Doporučení: proškolit zaměstnance v dodržování stanovených pravidel. | [13 empty] | Záporné | 1
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL |  | ne | ISO9001: 2008 | 6.4 Pracovní prostředí | Pracovní prostředí analyzátorů je definováno v jejich technických standardech. Prostředí místnosti se doposud nesleduje. Doporučení: zavést sledování teplot v místnostech, dle pokynů výrobců analyzátorů. Toto monitorování pravidelně vyhodnocovat. | [13 empty] | Záporné | 2
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL |  | ne | ISO9001: 2008 | 7.2.1 Určování požadavků na produkt | Požadavky na preanalyt. fázi jsou uvedeny v Laborator.katalogu. U některých metod je doporučena transportní teplota, která není sledována ani vyhodnocována.Doporučení:pokud jsou definovány transport. podmínky krev. vzorku je nutné tyto podmínky sledovat. | [13 empty] | Záporné | 3
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL |  |  | standard 33 SAK | Organizace a dostupnost laboratorních služeb | odpovídá potřebám pacientů a požadavkům národní legislativy, podzákonných norem a národních či nemocničních odborných standardů | [13 empty] | Kladné | 4
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [19 empty] | 5
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [19 empty] | 6
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [19 empty] | 7
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [19 empty] | 8
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [19 empty] | 9
I1164 | 2011-07-15 | Interní audit laboratoří | MUDr. Dana Galuszková,Ph.D., MBA | Vlasta Miková | Ověření shody s ISO9001: 2008 v laboratořích FNOL, standardu SAK - 33 lab | OKB | Mgr. Kajabová, Ing. D. Novotný, Ph.D. | doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. - | Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. - zást.vedoucího | Hana Jindrová - VL | [19 empty] | 10