## Audit
| Formulář - ŘÍZENÍ AUDITU |  | Fm- G020- 001-AUDIT- 001
Dokument pro 10 záznamů
ZADÁNÍ AUDITU
| Číslo auditu | I0646
| Datum auditu | 2010-02-24
| Typ auditu | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický
| Vedoucí auditor | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada
| Auditor | Ing. Pluhař Jiří
| Cíl auditu | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73
| Auditované pracoviště | PORGYN
| Auditovaní | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana
| Ved. zaměstnec prac. | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta
| Zástupce pro lék. péči | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP
| Vrchní sestra | Viera Petřvalská - VS
| Auditovaná oblast | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady
ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU a OPATŘENÍ
1
| Pacient / č.chorobopisu |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47, vyhl. 369/2001 Sb. | Zjištění | Záporné
| Dokument | Stavebně-hydienické nedostatky
| Popis zjištění | Na lůžkových odd. nejsou k dispozici hygienické zařízení uzpůsobené k použití pacientů na invalidním vozíku - vyjma odd.17
| Popis příčiny neshody | stávající sociální zařízení nemá bezbariérový přístup
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | nelze
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | budeme žádat o stavební úpravy 1 pokoje na odd. 19b,18. | Chromcová Jana Bc. Stehlí | 2010-06-30
| Preventivní opatření | Zařadíme do plánu na rok 2011 | Ing. Jiří Vaida, OSB | 1/2 2011
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
2
| Pacient | 0 | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č. 47, vyhl. 369/2001 Sb. | Zjištění | Záporné
| Dokument | Stavebně - hygienické nedostatky
| Popis zjištění | Na celé budově problémy se zaregulováním otopných těles - spíše přetopeno. Oproti tomu na odd 17A JIP nedosahuje teplota v zimních měsících předepsaných hodnot (22 st. Celsia)
| Popis příčiny neshody | opakovaně jsem žádala o sjednání nápravy během roku 2009
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | objednávka redukčných ventilů | PetřvalskáV.vrchní sestra | 2010-03-31
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Ve spolupráci se správou budov doplníme chybějící regulační ventily. Po dohodě s hlavním energetikem vyřešíme nedostatky odd. 17A JIP | PetřvalskáV.vrchní sestra | 2010-03-31
| Preventivní opatření | Aby osazení termoregulačních ventilů mělo smysl, je nezbytné zhotovit PD na úpravu celé otopné soustavy (vyvažovací ventily na stupačky, termoregulační ventily a pod). Vzhledem ke přepokládaným vysokým nákladů a stáří stávajících rozvodů je potřeba rozhodnout o definitívní budoucnosti budovy a setrvání kliniky v ní. | ? | ?
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
3
| Pacient | 0 | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | Záporné
| Dokument | Stavebně-hygienické nedostatky
| Popis zjištění | Chybějící čistící místnosti na CAR, porodních sálech, operačních sálech, ambulanci
| Popis příčiny neshody | nedostatek prostoru na Por.gyn. klinice, tuto situaci vyřeší pouze stěhování do nových prostor
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | nelze
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | stěhování do nových prostor | Prim.Dr.Dzvinčuk Petr, Pe | 2013-12-31
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
4
| Pacient | 0 | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | Záporné
| Dokument | Stavebně-hygienické nedostatky
| Popis zjištění | Operační sály - okna na sálech netěsní a nemají celistvý pro snadné čištění a desinfekci, taktéž žaluzie na oknech nelze dokonale vyčistit a desinfikovat. Chybí dveře mezi umývárnou a vlastním prostorem operačního sálu.
| Popis příčiny neshody | technické a stavebné neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | nelze
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Je podán požadavek na investiční odbor | Táborská Šárka st.sestra
| Preventivní opatření | Výměna oken byla plánovaná již dříve, vzhledem k nejasné budoucnosti umístění kliniky a nedostatku peněz byla výměna zastavena. Zařadíme do plánu pro rok 2011. | Ing. Jiří Vaida OSB | 1/2 2011
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
5
| Pacient | 0 | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | Záporné
| Dokument | Stavebně-hygienické nedostatky
| Popis zjištění | JIP - netěsnící okna
| Popis příčiny neshody | okna opakovaně opravovali stoláři, probíhá jednání se správou budov, zda okna ještě jednou opravit nebo instalovat nová
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | kontaktování správy budov | Voráčová T.st,.sestra | 2010-03-31
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Výměnu oken zařadíme do plánu akcí pro rok 2011 | Ing. Vaida | 1/2 2011
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
6
| Pacient | 0 | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | Záporné
| Dokument | Stavebně-hygienické nedostatky
| Popis zjištění | Šestinedělí - zaplísněné rámy oken na hygienickém zázemí nadstandartního pokoje.
| Popis příčiny neshody | stavebně- hygienické neshody- stará budová,
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | kontaktování správy budov | Stehlíková M.st.sestra | 2010-03-31
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | ve spolupráci s firmou Ratex provedeme odstranění plísně | Stehlíková M.st.sestra | 2010-03-31
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
7
| Pacient | 0 | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | Záporné
| Dokument | Stavebně-hygienické nedostatky
| Popis zjištění | CAR - chybí denní místnost zaměstnanců
| Popis příčiny neshody | nedostatek prostoru na Por.gyn. klinice, tuto situaci vyřeší pouze stěhování do nových prostor
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | nelze
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Přestěhování do nových prostor | Prim.Dr.Dzvinčuk Petr, Pe | 2013-12-31
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
8
| Pacient | 0 | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.73 | Zjištění | Záporné
| Dokument | Oblast úklidu
| Popis zjištění | Odd. 17 - identifikační listy nebezpečných odpadů nejsou vyvěšeny na viditelném místě (nyní v šupleti)
| Popis příčiny neshody | Indetifikační listy byly na viditelném místě, pochybení bylov tom, že tam byly staré a nové.
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | staré Identifikační listy byly odstraněny | Dubová Hana st.sestra | 2010-02-24 | 2010-02-24
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | bude prováděna opakovaná kontrola | Dubová Hana st.sestra | 2010-06-30
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
9
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
10
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
Note on C5: Formát YXXXX Y- typ auditu I-interní audit D- audit u dodavatele E-externí audit U- úkol z porady XXXX- pořadové číslo auditu (přiřazuje hlavní auditor)
Note on C7: Uvádí se: Interní audit - A - léčebně ošetřovatelský Interní audit - B - léky, neodkladná péče Interní audit - C - stravování, hygiena Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický Interní audit - E - legislativa, management, práce s daty Interní audit - F - personální Interní audit - G - stopovací Externí audit Audit dodavatele Neplánovaný audit ..... .....
Note on C8: Jeden z definovaného týmu auditorů. Určuje hlavní auditor
Note on C9: Uvádí se druhý auditor nebo další auditoři
Note on C10: Cíl auditu vychází z programu auditu nebo zadavatele neplánovaného auditu. Definuje hlavní auditor.
Note on C11: Název auditovaného pracoviště - používat definované zkratky FNOL - viz list seznam zkratek
Note on C12: Jména auditovaných zaměstnanců, kteří zastupovali dané pracoviště
Note on C13: Jméno vedoucího zaměstnance auditovaného pracoviště, např.:přednosta, vedoucí odboru,...
Note on C14: Uvádí se zástupce přednosty, zástupce primáře. Neuvádí se v případě auditu odborů.
Note on C15: Jméno a Příjmení vrchní sestry auditovaného pracoviště
Note on C16: Jaromír Zaoral: Popíše se zda bylo auditováno pracoviště jako celek, nebo zda bylo auditováno například pouze jedno oddělení.
Note on C22: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C23: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C24: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C25: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C27: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C29: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C30: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C31: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C32: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C35: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C36: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C37: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C38: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C40: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C42: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C43: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C44: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C45: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C48: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C49: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C50: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C51: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C53: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C55: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C56: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C57: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C58: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C61: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C62: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C63: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C64: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C66: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C68: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C69: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C70: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C71: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C74: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C75: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C76: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C77: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C79: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C81: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C82: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C83: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C84: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C87: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C88: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C89: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C90: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C92: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C94: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C95: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C96: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C97: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C100: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C101: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C102: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C103: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C105: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C107: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C108: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C109: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C110: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C113: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C114: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C115: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C116: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C118: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C120: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C121: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C122: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C123: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C126: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C127: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C128: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C129: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C131: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C133: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C134: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C135: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C136: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C139: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C140: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C141: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C142: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C144: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C146: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C147: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C148: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C149: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on E22: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E23: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E35: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E36: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E48: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E49: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E61: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E62: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E74: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E75: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E87: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E88: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E100: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E101: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E113: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E114: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E126: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E127: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E139: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E140: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on H21: Modrá část - vyplňuje auditor
Note on H27: fialová část vyplňuje auditované pracoviště

## OAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření | Č_úkolu | LP | OP | ZDP | Specifikace_neshody
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47, vyhl. 369/2001 Sb. | Stavebně-hydienické nedostatky | Na lůžkových odd. nejsou k dispozici hygienické zařízení uzpůsobené k použití pacientů na invalidním vozíku - vyjma odd.17 | nelze |  |  |  | budeme žádat o stavební úpravy 1 pokoje na odd. 19b,18. | Chromcová Jana Bc. Stehlí | 2010-06-30 |  | Zařadíme do plánu na rok 2011 | Ing. Jiří Vaida, OSB | 1/2 2011 |  |  | Záporné | stávající sociální zařízení nemá bezbariérový přístup |  | 1 | 0 | 0 | 0
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č. 47, vyhl. 369/2001 Sb. | Stavebně - hygienické nedostatky | Na celé budově problémy se zaregulováním otopných těles - spíše přetopeno. Oproti tomu na odd 17A JIP nedosahuje teplota v zimních měsících předepsaných hodnot (22 st. Celsia) | objednávka redukčných ventilů | PetřvalskáV.vrchní sestra | 2010-03-31 |  | Ve spolupráci se správou budov doplníme chybějící regulační ventily. Po dohodě s hlavním energetikem vyřešíme nedostatky odd. 17A JIP | PetřvalskáV.vrchní sestra | 2010-03-31 |  | Aby osazení termoregulačních ventilů mělo smysl, je nezbytné zhotovit PD na úpravu celé otopné soustavy (vyvažovací ventily na stupačky, termoregulační ventily a pod). Vzhledem ke přepokládaným vysokým nákladů a stáří stávajících rozvodů je potřeba rozhodnout o definitívní budoucnosti budovy a setrvání kliniky v ní. | ? | ? |  |  | Záporné | opakovaně jsem žádala o sjednání nápravy během roku 2009 |  | 2 | 0 | 0 | 0
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.47 | Stavebně-hygienické nedostatky | Chybějící čistící místnosti na CAR, porodních sálech, operačních sálech, ambulanci | nelze |  |  |  | stěhování do nových prostor | Prim.Dr.Dzvinčuk Petr, Pe | 2013-12-31 | [6 empty] | Záporné | nedostatek prostoru na Por.gyn. klinice, tuto situaci vyřeší pouze stěhování do nových prostor |  | 3 | 0 | 0 | 0
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.47 | Stavebně-hygienické nedostatky | Operační sály - okna na sálech netěsní a nemají celistvý pro snadné čištění a desinfekci, taktéž žaluzie na oknech nelze dokonale vyčistit a desinfikovat. Chybí dveře mezi umývárnou a vlastním prostorem operačního sálu. | nelze |  |  |  | Je podán požadavek na investiční odbor | Táborská Šárka st.sestra |  |  | Výměna oken byla plánovaná již dříve, vzhledem k nejasné budoucnosti umístění kliniky a nedostatku peněz byla výměna zastavena. Zařadíme do plánu pro rok 2011. | Ing. Jiří Vaida OSB | 1/2 2011 |  |  | Záporné | technické a stavebné neshody |  | 4 | 0 | 0 | 0
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.47 | Stavebně-hygienické nedostatky | JIP - netěsnící okna | kontaktování správy budov | Voráčová T.st,.sestra | 2010-03-31 |  | Výměnu oken zařadíme do plánu akcí pro rok 2011 | Ing. Vaida | 1/2 2011 | [6 empty] | Záporné | okna opakovaně opravovali stoláři, probíhá jednání se správou budov, zda okna ještě jednou opravit nebo instalovat nová |  | 5 | 0 | 0 | 0
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.47 | Stavebně-hygienické nedostatky | Šestinedělí - zaplísněné rámy oken na hygienickém zázemí nadstandartního pokoje. | kontaktování správy budov | Stehlíková M.st.sestra | 2010-03-31 |  | ve spolupráci s firmou Ratex provedeme odstranění plísně | Stehlíková M.st.sestra | 2010-03-31 | [6 empty] | Záporné | stavebně- hygienické neshody- stará budová, |  | 6 | 0 | 0 | 0
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.47 | Stavebně-hygienické nedostatky | CAR - chybí denní místnost zaměstnanců | nelze |  |  |  | Přestěhování do nových prostor | Prim.Dr.Dzvinčuk Petr, Pe | 2013-12-31 | [6 empty] | Záporné | nedostatek prostoru na Por.gyn. klinice, tuto situaci vyřeší pouze stěhování do nových prostor |  | 7 | 0 | 0 | 0
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.73 | Oblast úklidu | Odd. 17 - identifikační listy nebezpečných odpadů nejsou vyvěšeny na viditelném místě (nyní v šupleti) | staré Identifikační listy byly odstraněny | Dubová Hana st.sestra | 2010-02-24 | 2010-02-24 | bude prováděna opakovaná kontrola | Dubová Hana st.sestra | 2010-06-30 | [6 empty] | Záporné | Indetifikační listy byly na viditelném místě, pochybení bylov tom, že tam byly staré a nové. |  | 8 | 0 | 0 | 0
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0

## IAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Č_úkolu | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47, vyhl. 369/2001 Sb. | Stavebně-hydienické nedostatky | Na lůžkových odd. nejsou k dispozici hygienické zařízení uzpůsobené k použití pacientů na invalidním vozíku - vyjma odd.17 | nelze |  |  |  | budeme žádat o stavební úpravy 1 pokoje na odd. 19b,18. | Chromcová Jana Bc. Stehlí | 2010-06-30 | [6 empty] | Záporné | 1 | stávající sociální zařízení nemá bezbariérový přístup
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č. 47, vyhl. 369/2001 Sb. | Stavebně - hygienické nedostatky | Na celé budově problémy se zaregulováním otopných těles - spíše přetopeno. Oproti tomu na odd 17A JIP nedosahuje teplota v zimních měsících předepsaných hodnot (22 st. Celsia) | objednávka redukčných ventilů | PetřvalskáV.vrchní sestra | 2010-03-31 |  | Ve spolupráci se správou budov doplníme chybějící regulační ventily. Po dohodě s hlavním energetikem vyřešíme nedostatky odd. 17A JIP | PetřvalskáV.vrchní sestra | 2010-03-31 | [6 empty] | Záporné | 2 | opakovaně jsem žádala o sjednání nápravy během roku 2009
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.47 | Stavebně-hygienické nedostatky | Chybějící čistící místnosti na CAR, porodních sálech, operačních sálech, ambulanci | nelze |  |  |  | stěhování do nových prostor | Prim.Dr.Dzvinčuk Petr, Pe | 2013-12-31 | [6 empty] | Záporné | 3 | nedostatek prostoru na Por.gyn. klinice, tuto situaci vyřeší pouze stěhování do nových prostor
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.47 | Stavebně-hygienické nedostatky | Operační sály - okna na sálech netěsní a nemají celistvý pro snadné čištění a desinfekci, taktéž žaluzie na oknech nelze dokonale vyčistit a desinfikovat. Chybí dveře mezi umývárnou a vlastním prostorem operačního sálu. | nelze |  |  |  | Je podán požadavek na investiční odbor | Táborská Šárka st.sestra | [7 empty] | Záporné | 4 | technické a stavebné neshody
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.47 | Stavebně-hygienické nedostatky | JIP - netěsnící okna | kontaktování správy budov | Voráčová T.st,.sestra | 2010-03-31 |  |  | Ing. Vaida | [7 empty] | Záporné | 5 | okna opakovaně opravovali stoláři, probíhá jednání se správou budov, zda okna ještě jednou opravit nebo instalovat nová
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.47 | Stavebně-hygienické nedostatky | Šestinedělí - zaplísněné rámy oken na hygienickém zázemí nadstandartního pokoje. | kontaktování správy budov | Stehlíková M.st.sestra | 2010-03-31 |  | ve spolupráci s firmou Ratex provedeme odstranění plísně | Stehlíková M.st.sestra | 2010-03-31 | [6 empty] | Záporné | 6 | stavebně- hygienické neshody- stará budová,
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.47 | Stavebně-hygienické nedostatky | CAR - chybí denní místnost zaměstnanců | nelze |  |  |  | Přestěhování do nových prostor | Prim.Dr.Dzvinčuk Petr, Pe | 2013-12-31 | [6 empty] | Záporné | 7 | nedostatek prostoru na Por.gyn. klinice, tuto situaci vyřeší pouze stěhování do nových prostor
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | 0 | Standard č.73 | Oblast úklidu | Odd. 17 - identifikační listy nebezpečných odpadů nejsou vyvěšeny na viditelném místě (nyní v šupleti) | staré Identifikační listy byly odstraněny | Dubová Hana st.sestra | 2010-02-24 | 2010-02-24 | bude prováděna opakovaná kontrola | Dubová Hana st.sestra | 2010-06-30 | [6 empty] | Záporné | 8 | Indetifikační listy byly na viditelném místě, pochybení bylov tom, že tam byly staré a nové.
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | [18 empty] | 9
I0646 | 2010-02-24 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Kadlec Zdeněk, Čiklová Lada | Ing. Pluhař Jiří | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | PORGYN | Stehlíková Marie, Bc. Chromcová Jana | doc.MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. - přednosta | MUDr. Dzvinčuk Petr, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Viera Petřvalská - VS | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | [18 empty] | 10