## Audit
| Formulář - ŘÍZENÍ AUDITU |  | Fm- G020- 001-AUDIT- 001
Dokument pro 10 záznamů
ZADÁNÍ AUDITU
| Číslo auditu | I0721
| Datum auditu | 2010-04-21
| Typ auditu | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický
| Vedoucí auditor | Ing. Gregor Pavel, MBA
| Auditor | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej
| Cíl auditu | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51
| Auditované pracoviště | 1CHIR
| Auditovaní | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová
| Ved. zaměstnec prac. | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta
| Zástupce pro lék. péči | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP
| Vrchní sestra | Bc. Marie Pavlíková - VS
| Auditovaná oblast | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika
ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU a OPATŘENÍ
1
| Pacient / č.chorobopisu |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Zák.č.505/1990, Vyhl.č.MPO 345/2000, SM-G008 | Zjištění | Kladné
| Dokument | kalibrační list, označení stanovených měřidel
| Popis zjištění | na JIP- kontrola teploměrů v lednicích inv.č.E0347031 a E0347032 - predloženy kal.listy, rtuť.tonometr inv.č.E303279- kontrola označení stanoveného měřidla
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
2
| Pacient |  | Neshoda | malá
| Typ dokumentu | Zák.č.505/1990, Vyhl.č.MPO 345/2000, SM-G008 | Zjištění | Záporné
| Dokument | kalibrační list, označení stanovených měřidel
| Popis zjištění | Odd.9 - Teploměr v lednici s léky inv.č. E0024036- neměl nastaven alarm
| Popis příčiny neshody | opomenutí
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | alarm ihned nastaven | staniční sestra Holá Anna | 2010-04-22 | 2010-04-22
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | kontrola staniční sestrou | st.s..Holá | 2010-05-06
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
3
| Pacient |  | Neshoda | malá
| Typ dokumentu | Zák.č.123/2000, MP-M011-01 | Zjištění | Záporné
| Dokument | Dokumentace ke zravotnické technice, návod, seznam proškolených zaměstnanců,provozní deník
| Popis zjištění | kontrola lin.dáv. DPS ORCHESTRA+inf.pumpy-na protokoly o zaškolení doplnit inv.čísla a školitele, EKG-Hellige I020664-doplnění třídy ZPr-2b-viz.Prohlášení o shodě doplnit školení na defibrilátor
| Popis příčiny neshody | opomenutí a neznalost
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | Všechny uvedené nedostatky v dokumentaci budou doplněny. | st.s. Bögiová,st. s.Holá | 2010-04-23 | 2010-04-23
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Kontrola vrchní sestrou. | v.s.Pavlíková | 2010-05-30
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
4
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Zák.č.123/2000, MP-M011-01 | Zjištění | Kladné
| Dokument | Dokumentace ke zravotnické technice, návod, seznam proškolených zaměstnanců,provozní deník
| Popis zjištění | kontrola nálepek –termín př.PBTK-I020679,I018096,I018650-vše bez neshod
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
5
| Pacient | ne | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard 51 | Zjištění | Kladné
| Dokument | záznam výsledku měření nekalibrovanými měřidly do dokumentace
| Popis zjištění | JIP - manipulace s defibrilátorem, manipulace a uvedení do provozu ventilační techniky u lůžka pacienta, nastavení alarmových hodnot neinvazivního krevního tlaku na pacientském monitoru, nastavení alarmových hodnot saturace krve kyslíkem na pacientském mo
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
6
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard 51 | Zjištění | Kladné
Dokument
| Popis zjištění | uvedení do provozu a užití defibrilátoru- velmi příkladné, demonstrace kalibrace glukometru, manipulace s pulsním oxymetrem
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
7
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
8
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
9
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
10
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
Note on C5: Formát YXXXX Y- typ auditu I-interní audit D- audit u dodavatele E-externí audit U- úkol z porady XXXX- pořadové číslo auditu (přiřazuje hlavní auditor)
Note on C7: Uvádí se: Interní audit - A - léčebně ošetřovatelský Interní audit - B - léky, neodkladná péče Interní audit - C - stravování, hygiena Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický Interní audit - E - legislativa, management, práce s daty Interní audit - F - personální Interní audit - G - stopovací Externí audit Audit dodavatele Neplánovaný audit ..... .....
Note on C8: Jeden z definovaného týmu auditorů. Určuje hlavní auditor
Note on C9: Uvádí se druhý auditor nebo další auditoři
Note on C10: Cíl auditu vychází z programu auditu nebo zadavatele neplánovaného auditu. Definuje hlavní auditor.
Note on C11: Název auditovaného pracoviště - používat definované zkratky FNOL - viz list seznam zkratek
Note on C12: Jména auditovaných zaměstnanců, kteří zastupovali dané pracoviště
Note on C13: Jméno vedoucího zaměstnance auditovaného pracoviště, např.:přednosta, vedoucí odboru,...
Note on C14: Uvádí se zástupce přednosty, zástupce primáře. Neuvádí se v případě auditu odborů.
Note on C15: Jméno a Příjmení vrchní sestry auditovaného pracoviště
Note on C16: Jaromír Zaoral: Popíše se zda bylo auditováno pracoviště jako celek, nebo zda bylo auditováno například pouze jedno oddělení.
Note on C22: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C23: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C24: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C25: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C27: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C29: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C30: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C31: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C32: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C35: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C36: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C37: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C38: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C40: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C42: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C43: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C44: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C45: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C48: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C49: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C50: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C51: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C53: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C55: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C56: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C57: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C58: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C61: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C62: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C63: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C64: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C66: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C68: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C69: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C70: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C71: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C74: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C75: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C76: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C77: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C79: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C81: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C82: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C83: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C84: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C87: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C88: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C89: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C90: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C92: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C94: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C95: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C96: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C97: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C100: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C101: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C102: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C103: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C105: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C107: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C108: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C109: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C110: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C113: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C114: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C115: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C116: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C118: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C120: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C121: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C122: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C123: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C126: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C127: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C128: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C129: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C131: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C133: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C134: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C135: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C136: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C139: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C140: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C141: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C142: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C144: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C146: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C147: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C148: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C149: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on E22: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E23: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E35: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E36: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E48: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E49: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E61: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E62: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E74: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E75: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E87: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E88: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E100: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E101: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E113: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E114: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E126: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E127: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E139: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E140: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on H21: Modrá část - vyplňuje auditor
Note on H27: fialová část vyplňuje auditované pracoviště

## OAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření | Č_úkolu | LP | OP | ZDP | Specifikace_neshody
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika |  | Zák.č.505/1990, Vyhl.č.MPO 345/2000, SM-G008 | kalibrační list, označení stanovených měřidel | na JIP- kontrola teploměrů v lednicích inv.č.E0347031 a E0347032 - predloženy kal.listy, rtuť.tonometr inv.č.E303279- kontrola označení stanoveného měřidla | [13 empty] | Kladné |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika |  | Zák.č.505/1990, Vyhl.č.MPO 345/2000, SM-G008 | kalibrační list, označení stanovených měřidel | Odd.9 - Teploměr v lednici s léky inv.č. E0024036- neměl nastaven alarm | alarm ihned nastaven | staniční sestra Holá Anna | 2010-04-22 | 2010-04-22 | kontrola staniční sestrou | st.s..Holá | 2010-05-06 | [5 empty] | malá | Záporné | opomenutí |  | 2 | 0 | 0 | 0
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika |  | Zák.č.123/2000, MP-M011-01 | Dokumentace ke zravotnické technice, návod, seznam proškolených zaměstnanců,provozní deník | kontrola lin.dáv. DPS ORCHESTRA+inf.pumpy-na protokoly o zaškolení doplnit inv.čísla a školitele, EKG-Hellige I020664-doplnění třídy ZPr-2b-viz.Prohlášení o shodě doplnit školení na defibrilátor | Všechny uvedené nedostatky v dokumentaci budou doplněny. | st.s. Bögiová,st. s.Holá | 2010-04-23 | 2010-04-23 | Kontrola vrchní sestrou. | v.s.Pavlíková | 2010-05-30 | [5 empty] | malá | Záporné | opomenutí a neznalost |  | 3 | 0 | 0 | 0
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika |  | Zák.č.123/2000, MP-M011-01 | Dokumentace ke zravotnické technice, návod, seznam proškolených zaměstnanců,provozní deník | kontrola nálepek –termín př.PBTK-I020679,I018096,I018650-vše bez neshod | [13 empty] | Kladné |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika | ne | Standard 51 | záznam výsledku měření nekalibrovanými měřidly do dokumentace | JIP - manipulace s defibrilátorem, manipulace a uvedení do provozu ventilační techniky u lůžka pacienta, nastavení alarmových hodnot neinvazivního krevního tlaku na pacientském monitoru, nastavení alarmových hodnot saturace krve kyslíkem na pacientském mo | [13 empty] | Kladné |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika |  | Standard 51 |  | uvedení do provozu a užití defibrilátoru- velmi příkladné, demonstrace kalibrace glukometru, manipulace s pulsním oxymetrem | [13 empty] | Kladné |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika | [20 empty] | 7 | 0 | 0 | 0
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika | [20 empty] | 8 | 0 | 0 | 0
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0

## IAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Č_úkolu | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika |  | Zák.č.505/1990, Vyhl.č.MPO 345/2000, SM-G008 | kalibrační list, označení stanovených měřidel | na JIP- kontrola teploměrů v lednicích inv.č.E0347031 a E0347032 - predloženy kal.listy, rtuť.tonometr inv.č.E303279- kontrola označení stanoveného měřidla | [13 empty] | Kladné | 1
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika |  | Zák.č.505/1990, Vyhl.č.MPO 345/2000, SM-G008 | kalibrační list, označení stanovených měřidel | Odd.9 - Teploměr v lednici s léky inv.č. E0024036- neměl nastaven alarm | [12 empty] | malá | Záporné | 2
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika |  | Zák.č.123/2000, MP-M011-01 | Dokumentace ke zravotnické technice, návod, seznam proškolených zaměstnanců,provozní deník | kontrola lin.dáv. DPS ORCHESTRA+inf.pumpy-na protokoly o zaškolení doplnit inv.čísla a školitele, EKG-Hellige I020664-doplnění třídy ZPr-2b-viz.Prohlášení o shodě doplnit školení na defibrilátor | [12 empty] | malá | Záporné | 3
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika |  | Zák.č.123/2000, MP-M011-01 | Dokumentace ke zravotnické technice, návod, seznam proškolených zaměstnanců,provozní deník | kontrola nálepek –termín př.PBTK-I020679,I018096,I018650-vše bez neshod | [13 empty] | Kladné | 4
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika | ne | Standard 51 | záznam výsledku měření nekalibrovanými měřidly do dokumentace | JIP - manipulace s defibrilátorem, manipulace a uvedení do provozu ventilační techniky u lůžka pacienta, nastavení alarmových hodnot neinvazivního krevního tlaku na pacientském monitoru, nastavení alarmových hodnot saturace krve kyslíkem na pacientském mo | [13 empty] | Kladné | 5
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika |  | Standard 51 |  | uvedení do provozu a užití defibrilátoru- velmi příkladné, demonstrace kalibrace glukometru, manipulace s pulsním oxymetrem | [13 empty] | Kladné | 6
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika | [18 empty] | 7
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika | [18 empty] | 8
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika | [18 empty] | 9
I0721 | 2010-04-21 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Gregor Pavel, MBA | Filip Karel, Mgr. Zuščich Ondřej | Prověřit plnění akreditačních standardů - 51 | 1CHIR | Bc. Marie Pavlíková - VS, Bögiová, Komzáková, Borkociová, Najmanová | doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - přednosta | MUDr. Tomáš Malý, Ph.D. - zást.předn.pro LP | Bc. Marie Pavlíková - VS | měřící technika, zdravotnické prostředky, přístrojová technika | [18 empty] | 10