## Audit
| Formulář - ŘÍZENÍ AUDITU |  | Fm- G020- 001-AUDIT- 001
Dokument pro 10 záznamů
ZADÁNÍ AUDITU
| Číslo auditu | I0804
| Datum auditu | 2010-06-08
| Typ auditu | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický
| Vedoucí auditor | Zdeněk Kadlec
| Auditor | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař
| Cíl auditu | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73
| Auditované pracoviště | RHC
| Auditovaní | Mgr. Jana Tomsová - VRP
Ved. zaměstnec prac.
| Zástupce pro lék. péči | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék.
| Vrchní sestra | Mgr. Jana Tomsová - VRP
| Auditovaná oblast | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady
ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU a OPATŘENÍ
1
| Pacient / č.chorobopisu |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | záporné
| Dokument | stavebně - hygienické neshody
| Popis zjištění | A_D 103340,360,400 - špatně vyspádovaná podlaha v bezbariérovém hygienickém zařízení. Voda vytéká až na chodbu.
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tomsová | 2010-09-01 | 2010-09-01
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Realizace opravy odtoku. | Ing. Vaida | 2010-12-31
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
2
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | záporné
| Dokument | Stavebně - hygienické nedostatky
| Popis zjištění | A_D 103320 - čistící místnost - chybí talířový ventil na rozvodu VZT.
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | Doplnění ventilu.. | Ing. Vaida | 2010-12-31
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
3
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | záporné
| Dokument | Stavebně - hygienické nedostatky
| Popis zjištění | Lůžkové odd. - zaměstananci nemají k dispozici oddělené šatní skříně pro ukládání civilního a pracovního oděvu.
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | Opětovně zašleme požadavek na ředitelství, prozatím nebyl vyslyšen. | Mgr. Jana Tomsová | 2010-09-01 | 2010-09-01
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
4
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | záporné
| Dokument | Stavebně - hygienické nedostatky
| Popis zjištění | Ambulantní část: - není k dispozici šatna pro fyzioterapeuty muže - využívají šatnu pacientů v prostorách bazénu.
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tomsová | 2010-09-01 | 2010-09-01
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Řešení šatních protor. | Ing. Vaida | 2010-12-31
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
5
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | záporné
| Dokument | Stavebně - hygienické nedostatky
| Popis zjištění | Pro zaměstnance je k dispozici pouze jedno WC ( na 30 zaměstanaců)
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tosmová | 2010-09-01 | 2010-09-01
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Fyzioterapeuté jsou přiděleni na jednotlivá pracoviště v rámci FN OL , na úseku ambulance se pohybují pouze ráno a před ukončením pracovní doby. Stabilně je na ambulanci 12 zaměstnanců - zvážení řešení. | Ing. Vaida | 2010-12-31
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
6
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | záporné
| Dokument | Stavebně - hygienické nedostatky
| Popis zjištění | Odpočívárna bazénu - bezokenní prostor- nedostatečná výměna vzduchu.
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tosmová | 2010-09-01 | 2010-09-01
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Informujeme Správu budov s žádostí o řešení - instalace ventilace. | Ing. Vaida | 2010-12-31
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
7
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | záporné
| Dokument | Stavebně - hygienické nedostatky
| Popis zjištění | Vodoléčba - chybí bezbariérová sprcha. Chybí protiskluzová dlažba v prostorách bazénu a koupelí.
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tosmová | 2010-09-01 | 2010-09-01
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Požadavek na protiskluznou úpravu a bezbarierou sprchu v prostorách vodoléčby. | Ing. Vaida | 2010-12-31
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
8
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.47 | Zjištění | záporné
| Dokument | Stavebně - hygienické nedostatky
| Popis zjištění | Ukazatel aktuál.hodnot pH,teplot,volného chlóru bazénové vody umístěn v úpravně bazénové vody,dle legislativy je nezbytné zaznamenávat v průběhu směny uvedené hodnoty do deníku a zaměstnanci musí vstupovat do prostor úpravny vody (zásobníky s chem.látkami
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tosmová | 2010-09-01 | 2010-09-01
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Požadavek na řešení úpravny vody.. | Ing. Vaida | 2010-12-31
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
9
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu | Standard č.73 | Zjištění | záporné |  | ;
| Dokument | Oblast úklidu
| Popis zjištění | doplnit identifikační listy na odpad č.katalogu 180109-nepoužitelná léčiva, umístit v blízkosti shromažďovacích nádob
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | Doplnění identifikačních listů. | Mgr. Jana Tomsová | 2010-09-01 | 2010-09-01
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
10
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
Note on C5: Formát YXXXX Y- typ auditu I-interní audit D- audit u dodavatele E-externí audit U- úkol z porady XXXX- pořadové číslo auditu (přiřazuje hlavní auditor)
Note on C7: Uvádí se: Interní audit - A - léčebně ošetřovatelský Interní audit - B - léky, neodkladná péče Interní audit - C - stravování, hygiena Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický Interní audit - E - legislativa, management, práce s daty Interní audit - F - personální Interní audit - G - stopovací Externí audit Audit dodavatele Neplánovaný audit ..... .....
Note on C8: Jeden z definovaného týmu auditorů. Určuje hlavní auditor
Note on C9: Uvádí se druhý auditor nebo další auditoři
Note on C10: Cíl auditu vychází z programu auditu nebo zadavatele neplánovaného auditu. Definuje hlavní auditor.
Note on C11: Název auditovaného pracoviště - používat definované zkratky FNOL - viz list seznam zkratek
Note on C12: Jména auditovaných zaměstnanců, kteří zastupovali dané pracoviště
Note on C13: Jméno vedoucího zaměstnance auditovaného pracoviště, např.:přednosta, vedoucí odboru,...
Note on C14: Uvádí se zástupce přednosty, zástupce primáře. Neuvádí se v případě auditu odborů.
Note on C15: Jméno a Příjmení vrchní sestry auditovaného pracoviště
Note on C16: Jaromír Zaoral: Popíše se zda bylo auditováno pracoviště jako celek, nebo zda bylo auditováno například pouze jedno oddělení.
Note on C22: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C23: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C24: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C25: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C27: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C29: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C30: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C31: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C32: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C35: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C36: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C37: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C38: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C40: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C42: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C43: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C44: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C45: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C48: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C49: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C50: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C51: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C53: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C55: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C56: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C57: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C58: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C61: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C62: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C63: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C64: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C66: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C68: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C69: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C70: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C71: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C74: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C75: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C76: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C77: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C79: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C81: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C82: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C83: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C84: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C87: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C88: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C89: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C90: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C92: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C94: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C95: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C96: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C97: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C100: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C101: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C102: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C103: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C105: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C107: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C108: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C109: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C110: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C113: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C114: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C115: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C116: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C118: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C120: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C121: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C122: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C123: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C126: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C127: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C128: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C129: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C131: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C133: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C134: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C135: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C136: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C139: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C140: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C141: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C142: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C144: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C146: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C147: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C148: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C149: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on E22: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E23: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E35: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E36: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E48: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E49: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E61: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E62: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E74: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E75: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E87: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E88: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E100: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E101: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E113: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E114: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E126: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E127: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E139: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E140: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on H21: Modrá část - vyplňuje auditor
Note on H27: fialová část vyplňuje auditované pracoviště

## OAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření | Č_úkolu | LP | OP | ZDP | Specifikace_neshody
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | stavebně - hygienické neshody | A_D 103340,360,400 - špatně vyspádovaná podlaha v bezbariérovém hygienickém zařízení. Voda vytéká až na chodbu. | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tomsová | 2010-09-01 | 2010-09-01 | Realizace opravy odtoku. | Ing. Vaida | 2010-12-31 | [6 empty] | záporné |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | A_D 103320 - čistící místnost - chybí talířový ventil na rozvodu VZT. | Doplnění ventilu.. | Ing. Vaida | 2010-12-31 | [10 empty] | záporné |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Lůžkové odd. - zaměstananci nemají k dispozici oddělené šatní skříně pro ukládání civilního a pracovního oděvu. | Opětovně zašleme požadavek na ředitelství, prozatím nebyl vyslyšen. | Mgr. Jana Tomsová | 2010-09-01 | 2010-09-01 | [9 empty] | záporné |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Ambulantní část: - není k dispozici šatna pro fyzioterapeuty muže - využívají šatnu pacientů v prostorách bazénu. | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tomsová | 2010-09-01 | 2010-09-01 | Řešení šatních protor. | Ing. Vaida | 2010-12-31 | [6 empty] | záporné |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Pro zaměstnance je k dispozici pouze jedno WC ( na 30 zaměstanaců) | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tosmová | 2010-09-01 | 2010-09-01 | Fyzioterapeuté jsou přiděleni na jednotlivá pracoviště v rámci FN OL , na úseku ambulance se pohybují pouze ráno a před ukončením pracovní doby. Stabilně je na ambulanci 12 zaměstnanců - zvážení řešení. | Ing. Vaida | 2010-12-31 | [6 empty] | záporné |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Odpočívárna bazénu - bezokenní prostor- nedostatečná výměna vzduchu. | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tosmová | 2010-09-01 | 2010-09-01 | Informujeme Správu budov s žádostí o řešení - instalace ventilace. | Ing. Vaida | 2010-12-31 | [6 empty] | záporné |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Vodoléčba - chybí bezbariérová sprcha. Chybí protiskluzová dlažba v prostorách bazénu a koupelí. | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tosmová | 2010-09-01 | 2010-09-01 | Požadavek na protiskluznou úpravu a bezbarierou sprchu v prostorách vodoléčby. | Ing. Vaida | 2010-12-31 | [6 empty] | záporné |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Ukazatel aktuál.hodnot pH,teplot,volného chlóru bazénové vody umístěn v úpravně bazénové vody,dle legislativy je nezbytné zaznamenávat v průběhu směny uvedené hodnoty do deníku a zaměstnanci musí vstupovat do prostor úpravny vody (zásobníky s chem.látkami | revize stavebně hygienických nedostatků na Altus portal | Mgr. Jana Tosmová | 2010-09-01 | 2010-09-01 | Požadavek na řešení úpravny vody.. | Ing. Vaida | 2010-12-31 | [6 empty] | záporné |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.73 | Oblast úklidu | doplnit identifikační listy na odpad č.katalogu 180109-nepoužitelná léčiva, umístit v blízkosti shromažďovacích nádob | Doplnění identifikačních listů. | Mgr. Jana Tomsová | 2010-09-01 | 2010-09-01 | [9 empty] | záporné |  |  | 9 | 0 | 0 | 0
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0

## IAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Č_úkolu | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | stavebně - hygienické neshody | A_D 103340,360,400 - špatně vyspádovaná podlaha v bezbariérovém hygienickém zařízení. Voda vytéká až na chodbu. | [13 empty] | záporné | 1
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | A_D 103320 - čistící místnost - chybí talířový ventil na rozvodu VZT. | [13 empty] | záporné | 2
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Lůžkové odd. - zaměstananci nemají k dispozici oddělené šatní skříně pro ukládání civilního a pracovního oděvu. | [13 empty] | záporné | 3
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Ambulantní část: - není k dispozici šatna pro fyzioterapeuty muže - využívají šatnu pacientů v prostorách bazénu. | [13 empty] | záporné | 4
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Pro zaměstnance je k dispozici pouze jedno WC ( na 30 zaměstanaců) | [13 empty] | záporné | 5
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Odpočívárna bazénu - bezokenní prostor- nedostatečná výměna vzduchu. | [13 empty] | záporné | 6
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Vodoléčba - chybí bezbariérová sprcha. Chybí protiskluzová dlažba v prostorách bazénu a koupelí. | [13 empty] | záporné | 7
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.47 | Stavebně - hygienické nedostatky | Ukazatel aktuál.hodnot pH,teplot,volného chlóru bazénové vody umístěn v úpravně bazénové vody,dle legislativy je nezbytné zaznamenávat v průběhu směny uvedené hodnoty do deníku a zaměstnanci musí vstupovat do prostor úpravny vody (zásobníky s chem.látkami | [13 empty] | záporné | 8
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady |  | Standard č.73 | Oblast úklidu | doplnit identifikační listy na odpad č.katalogu 180109-nepoužitelná léčiva, umístit v blízkosti shromažďovacích nádob | [13 empty] | záporné | 9
I0804 | 2010-06-08 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Zdeněk Kadlec | MUDr.Kohoutová Jarmila, Ing.Jiří Pluhař | Prověřit plnění akreditačních standardů - 47,73 | RHC | Mgr. Jana Tomsová - VRP |  | MUDr. Alois Krobot, Ph.D. - zást.pro reh.lék. | Mgr. Jana Tomsová - VRP | stavebně- hygienické neshody, úklid, odpady | [18 empty] | 10