## Audit
| Formulář - ŘÍZENÍ AUDITU |  | Fm- G020- 001-AUDIT- 001
Dokument pro 10 záznamů
ZADÁNÍ AUDITU
| Číslo auditu | I0179
| Datum auditu | 2008-09-22
| Typ auditu | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický
| Vedoucí auditor | Ing. Kotzot Jan
| Auditor | Kadlec Zdeněk
| Cíl auditu | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42
| Auditované pracoviště | Ústav imunologie
Auditovaní
| Ved. zaměstnec prac. | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc.
| Zástupce pro lék. péči | MUDr.Heřmanová Zuzana,
| Vrchní sestra | Lukešová Martina- vedoucí laborantka
Auditovaná oblast
ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU a OPATŘENÍ
1
| Pacient | ne | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
| Dokument | NV č. 361/2006 Sb.
| Popis zjištění | Nevyhovující šatny, zaměstnanci nemají k dispozici šatní skříně pro oddělené uložení pracovního a civilního oděvu
| Popis příčiny neshody | Stávající prostory šatny nedovolují vzhledem k počtu pracovníků umístění 2 skříněk pro 1 zaměstnance.
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | Posouzení možnosti řešení šatních skříněk a uvolnění další místnosti pro účely šatny zaměstnanců. Zaslán dopis s žádostí o možnost dokoupení dalších skříněk pro zaměstnance Bc. M. Šamajovi. | Martina Lukešová | 2008-10-09 | 2008-10-09
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Čekání na vyjádření Bc. Šamaje nebo návrh jiné možnosti vyřešení neshody. | Martina Lukešová | 2008-12-08
| Preventivní opatření | Zaměstnanci si věsí pracovní oděv na háčky nebo tyč mimo své skříňky s civilním oblečením v šatně zaměstnanců do doby vyřešení neshody. | Martina Lukešová | 2008-10-09 | 2008-10-09
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
2
| Pacient | ne | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
| Dokument | § 102 odst. 6 zákona č. 262/2008Sb.
| Popis zjištění | Plán činnosti pro případ evakuace pracoviště je zpracovaný, chybí datum zpracování, zpracovatel+schválení;pracoviště nemá povinnost zpracovat a vést požární evakuační plán ve smyslu vyhl. č. 246/2008 Sb.
| Popis příčiny neshody | ,
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | V obálce "Mimořádné události" doplněno na Evakuačním plánu datum, zpracovatel, podpis. | Dr. Heřmanová | 2008-10-02 | 2008-10-02
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Veškeré jednotlivé dokumenty opatřovat razítkem, podpisem, datumem i když jsou součástí označené obálky. Kontrola 1x za rok. | Dr. Heřmanová | trvale
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
3
| Pacient | ne | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
| Dokument | Směrnice č. SM-K002 + Metod. pokyn č. MP-K002-03
| Popis zjištění | Dokumentace o školení na úseku BOZP - osnova pro peroidckého školení zaměstnanců pracoviště ze dne 21. 5. 2008 nneí aktualizovaná - obsahuje odkazy na již neplatné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
| Popis příčiny neshody | Pro účely záznamu o školení byly převzaty záznamové formuláře z dokumentace BOZP, které slouží pouze jako vzory (mohou obsahovat neaktuální data).
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | Přepracovaní záznamu o periodickém školení zaměstnanců pracoviště ze dne 21.5.2008, aby obsahovaly pouze odkazy na platné předpisy. Zaslání přepracovaného záznamu bezpečnostnímu technikovi FNOL (Ing. Kotzot). | Dr. Mrázek | 2008-10-03 | 2008-10-03
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Při využívání dokumentace BOZP FNOL (např. vzorů formulářů) vždy přezkoumávat platnost uvedených odkazů a dle potřeby je aktualizovat. | Dr. Mrázek | trvale
| Preventivní opatření | Záznamy o dokumentaci požární ochrany a BOZP dle potřeby konzultovat s bezpečnostním technikem FNOL, popř. navrhnout aktulizaci vzorových formulářů v dokumentaci BOZP a PO FNOL. | Dr. Mrázek | trvale
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
4
| Pacient | ne | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
| Dokument | vyhl. č. 246/2001 Sb. + Směrnice č. Sm-K003
| Popis zjištění | V příručním skladu pracoviště v 1PP je instalován přenosný hasicí přístroj, u kterého nebyla provedena kontrola provozuschopnosti v předepsaném intervalu (1x ročně) oprávněnou osobou
| Popis příčiny neshody | Hasící přístroj nebyl zavzat do seznamu hasících přístrojů pro účely pravidelné kontroly.
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | Zajistit kontrolu provozuschopnosti hasícího přístroje, popř. instalaci nového přístroje. | Dr. Mrázek Ing. Kotzot | 2008-10-03 | 2008-10-03
| Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé) | Zajistit zařazení přístroje do seznamu hasících přístrojů IMUNO pro účely pravidelné servisní kontroly externí firmou. | Dr. Mrázek | 2008-12-31
| Preventivní opatření | Pravidelně kontrolovat zda jsou všechny hasící přístroje IMUNO v seznamech pro účely pravidelné servisní kontroly externí firmou (po každé kontrole). | Dr. Mrázek | trvale
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
5
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
6
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
7
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
8
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
9
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
10
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
Note on C5: Formát YXXXX Y- typ auditu I-interní audit D- audit u dodavatele E-externí audit U- úkol z porady XXXX- pořadové číslo auditu (přiřazuje hlavní auditor)
Note on C7: Uvádí se: Interní audit - A - léčebně ošetřovatelský Interní audit - B - léky, neodkladná péče Interní audit - C - stravování, hygiena Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický Interní audit - E - legislativa, management, práce s daty Interní audit - F - personální Interní audit - G - stopovací Externí audit Audit dodavatele Neplánovaný audit ..... .....
Note on C8: Jeden z definovaného týmu auditorů. Určuje hlavní auditor
Note on C9: Uvádí se druhý auditor nebo další auditoři
Note on C10: Cíl auditu vychází z programu auditu nebo zadavatele neplánovaného auditu. Definuje hlavní auditor.
Note on C11: Název auditovaného pracoviště - používat definované zkratky FNOL - viz list seznam zkratek
Note on C12: Jména auditovaných zaměstnanců, kteří zastupovali dané pracoviště
Note on C13: Jméno vedoucího zaměstnance auditovaného pracoviště, např.:přednosta, vedoucí odboru,...
Note on C14: Uvádí se zástupce přednosty, zástupce primáře. Neuvádí se v případě auditu odborů.
Note on C15: Jméno a Příjmení vrchní sestry auditovaného pracoviště
Note on C16: Jaromír Zaoral: Popíše se zda bylo auditováno pracoviště jako celek, nebo zda bylo auditováno například pouze jedno oddělení.
Note on C22: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C23: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C24: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C25: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C27: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C29: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C30: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C31: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C32: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C35: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C36: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C37: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C38: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C40: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C42: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C43: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C44: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C45: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C48: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C49: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C50: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C51: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C53: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C55: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C56: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C57: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C58: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C61: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C62: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C63: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C64: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C66: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C68: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C69: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C70: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C71: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C74: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C75: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C76: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C77: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C79: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C81: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C82: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C83: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C84: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C87: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C88: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C89: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C90: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C92: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C94: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C95: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C96: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C97: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C100: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C101: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C102: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C103: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C105: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C107: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C108: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C109: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C110: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C113: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C114: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C115: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C116: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C118: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C120: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C121: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C122: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C123: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C126: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C127: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C128: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C129: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C131: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C133: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C134: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C135: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C136: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C139: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C140: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C141: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C142: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C144: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C146: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C147: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C148: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C149: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on E22: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E23: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E35: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E36: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E48: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E49: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E61: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E62: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E74: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E75: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E87: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E88: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E100: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E101: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E113: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E114: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E126: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E127: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E139: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E140: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on H21: Modrá část - vyplňuje auditor
Note on H27: fialová část vyplňuje auditované pracoviště

## OAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření | Č_úkolu | LP | OP | ZDP | Specifikace_neshody
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka |  | ne |  | NV č. 361/2006 Sb. | Nevyhovující šatny, zaměstnanci nemají k dispozici šatní skříně pro oddělené uložení pracovního a civilního oděvu | Posouzení možnosti řešení šatních skříněk a uvolnění další místnosti pro účely šatny zaměstnanců. Zaslán dopis s žádostí o možnost dokoupení dalších skříněk pro zaměstnance Bc. M. Šamajovi. | Martina Lukešová | 2008-10-09 | 2008-10-09 | Čekání na vyjádření Bc. Šamaje nebo návrh jiné možnosti vyřešení neshody. | Martina Lukešová | 2008-12-08 |  | Zaměstnanci si věsí pracovní oděv na háčky nebo tyč mimo své skříňky s civilním oblečením v šatně zaměstnanců do doby vyřešení neshody. | Martina Lukešová | 2008-10-09 | 2008-10-09 |  |  | Stávající prostory šatny nedovolují vzhledem k počtu pracovníků umístění 2 skříněk pro 1 zaměstnance. |  | 1 | 0 | 0 | 1 | stavebně- hygienické závady
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka |  | ne |  | § 102 odst. 6 zákona č. 262/2008Sb. | Plán činnosti pro případ evakuace pracoviště je zpracovaný, chybí datum zpracování, zpracovatel+schválení;pracoviště nemá povinnost zpracovat a vést požární evakuační plán ve smyslu vyhl. č. 246/2008 Sb. | V obálce "Mimořádné události" doplněno na Evakuačním plánu datum, zpracovatel, podpis. | Dr. Heřmanová | 2008-10-02 | 2008-10-02 | Veškeré jednotlivé dokumenty opatřovat razítkem, podpisem, datumem i když jsou součástí označené obálky. Kontrola 1x za rok. | Dr. Heřmanová | trvale | [7 empty] | , |  | 2 | 0 | 0 | 1 | PO- evakuace
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka |  | ne |  | Směrnice č. SM-K002 + Metod. pokyn č. MP-K002-03 | Dokumentace o školení na úseku BOZP - osnova pro peroidckého školení zaměstnanců pracoviště ze dne 21. 5. 2008 nneí aktualizovaná - obsahuje odkazy na již neplatné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | Přepracovaní záznamu o periodickém školení zaměstnanců pracoviště ze dne 21.5.2008, aby obsahovaly pouze odkazy na platné předpisy. Zaslání přepracovaného záznamu bezpečnostnímu technikovi FNOL (Ing. Kotzot). | Dr. Mrázek | 2008-10-03 | 2008-10-03 | Při využívání dokumentace BOZP FNOL (např. vzorů formulářů) vždy přezkoumávat platnost uvedených odkazů a dle potřeby je aktualizovat. | Dr. Mrázek | trvale |  | Záznamy o dokumentaci požární ochrany a BOZP dle potřeby konzultovat s bezpečnostním technikem FNOL, popř. navrhnout aktulizaci vzorových formulářů v dokumentaci BOZP a PO FNOL. | Dr. Mrázek | trvale |  |  |  | Pro účely záznamu o školení byly převzaty záznamové formuláře z dokumentace BOZP, které slouží pouze jako vzory (mohou obsahovat neaktuální data). |  | 3 | 0 | 0 | 1 | PO- BOZP
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka |  | ne |  | vyhl. č. 246/2001 Sb. + Směrnice č. Sm-K003 | V příručním skladu pracoviště v 1PP je instalován přenosný hasicí přístroj, u kterého nebyla provedena kontrola provozuschopnosti v předepsaném intervalu (1x ročně) oprávněnou osobou | Zajistit kontrolu provozuschopnosti hasícího přístroje, popř. instalaci nového přístroje. | Dr. Mrázek Ing. Kotzot | 2008-10-03 | 2008-10-03 | Zajistit zařazení přístroje do seznamu hasících přístrojů IMUNO pro účely pravidelné servisní kontroly externí firmou. | Dr. Mrázek | 2008-12-31 |  | Pravidelně kontrolovat zda jsou všechny hasící přístroje IMUNO v seznamech pro účely pravidelné servisní kontroly externí firmou (po každé kontrole). | Dr. Mrázek | trvale |  |  |  | Hasící přístroj nebyl zavzat do seznamu hasících přístrojů pro účely pravidelné kontroly. |  | 4 | 0 | 0 | 1 | PO
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [21 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [21 empty] | 6 | 0 | 0 | 0
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [21 empty] | 7 | 0 | 0 | 0
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [21 empty] | 8 | 0 | 0 | 0
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [21 empty] | 9 | 0 | 0 | 0
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [21 empty] | 10 | 0 | 0 | 0

## IAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Č_úkolu | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření | LP | OP | ZDP | Specifikace_neshody
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka |  | ne |  | NV č. 361/2006 Sb. | Nevyhovující šatny, zaměstnanci nemají k dispozici šatní skříně pro oddělené uložení pracovního a civilního oděvu | [14 empty] | 1 |  |  | FALSE | FALSE | TRUE | stavebně- hygienické závady
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka |  | ne |  | § 102 odst. 6 zákona č. 262/2008Sb. | Plán činnosti pro případ evakuace pracoviště je zpracovaný, chybí datum zpracování, zpracovatel+schválení;pracoviště nemá povinnost zpracovat a vést požární evakuační plán ve smyslu vyhl. č. 246/2008 Sb. | [14 empty] | 2 |  |  | FALSE | FALSE | TRUE | PO- evakuace
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka |  | ne |  | Směrnice č. SM-K002 + Metod. pokyn č. MP-K002-03 | Dokumentace o školení na úseku BOZP - osnova pro peroidckého školení zaměstnanců pracoviště ze dne 21. 5. 2008 nneí aktualizovaná - obsahuje odkazy na již neplatné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | [14 empty] | 3 |  |  | FALSE | FALSE | TRUE | PO- BOZP
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka |  | ne |  | vyhl. č. 246/2001 Sb. + Směrnice č. Sm-K003 | V příručním skladu pracoviště v 1PP je instalován přenosný hasicí přístroj, u kterého nebyla provedena kontrola provozuschopnosti v předepsaném intervalu (1x ročně) oprávněnou osobou | [14 empty] | 4 |  |  | FALSE | FALSE | TRUE | PO
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [19 empty] | 5 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [19 empty] | 6 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [19 empty] | 7 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [19 empty] | 8 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [19 empty] | 9 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
I0179 | 2008-09-22 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Kotzot Jan | Kadlec Zdeněk | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Ústav imunologie |  | prof. MUDr. Weigl Evžen, CSc. | MUDr.Heřmanová Zuzana, | Lukešová Martina- vedoucí laborantka | [19 empty] | 10 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE