## Audit
| Formulář - ŘÍZENÍ AUDITU |  | Fm- G020- 001-AUDIT- 001
Dokument pro 10 záznamů
ZADÁNÍ AUDITU
| Číslo auditu | I0441
| Datum auditu | 2009-03-30
| Typ auditu | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický
| Vedoucí auditor | Ing. Jan Kotzot
| Auditor | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA
| Cíl auditu | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42
| Auditované pracoviště | URGENT
| Auditovaní | Gehrová, MUDr. Hubáček, MUDr. Kaňkovská
| Ved. zaměstnec prac. | MUDr. Petr Hubáček - primář
| Zástupce pro lék. péči | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP
| Vrchní sestra | Michaela Gehrová - VS
| Auditovaná oblast | D
ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU a OPATŘENÍ
1
| Pacient / č.chorobopisu |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
| Dokument | vyhl. 246/2001 Sb., Sm-K003
| Popis zjištění | NO z auditu I0228 (6.10.2008) nesplněno - zaměstnnaci nebyly seznámeni se působy použití prostředků určených k prvotnímu hašení požárhů (PHP+H), Dle zápisu o provedném školení PO ve dne 12., 20. a 26.3.2008, uložené u technika BOZPaPO FNOL, byli vedoucí zaměstnnaci seznámení se způsobem a použitím ručních hasicích přístrojů (práše, voda, CO2).
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | Technik BOZPaPO FNOL vyvěsí na intranet FNOL informaci o místu uložení krátkého filmu "Hasicí přístroje, druhy a jejich použití" pro potřeby školení zaměstnanců FNOL na úseku PO. | Technik BOZPaPO FNOL | 2009-04-01 | 2009-03-31
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
2
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
| Popis zjištění | Předložený Požární evakuační plán pracoviště URGENT neobsahuje všechny předepsané náležitosti - (např. místo řízení evakuace, shromaždiště evakuovaných osob, podpis zpracovatele a schvalující, p§dprysy podlaží s vyznačením směrů úniku) - čl .3.16.14 Sm-K003
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
3
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
| Dokument | z.č. 262/2006 Sb.+nv č. 495/2001 Sb.+Sm-K002
| Popis zjištění | Zaměstnancům pracoviště URGENT nejsou z důvodu nedostatku fin_prostředků poskytovány předepsané OOPP (zejména oděv, obuv) v souladu s MP-K002-01. Dále dle požadvku pracoviště rozšířit seznam OOPP o jednorázový overal, určený k ochraně zaměstnanců při provádění hygienické očisty přijímaných pacientů
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
4
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
| Dokument | standard č. 26, nv č. 361/2007 Sb., vyhl. 195/2005 Sb.
| Popis zjištění | šatny pro personál oddělení - nevyhovují z hlediska prostorového uspořádání, možnosti odděleného uložení pracvního a civilního oděvu a obuvy zaměsntnace (jedna dvojskříň na dva zaměstnance)
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
5
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
| Dokument | standard č. 26, nv č. 361/2007 Sb., vyhl. 195/2005 Sb.
| Popis zjištění | Nevyhovující sociální zařízení - společné WC pro personál obojího pohlaví, omezené možnosti osobní hygieny zaměstnaců URGENT (lékaři, ošetřovatelský personál) - 1 sprcha
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
6
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
7
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
8
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
9
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
10
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
Popis příčiny neshody
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření (krátkodobé/dlouhodobé)
Preventivní opatření
Zhodnocení přínosu přijatých opatření
Note on C5: Formát YXXXX Y- typ auditu I-interní audit D- audit u dodavatele E-externí audit U- úkol z porady XXXX- pořadové číslo auditu (přiřazuje hlavní auditor)
Note on C7: Uvádí se: Interní audit - A - léčebně ošetřovatelský Interní audit - B - léky, neodkladná péče Interní audit - C - stravování, hygiena Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický Interní audit - E - legislativa, management, práce s daty Interní audit - F - personální Interní audit - G - stopovací Externí audit Audit dodavatele Neplánovaný audit ..... .....
Note on C8: Jeden z definovaného týmu auditorů. Určuje hlavní auditor
Note on C9: Uvádí se druhý auditor nebo další auditoři
Note on C10: Cíl auditu vychází z programu auditu nebo zadavatele neplánovaného auditu. Definuje hlavní auditor.
Note on C11: Název auditovaného pracoviště - používat definované zkratky FNOL - viz list seznam zkratek
Note on C12: Jména auditovaných zaměstnanců, kteří zastupovali dané pracoviště
Note on C13: Jméno vedoucího zaměstnance auditovaného pracoviště, např.:přednosta, vedoucí odboru,...
Note on C14: Uvádí se zástupce přednosty, zástupce primáře. Neuvádí se v případě auditu odborů.
Note on C15: Jméno a Příjmení vrchní sestry auditovaného pracoviště
Note on C16: Jaromír Zaoral: Popíše se zda bylo auditováno pracoviště jako celek, nebo zda bylo auditováno například pouze jedno oddělení.
Note on C22: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C23: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C24: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C25: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C27: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C29: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C30: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C31: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C32: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C35: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C36: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C37: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C38: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C40: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C42: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C43: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C44: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C45: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C48: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C49: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C50: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C51: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C53: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C55: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C56: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C57: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C58: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C61: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C62: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C63: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C64: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C66: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C68: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C69: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C70: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C71: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C74: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C75: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C76: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C77: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C79: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C81: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C82: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C83: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C84: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C87: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C88: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C89: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C90: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C92: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C94: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C95: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C96: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C97: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C100: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C101: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C102: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C103: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C105: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C107: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C108: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C109: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C110: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C113: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C114: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C115: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C116: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C118: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C120: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C121: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C122: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C123: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C126: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C127: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C128: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C129: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C131: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C133: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C134: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C135: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C136: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on C139: Vyplňuje auditor. Vyplňuje se pouze tehdy, když byla neshoda zjištěna ve zdravotní dokumentaci spojené s konkrétním pacientem. Uvádí se pouze iniciály pacienta a rok narození ve formátu: XX2000. Horák Jiří -> HJ
Note on C140: Vyplňuje auditor. Uvádí se, do které kategorie dokument, kde byla zjištěna neshoda, patří, např: - uzavřená zdravotnická dokumentace - otevřená zdravotnická dokumentace - zdravotnický záznam - organizační řád - směrnice - individuální řídící akty ...
Note on C141: Vyplňuje auditor. Název konkrétního dokumentu, kde byla zjištěna neshoda. Např.: - ordinační list ….
Note on C142: Vyplňuje auditor. Zde se provede stručný a výstižný popis zjištění
Note on C144: Vyplnuje: auditované pracoviště Auditované pracoviště určí na základě analýzy příčinu dané neshody
Note on C146: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplněno. Popis změněných dočasných postupů pro rychlé vypořádání zjištěné neshody - takových aby se již od auditu neopakovaly
Note on C147: Vyplňuje auditované pracoviště. Musí být vždy vyplňeno. Viz směrnice.
Note on C148: Vyplňuje auditované pracoviště. opatření k předcházení vzniku potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. Viz směrnice.
Note on C149: Vyplňuje hlavní auditor: posuzuje zda přijatá a realizovaná opatření byla přínosná
Note on E22: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E23: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E35: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E36: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E48: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E49: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E61: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E62: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E74: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E75: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E87: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E88: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E100: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E101: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E113: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E114: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E126: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E127: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on E139: vyplňuje auditor a uvádí: - velká (systémová neshoda) - malá (nesystémová neshoda) - drobné (drobné zjištění ) Viz směrnice.
Note on E140: Vyplňuje auditor a uvádí: - kladné - záporné
Note on H21: Modrá část - vyplňuje auditor
Note on H27: fialová část vyplňuje auditované pracoviště

## OAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření | Č_úkolu | LP | OP | ZDP | Specifikace_neshody
I0441 | 2009-03-30 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Jan Kotzot | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | URGENT | Gehrová, MUDr. Hubáček, MUDr. Kaňkovská | MUDr. Petr Hubáček - primář | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP | Michaela Gehrová - VS | D |  |  | vyhl. 246/2001 Sb., Sm-K003 | NO z auditu I0228 (6.10.2008) nesplněno - zaměstnnaci nebyly seznámeni se působy použití prostředků určených k prvotnímu hašení požárhů (PHP+H), Dle zápisu o provedném školení PO ve dne 12., 20. a 26.3.2008, uložené u technika BOZPaPO FNOL, byli vedoucí zaměstnnaci seznámení se způsobem a použitím ručních hasicích přístrojů (práše, voda, CO2). | Technik BOZPaPO FNOL vyvěsí na intranet FNOL informaci o místu uložení krátkého filmu "Hasicí přístroje, druhy a jejich použití" pro potřeby školení zaměstnanců FNOL na úseku PO. | Technik BOZPaPO FNOL | 2009-04-01 | 2009-03-31 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
I0441 | 2009-03-30 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Jan Kotzot | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | URGENT | Gehrová, MUDr. Hubáček, MUDr. Kaňkovská | MUDr. Petr Hubáček - primář | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP | Michaela Gehrová - VS | D |  |  |  | Předložený Požární evakuační plán pracoviště URGENT neobsahuje všechny předepsané náležitosti - (např. místo řízení evakuace, shromaždiště evakuovaných osob, podpis zpracovatele a schvalující, p§dprysy podlaží s vyznačením směrů úniku) - čl .3.16.14 Sm-K003 | [16 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
I0441 | 2009-03-30 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Jan Kotzot | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | URGENT | Gehrová, MUDr. Hubáček, MUDr. Kaňkovská | MUDr. Petr Hubáček - primář | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP | Michaela Gehrová - VS | D |  |  | z.č. 262/2006 Sb.+nv č. 495/2001 Sb.+Sm-K002 | Zaměstnancům pracoviště URGENT nejsou z důvodu nedostatku fin_prostředků poskytovány předepsané OOPP (zejména oděv, obuv) v souladu s MP-K002-01. Dále dle požadvku pracoviště rozšířit seznam OOPP o jednorázový overal, určený k ochraně zaměstnanců při provádění hygienické očisty přijímaných pacientů | [16 empty] | 3 | 0 | 0 | 0
I0441 | 2009-03-30 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Jan Kotzot | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | URGENT | Gehrová, MUDr. Hubáček, MUDr. Kaňkovská | MUDr. Petr Hubáček - primář | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP | Michaela Gehrová - VS | D |  |  | standard č. 26, nv č. 361/2007 Sb., vyhl. 195/2005 Sb. | šatny pro personál oddělení - nevyhovují z hlediska prostorového uspořádání, možnosti odděleného uložení pracvního a civilního oděvu a obuvy zaměsntnace (jedna dvojskříň na dva zaměstnance) | [16 empty] | 4 | 0 | 0 | 0
I0441 | 2009-03-30 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Jan Kotzot | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | URGENT | Gehrová, MUDr. Hubáček, MUDr. Kaňkovská | MUDr. Petr Hubáček - primář | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP | Michaela Gehrová - VS | D |  |  | standard č. 26, nv č. 361/2007 Sb., vyhl. 195/2005 Sb. | Nevyhovující sociální zařízení - společné WC pro personál obojího pohlaví, omezené možnosti osobní hygieny zaměstnaců URGENT (lékaři, ošetřovatelský personál) - 1 sprcha | [16 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
I0441 | 2009-03-30 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Jan Kotzot | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | URGENT | Gehrová, MUDr. Hubáček, MUDr. Kaňkovská | MUDr. Petr Hubáček - primář | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP | Michaela Gehrová - VS | D | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0
I0441 | 2009-03-30 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Jan Kotzot | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | URGENT | Gehrová, MUDr. Hubáček, MUDr. Kaňkovská | MUDr. Petr Hubáček - primář | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP | Michaela Gehrová - VS | D | [20 empty] | 7 | 0 | 0 | 0
I0441 | 2009-03-30 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Jan Kotzot | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | URGENT | Gehrová, MUDr. Hubáček, MUDr. Kaňkovská | MUDr. Petr Hubáček - primář | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP | Michaela Gehrová - VS | D | [20 empty] | 8 | 0 | 0 | 0
I0441 | 2009-03-30 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Jan Kotzot | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | URGENT | Gehrová, MUDr. Hubáček, MUDr. Kaňkovská | MUDr. Petr Hubáček - primář | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP | Michaela Gehrová - VS | D | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0
I0441 | 2009-03-30 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Jan Kotzot | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | URGENT | Gehrová, MUDr. Hubáček, MUDr. Kaňkovská | MUDr. Petr Hubáček - primář | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP | Michaela Gehrová - VS | D | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0

## IAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | Pacient | Typ_dokumentu | Dokument | Popis_zjištění | OO_Opatření | OO_Odpovědný | OO_Termín | OO_Splněno | NO_Opatření | NO_Odpovědný | NO_Termín | NO_Splněno | PO_Opatření | PO_Odpovědný | PO_Termín | PO_Splněno | Neshoda | Zjištění | Č_úkolu | Popis_příčiny_neshody | Zhodnocení_přínosu_opatření
I0441 | 2009-03-30 | Interní audit - D - BOZP, technika, stav-hyg.technický | Ing. Jan Kotzot | Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Gregor, MBA | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | URGENT |  | MUDr. Petr Hubáček - primář | MUDr. Karin Kaňkovská - zást.prim.pro LP | Michaela Gehrová - VS | D