| Název pracoviště: |  |
| --- | --- |
| Neurochirurgická klinika |  |
| Číslo a název SOP: |  |
| SOP-L009-G01/CŽK |  |
| Datum kontroly: | Kontrolu provedl (jméno pracovníka, funkce): |
| říjen 2014 | Bc.Šimáková Miluše, Petřeková Marcela |
| Výsledek kontroly (volbu označte křížkem): |  |
| procesní kritéria jsou v praxi dodržována procesní kritéria byla v praxi porušena kritéria, která byla porušena: |  |
| Nápravná opatření (v případě porušení procesních kritérií): |  |
| Datum nápravných opatření: |  |
| Navržená aktualizace (volbu označte křížkem): |  |
| ano Konkretizace změny: Pomůcky – event.doplnit jehly k aplikaci lokál.anestetika, nesterilní rukavice, infuzní set s převodníkem pro monitoraci CVT, infuzní roztok s Heparinem k proplachu linky CVT. Proces – P2 – proveďte identifikaci pacienta, kontrolu inf.souhlasu se zavedením CŽK P9 – na pokyn……, pusťte infuzi, dejte pod úroveň lůžka nemocného – kontrola návratu krve. ne |  |
| Odborný garant SOP (jméno pracovníka): |  |
| Světluše Fišarová |  |
| souhlas s navrženou aktualizací nesouhlas s navrženou aktualizací |  |
| Datum vyjádření OG SOP: |  |