## Nedostatky FNOL
SEZNAM NEDOSTATKŮ z pohledu stavebních a hygienických předpisů
Standard NAS SAK: 26
|  | Pracoviště: | FNOL
ICP:
ČÍSLO ÚKOLU | ZKRATKA PRACOVIŠTĚ | POPIS NEDOSTATKU: |  | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | VAZBA NA DOKUMENT | ZÁVAZNÝ TERMÍN SPNĚNÍ | SPLNĚNO
1 |  | Na některých ZdP chybí skříňky pro ukládání civilního a pracovního oděvu. |  | viz.přehled jednotlivých klinik, oddělení, ústavů, provozu
2 |  | Není systematicky zajištěna bezpečná manipulace při rozvozu a předávání čistého prádla na ZdP. |  | Vybavení pojízdnými kontejnery |  | 2009-09-30
3 |  | Na některých ZdP zaměstnanci používají vesty, mikiny, svetry, které nejsou zařazeny mezi OOPP (ochrana proti chladu, zejména na službách, při přesunech na jiná pracoviště FNOL). |  |  |  | 2010-06-30
18 |  | Zabezpečení oken proti pádu pacienta - viz záložka - Zabezpečení oken |  | vybavení oken uzamykacím systémem |  | 2009-12-31
19
20
21
22
23
24
25
26

## Zabezpeceni oken
Přehled neshod z hlediska zabezpečení oken na pokojích u rizikových skupín hospitalizovaných pacientů
|  | Děti |  | Dospělí - suicidální jednání, onkologické diagnózy, nechtěné pády, šestinedělí
ZdP | výše než 1NP | hospitalizovány | Dětští pacienti | Důvod zabezpečení | Způsob zabezpečení - dospělé pacienty | Návrh řešení:
PCHIR | Ano | Ano | zabezpečená okna | onkologické diagnózy | nezabezpečená okna na pokojích i společné prostory
2IK | Ano |  |  | onkologické diagnózy | nezabezpečená okna na pokojích
| Ano |  | 0 |  | zabezpečené spoločné prostory
3IK | Ano |  | 0 | onkologické diagnózy | nezabezpečená okna na pokojích i společné prostory
NEUR | Ano |  | 0 | psychogenní stavy | nezabezpečená okna na pokojích i společné prostory
DK | Ano | Ano | zabezpečené balkony s koulí, zabezpečené okna na 10 cm |  | 0
GER | Ano |  |  | psychiatrické diagnózy, demence | okna v jídelně nezabezpečená
| Ano |  | 0 | psychiatrické diagnózy, demence | na pokojích okna ve zvýšené poloze
HOK | Ano |  | 0 | onkologické diagnózy | 5A, 5B - nezabezpečené okna
| Ano |  |  |  | transplant. jednotka - zabezpečené, nemožnost otevření
PLIC | Ano |  | 0 | onkologické diagnózy | nezabezpečená okna na pokojích i společné prostory
ONK | Ano |  | 0 | onkologické diagnózy | nezabezpečená okna na pokojích i společné prostory
1CHIR | Ano |  | 0 | onkologické diagnózy | nezabezpečená okna na pokojích i společné prostory
UCOCH | Ano | Ano | dětské pokoje nezabezpečené | onkologické diagnózy | nezabezpečená okna na pokojích i společné prostory
NCHIR | Ano |  | 0 | onkologické diagnózy, psychotropné stavy | nezabezpečené odd. 34, 36
OCNI | Ano | Ano | děti hospitalizované vždy s doprovodem, nezabezpečené technicky | handicap-zmyslové poruchy | zabezpečení uložení oken ve vyšší 108 cm, výška zábradlí 115 cm
ORL | Ano | Ano | dětské pokoje zabezpečené dětskou pojistkou | onkologické diagnózy | nezabezpečená okna na pokojích i společné prostory
PORGYN | Ano |  | 0 | laktační psychózy, psychotropné stavy | nezabezpečená okna na pokojích i společné prostory
UROL | Ano |  | 0 | onkologické diagnózy | zabezpečené- zámky na oknech - 3 pokoje
KNM | Ano | Ano | nezabezpečeno (návrhují vyčlení 1 pokoje) | onkologické diagnózy | nezabezpečená okna na pokojích i společné prostory
ORT | Ano | Ano | běžně hospitalizují pouze pac. od 15let věku - nezabezpečeno |  | JIP - zajištěno 5 oken
| Ano |  |  |  | A - 1 okno zajištěné,
| Ano |  |  | psychotické stavy | B - 2 okna zajištěné
KOŽNÍ | Ano | Ano | nezabezpečená okna (návrh vyčlení 1 pokoj) | venerologické diagnózy-nutná izolace | v izolační pokoji nezabezpečená okna