## List1
SEZNAM NEDOSTATKŮ z pohledu stavebních a hygienických předpisů
Standard NAS SAK: 26
|  | Pracoviště: | RHC
ICP:
ČÍSLO ÚKOLU | ZKRATKA PRACOVIŠTĚ | POPIS NEDOSTATKU: |  | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | VAZBA NA DOKUMENT | ZÁVAZNÝ TERMÍN SPNĚNÍ | SPLNĚNO
1 | RHC | personál ambulantního provozu nemá vytvořeny podmínky pro oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu – prostorové podmínky, dvojskříňky |  | provedení nezbytných úprav |  | 2009-12-31
2 | RHC | špatně sespádovaná podlaha v bezbariérovém hygienické zařízení - voda vytéká až na chodbu |  | provedení nezbytných úprav |  | 2011-12-31
3 | RHC | v čistící místnosti chybí talířový ventil na rozvodu VZT |  | provedení nezbytných úprav |  | 2011-12-31
4 | RHC | v ambulantní části není k dispozici šatna pro fyzioterapeuty muže - využívají šatnu pacientů v prostorách bazénu. |  | provedení nezbytných úprav |  | 2011-12-31
5 | RHC | pro zaměstnance je k dispozci pouze jedno WC na 30 zaměstnanců |  | provedení nezbytných úprav |  | 2011-12-31
6 | RHC | v odpočívárně bazénu je nedostatená výměna vzduch (bezokenní prostor) |  | provedení nezbytných úprav |  | 2011-12-31
7 | RHC | Vodoléčba - chybí bezbariérová sprcha, chybí protiskluzová dlažba v prostorách bazénu a koupeloí |  | provedení nezbytných úprav |  | 2011-12-31
8 | RHC | Ukazatel aktuál.hodnot pH, teplot, volného chlóru bazénové vody umístěn v úpravě bazénové vody, dle legislativy je nezbytné zaznamenávat v průběhu směny uvedené hodnoty do deníku a zaměstnanci musí vstupovat do prostor úpravny vody (zásobníky s chem. látkami) |  | provedení nezbytných úprav |  | 2011-12-31