## List1
SEZNAM NEDOSTATKU z pohledu stavebních a hygienických předpisů
Standard NAS SAK: 26
|  | Pracoviště: | Lékárna
ICP:
ČÍSLO ÚKOLU | ZKRATKA PRACOVIŠTĚ | POPIS NEDOSTATKU: |  | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | VAZBA NA DOKUMENT | ZÁVAZNÝ TERMÍN SPNĚNÍ | SPLNĚNO
Část kontaktu s pacienty
| LEK | Vstup do lékárny pro pacienty
1 | LEK | chybí bezbariérový přístup, pacienti musí zdolat 9 schodů |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Expedice – výdej na recepty a volný prodej
2 | LEK | nedostatečné prostory pro pacienty. Pacienti se často tísní v řadách, následně je velice špatný průchod k volnému prodeji. V přeplněné lékárně nelze pacientům nabízet z vitrín zboží |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
3 | LEK | chybí prostor pro diskrétní zóny, chybí konzultační box |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť |  | 2011-12-31
4 | LEK | nedostatečná prodejní plocha pro nabízené potravní doplňky a léčiva |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť |  | 2011-12-31
5 | LEK | chybí prostory prodejní i skladovací pro prodej zdravotnických prostředků |  | Vybudování nových prostor | Zápis porady vedení | 2009-08-31
6 | LEK | vstup z hlavního skladu lékárny do expedice vede přes zatočených 5 schodů. Je ztíženo průběžné doplňování léčiv do expedice i vlastní pohyb farmaceutů a farm. asistentů během expedice |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
7 | LEK | chybí klimatizace s vzduchotechnikou, která by zajistila požadovanou výměnu vzduchu pro prodejnu plnou pacientů. Uložená léčiva v expedici nejsou chlazena, teplota v letních měsících dosahuje 33 ºC |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
7a | LEK | Není bezpečeně vyřešena problematika vracení použitých injekčních jehel a setů od zákazníků |  | Oddělit ukládání léčiv a injekčních jehel. Změnit místo uložiště. | Záznam z auditu | 2008-08-31 | Splněno
| LEK | Nedostatky v části laboratorní
| LEK | Galenická laboratoř
8 | LEK | chybí klimatizace, v prostorách laboratoře se nachází zásoby léčiv pro přípravy indiv. připrav. léč. přípravků |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
9 | LEK | v laboratoři je nevyhovující digestoř - staré, dostatečně neúčinné zařízení |  | využití digestoří z klinických pracovišť | Budování pracoviště ředění cytostatik | 2009-12-31
10 | LEK | nevyhovující prostory pro výrobu tablet (nedostatečné prostory pro výrobu granulátu, sušení granulátu, vystírání granulátu, lisování tablet a jejich rozplňování). V místnosti je vysoká prašnost – absence odvětrávání. (pozn. roční produkce je 1´300´000 tablet) |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť
| LEK | Galenická laboratoř - sanitární místnost, umývárna
11 | LEK | nevyhovující dřezy (hnijící, rezavějící), výlevky |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
12 | LEK | v prostorech se míchají čisté dezinfikované a sterilní věci s příchozími špinavými (sterilizátory v místnosti s odpadní výlevkou, příjem špinavých přepravek aj.) |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
13 | LEK | chybí sterilizátory |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
14 | LEK | chybí prostory pro umývání a sušení přepravek, ve kterých jsou expedována léčiva klinikám. Tyto přepravky se vracejí z klinik znečištěné |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Rozvod aqua purificata v lékárně
15 | LEK | v lékárně je destilovaná voda v lékárenské kvalitě distribuována do jednotlivých pater improvizovanými trubkovými rozvody se zcela nedostatečnými vývody. |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
16 | LEK | nevyhovující jsou i samotné zásobníky aqua purificata |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Oddělení přípravy léčiv
17 | LEK | chybí funkční digestoře - staré, dostatečně neúčinné zařízení |  | využití digestoří z klinických pracovišť | Budování pracoviště ředění cytostatik | 2009-10-31
| LEK | centrální příprava cytostatik |  | nákup nové technologie | zápis porady vedení | 2009-06-30 | Splněno
| LEK | Oddělení přípravy léčiv – sanitární část
18 | LEK | nevyhovující prostory pro přípravy dezinfekčních dráždivých roztoků |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Místnost přípravy sterilních léčiv pro neparenterální použití
19 | LEK | nevyhovující box pro sterilní přípravu očních kapek - staré dostatečně neúčinné zařízení |  | využití digestoří z klinických pracovišť | Budování pracoviště ředění cytostatik | 2008-12-31 | řešení odloženo
20 | LEK | absence vstupního filtru |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Oddělení přípravy sterilních léčiv
21 | LEK | prostory vůbec nevyhovují hygienickým požadavkům, ani požadavkům zákona 378/2007 Sb., o léčivech, vyhlášky 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi a Českého lékopisu 2005 |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
22 | LEK | chybí bezespárová úprava prostor, vybavení sterilních boxů, umývárny, sterilizace, legislativě odpovídající vstupní filtry |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
23 | LEK | sklad infuzních roztoků není klimatizován |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
24 | LEK | oddělení má SÚKLem zakázáno připravovat sterilní léčiva pro parenterální použití bez konzervačních látek – nelze připravovat parenterální výživu |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Oddělení HVLP
25 | LEK | nedostatečně dimenzované prostory pro výdej léčiv na žádanky pro FNO |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
26 | LEK | provozně i bezpečnostně nevyhovující výdejní okénko pro sobotní výdej léků na recepty a žádanky |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
27 | LEK | prostory mezi skladem a expedicí jsou nedostatečně zateplené, v zimě dochází k vymrzání chodby. Skla v oknech jsou jednotabulová |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Oddělení kontroly
28 | LEK | v laboratoři je nevyhovující zastaralé a zrezivělé zařízení (digestoř, analytické laboratorní pomůcky) |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
29 | LEK | laboratoř nemá okno, chybí denní světlo |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
30 | LEK | chybí bezpečná úložiště hořlavin a žíravin |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Oddělení diagnostik
31 | LEK | chybí bezpečná úložiště hořlavin a žíravin |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Nedostatky v částech provozních
| LEK | WC
32 | LEK | pro 30 zaměstnanců jsou k dispozici pouze 2 záchody bez samostatné umyvárny. Není zde rozdělení na WC muži a WC ženy |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Šatny
33 | LEK | v lékárně nejsou šatny, pro ženy je k dispozici pouze malá nevyhovující místnost se starými skříněmi bez dvířek, nejsou k dispozici uzamykatelné skříně |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
34 | LEK | pro nedostatek místa je ve skladu léčiv vyhrazen kout pro převlékání zbývajících zaměstnankyň (šatna muži viz níže) |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
35 | LEK | chybí vyhovující sklad čistého prádla |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
36 | LEK | chybí prostory pro špinavé prádlo |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
37 | LEK | chybí šatny pro stážisty |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Sprcha
38 | LEK | bezpečnostní sprchový kout je situován mimo blízkosti laboratoří |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
39 | LEK | lékárna disponuje jedinou sprchou se vstupem přímo z chodby, bez šatny a možnosti převlékání |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Zasedací místnost
40 | LEK | lékárna (cca 60 zaměstnanců) nedisponuje zasedací místností, studovnou ani knihovnou |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
41 | LEK | porady vedoucích oddělení (13 lidí, včetně zástupců odboru farmakoekon., manažera lékárny, sekretářky aj.) se tísní v malé kanceláři vedoucí lékárny |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Denní místnost
42 | LEK | malá místnost o výměře nevyhovuje potřebám a provozu 30 zaměstnanců |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | místnost slouží jako: |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012
| LEK | kuchyňka a jídelna zaměstnanců lékárny |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012
| LEK | šatna pro 6 farmaceutů - „šatna muži“ |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012
| LEK | „šatna“ praktikantů a stážistů |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012
| LEK | pracovna farmaceutů |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012
| LEK | pracovna laborantek galeniky (v místnosti se jí, pracuje, převléká, mění prádlo – dochází k rušení) |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012
| LEK | Centrální vytápění
43 | LEK | topení v lékárně nelze regulovat, chybí termoventily, stávající ventily jsou zaseklé |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
44 | LEK | v topné sezóně dochází k přetápění lékárny nad povolených 25ºC (cca 30 ºC), je nutné neustále větrat otevřenými okny, o víkendu dochází k přehřívání prostor a léčiv |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Příjem dodávek od velkodistributorů, přejímka léčiv
45 | LEK | havarijní stav budovy, opakované zatíkání vody během dešťů do prostor lékárny |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
| LEK | Sklad obalového materiálu
46 | LEK | obaly určené pro přípravu léčivých přípravků jsou uloženy v nevyhovujících vlhkých prostorech sklepa, tento obalový materiál z nedostatku skladovacích prostor nelze již přesunout do žádných jiných prostor |  | nově vybudovaná nemocniční lékárna vč.odborných pracovišť | strategie FNOL 2008-2012 | 2011-12-31
Note on D11: (prostory sousední masny jsou pro zákazníky zcela bezbariérové i dostatečně prostorově dimenzované)