Vážení spolupracovníci,

v období 15.-17.září 2004 bude prováděna regulace dispozičního tlaku centrální otopné soustavy v rámci dokončování  technologického provozního souboru PSN 15 – MaR  a ASŘ v rámci akce „Modernizace a dostavba FN Olomouc“. Pro kvalitní zabezpečení regulace je bezpodmínečně nutné,aby byly otevřeny všechny radiátorové kohouty a termostatické radiátorové ventily. Otevření těchto armatur zajistí údržba FN a vás žádáme o ponechání armatur v otevřené poloze  při případném subjektivním pocitu nadměrné teploty nebo chladu v dané místnosti. ZÁKAZ MANIPULACE  S RADIÁTOROVÝMI VENTILY !

Tato akce se týká následujících objektů napojených z centrální předávací stanice :

- Stravovací provoz

- Ředitelství FN

- Odd.klinické biochemie

- Interní klinika III

- Klinika nukleární medicíny

- Centrální budova ( traumatologické odd.,urologická klinika,centrální RTG,geriatrie atd.)

- Oční a ORL klinika

- Onkologická klinika – ozařovny, RTG,klinika TRN

- Onkologická klinika- lůžková část,klinika prac.lékařství,klinika TRN

- Interní klinika II

- Odd.klinické imunologie, krevní banka

- Elektroúdržba

- Prádelna FN

Za spolupráci děkuje

Ing. Miroslav Bělka

vedoucí investiční odboru

V Olomouci dne 15.9.2004