Vážené kolegyně a kolegové,

# v souvislosti se zaváděním systému sledování provozu přístrojové techniky v programu EFA a kontrolou SÚKL, která proběhne na jednotlivých zdravotnických pracovištích 7. června 2007, ukládám na všech zdravotnických pracovištích provést následující kontroly:

- kontrolu návodů v českém jazyce

- kontrolu zaškolení pracovníků k obsluze příslušných zdravotnických prostředků (dále jen ZP)

- kontrolu a doplnění evidenčních údajů (název, typ, výrobce, výrobní číslo, datum uvedení do provozu), prohlášení o shodě, atd …

- kontrolu dokladů o provedených platných preventivních prohlídkách

- kontrolu vedení záznamů o ZP (ZP třídy IIb, III)

- kontrolu využití zejména starší zdravotnické techniky (nad 15 let). Nepoužívané přístroje navrhnout na vyřazení z evidence majetku (vystavit vyřazovací protokol) .

Prověrku zaměřte především na ZP třídy IIb (typicky defibrilátory, elektrokoagulace, stimulátory, kryokautery, narkotizační a dýchací přístroje, infuzní pumpy, rtg technika, dialyzační přístroje atd.) a stanovených měřidel (tonometry, měřiče očního tlaku, audiometry, měřidla v oblasti ionizujícího záření, váhy)

### Související legislativa: zákon č.123/2000 SB., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997., „Atomový zákon“.

Dokumenty FNO:  metodický pokyn MP-M011-01 Organizace podpory provozu přístrojů, směrnice Sm G008 Metrologický řád, směrnice Sm-M011 Hospodaření s přístroji,

Kontrolu a doplnění evidenčních údajů proveďte do seznamů typu Excel, umístěných na disku P: ve složce Utvary\příslušné číslo útvaru\PZT. Například 1. interní klinika: P:\Utvary\UTV_01\PZT\.

- Seznam ZP

Tabulky mají následující název: ZXX_YYYY.xls

Z……….. počáteční písmeno Z

XX …….. první dvě čísla nákladového střediska (číslo kliniky)

YYYY…. číslo inventárního úseku

Obsah a označení sloupců tabulky:

Icislo 		iventární číslo

Nazev		název (např. Monitor)

Nazev2	stručný a výstižný název vyjadřující vlastnost zařízení  (např. Monitor 			životních  funkcí, kardiomonitor atd.)

Vyrcis		výrobní číslo

Typ		typ

Doprovoz	datum uvedení do provozu

Usek		číslo inventárního úseku

Klin		číslo kliniky

Mistnhlavn	místnost kde je ZP umístěn

Klasif		klasifikace ZP ( I , IIa, IIb, III)

Dat_posled 	datum poslední kontroly

Druh_kon	druh provedené kontroly (BTK – bezpečnostně technická kontrola, PP – 			preventivní prohlídka, V – validace)

Vyrobtxt	výrobce

Navod		nabývá hodnoty A, nebo N. (A – je, N – není)

Skoleni	nabývá hodnoty A, nebo N.

2.  Seznam stanovených měřidel.

Tabulky mají následující název: MXX.xls

M……….. počáteční písmeno M

XX …….. první dvě čísla nákladového střediska (číslo kliniky)

Obsah a označení sloupců tabulky:

Evcis_m 	iventární číslo

Evcis_p	evidenční číslo měřidla (je vyplněno pouze v případě, že neexistuje 			inventární číslo)

Nazev		název

Nazev2	stručný a výstižný název vyjadřující vlastnost zařízení

Vyrcis		výrobní číslo

Typ		typ

Doprovoz	datum uvedení do provozu

Usek		číslo inventárního úseku

Klin		číslo kliniky

Mistnhlavn	místnost kde je ZP umístěn

Dat_posled 	datum posledního úředního ověření

Vyrobtxt	výrobce

Navod		nabývá hodnoty A, nebo N. (A – je, N – není)

Skoleni	nabývá hodnoty A, nebo N.

Po kontrole a doplnění uložte soubory bez jakýchkoliv změn názvů příslušných sloupců zpět v termínu do: 18.5.2007.

Zpřesněné výsledky kontroly budou následně využity pro naplnění databáze programu EFA, který bude sloužit k objednávání servisu a náhradních dílů, evidenci a sledování nákladů a k plánování a sledování pravidelných činností(BTK, validace, revize atd.) u ZP, měřidel apod. Zahájení provozu na jednotlivých pracovištích se předpokládá od 1.7.2007. V této souvislosti je nutné určit pracovníky, kteří budou mít přístup do programu EFA a počítače na které bude instalován.

Pracovníky a počítače doplňte do souboru typu Excel, který je umístěn na disku P: ve složce Utvary\příslušné číslo útvaru\PZT. Například 1. interní klinika: P:\Utvary\UTV_01\PZT\.

Tabulky mají následující název: PXX.xls

Obsah a označení sloupců tabulky:

P……….. počáteční písmeno P

XX …….. první dvě čísla nákladového střediska (číslo kliniky)

Jmeno		jméno pracovníka který bude mít přístup do programu EFA

Os_cis		osobní číslo

In_cislo	inventární číslo počítače

Cis_mist	číslo místnosti kde je umístěn počítač (vyplňujte v případě že neexistuje 			inventární číslo počítače)

Po doplnění uložte soubory bez jakýchkoliv změn názvů příslušných sloupců zpět v termínu do: 23.5.2007.

Ing.Vladimír Vaněk

provozně-investiční náměstek

Kontaktní osoby: Pudl 2269, Herna 3601

V Olomouci 15.5.2007