Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20  Olomouc

 585 85 11 11, e-mail: fn@fnol.cz

PŘÍKAZ  ŘEDITELE č. 24/2003

| # Upozornění # nemocničního hygienika, bezpečnostního technika a požárního technika FNO # na postup při dezinfekci operačního pole alkoholovými přípravky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Určeno | všem pracovníkům na zdravotnických pracovištích FNO |  |
|  | Zpracoval | Vydavatel |
| Útvar | ONH, Odbor BOZP a PO | FNO |
| Funkce | vedoucí oddělení, vedoucí odboru | ředitel FNO |
| Jméno | Doc. MUDr.Hana Podstatová, DrSc Ing. Jan Kotzot | MUDr. Jaroslav Vomáčka, PhD. |
| Datum | 2003-06-11 | 2003-06-11 |
| Podpis |  |  |
| Účinnost od: | 2003-07-17 | 2003-07-17 |

- Účel

Preventivní opatření při dezinfekci operačního pole alkoholovými přípravky.

- Závaznost

Příkaz ředitele je závazný pro všechny pracovníky na zdravotnických pracovištích FNO

3.     Vlastní text

Alkoholové dezinfekční  prostředky jsou  podle zákona č. 157/1998 Sb., klasifikované jako nebezpečné a hořlavé kapaliny. Obvykle se používají k dezinfekci rukou, kůže a operačního pole, popřípadě jsou používané jako dekontaminační roztoky na nástroje, při vlastním používání  se  řídíme pokyny výrobců.

Aplikační formou dezinfekčních a antiseptických alkoholových prostředků  je obvykle roztok  nebo gel, nanášíme je na ruce vždy neředěné a v doporučeném množství (cca 3 ml).  Dodržení předepsané expoziční doby zaručuje nejen antimikrobiální účinnost  ale i dokonalé odpaření hořlavých výparů z nejbližšího okolí. Při dezinfekci operačního pole nesmí být alkoholovým roztokem v žádném případě smočeny operační roušky, vhodným pracovním postupem musíme předejít zatékání roztoku do textilií. Použijeme-li elektrický přístroj, musíme vyčkat do úplného zaschnutí alkoholového přípravku, aby nedošlo k  popálení pokožky !

Při výběru i praktickém použití dezinfekčních prostředků a antiseptik  se řídíme Příkazem ředitele č. 28/2002, tabulkou „Dezinfekční program FNO“ a přílohou, která obsahuje obecné zásady bezpečnosti práce a ochrany  zdraví při používání dezinfekčních přípravků, jejich základní charakteristiku a návod na použití.

Bezpečnostní  listy přípravků jsou k disposici na oddělení nemocniční hygieny nebo v lékárně FNO. Přípravky obsahuji různou koncentraci ethylalkoholu (50 – 70 %), k  disposici jsou také vodné roztoky antiseptik (např. Braunosan, Braunol). Podklady o používaných nebezpečných a hořlavých látkách využijte při pravidelném školení zaměstnanců BOZP.

4.       Příloha

žádná