1. Předmět dohody

Přístroj (název):

Výrobce:

Dodavatel:

Prováděná vyšetření:

| 2. Zainteresovaná pracoviště |  |
| --- | --- |
| Uživatel: |  |
| Garant: |  |

| 3. Provozní aspekty |  |
| --- | --- |
| ## Pracoviště uživatele | ## Pracoviště garanta |
| Zodpovídá: | Zodpovídá: |
| e-mail: | e-mail: |
| telefon: | telefon: |
|  | Provádí supervizi: |
|  | e-mail: |
|  | telefon: |

4. Kontrola kvality

Vnitřní kontrola kvality (VKK) (popis typu kontrolního materiálu, frekvence analýz kontrolních vzorků, způsob vyhodnocování, forma dokumentace apod.):

Externí hodnocení kvality (EHK) (popis způsobu provedení, resp. Názvu kontrolního cyklu a uvedení frekvence kontroly):

5. Ekonomika provozu

Hrazení provozních nákladů (způsob úhrady IVD prostředků, spotřebního materiálu, kontrolního materiálu…)

Opravy včetně náhradních dílů, profylaxe (způsob provádění pravidelných údržbových prací, oprav a jiných servisních zásahů)

6. Dokumentace výsledků

Způsob evidence a zápisu výsledků pacientů do dokumentace (např. automatický elektronický přenos SW dálkové správy/LIS/NIS, vedený papírový deník výsledků měření u přístroje, manuální zápis do elektronické karty pacienta v NIS apod.):

7. Další poznámky

Zástupce klinického pracoviště uživatele svým podpisem stvrzuje, že se uživatelé na daném pracovišti budou řídit pracovními pokyny garanta metody dané laboratorní odbornosti, včetně absolvování vstupního a dalších periodických školení.

Kontrola a vydání naměřených výsledků vychází ze stejného principu jako kontrola a vydávání výsledků z laboratoří. Výsledky prochází dvoustupňovou kontrolou. Za první stupeň kontroly výsledku zodpovídá sestra, která daný vzorek měřila (kontrola vstupních údajů, průběh analýzy, kontrola výsledků vzhledem k laboratorní historii pacienta). Za druhý stupeň kontroly výsledků zodpovídá lékař, který dané POCT vyšetření požadoval.

Výjimkou je orientační určení krevní skupiny pacienta i krevní konzervy, které provádí a vždy za ně odpovídá pouze lékař (stejně jako za celý proces aplikace transfuzního přípravku).

V případě pochybnosti o správnosti výsledku (např. neodpovídá klinickému stavu pacienta) je vždy nutné vyšetření opakovat a konfirmovat v laboratoři.

| FN Olomouc, dne: |  |
| --- | --- |
| zástupce uživatele (jmenovka + podpis) | zástupce garanta (jmenovka + podpis) |