## Koagulometry
Koagulometry | [9 empty] | Počet vzorků/rok | cena za test (Kč) | přenos | zdůvodnění
klinika | oddělení, budova | Koagulometr (dodavatel, výrobce) | Inventární číslo | číslo dveří | zásuvka | odpovědná osoba | klapka | rok pořízení | poznámka |  |  |  |  | VKK | EHK | e-learning | PI celonem. | ID uživatele | Přenos výsledků
NCH | NCHJIP, M | Roche, Koaguchek Pro II, TZ1152670 | C0033000-000 |  |  | Petřeková Marcela | 5987 | 2024 | [5 empty] | ?? | ANO | NE | NE | ANO (BC) ?? | ANO ??
[14 empty] | automatické vyžádání po 96 hod. s blokací | 2x ročně |  |  |  | SW DS-LIS-NIS
[14 empty] | 1 statim | SEKK (cyklus)
přenos do SW Infinity
komentováno uživatelem i supervizorem HOK
automatická blokace při nevyhov. výsledku
JIP50B | NS5031 | Hemochron, Junior Signature+, Euromedical, ITC | I023443-000 |  |  | Dittmerová Štěpánka | 2916 | 2008 |  | 600 | 206 | manuál do teplotky pacienta | u pacientů po operaci a musí být ihned dostupný | VKK | EHK | e-learning | PI celonem. | ID uživatele | Přenos výsledků
KCHIR | NS5062 | Hemochron, Junior Signature+, Hospimed, ITC | I024401-000 |  |  | Zuščich Ondřej | 5164 | 2011 |  | 2500 | 223 | záznam vyšetření do elektronického záznamu o průběhu ECC, součást DataManagement systému vlastního mimotělního oběhu. Tento záznam je součástí dokumentace pacienta | nezbytná součást mimotělního oběhu | nevíme nic
KCHIR | NS5062 | Hemochron, Junior Signature+, Hospimed, ITC | I024402-000 |  |  | Zuščich Ondřej | 5164 | 2011 |  |  |  |  | 2 ks OPS
KCHIR | NS5062 | Hemochron, Junior Signature ELITE, Biomedica, Accriva Diagnostics | I0030330-000 |  |  | Zuščich Ondřej | 5164 | 2021 |  |  |  |  | 1 ks pro externí použití - hybrid, OUP, jiné
KCHIR | NS5062 | Hemochron, Junior Signature ELITE, Biomedica, Accriva Diagnostics | I0030326-000 |  |  | Zuščich Ondřej | 5164 | 2021 |  |  |  |  | 1 ks pro přístroje pro MIECC technologii
Pozn. vybrán na podlakdě rychlosti analýzy a tedy výsledku ve srovnání např .s iStat systémem, jednotný systém pro operační sál a JIP pro jansou interpretaci výsledku a možnosti výběru vhodné kartrige pro analýzu-nižší citlivost, vyšší rozsah a nížší rozsah větší citlivost (ACT-LR/ACT+).
1. IK | katetr. Sál | Analyzátor i-STAT (CoroMedical), vyšetření ACT | C0029685 |  |  | Hetclová Dagmar Vladařová Šárka | 3217 | 2018 | VZ-2020-000910 | 1700 | 174 | zapisovány do protokolu o intervenčním výkonu, nikam se nepřenáší | důležitou informací při výkonu. Na základě výsledku je pacientovi okamžitě podávána během výkonu potřebná antikoagulační terapie. | VKK | EHK | e-learning | PI celonem. | ID uživatele | Přenos výsledků
1.IK | Angio II katetirizační | Koagulometr Hemochron | D078192 |  |  | Kvapilová Věra | 3218 | 2010 | DIM OD 0070/01 | 990 | 236 |  |  | nevíme nic
Note on C114: Autor: původní záloha 14

## Tromboelastrografy
klinika | oddělení, budova | Tromboelastograf (dodavatel, výrobce) | Inventární číslo | číslo dveří | zásuvka | odpovědná osoba | klapka | rok pořízení | poznámka | Počet vzorků/rok | cena za test (Kč) | přenos | zdůvodnění | VKK | EHK | e-learning | PI celonem. | ID uživatele | Přenos výsledků
JIP50B | NS5031 | Tromboelastograf TED6s, A.M.I. Praha, Haemoneitcs S.A. | I0032546-000 |  |  | Dittmerová Štěpánka | 2916 | 2024 | 85+120 vyšetření | 60 | 2117 | tisk a vlepení do dokumentace | technické specifikace našich anesteziologů jako náhrada za starý model TEG. Využívá se pro celou naši kliniku – JIP, OPS a odd. | nevíme nic
Cartridge - Citrated K, KH, RT, FF, Ami, 21 168 Kč (DF385)
QC LEVEL 2, Ami, 3226 Kč (DC479)
PORGYN | perinatologické centrum | Tromboelastograf ROTEM Sigma | I0028138-000 | A_A491220 |  | Andrésová | 2789 | 2021 | VZ-2018-000509, umístěn na OUP | za 4M 306 žádanek z OUP
OUP |  |  | C0010637-000 - tiskárna |  |  | Drtil Ondřej | 5430 |  | vzdálená správa na jiná pracoviště (např. DK), posílají si i vzorky?!
Cartridge complete k tromboelastografu ROTEM (20 ks v balení), Medista 38965 Kč (DH 594)
KARIM |  | Žádost o ROTEM, mail Dr. Fritscherová, 27. 2. 2025

## DD
Klinika | odd. | Budova | název analyzátoru | typ ABR | Seriove cislo | Inventární číslo | Zásuvka | Typ zásuvky | jméno: | příjmení: | telefon | jméno: | příjmení: | telefon | metody | VKK | EHK | e-learning | PI celonem. | ID uživatele | Přenos výsledků
UPE | UPE | A | OUPEM | AQT90 | I393-838R0668N0010 | C0032577-000 | 22-381 | zelená | Silvie | Roháčková | 6486 | Jakub | Havránek | 2864 | D-dimery | ANO | ANO | NE (v přípravě) | NE (v přípravě) | ANO (BC) | ANO
[9 empty] | Ondřej | Drtil | 5430 |  |  |  | + sdílené s OKB - CRP, Pprokalcitonin, proBNP | automatické vyžádání, denně | 4x ročně |  | Info primáře OUP 2/24 |  | SW DS-LIS-NIS
[16 empty] | přenos do SW Aqure | SEKK (DD )
kontrola + koment supervizorem HOK ??
automatická blokace při nevyhov. výsledku

## Další
Ke diskuzi:
sedimentace krve | neznámé množství spec. pipet po FNOL | např. IPCHO