## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {e36763d0-5eb6-4f7b-9d72-e9643de0343c}
[32 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | DOH057 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Olomouc | [8 empty] | Datum: |  | 8. 7. 2021 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Ing. arch. Jan Dohnal | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 452324.19
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 452324.19 |  |  |  |  | 67848.63
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 520172.82
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | DOH057
| Stavba: | [6 empty] | Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD
| Místo: | [6 empty] | Olomouc | [6 empty] | Datum: |  | 8. 7. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. arch. Jan Dohnal |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 452324.19 |  |  |  |  | 520172.82 |  | 0 | 67848.63 | 219.8858 | 0 | 67848.63 | 0 | 0 | 0 | 452324.19 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e36763d0-5eb6-4f7b-9d72-e9643de0343c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | DOH0571 |  |  |  | SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní | [6 empty] | 452324.19 |  |  |  |  | 520172.82 | STA | 0 | 67848.63 | 219.8858 | 0 | 67848.63 | 0 | 0 | 0 | 452324.19 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {59370cd2-093b-41f3-b990-055367087903} | {e36763d0-5eb6-4f7b-9d72-e9643de0343c} | 1

## DOH0571 - SO 03 Garsonier...
{59370cd2-093b-41f3-b990-055367087903}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD
Objekt:
DOH0571 - SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Olomouc |  |  | Datum: | 8. 7. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch. Jan Dohnal |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 452324.19
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 452324.19 |  |  | 15% | 67848.63
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 520172.82
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD
Objekt:
DOH0571 - SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 8. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc |  |  | Projektant: | Ing. arch. Jan Dohnal
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 452324.19 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 102727.06
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 15460.45
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 34174.22
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 37791.03
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 10434.16
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 4867.2
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 336597.13
| 700 - Vybavení nábytkem | [5 empty] | 104000
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 4049.93
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 720.58
| 720 - Zdravotechnika | [5 empty] | 63005
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 139.71
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 1793.46
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 1267.32
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 2245.5
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 9712.92
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 46506
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 6827.37
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 45090.26
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 35665.27
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 6902.6
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 8671.21
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 13000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD
Objekt:
DOH0571 - SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní
Místo: |  |  | Olomouc |  |  | Datum: | 8. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc |  |  | Projektant: | Ing. arch. Jan Dohnal
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 452324.19 |  |  |  |  | 219.8858 |  | 3.1975 |  | 1.8369 |  | D | -1 | [10 empty] | 452324.19
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 102727.06 |  |  |  |  | 118.9865 |  | 2.704 |  | 0.4959 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 102727.06
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 15460.45 |  |  |  |  | 12.8231 |  | 1.4627 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 15460.45
1 | K | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm | kus | 1 | 373 | 373 |  |  | snížená | 0.19 | 0.19 | 0.02228 | 0.02228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2 | 373 | 4 | 1298247395
2 | K | 317142422 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm | kus | 1 | 547 | 547 |  |  | snížená | 0.192 | 0.192 | 0.02628 | 0.02628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 547 | 4 | 354257805
3 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 22.363 | 604 | 13507.25 |  |  | snížená | 0.525 | 11.7406 | 0.05897 | 1.3187 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 13507.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13507.25 | 4 | -343293776
| VV |  | 2,66*(3,45+1,9+1+0,7+1+0,6+0,2*2) |  | 24.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,4*0,4 |  | -0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " instalační přizdívka " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,16 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vstup do sprchy " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,15 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.363 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 1.26 | 820 | 1033.2 |  |  | snížená | 0.556 | 0.70056 | 0.07571 | 0.095395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 1033.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1033.2 | 4 | -1622604364
| VV |  | " instalační přizdívka " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 34174.22 |  |  |  |  | 59.3286 |  | 1.2369 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 34174.22
5 | K | 611321131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 20.5 | 186 | 3813 |  |  | snížená | 0.358 | 7.339 | 0.003 | 0.0615 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 3813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3813 | 4 | 1209228127
| VV |  | " m.č.03 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 26 | 300 | 7800 |  |  | snížená | 0.556 | 14.456 | 0.0092 | 0.2392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7800 | 4 | 1190091676
7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 30.077 | 236 | 7098.17 |  |  | snížená | 0.36 | 10.8277 | 0.00438 | 0.13174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 7098.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7098.17 | 4 | 715321678
| VV |  | " příčky Ytong " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66*(3,45+1,9*2+1+0,9+1+0,6*2+0,3*2) |  | 31.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,4*0,4 |  | -0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " instalační přizdívka " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,16 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vstup do sprchy " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,15 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.077 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612321131 | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 64.384 | 145 | 9335.68 |  |  | snížená | 0.272 | 17.5124 | 0.003 | 0.19315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 9335.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9335.68 | 4 | -200720052
| VV |  | " nové příčky " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*(3,45+0,3*2+1,9+1,35) |  | 18.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " stáv. stěny " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35) |  | 48.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.384 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 48.204 | 94.4 | 4550.46 |  |  | snížená | 0.164 | 7.9055 | 0.0052 | 0.25066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4550.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4550.46 | 4 | -1320484253
| VV |  | " stáv. stěny " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35) |  | 48.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.054 | 4270 | 230.58 |  |  | snížená | 3.213 | 0.1735 | 2.4533 | 0.13248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230.58 | 4 | 376065478
| VV |  | " sprcha - skl. 03 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,06 |  | 0.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.054 | 332 | 17.93 |  |  | snížená | 0.82 | 0.04428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.93 | 4 | -511399873
12 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.015 | 47900 | 718.5 |  |  | snížená | 15.231 | 0.22847 | 1.0628 | 0.015942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 718.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 718.5 | 4 | 1726044427
| VV |  | " skl. 02 ,03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*4,44*1,2*0,001 |  | 0.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 632451456 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný | m2 | 1.9 | 321 | 609.9 |  |  | snížená | 0.443 | 0.8417 | 0.1117 | 0.21223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 609.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 609.9 | 4 | -331045460
| VV |  | " sociálka - skl. 02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 37791.03 |  |  |  |  | 14.1439 |  | 0.00442 |  | 0.4959 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 37791.03
14 | K | 901(R) | X/01 - D+M revizních dvířek do inst. šachty 400/400mm PO EI 30min - viz výpis prvků | ks | 1 | 4000 | 4000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 4 | 679534680
15 | K | 902(R) | X/02 - D+M el. přímotop. trubkového tělesa vč. regulátoru a upevňovací sady - viz výpis prvků | ks | 1 | 11000 | 11000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11000 | 4 | 2059558782
16 | K | 903(R) | X/03 - D+M skleněných sprchových otočných dveří 600/1850, tvrzené sklo tl.6mm - viz výpis prvků | ks | 1 | 9000 | 9000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9000 | 4 | -57235891
17 | K | 904(R) | X/03 - D+M držáku na toalet. papír, nerez - viz výpis prvků | ks | 1 | 1200 | 1200 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1200 | 4 | -1991248153
18 | K | 905(R) | X/03 - D+M držáku na mýdlo, nerez matná - viz výpis prvků | ks | 1 | 400 | 400 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 4 | -1856603917
19 | K | 906(R) | X/03 - D+M WC kartáče s kyblem - viz výpis prvků | ks | 1 | 1100 | 1100 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1100 | 4 | 1662099346
20 | K | 907(R) | X/03 - D+M věšáku - viz výpis prvků | ks | 2 | 230 | 460 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 | 4 | -862804929
21 | K | 908(R) | X/04 - D+M závěsného systému - viz výpis prvků | ks | 1 | 300 | 300 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 4 | -2081523255
22 | K | 909(R) | X/05 - D+M držáku na TV - viz výpis prvků | ks | 1 | 4500 | 4500 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 4 | 1033667313
23 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 26 | 54.5 | 1417 |  |  | snížená | 0.105 | 2.73 | 0.00013 | 0.00338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1417 | 4 | 937097892
24 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 26 | 122 | 3172 |  |  | snížená | 0.308 | 8.008 | 4e-05 | 0.00104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3172 | 4 | 1814053104
25 | K | 965045112 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2 | m2 | 3.99 | 157 | 626.43 |  |  | snížená | 0.43 | 1.7157 | 0 | 0 | 0.09 | 0.3591 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 626.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 626.43 | 4 | -1148495187
| VV |  | 1,9*2,1 |  | 3.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.8 | 342 | 615.6 |  |  | snížená | 0.939 | 1.6902 | 0 | 0 | 0.076 | 0.1368 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 615.6 | 4 | -1099518997
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 10434.16 |  |  |  |  | 19.3601 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 10434.16
27 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 1.837 | 3740 | 6870.38 |  |  | snížená | 10.3 | 18.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 6870.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6870.38 | 4 | -1612403265
28 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.837 | 251 | 461.09 |  |  | snížená | 0.125 | 0.22962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 461.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 461.09 | 4 | -618918972
29 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 34.903 | 11 | 383.93 |  |  | snížená | 0.006 | 0.20942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 383.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 383.93 | 4 | 1873939854
| VV |  | 1,837*19 |  | 34.903 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.837 | 1480 | 2718.76 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 2718.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2718.76 | 4 | -1253055411
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4867.2 |  |  |  |  | 13.3307 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4867.2
31 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 2.704 | 1800 | 4867.2 |  |  | snížená | 4.93 | 13.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4867.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4867.2 | 4 | -213887039
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 336597.13 |  |  |  |  | 100.8993 |  | 0.49353 |  | 1.341 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 336597.13
| D | 700 | Vybavení nábytkem |  |  |  | 104000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 104000
32 | K | 701(R) | vybavení nábytkem - viz samostatný rozpočet | kpl | 1 | 104000 | 104000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104000 | 16 | -1661548101
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 4049.93 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4049.93
33 | K | 71101(R) | izolace minerální stěrkou vč. systémového řešení styku podlaha-stěna, stěna-stěna | m2 | 7.12 | 550 | 3916 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3916 | 16 | 1069983527
| VV |  | " sprcha " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*(1+1+0,9+0,5)*2+1 |  | 7.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 39.16 | 3.42 | 133.93 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 133.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133.93 | 16 | -1535222001
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 720.58 |  |  |  |  | 0.46144 |  | 0.0013988 |  | 0.013566 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 720.58
35 | K | 713120811 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm | m2 | 3.99 | 28 | 111.72 |  |  | snížená | 0.056 | 0.22344 | 0 | 0 | 0.0034 | 0.013566 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 111.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111.72 | 16 | -1145244
| VV |  | 1,9*2,1 |  | 3.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 2.8 | 25.3 | 70.84 |  |  | snížená | 0.06 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 70.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.84 | 16 | 1903431627
| VV |  | " podlaha sociálky - skl.02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " sprcha " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 713901(R) | kročejová izolace síťovaný polyolefin - viz skl. podlah 02 | m2 | 1.995 | 130 | 259.35 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 259.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 259.35 | 16 | -588658767
| VV |  | 1,9*1,05 |  | 1.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 713902(R) | kročejová izolace EPS 100 Z tl.100mm - viz skl. podlah 02 | m2 | 0.945 | 200 | 189 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 | 16 | -1086936728
| VV |  | 0,9*1,05 |  | 0.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 2.8 | 10.5 | 29.4 |  |  | snížená | 0.025 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 16 | -1826386975
40 | M | 28329042 | fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm | m2 | 3.497 | 12.8 | 44.76 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0013988 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 44.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.76 | 16 | -1429110642
| VV |  | 3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 7.051 | 2.2 | 15.51 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.51 | 16 | -1873388855
| D | 720 | Zdravotechnika |  |  |  | 63005 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 63005
42 | K | 72001(R) | zdravotechnika - viz samostatný rozpočet | kpl | 1 | 63005 | 63005 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 63005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63005 | 16 | -1141229437
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 139.71 |  |  |  |  | 0.32209 |  | 0 |  | 0.01985 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 139.71
43 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 5 | 13.1 | 65.5 |  |  | snížená | 0.031 | 0.155 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0105 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 16 | 536147509
44 | K | 721183807 | Demontáž potrubí olovněné do D 114 | m | 1 | 43.4 | 43.4 |  |  | snížená | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0.00935 | 0.00935 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 16 | -1081712846
45 | K | 721290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m | t | 0.013 | 2370 | 30.81 |  |  | snížená | 4.93 | 0.06409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.81 | 16 | 2066207053
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 1793.46 |  |  |  |  | 4.2313 |  | 0 |  | 0.03882 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1793.46
46 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 16 | 72.9 | 1166.4 |  |  | snížená | 0.173 | 2.768 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.03408 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1166.4 | 16 | 1908122153
47 | K | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 16 | 30.3 | 484.8 |  |  | snížená | 0.072 | 1.152 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00368 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 484.8 | 16 | 1924259126
48 | K | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 | kus | 2 | 26.1 | 52.2 |  |  | snížená | 0.062 | 0.124 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.2 | 16 | 1106880571
49 | K | 722290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 0.038 | 2370 | 90.06 |  |  | snížená | 4.93 | 0.18734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 90.06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90.06 | 16 | 1750419407
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 1267.32 |  |  |  |  | 2.965 |  | 0 |  | 0.09133 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1267.32
50 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubor | 1 | 196 | 196 |  |  | snížená | 0.465 | 0.465 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0342 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 | 16 | 1034552817
51 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 153 | 153 |  |  | snížená | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 | 16 | -859190270
52 | K | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 | 161 | 161 |  |  | snížená | 0.383 | 0.383 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 | 16 | 1785912534
53 | K | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 1 | 196 | 196 |  |  | snížená | 0.465 | 0.465 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 | 16 | -1231290813
54 | K | 725590813 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m | t | 0.092 | 2210 | 203.32 |  |  | snížená | 4.772 | 0.43902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 203.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203.32 | 16 | 1221041556
55 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 2 | 93.5 | 187 |  |  | snížená | 0.222 | 0.444 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00172 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 | 16 | 133672310
56 | K | 725840850 | Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 | kus | 1 | 171 | 171 |  |  | snížená | 0.407 | 0.407 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 16 | 52930457
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 2245.5 |  |  |  |  | 0.241 |  | 0 |  | 0.00431 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2245.5
57 | K | 75101(R) | vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet | kpl | 1 | 2144 | 2144 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2144 | 16 | 291804118
58 | K | 751311817 | Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové do průřezu 0,080 m2 | kus | 1 | 58.6 | 58.6 |  |  | snížená | 0.139 | 0.139 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.6 | 16 | 271340632
59 | K | 751510860 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,03 m2 | m | 1 | 42.9 | 42.9 |  |  | snížená | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0.00381 | 0.00381 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 16 | -1940241917
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 9712.92 |  |  |  |  | 12.3469 |  | 0.069245 |  | 1.0595 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 9712.92
60 | K | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 31.434 | 83.4 | 2621.6 |  |  | snížená | 0.198 | 6.2239 | 0 | 0 | 0.03175 | 0.99803 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 2621.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2621.6 | 16 | -641555660
| VV |  | " srovnatelně - demontáž bytového jádra - stěny vč. dveří " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*(3*0,8+3*1,64+2*1,25+0,63+1,64) |  | 31.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 763131451(R) | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - vč. vsazení svítidel a revizního otvoru | m2 | 5.5 | 1200 | 6600 |  |  | snížená | 0.968 | 5.324 | 0.01259 | 0.069245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6600 | 16 | -1462238840
| VV |  | " skl. 04 - m.č.01,02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6+2,9 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 763131811 | Demontáž SDK podhledu s nosnou kcí dřevěnou opláštění jednoduché | m2 | 3.444 | 97.7 | 336.48 |  |  | snížená | 0.232 | 0.79901 | 0 | 0 | 0.01786 | 0.06151 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 336.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 336.48 | 16 | -42389669
| VV |  | " srovnatelně - demontáž podhledu soc. zařízení " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64*2,1 |  | 3.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 95.581 | 1.62 | 154.84 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 154.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154.84 | 16 | -1836934012
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 46506 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 46506
64 | K | 766001(R) | T/01 - D+M vstupních dveří 800/1970mm, PO EI 30 DP3, bezp. kování, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků | ks | 1 | 17000 | 17000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17000 | 16 | 1702417419
65 | K | 766002(R) | T/02 - D+M dveří vnitřních 600/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků | kpl | 1 | 10000 | 10000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 16 | -2131491436
66 | K | 766003(R) | T/03 - D+M dveří vnitřních prosklenných 800/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků | kpl | 1 | 13000 | 13000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13000 | 16 | -1711050048
67 | K | 766012(R) | demontáž spížní skříně vč. odvozu a likvidaci na skládce | kpl | 1 | 1000 | 1000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 16 | 1417594178
68 | K | 766013(R) | demontáž kuchyňské linky vč. odvozu a likvidace na skládce | kpl | 1 | 5000 | 5000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 16 | 1435728926
69 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 460 | 1.1 | 506 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 506 | 16 | 94986456
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 6827.37 |  |  |  |  | 4.297 |  | 0.021917 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6827.37
70 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2.9 | 54.3 | 157.47 |  |  | snížená | 0.044 | 0.1276 | 0.0003 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 157.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157.47 | 16 | 977475102
| VV |  | " sociálky skl. 02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 771274113 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 0.6 | 347 | 208.2 |  |  | snížená | 0.539 | 0.3234 | 0.00153 | 0.000918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208.2 | 16 | -1864550282
| VV |  | " sprcha " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59761337 | schodovka protiskluzná šířky 300x600mm | kus | 1 | 366 | 366 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 366 | 16 | 1358961367
73 | K | 771574122 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2 | m2 | 2.9 | 789 | 2288.1 |  |  | snížená | 1.14 | 3.306 | 0.00545 | 0.015805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 2288.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2288.1 | 16 | -1939357506
| VV |  | " skl. 02,03 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 597901(R) | dodání dlažby 100/100mm - specifikace mat. viz skl.02,03 | m2 | 3.19 | 920 | 2934.8 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 2934.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2934.8 | 16 | 471843570
| VV |  | 2,9*1,1 |  | 3.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 10.8 | 39.9 | 430.92 |  |  | snížená | 0.05 | 0.54 | 3e-05 | 0.000324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 430.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 430.92 | 16 | -1399321599
| VV |  | " sprcha " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+0,9+0,7 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " obklad - kouty " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,4 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 63.855 | 6.92 | 441.88 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 441.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 441.88 | 16 | -1634111098
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 45090.26 |  |  |  |  | 31.065 |  | 0.18699 |  | 0.091893 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 45090.26
77 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 23.489 | 60.6 | 1423.43 |  |  | snížená | 0.073 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 1423.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1423.43 | 16 | 540616914
| VV |  | 1,35*2,27+5,92*3,45 |  | 23.489 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 23.489 | 14.7 | 345.29 |  |  | snížená | 0.024 | 0.56374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 345.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 345.29 | 16 | -1757688759
79 | K | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 | m2 | 23.489 | 36.9 | 866.74 |  |  | snížená | 0.058 | 1.3624 | 7e-05 | 0.0016442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 866.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 866.74 | 16 | 1355121957
80 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 23.489 | 273 | 6412.5 |  |  | snížená | 0.245 | 5.7548 | 0.00758 | 0.17805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 6412.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6412.5 | 16 | -2143789445
81 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 27.221 | 147 | 4001.49 |  |  | snížená | 0.255 | 6.9414 | 0 | 0 | 0.003 | 0.081663 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 4001.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4001.49 | 16 | -36427582
| VV |  | (5,62+2,27)*3,45 |  | 27.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 15 | 75.2 | 1128 |  |  | snížená | 0.117 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1128 | 16 | -350203455
83 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 23.489 | 218 | 5120.6 |  |  | snížená | 0.307 | 7.2111 | 0.0003 | 0.0070467 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 5120.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5120.6 | 16 | -634666997
84 | M | 284122(R) | rolované akustické PVC s ochrannou PUR vrstvou , tl. 3,45mm - viz skladba konstrukcí 01 | m2 | 25.85 | 720 | 18612 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 18612 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18612 | 16 | -1783118704
| VV |  | 23,5*1,1 |  | 25.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 34.1 | 14.7 | 501.27 |  |  | snížená | 0.035 | 1.1935 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.01023 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 501.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 501.27 | 16 | 344510155
| VV |  | (0,8+1,17+1,19+1,25+1,3+2,27+5,62+3,45)*2 |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 25.24 | 109 | 2751.16 |  |  | snížená | 0.181 | 4.5684 | 1e-05 | 0.0002524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 2751.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2751.16 | 16 | -149653009
| VV |  | (1,35+1,9+5,92+3,45)*2 |  | 25.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 284123(R) | PVC lišta - viz skladby konstrukcí 01 | m | 27.764 | 135 | 3748.14 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 3748.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3748.14 | 16 | 635176039
| VV |  | 25,24*1,1 |  | 27.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 449.106 | 0.4 | 179.64 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 179.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179.64 | 16 | -776824595
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 35665.27 |  |  |  |  | 27.7412 |  | 0.1193 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 35665.27
89 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 22.3 | 54.3 | 1210.89 |  |  | snížená | 0.044 | 0.9812 | 0.0003 | 0.00669 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 1210.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1210.89 | 16 | 879562215
| VV |  | " m.č.02 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*(1,9+1+1+0,9)*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2*3+(2+0,6+2)*0,1 |  | -3.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " m.č.03 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(1,8+0,6) |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 781474120 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 22.3 | 900 | 20070 |  |  | snížená | 1.2 | 26.76 | 0.00505 | 0.11261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 20070 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20070 | 16 | 70729933
91 | M | 59703(R) | dodání obkladu 100/100mm vč. dopravy | m2 | 24.53 | 500 | 12265 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 12265 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12265 | 16 | 2002223411
| VV |  | 22,3*1,1 |  | 24.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 781901(R) | D+M nerez profilu na hranu přizdívky | m | 2 | 450 | 900 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 16 | -161027268
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 344.459 | 3.54 | 1219.38 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 1219.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1219.38 | 16 | 97728517
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 6902.6 |  |  |  |  | 2.9475 |  | 0.00207 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6902.6
94 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 4.5 | 63.8 | 287.1 |  |  | snížená | 0.133 | 0.5985 | 8e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 287.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 287.1 | 16 | -1667924464
| VV |  | " zárubně " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 4.5 | 120 | 540 |  |  | snížená | 0.184 | 0.828 | 0.00014 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 540 | 16 | 418298755
96 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 4.5 | 118 | 531 |  |  | snížená | 0.166 | 0.747 | 0.00012 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 531 | 16 | -2099781494
97 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 4.5 | 121 | 544.5 |  |  | snížená | 0.172 | 0.774 | 0.00012 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 544.5 | 16 | 1563018588
98 | K | 793901(R) | obroušení a nátěr radiátoru a trubek ÚT | kpl | 1 | 5000 | 5000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 16 | 1237856149
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 8671.21 |  |  |  |  | 14.2807 |  | 0.092602 |  | 0.021643 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8671.21
99 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 69.816 | 34.7 | 2422.62 |  |  | snížená | 0.074 | 5.1664 | 0.001 | 0.069816 | 0.00031 | 0.021643 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 2422.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2422.62 | 16 | -1042900305
| VV |  | " strop - mč.03 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " stěny " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66*(5,92*2+3,45) |  | 40.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66*(1,9+1,35) |  | 8.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.816 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87.638 | 71.3 | 6248.59 |  |  | snížená | 0.104 | 9.1144 | 0.00026 | 0.022786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 6248.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6248.59 | 16 | 1780227711
| VV |  | " strop - mč.03 " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,5 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " stěny " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66*(5,92+3,45)*2 |  | 49.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,66*(1,9+1,35)*2 |  | 17.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.638 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 13000
101 | K | VRN1 | zařízení staveniště | kpl | 1 | 5000 | 5000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 4 | 1984924792
102 | K | VRN2 | kompletační činnost hlavního dodavatele stavby | kpl | 1 | 5000 | 5000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 4 | -1059603853
103 | K | VRN3 | provoz investora | kpl | 1 | 3000 | 3000 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 4 | 917206388